## 01eli - 01 Stavebné úpra...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {3a86e6e5-3796-460e-8ec3-c052245d2dbf}
0
| Výkaz výmer - rozpočet | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zavlažovací systém, sad Laclavá, parc.č. KN C 237/1 a 238/2 k.ú. Abramová
Objekt:
SO 02 Elektroinštalácia a fotovoltický zdroj elektriny
| JKSO: |  | 0 |  |  | KS: | 0
| Miesto: |  | Laclavá |  |  | Dátum: | 2026-09-01
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO: | 0
|  | Jozef Haco – HAKOM, Valča 530, 038 51 Valča |  |  |  | IČ DPH: | 0
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
[6 empty] | IČ DPH: | SK2022587611
0
0
0
0
Poznámka:
0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20%
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena bez DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA
Stavba:
Zavlažovací systém, sad Laclavá, parc.č. KN C 237/1 a 238/2 k.ú. Abramová
Objekt:
SO 02 Elektroinštalácia a fotovoltický zdroj elektriny
Miesto: |  |  | Laclavá |  |  | Dátum: | 2026-09-01
Objednávateľ: |  |  | Jozef Haco – HAKOM, Valča 530, 038 51 Valča |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN04 - Projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN10 - Inžinierska činnosť | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Zavlažovací systém, sad Laclavá, parc.č. KN C 237/1 a 238/2 k.ú. Abramová
Objekt:
SO 02 Elektroinštalácia a fotovoltický zdroj elektriny
Miesto: |  |  | Laclavá |  |  | Dátum: | 2026-09-01
Objednávateľ: |  |  | Jozef Haco – HAKOM, Valča 530, 038 51 Valča |  |  | Projektant: | 0
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  | 0 | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K |  | Svorka uzemňovacia | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -589908753
2 | M |  | Svorka uzemňovacia | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1928334782
3 | K |  | Kábel silový uložený v trubke 1-CYKY 0,6/1 kV 5x16 | m | 440 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
4 | M |  | 1-CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 440 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 280406150
5 | K |  | Kábel silový uložený v trubke 1-CYKY 0,6/1 kV 5x10 | m | 45 | 0 | 0
6 | M |  | 1-CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 45 | 0 | 0
7 | K |  | Chránička FXKVR 63 | m | 460 | 0 | 0
8 | M |  | Chránička FXKVR 63 | m | 460 | 0 | 0
9 | K |  | Bleskozvod a uzemnenie | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -589908753
10 | M |  | Bleskozvod a uzemnenie | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1928334782
11 | K |  | Inštalácia elektro v technickej miestnosti kontajnera | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -589908753
12 | M |  | Inštalácia elektro v technickej miestnosti kontajnera | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1928334782
13 | M |  | Rozvodnica RH | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
14 | K |  | Rozvodnica RH | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
15 | M |  | Rozvodnica RDC | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
16 | K |  | Rozvodnica RDC | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
17 | K |  | Fotovoltický panel DAH solar 500Wp | ks | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
18 | M |  | Fotovoltický panel DAH solar 500Wp | ks | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0
19 | M |  | Podporná konštrukcia pre panely | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
20 | K |  | Podporná konštrukcia pre panely | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
21 | M |  | RACK pre batérie DEYE | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
22 | M |  | BMS riadiaci modul pre ESS DEYE | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
23 | M |  | Batéria 5,12kWh DEYE | ks | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
24 | K |  | Zmontovanie úložiska | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
25 | K |  | Zmontovanie zaradenia 10kW + 50,4 kWh | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
26 | K |  | Napojenie regulácie | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1441817818
27 | M |  | Inteligentný elektromer DTS666 400A | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -522876998
| D | 46-M | Stavebné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 460200304 | Lodný kontajner - D+M | sada | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -776489367
29 | K | 460490012 | Výkop ryhy 35x70 | bm | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1110886540
30 | K | 460560264 | Zához ryhy 35x70 | bm | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -390254873
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | VRN04 | Projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 000400021 | Projekčné práce - skutočné vyhotovenie | eur | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -884192284
| D | VRN10 | Inžinierska činnosť |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 001000034 | Inžinierska činnosť - skúšky a revízie | eur | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1548972659