Príloha č. 1 Opis a špecifikácia predmetu zákazky k RD 

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „RVO/4011/2026 Laboratórny materiál pre potreby FNsP F. D.  Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: ....................................... 
Sídlo: .........................................................
IČO: .......................................................... 

	Časť 2. Vatová tyčinka  

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Výrobca:
	

	Obchodný  názov  výrobku:
	

	Jednoznačná identifikácia výrobku – referenčné/katalógové číslo:
	

	Klasifikácia ZP/IVD ZP (zaradenie do triedy –ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ)
	

	ŠÚKL kód – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ
	

	Parameter
	

Charakteristika
	Uveďte, či tovar spĺňa
požadovaný parameter áno/nie
resp. konkrétny
údaj:

	Funkcia
	Nesterilné vatové tyčinky s malou absorpčnou hlavičkou určené na laboratórne, zdravotnícke, diagnostické, čistiace a hygienické použitie. Tyčinky sú vhodné na odber vzoriek, nanášanie reagencií, čistenie malých plôch a manipuláciu v laboratórnom prostredí.
	

	Materiál a technická špecifikácia
	materiál hlavičky: absorpčná zdravotne vyhovujúca bavlna alebo ekvivalentný materiál
	

	
	veľkosť hlavičky: malá, cca 0,5 cm
	

	
	materiál drievka: drevo
	

	
	dĺžka drievka:  15 cm
	

	
	povrch drievka: hladký, bez ostrých hrán a triesok
	

	
	balenie: min. 100 ks a viac (nie jednotlivo balené) 
Uveďte počet kusov v balení!
	

	Vlastnosti
	pevné spojenie vatovej hlavičky s drievkom (vata sa nestrapká a z tyčinky sa neskĺzava)
	

	
	zalamovanie drievka do skúmavky
	

	
	dobrá absorpčná schopnosť
	

	
	nevláknitý alebo minimálne vláknitý materiál hlavičky
	

	
	ergonomická manipulácia
	

	
	zdravotne nezávadný materiál
	

	
	homogénne vyhotovenie bez deformácií
	

	
	na jednorazové použitie
	

	
	klinicky čisté, nesterilné prevedenie
	



V ..........................................., dňa .........................

…………………….……………………..
						              meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
								          podpis a pečiatka uchádzača


