Príloha č. 1 Opis a špecifikácia predmetu zákazky k RD 

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „RVO/4011/2026 Laboratórny materiál pre potreby FNsP F. D.  Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: ....................................... 
Sídlo: .........................................................
IČO: .......................................................... 
	
	Časť 3. Bakteriologické kľučky     

	Obchodné meno uchádzača: 
	

	Výrobca:
	

	Obchodný  názov  výrobku:
	

	Jednoznačná identifikácia výrobku – referenčné/katalógové číslo:
	

	Klasifikácia ZP/IVD ZP (zaradenie do triedy – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ)
	

	ŠÚKL kód – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ
	

	Parameter
	

Charakteristika
	Uveďte, či tovar spĺňa
požadovaný parameter áno/nie
resp. konkrétny
údaj:

	Funkcia
	Sterilné jednorazové bakteriologické kľučky určené na mikrobiologické laboratórne použitie pri očkovaní, prenose a kvantitatívnom nanášaní mikroorganizmov na kultivačné médiá. Kľučky sú určené pre rutinné diagnostické, klinické, farmaceutické a výskumné laboratóriá.
	

	Materiál a technická špecifikácia
	materiál: zdravotne vyhovujúci plast vhodný pre laboratórne použitie
	

	
	tvar slučky umožňujúci presný a reprodukovateľný odber objemu
	

	
	ergonomická rukoväť pre bezpečnú manipuláciu
	

	
	vhodné na kvantitatívne očkovanie mikrobiologických médií
	

	
	kompatibilita s bežnými mikrobiologickými postupmi
	

	
	sterilné prevedenie
	

	
	jednorazové použitie
	

	
	hladký povrch bez ostrých hrán a deformácií
	

	
	presný definovaný objem slučky
	

	
	vysoká mechanická pevnosť pri manipulácii
	

	
	netoxický materiál bez inhibičného účinku na rast mikroorganizmov
	

	
	vhodnosť pre klinické a laboratórne mikrobiologické použitie
	

	
	balenie zabezpečujúce zachovanie sterility počas skladovania a manipulácie
	

	Objem očkovacej slučky
	 1 µL
	

	
	10 µL
	



V ........................................, dňa .........................
								…………………….……………………..
						              meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
								          podpis a pečiatka uchádzača


