Príloha č. 1 Opis a špecifikácia predmetu zákazky k RD 

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: Dodávka „RVO/4011/2026 Laboratórny materiál pre potreby FNsP F. D.  Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Obchodné meno: ....................................... 
Sídlo: .........................................................
IČO: .......................................................... 

	Časť 4.  Systémy na vytváranie anaeróbnej a CO2 atmosféry

	A.  Systémy na vytváranie anaeróbnej atmosféry  

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Výrobca:
	

	Obchodný  názov  výrobku:
	

	Jednoznačná identifikácia výrobku – referenčné/katalógové číslo:
	

	Klasifikácia ZP/IVD ZP (zaradenie ZP do triedy– ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ)
	

	ŠÚKL kód – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ
	

	Parameter
	

Charakteristika
	Uveďte, či tovar spĺňa
požadovaný parameter áno/nie
resp. konkrétny
údaj:

	Funkcia
	Systémy určené na vytváranie anaeróbnej atmosféry v uzatvorených kultivačných nádobách alebo anaeróbnych systémoch bez potreby použitia externého zdroja plynov. Systémy musia umožňovať spoľahlivé vytvorenie podmienok vhodných pre kultiváciu obligátne anaeróbnych mikroorganizmov v rutinných mikrobiologických laboratóriách.
	

	Vlastnosti
	určené na vytváranie anaeróbnej atmosféry pre kultiváciu mikroorganizmov.
	

	
	vytvorenie anaeróbnych podmienok bez potreby použitia externých tlakových fliaš alebo generátorov plynov
	

	
	aktivácia bez potreby pridávania vody alebo ďalších reagencií
	

	
	systém musí zabezpečovať rýchle odstránenie kyslíka a vytvorenie podmienok vhodných pre rast obligátne anaeróbnych baktérií
	

	
	jednoduché použitie bez potreby špeciálneho technického vybavenia
	

	
	určené pre profesionálne mikrobiologické laboratórne použitie
	

	
	stabilita a funkčnosť garantovaná výrobcom
	

	
	jasné označenie šarže a dátumu exspirácie
	

	
	kompatibilita s bežnými laboratórnymi inkubačnými systémami
	

	
	na jednorazové použitie
	

	
	dodanie v originálnom balení výrobcu
	

	generátor plynu do anaeróbnej nádoby 
	balenie: 10 kusov 
	

	kompletný uzatvárateľný anaeróbny sáčkový systém  
	balenie: 20 vreciek + 20 generátorov + uzatváracie klipy
	


 
	B. Systémy na vytváranie CO2 atmosféry 

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Výrobca:
	

	Obchodný  názov  výrobku:
	

	Jednoznačná identifikácia výrobku – referenčné/katalógové číslo:
	

	Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy)
	

	ŠÚKL kód – ak je relevantné; ak nie je relevantné, uviesť NERELEVANTNÉ
	

	Parameter
	

Charakteristika
	Uveďte, či tovar spĺňa
požadovaný parameter áno/nie
resp. konkrétny
údaj:

	Funkcia
	Systémy určené na vytváranie atmosféry obohatenej o oxid uhličitý (CO₂) v uzatvorených kultivačných nádobách bez potreby použitia externého zdroja plynov. 
Systémy musia umožňovať vytvorenie podmienok vhodných pre kultiváciu kapnofilných mikroorganizmov vyžadujúcich zvýšenú koncentráciu CO₂.
	

	Vlastnosti
	musí zabezpečiť vytvorenie koncentrácie CO₂ vhodnej pre kultiváciu kapnofilných mikroorganizmov
	

	
	použitie v kultivačných nádobách alebo inkubačných systémoch kompatibilných s ponúkaným produktom
	

	
	vytvorenie požadovanej koncentrácie CO₂ bez potreby použitia tlakových fliaš alebo externých zdrojov plynov
	

	
	vhodné pre kultiváciu kapnofilných mikroorganizmov (Neisseria spp., Haemophilus spp., Streptococcus pneumoniae)
	

	
	jednoduchá aktivácia a použitie
	

	
	určené pre profesionálne mikrobiologické laboratórne použitie
	

	
	stabilita a funkčnosť garantovaná výrobcom
	

	
	bezpečné použitie bez úniku chemických látok
	

	
	určené na jednorazové použitie
	

	
	jasné označenie šarže a dátumu exspirácie
	

	
	balenie zabezpečujúce ochranu produktu počas skladovania
	

	generátor CO₂ do pevnej nádoby  
	balenie: 10 kusov 
	

	kompletný sáčkový CO₂ systém  
	balenie: 20 vreciek + 20 generátorov + klipy
	



V ............................., dňa .........................
						…………………….……………………..
						              meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
								          podpis a pečiatka uchádzača


