## Kryci list
Ing. Gabriel Kaleta | [5 empty] | Krycí list rozpočtu v EUR | [5 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Stavba : Centrálna sterilizácia , Nové Zámky | [7 empty] | Miesto: |  | Rozpočet: |  | Rozpočet | Krycí list rozpočtu v | EUR
Objekt : Elektroinštalácia . | [7 empty] | JKSO : |  | Spracoval: Ing.Kaleta |  | Čerpanie | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[8 empty] | Dňa: 21.04.2020 |  | Zmluva č.: |  | VK | Krycí list výrobnej kalkulácie v | EUR
Odberateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | VF | Krycí list splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Dodávateľ: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH: | OP | Krycí list OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Projektant: | [7 empty] | IČO: |  | DIČ: | IČ DPH:
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
A | ZRN | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady |  | C | NUS - náklady umiestnenia stavby
1 | HSV: |  |  |  | 6 | Práce nadčas | 0 | 11 | Zariadenie staveniska | 0% | 0
2 | PSV: |  |  |  | 7 | Murárske výpomoce | 0 | 12 | Prevádzkové vplyvy | 0% | 0
3 | MCE: |  |  |  | 8 | Bez pevnej podlahy | 0 | 13 | Sťažené podmienky | 0% | 0
4 | Iné: |  |  |  | 9 |  | 0 | 14 |  | 0% | 0
5 | Súčet: |  |  |  | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 0 | 15 |  | Súčet riadkov 11 až 14: | 0
projektant, rozpočtár, cenár |  |  |  |  | dodávateľ, zhotoviteľ |  |  | D | ON - ostatné náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |  | 0
| pečiatka: |  |  |  |  | dátum: |  | 17 | Inžinierska činnosť |  | 0
[8 empty] | 18 | Projektové práce |  | 0
[6 empty] | podpis: |  | 19 |  |  | 0
[6 empty] | pečiatka: |  | 20 |  | Súčet riadkov 16 až 19: | 0
odberateľ, obstarávateľ | [7 empty] | E | Celkové náklady
| dátum: |  | podpis: |  |  |  |  | 21 |  | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 0
| pečiatka: | [6 empty] | 22 | DPH 20% z: | 0 | 0
[8 empty] | 23 | DPH 0% z: | 0 | 0
[8 empty] | 24 |  | Súčet riadkov 21 až 23: | 0
[8 empty] | F | Odpočet - prípočet |  | 0

## Rekapitulacia
Odberateľ: |  |  |  | Spracoval: Ing.Kaleta |  |  | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: |  |  |  | JKSO : |  |  | Rozpočet | Rekapitulácia rozpočtu v | EUR
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: 21.04.2020 |  |  | Čerpanie | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
[7 empty] | VK | Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v | EUR
Stavba : Centrálna sterilizácia , Nové Zámky | [6 empty] | VF | Rekapitulácia splátky v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Objekt : Elektroinštalácia . | [6 empty] | OP | Rekapitulácia OP v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015
Ing. Gabriel Kaleta | Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | Nh
|  | materiál |  | Spolu | Spolu | Spolu
Rozvádzač RS1 spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvádzač RS2 spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sekanie drážok spolu: |  |  |  | 0.17824 | 0.943 | 213.645
Svietidlá spolu: |  |  |  | 0.297 | 0 | 145.268
Káble a vodiče spolu: |  |  |  | 200 | 0 | 1132.82
Inštalačný materiál spolu: |  |  |  | 0.0202 | 0 | 299.166
Bleskozvod spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 11.686
Ostatné spolu: |  |  |  | 519.716 | 0 | 240
Revízia - Hlava XI spolu: |  |  |  | 0 | 0 | 120
M21 - 155 Elektromontáže spolu: |  |  |  | 720.2114 | 0.943 | 2162.585
Rozpočet celkom: |  |  |  | 720.2114 | 0.943 | 2162.585

## Prehlad
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: Ing.Kaleta | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.4567
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 21.04.2020 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 2 | 123.4567
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.4567
Stavba : Centrálna sterilizácia , Nové Zámky | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | 4 | 123.4567
Objekt : Elektroinštalácia . | [24 empty] | OP | Súpis plánovaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2015 | N | 123.4567
Ing. Gabriel Kaleta |  |  | Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0 | Lev1 | Lev2 | Lev3
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | zostatok | z režimu stavba | DPH | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia | pozícia | pozícia | pozícia
|  | 21 | M21 - 155 Elektromontáže
|  | 21-000072 | Rozvádzač RS1
1 | MAT | 35700026436 | Skriňa oceloplechová 800x400x 2100 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/001 | [5 empty] | D |  |  | 35700026436 | 31.20.31 | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
2 | MAT | 3585380O66 | Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúští | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/002 | [5 empty] | D |  | 3585380O66 | 3585380O66 | 31.20.23 | OEZ:14414 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
3 | MAT | 3585380O78 | Spúšť nadprúdová : SE-BD-0250-DTV3 (nastavenie 100÷250A) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/003 | [5 empty] | D |  | 3585380O78 | 3585380O78 | 31.20.23 | OEZ:24100 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
4 | MAT | 3585605B08 | Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-B+C MAXI V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 100kA (8MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/004 | [5 empty] | D |  | 3585605B08 | 3585605B08 | 31.20.23 | FLP-B+C MAXI V/4 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
5 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - : VLC22-3P (6MD) | 1.01 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/005 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 285369 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
6 | MAT | 3585682E17 | Poistková vložka valcová 22x58 (100A) : C22G100 - gG/gL | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/006 | [5 empty] | D |  | 3585682E17 | 3585682E17 | 31.20.23 | C22G100 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
7 | MAT | 358654C02 | Relé impulzné 15511 : TL 16A 1P (1-0) cievka 127V-AC/48V-DC (1MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/007 | [5 empty] | D |  | 358654C02 | 358654C02 | 31.20.24 | 15511 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
8 | MAT | 3585307C09 | Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) 80/3/C | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/008 | [5 empty] | D |  | 3585307C09 | 3585307C09 | 31.20.23 | A9N18468 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
9 | MAT | 3585525C63 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA : 10/C/030-A (2MD) | 19 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/015 | [5 empty] | D |  | 3585525C63 | 3585525C63 | 31.20.23 | A9D37610 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
10 | MAT | 3585525C65 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA : 16/C/030-A (2MD) | 45 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/016 | [5 empty] | D |  | 3585525C65 | 3585525C65 | 31.20.23 | A9D37616 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
11 | MAT | 3585554C65 | Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 6kA : 16/C/030-A (5MD) | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/017 | [5 empty] | D |  | 3585554C65 | 3585554C65 | 31.20.23 | A9D32716 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
12 | MAT | 3585511C16 | Chránič prúdový 4-pól 10kA : 100/030-A (4MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/018 | [5 empty] | D |  | 3585511C16 | 3585511C16 | 31.20.23 | A9Z21491 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
13 | MAT | 358900102 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/019 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102 | . . | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
14 | MAT | 999990375.2 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000072/020 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2 | . . | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000072/
|  |  | Rozvádzač RS1 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-000077 | Rozvádzač RS2
15 | MAT | 35700026436 | Skriňa oceloplechová 800x400x 2100 mm | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/001 | [5 empty] | D |  |  | 35700026436 | 31.20.31 | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
16 | MAT | 3585380O66 | Spínací 3-pólový blok pevného prevedenia 36kA - BD250NE305 (NORMAL) bez nadprúdových spúští | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/002 | [5 empty] | D |  | 3585380O66 | 3585380O66 | 31.20.23 | OEZ:14414 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
17 | MAT | 3585380O78 | Spúšť nadprúdová : SE-BD-0250-DTV3 (nastavenie 100÷250A) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/003 | [5 empty] | D |  | 3585380O78 | 3585380O78 | 31.20.23 | OEZ:24100 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
18 | MAT | 3585642E04 | Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - : VLC22-3P (6MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/004 | [5 empty] | D |  | 3585642E04 | 3585642E04 | 31.20.23 | 285369 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
19 | MAT | 3585682E17 | Poistková vložka valcová 22x58 (100A) : C22G100 - gG/gL | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/005 | [5 empty] | D |  | 3585682E17 | 3585682E17 | 31.20.23 | C22G100 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
20 | MAT | 3585605B08 | Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-B+C MAXI V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 100kA (8MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/006 | [5 empty] | D |  | 3585605B08 | 3585605B08 | 31.20.23 | FLP-B+C MAXI V/4 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
21 | MAT | 3585106C28 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16/1/C | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/007 | [5 empty] | D |  | 3585106C28 | 3585106C28 | 31.20.23 | A9F07116 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
22 | MAT | 3585306C28 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 16/3/C | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/008 | [5 empty] | D |  | 3585306C28 | 3585306C28 | 31.20.23 | A9F07316 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
23 | MAT | 3585307C09 | Istič 3-pólový - 15kA (4,5MD) 80/3/C | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/009 | [5 empty] | D |  | 3585307C09 | 3585307C09 | 31.20.23 | A9N18468 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
24 | MAT | 3585511C16 | Chránič prúdový 4-pól 10kA : 100/030-A (4MD) | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/010 | [5 empty] | D |  | 3585511C16 | 3585511C16 | 31.20.23 | A9Z21491 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
25 | MAT | 3585554C67 | Chránič prúdový s ističom 3+N-pól 6kA : 25/C/030-A (5MD) | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/011 | [5 empty] | D |  | 3585554C67 | 3585554C67 | 31.20.23 | A9D32725 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
26 | MAT | 3585525C63 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA : 10/C/030-A (2MD) | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/0111 | [5 empty] | D |  | 3585525C63 | 3585525C63 | 31.20.23 | A9D37610 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
27 | MAT | 3585525C65 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA : 16/C/030-A (2MD) | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/0112 | [5 empty] | D |  | 3585525C65 | 3585525C65 | 31.20.23 | A9D37616 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
28 | MAT | 3585121P24 | Istič motorový M 2/1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/012 | [5 empty] | D |  | 3585121P22 | 3585121P24 | 31.20.23 | 0099420 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
29 | MAT | 35858C041 | Stýkač inštalačný 4-pól CT 25A (4-0), cievka 230/240V (2MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/013 | [5 empty] | D |  | 35858C041 | 35858C041 | 31.20.23 | 15962 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
30 | MAT | 35858C013 | Stýkač inštalačný 2-pól CT 25A (2-0), cievka 230/240V (1MD) | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/014 | [5 empty] | D |  | 35858C013 | 35858C013 | 31.20.23 | 15959 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
31 | MAT | 358657E06 | Relé časové 4P / 120 sek | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/015 | [5 empty] | D |  | 358657O03 | 358657E06 | 31.20.24 | 11162 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
32 | MAT | 358657E07 | Relé časové 2P | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/016 | [5 empty] | D |  | 358657O03 | 358657E07 | 31.20.24 | 11162 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
33 | MAT | 3580801P16 | Spínač vačkový : S16JD 2203 , 16A | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/017 | [5 empty] | D |  | 3580801P16 | 3580801P16 | 31.20.25 | 0100038 | [7 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
34 | MAT | 357000265097 | Náhradný zdroj - UPS 1Fáz. 2000VA | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/018 | [5 empty] | D |  |  | 357000265097 | 31.20.31 | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
35 | MAT | 358900102 | Popisné štítky,hreb.lišty, svorky, nápis na rozvádzač | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/019 | [5 empty] | D |  | 358900102 | 358900102 | . . | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
36 | MAT | 999990375.2 | Výroba rozvádzača | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-000077/019 | [5 empty] | D |  | 999990375.2 | 999990375.2 | . . | [8 empty] | PZ | S | 21/ | 21/21-000077/
|  |  | Rozvádzač RS2 spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-022 | Sekanie drážok
37 | 013 | 974031121 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm | 300 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.15 | 0.002 | 0.6 |  | 21/21-022/001 | [5 empty] | E |  | 97403-1121 | 974031121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
38 | 013 | 974031132 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0.006 | 0.24 |  | 21/21-022/002 | [5 empty] | E |  | 97403-1132 | 974031132 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
39 | 013 | 973031616 | Vysek. kapies pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm | 103 | kus |  | 0 |  | 0 | 8e-05 | 0.00824 | 0.001 | 0.103 |  | 21/21-022/003 | [5 empty] | E |  | 97303-1616 | 973031616 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S | 21/ | 21/21-022/
40 | 921 | 210021014 | Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, kruhový do D 100mm | 200 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-022/004 | [5 empty] | M |  | 74216-1014 | 210021014 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-022/
41 | 921 | 210021011 | Zhotovenie otvoru do plechu hr.4mm, kruhový, bez závitu P16-21 | 150 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-022/005 | [5 empty] | M |  | 74216-1011 | 210021011 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-022/
|  |  | Sekanie drážok spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.17824 |  | 0.943 | [8 empty] | 0
|  | 21-10 | Svietidlá
42 | 921 | 210200608 | Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 600x600 (mm) | 56 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/001 | [5 empty] | M |  | 74332-0608 | 210200608 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
43 | MAT | 3489122825 | A - Svietidlo prisedené napr. ZCLED3G32Q840/HR595-OPAL - IP54 | 43 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0645 |  |  |  | 21/21-10/002 | [5 empty] | D |  |  | 3489122825 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
44 | MAT | 3489122826 | AN - Svietidlo prisedené napr. ZCLED3G32Q840/HR595-OPAL - IP54 NZ s núdzovým zdrojom | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0195 |  |  |  | 21/21-10/003 | [5 empty] | D |  |  | 3489122826 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
45 | 921 | 210200618 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm) | 8 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/005 | [5 empty] | M |  | 74332-0618 | 210200618 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
46 | MAT | 348912209648 | B - Svietidlo do podhľadu LED 36 4000K , IP20 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.012 |  |  |  | 21/21-10/006 | [5 empty] | D |  |  | 348912209648 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
47 | 921 | 210200601 | Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 100x600 (mm) | 15 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/007 | [5 empty] | M |  | 74332-0601 | 210200601 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
48 | MAT | 348912209652 | C - Svietidlo nástenné kúpelňové LED 18W/230V , IP44 | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0225 |  |  |  | 21/21-10/008 | [5 empty] | D |  |  | 348912209652 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
49 | 921 | 210200602 | Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 100x1200 (mm) | 30 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/009 | [5 empty] | M |  | 74332-0602 | 210200602 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
50 | MAT | 3489122827 | D - Svietidlo LED TDO III 4000K 33W, IP65 | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.045 |  |  |  | 21/21-10/010 | [5 empty] | D |  |  | 3489122827 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
51 | 921 | 210200601P | Montáž, lineárne LED svietidlo, prisadený IP20-44, 100x600 (mm) | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/011 | [5 empty] | M |  | 74332-0601 | 210200601P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
52 | MAT | 348912209653 | E - Svietidlo LED 11W= 790lm 3000K 550mm , IP20 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 |  |  |  | 21/21-10/012 | [5 empty] | D |  |  | 348912209653 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
53 | 921 | 210200503P | Montáž, LED svietidlo, prisadený panel IP20-44, 300x300, D300 (mm) | 22 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/0121 | [5 empty] | M |  | 74332-0503 | 210200503P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
54 | MAT | 3489122828 | F - Svietidlo LED prisadené napr. OMS PLAST B 24W 40000K, 2300lm, IP54 | 22 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.033 |  |  |  | 21/21-10/0122 | [5 empty] | D |  |  | 3489122828 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
55 | 921 | 210200455 | Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, | 18 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/0123 | [5 empty] | M |  | 74332-0455 | 210200455 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
56 | MAT | 3489122829 | FR - Svietidlo LED prisadené so senzorom napr. OMS PLAST B 24W 40000K, 2300lm, IP54 | 18 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.027 |  |  |  | 21/21-10/0124 | [5 empty] | D |  |  | 3489122829 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
57 | 921 | 210200616 | Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, | 26 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/013 | [5 empty] | M |  | 74332-0616 | 210200616 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
58 | MAT | 3489122045 | G - Svietidlo prisadené Napr. PHILIPS DN135B LED 20W 4000K , downlight 20 | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.039 |  |  |  | 21/21-10/014 | [5 empty] | D |  |  | 3489122045 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
59 | 921 | 211200101 | Montáž, svietidlo núdzové, IP20-44 | 21 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-10/020 | [5 empty] | M |  | 74331-0101 | 211200101 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-10/
60 | MAT | 3489122020 | N - Svietidlo núdzové 3x1W, 1hod, s akumulátorom , IP20 | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.03 |  |  |  | 21/21-10/021 | [5 empty] | D |  |  | 3489122020 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
61 | MAT | 3489122731 | N2 - Núdzové svietidlo - HYDRANT, | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 |  |  |  | 21/21-10/022 | [5 empty] | D |  |  | 3489122731 | 31.50.34 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-10/
|  |  | Svietidlá spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.297 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-15 | Káble a vodiče
62 | 921 | 210880166 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 4 | 540 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/001 | [5 empty] | M |  | 74221-0166 | 210880166 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
63 | MAT | 341023E525 | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x4 B2ca-s1,d0,a1 | 540 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/002 | [5 empty] | D |  | 341023E525 | 341023E525 | 31.30.13 | N2XH 4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
64 | 921 | 210880168 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 10 | 25 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/003 | [5 empty] | M |  | 74221-0168 | 210880168 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
65 | MAT | 341023E529 | Vodič 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV, drôt : N2XH-J 1x10 B2ca-s1,d0,a1 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/004 | [5 empty] | D |  | 341023E529 | 341023E529 | 31.30.13 | N2XH 10 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
66 | 921 | 210880169 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu plný drôt, uložený pevne V07G-U, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 16 | 250 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/005 | [5 empty] | M |  | 74221-0169 | 210880169 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
67 | MAT | 341023N511 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) | 250 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/006 | [5 empty] | D |  | 341023N511 | 341023N511 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
68 | 921 | 210880170 | Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/007 | [5 empty] | M |  | 74221-0170 | 210880170 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
69 | MAT | 341023N513 | Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) | 140 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0071 | [5 empty] | D |  | 341023N513 | 341023N513 | 31.30.13 | 1-CXKH-R-J 1x25 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
70 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 1420 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/008 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
71 | MAT | 341216E110 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 1420 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/009 | [5 empty] | D |  | 341216E110 | 341216E110 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
72 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/010 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
73 | MAT | 341216E111 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Ox1,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 450 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/011 | [5 empty] | D |  | 341216E111 | 341216E111 | 31.30.13 | CXKH-R 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
74 | 921 | 210880306 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 | 3220 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/012 | [5 empty] | M |  | 74221-0306 | 210880306 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
75 | MAT | 341216E120 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R 3-Jx2,5 RE B2ca-s1,d0,a1 | 3220 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/013 | [5 empty] | D |  | 341216E120 | 341216E120 | 31.30.13 | CXKH-R 3x2,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
76 | 921 | 210880315 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 | 130 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/035 | [5 empty] | M |  | 74221-0315 | 210880315 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
77 | MAT | 341216E310 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca-s1,d0,a1 | 130 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/036 | [5 empty] | D |  | 341216E310 | 341216E310 | 31.30.13 | CXKH-R 5x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
78 | 921 | 210880316 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 | 300 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/037 | [5 empty] | M |  | 74221-0316 | 210880316 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
79 | MAT | 341216E320 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1 | 300 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/038 | [5 empty] | D |  | 341216E320 | 341216E320 | 31.30.13 | CXKH-R 5x2,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
80 | 921 | 210880317 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/039 | [5 empty] | M |  | 74221-0317 | 210880317 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
81 | MAT | 341216E330 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1 | 140 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/040 | [5 empty] | D |  | 341216E330 | 341216E330 | 31.30.13 | CXKH-R 5x4 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
82 | 921 | 210880318 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x10-16 | 90 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/041 | [5 empty] | M |  | 74221-0318 | 210880318 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
83 | MAT | 341216N040 | Kábel bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca-s1,d0,a1 drôt (RE) | 90 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/042 | [5 empty] | D |  | 341216N040 | 341216N040 | 31.30.13 | 1-CXKH-R 5x16 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
84 | 921 | 210880305 | Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 | 250 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/045 | [5 empty] | M |  | 74221-0305 | 210880305 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
85 | MAT | 341229E110 | 210Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-V-J 3x1,5 P90-R B2ca-s1,d0,a1 | 250 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/046 | [5 empty] | D |  | 341229E110 | 341229E110 | 31.30.13 | CXKH-V 3x1,5 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
86 | 921 | 210802410 | Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x1 | 15 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0461 | [5 empty] | M |  | 74221-2410 | 210802410 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
87 | MAT | 341515M110 | Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3G1 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0462 | [5 empty] | D |  | 341515M110 | 341515M110 | 31.30.13 | H07RN-F 3x1 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
88 | 922 | 220280221P | Montáž, kábel uložený v rúrkach | 150 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/047 | [5 empty] | M |  | 74232-0221 | 220280221P | 45.31.41 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
89 | MAT | 341672E057 | Kábel Cu signálny bezhalogénový, drôtené žily, tienený : J-H(St)H 4x2x0.8 Bd B2ca-s1,d0,a1 | 150 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/048 | [5 empty] | D |  | 341672E057 | 341672E057 | 31.30.13 | J-H(St)H 4x2x0.8 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
90 | 921 | 210010102 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm | 300 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/049 | [5 empty] | M |  | 74213-0102 | 210010102 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
91 | MAT | 345710K515 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20HF HD (šxv) bezhalogénová, biela | 300 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/050 | [5 empty] | D |  | 345710K515 | 345710K515 | 31.20.27 | LHD 20X20HF HD | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
92 | 921 | 210010103 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm | 40 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/051 | [5 empty] | M |  | 74213-0103 | 210010103 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
93 | MAT | 345710K540 | Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20HF HD (šxv) bezhalogénová, biela | 40 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/052 | [5 empty] | D |  | 345710K540 | 345710K540 | 31.20.27 | LHD 40X20HF HD | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
94 | 921 | 210020306 | Montáž dráteného káblového žľabu, 100x105 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0521 | [5 empty] | M |  | 74214-0306 | 210020306 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
95 | MAT | 5534754J12 | Káblový drôtený žľab CABLOFIL® 000893, šírka 100 : CF105/100 GC, vr.uchytenia | 30 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0522 | [5 empty] | D |  | 5534754J12 | 5534754J12 | 28.12.10 | 000893 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
96 | 921 | 210020310P | Montáž dráteného káblového žľabu, 200x105 | 70 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/053 | [5 empty] | M |  | 74214-0310 | 210020310P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
97 | MAT | 5534754J14 | Káblový drôtený žľab CABLOFIL® 000913, šírka 200 : CF105/200 GC, vr.uchytenia | 70 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/054 | [5 empty] | D |  | 5534754J14 | 5534754J14 | 28.12.10 | 000913 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
98 | 921 | 210020312P | Montáž dráteného káblového žľabu, 300x105 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/055 | [5 empty] | M |  | 74214-0312 | 210020312P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
99 | MAT | 5534754J15 | Káblový drôtený žľab CABLOFIL® , šírka 300 : CF105/300 GC, vr.uchytenia | 140 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/056 | [5 empty] | D |  | 5534754J15 | 5534754J15 | 28.12.10 | 000923 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
100 | 921 | 210020302 | Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.62 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami | 10 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/057 | [5 empty] | M |  | 74214-0302 | 210020302 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
101 | MAT | 5534702B02. | Káblový žľab s integr. spojkou MARS, 62x50 vr. uchytenia | 10 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/058 | [5 empty] | D |  | 5534702B02 | 5534702B02. | 28.12.10 | 8595057691957 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
102 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 750 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/068 | [5 empty] | M |  | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
103 | MAT | 345955K014 | Hmoždinka oceľová do betónu TRSO M8 (BAKS) | 750 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/069 | [5 empty] | D |  |  | 345955K014 | 25.24.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
104 | MAT | 345955K032 | Držiak UDF 12 | 750 | ks |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/070 | [5 empty] | D |  |  | 345955K032 | 25.24.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
105 | 921 | 211010006 | Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | 2500 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/071 | [5 empty] | M |  | 74216-0006 | 211010006 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
106 | MAT | 345955K001 | Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ >45mm) | 2500 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/072 | [5 empty] | D |  | 345955K001 | 345955K001 | 25.24.26 | 8595057605251 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
107 | 921 | 210010022 | Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm | 300 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/073 | [5 empty] | M |  | 74211-0022 | 210010022 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
108 | MAT | 345654I003 | Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 087217 : HFIRM-Turbo 25, s hrdlom, bezhalogénová, svetlosivá | 300 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/074 | [5 empty] | D |  | 345654I003 | 345654I003 | 31.20.27 | 087217 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
109 | MAT | 345659I143 | Príchytka PC (klip) s čelusťami 041429 : HFCL 25, svetlosivá | 900 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/075 | [5 empty] | D |  | 345659I143 | 345659I143 | 31.20.27 | 041429 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
110 | 921 | 210950101 | Montáž označovacieho štítka na kábel | 800 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/076 | [5 empty] | M |  | 74223-0101 | 210950101 | 45.21.46 | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
111 | MAT | 345950K518 | Označovací štítok na kábel | 800 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/077 | [5 empty] | D |  | 345950K517 | 345950K518 | 31.20.27 | 6825 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
112 | 921 | 210010004 | Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm | 600 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0771 | [5 empty] | M |  | 74211-0004 | 210010004 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
113 | MAT | 345651I204 | Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080821 : HFX 32, bezhalogénová, svetlosivá | 600 | m |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-15/0772 | [5 empty] | D |  | 345651I204 | 345651I204 | 31.20.27 | 080821 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
114 | 921 | 210020671 | Výroba a montáž oceľovej všeobecnej konštrukcie, pre el. zariadenia (klasická) | 200 | kg |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-15/078 | [5 empty] | M |  | 74216-0671 | 210020671 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-15/
115 | MAT | 132102300 | Oceľová konštrukcia všeobecná | 200 | kg |  |  | 0 | 0 | 1 | 200 |  |  |  | 21/21-15/079 | [5 empty] | D |  | 132102300 | 132102300 | 27.10.60 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-15/
|  |  | Káble a vodiče spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-20 | Inštalačný materiál
116 | 921 | 210010301 | Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 142 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/001 | [5 empty] | M |  | 74212-0301 | 210010301 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
117 | MAT | 345600K016 | Krabica KP prístrojová 1-nás ,bezhalogénová | 142 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/002 | [5 empty] | D |  | 345600K016 | 345600K016 | 31.20.27 | KU 68-1901HF FA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
118 | 921 | 210010302 | Montáž krabice do muriva 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 44 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/003 | [5 empty] | M |  | 74212-0302 | 210010302 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
119 | MAT | 345600K202 | Krabica KP prístrojová 2-násobná , bezhalogénová | 29 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/004 | [5 empty] | D |  | 345600K202 | 345600K202 | 31.20.27 | KP 64/2 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
120 | MAT | 345600K203 | Krabica KP prístrojová 3-nás : bezhalogénová | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/005 | [5 empty] | D |  | 345600K203 | 345600K203 | 31.20.27 | KP 64/3 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
121 | 921 | 210010303 | Montáž krabice do muriva 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0051 | [5 empty] | M |  | 74212-0303 | 210010303 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
122 | MAT | 345600K204 | Krabica KP prístrojová 4-nás : bezhalogénová | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/006 | [5 empty] | D |  | 345600K204 | 345600K204 | 31.20.27 | KP 64/4 KA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
123 | 921 | 210010321 | Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 70 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0061 | [5 empty] | M |  | 74212-0321 | 210010321 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
124 | MAT | 345608K048 | Krabica KR 68 rozvodná bezhalogénová | 70 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0062 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K048 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
125 | 921 | 210010322 | Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | 39 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0063 | [5 empty] | M |  | 74212-0322 | 210010322 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
126 | MAT | 345608K049 | Krabica KR 97 rozvodná bezhalogénová | 39 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0064 | [5 empty] | D |  | 345608K047 | 345608K049 | 31.20.27 | KOM 97HF FA | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
127 | 921 | 210010351P | Montáž požiarnej krabice | 21 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0065 | [5 empty] | M |  | 74212-0351 | 210010351P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
128 | MAT | 345620K601 | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : KSK 100 PO (101x101x62) vstupy (5x1,5÷6mm2) plast, požiarne odolná (PO) oranžová | 21 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0066 | [5 empty] | D |  | 345620K601 | 345620K601 | 31.20.27 | KSK 100 PO | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
129 | 921 | 210010351 | Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) | 60 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0067 | [5 empty] | M |  | 74212-0351 | 210010351 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
130 | MAT | 345620D701P | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP67 , bezhalogénová , na povrch | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0068 | [5 empty] | D |  | 345620D701 | 345620D701P | 31.20.27 | 10002855.00 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
131 | 921 | 210110041 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 | 30 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/007 | [5 empty] | M |  | 74311-0041 | 210110041 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
132 | MAT | 345300A059 | Spínač jednopólový, 230V, 10A, zapustený, radenie 1, vrátane rámčeka | 30 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/008 | [5 empty] | D |  | 345300A055 | 345300A059 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
133 | 921 | 210110043 | Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 | 15 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0081 | [5 empty] | M |  | 74311-0043 | 210110043 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
134 | MAT | 345313A055 | Prepínač sériový, 230V, 10A, zapustený, radenie 5, vrátane rámčeka | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0082 | [5 empty] | D |  | 345313A051 | 345313A055 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
135 | 921 | 210110045 | Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 | 24 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0083 | [5 empty] | M |  | 74311-0045 | 210110045 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
136 | MAT | 345324A057 | Prepínač striedavý, 230V, 10A, zapustený, radenie 6, vrátane rámčeka | 24 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0084 | [5 empty] | D |  | 345324A052 | 345324A057 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
137 | 921 | 210140461 | Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0 | 15 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/009 | [5 empty] | M |  | 74311-0461 | 210140461 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
138 | MAT | 345330A051 | Ovládač tlač. rad.1/0 : 10A, biela vrátanane rámčeka | 15 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/010 | [5 empty] | D |  |  | 345330A051 | 31.20.25 | 3559-A91345 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
139 | 921 | 210110076 | Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/011 | [5 empty] | M |  | 74311-0076 | 210110076 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
140 | MAT | 345131873.1 | Pohybový snímač 360° | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 |  |  |  | 21/21-20/012 | [5 empty] | D |  | 345131873 | 345131873.1 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
141 | 921 | 210110004 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/013 | [5 empty] | M |  | 74311-0004 | 210110004 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
142 | MAT | 345374A801 | Prepínač rad.6 Praktik B, nástenný, kompletný, IP44, biely | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/014 | [5 empty] | D |  | 345374A801 | 345374A801 | 31.20.25 | 3553-06929 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
143 | 921 | 210111011 | Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 206 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/020 | [5 empty] | M |  | 74313-1011 | 210111011 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
144 | MAT | 345400A961 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s krytom, bez rámika (bez oc) alpská biela | 189 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/021 | [5 empty] | D |  | 345400A961 | 345400A961 | 31.20.27 | 5519B-A02347 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
145 | MAT | 345405A981 | Zásuvka 1-nás. Reflex SI , s prepäť. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámika (bez oc) alpská biela | 17 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/024 | [5 empty] | D |  | 345405A981 | 345405A981 | 31.20.27 | 5598D-A2349 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
146 | MAT | 345531A962 | Rámik 1-násobný Reflex SI , s popisovým poľom, alpská biela | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/025 | [5 empty] | D |  | 345531A962 | 345531A962 | 31.20.25 | 1754-0-2155 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
147 | MAT | 345532A962 | Rámik 2-násobný Reflex SI, vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 29 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/026 | [5 empty] | D |  | 345532A962 | 345532A962 | 31.20.25 | 1754-0-2171 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
148 | MAT | 345533A962 | Rámik 3-násobný Reflex SI vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 16 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0261 | [5 empty] | D |  | 345533A962 | 345533A962 | 31.20.25 | 1754-0-3732 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
149 | MAT | 345534A962 | Rámik 4-násobný Reflex SI ,vodorovný, s popisovým poľom, alpská biela | 10 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/027 | [5 empty] | D |  | 345534A962 | 345534A962 | 31.20.25 | 1754-0-4101 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
150 | 921 | 210111021 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | 12 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/028 | [5 empty] | M |  | 74313-1021 | 210111021 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
151 | MAT | 345420A801 | Zásuvka 1-nás. nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela | 12 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/029 | [5 empty] | D |  | 345420A801 | 345420A801 | 31.20.27 | 5518-2929 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
152 | 921 | 210111022 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/030 | [5 empty] | M |  | 74313-1022 | 210111022 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
153 | MAT | 345425A801 | Zásuvka 2-nás. , nástenná s viečkami, kompletná (bez oc) IP44, biela | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/031 | [5 empty] | D |  | 345425A801 | 345425A801 | 31.20.27 | 5518-2029 B | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
154 | 921 | 210111502P | Montáž vidlice 230V | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/0311 | [5 empty] | M |  | 74313-1502 | 210111502P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
155 | MAT | 345140011 | Vidlica 230V/16A | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 8e-05 |  |  |  | 21/21-20/0312 | [5 empty] | D |  |  | 345140011 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
156 | 921 | 210111103 | Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N) | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/032 | [5 empty] | M |  | 74314-1103 | 210111103 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
157 | MAT | 358000D610 | Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/033 | [5 empty] | D |  | 358000D610 | 358000D610 | 31.20.25 | 10004763.00 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
158 | 921 | 210220325. | Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice | 9 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/034 | [5 empty] | M |  | 74554-0325 | 210220325. | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
159 | MAT | 3549090O01 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/035 | [5 empty] | D |  | 3549090O01 | 3549090O01 | 31.20.10 | 5015650 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
160 | MAT | 3549090O41 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015545 : 1804 UP, v krabici, pod omietku | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/036 | [5 empty] | D |  | 3549090O41 | 3549090O41 | 31.20.10 | 5015545 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
161 | MAT | 345131906 | Krabica KT 250 - pre 24 pripojení vč. svoriek - PA | 5 | kus |  |  | 0 | 0 | 2e-05 | 0.0001 |  |  |  | 21/21-20/037 | [5 empty] | D |  |  | 345131906 | 31.20.26 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
162 | 921 | 210220326 | Montáž a pripojenie svorky k zárubniam, vodovodu , podlahe | 60 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/038 | [5 empty] | M |  | 74554-0325 | 210220326 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
163 | MAT | 3549090O88 | Svorka pre pripojenie vodovodu, radiátora , zárubne | 60 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/039 | [5 empty] | D |  |  | 3549090O88 | 31.20.10 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
164 | 921 | 210020911 | Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stropom hrúbky 20cm | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/040 | [5 empty] | M |  | 74216-0911 | 210020911 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
165 | MAT | 999990378 | Protipožiarna prepážka | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/041 | [5 empty] | D |  | 999990375 | 999990378 | . . | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
166 | MAT | 246950810. | Tmel tesniaci silikónový 330ml | 20 | ks |  |  | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  |  |  | 21/21-20/0411 | [5 empty] | D |  | 246950810 | 246950810. | 24.30.22 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
167 | 921 | 210110501P | Montáž, vypínač vačkový | 9 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/042 | [5 empty] | M |  | 74312-0501 | 210110501P | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
168 | MAT | 358119284 | Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 20A | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/043 | [5 empty] | D |  |  | 358119284 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
169 | MAT | 358119283 | Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 32A | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/044 | [5 empty] | D |  | 358119283 | 358119283 | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
170 | MAT | 3581192845. | Vypínač 3-pól. SCAME ISOLÁTOR 80A | 3 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-20/045 | [5 empty] | D |  |  | 3581192845. | 31.20.25 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-20/
171 | 921 | 210190051 | Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/046 | [5 empty] | M |  | 74242-0051 | 210190051 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
172 | 921 | 210190110 | Dokončovacie práce na rozvádzačoch za pole | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-20/047 | [5 empty] | M |  | 74242-0110 | 210190110 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-20/
|  |  | Inštalačný materiál spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0202 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-70 | Bleskozvod
173 | 921 | 210220107 | Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-70/001 | [5 empty] | M |  | 74522-0107 | 210220107 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
174 | MAT | 3549001A70 | Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 | 7 | kg |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/002 | [5 empty] | D |  | 3549001A70 | 3549001A70 | 27.42.00 | t195008 Al | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
175 | MAT | 3549020A10 | Podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová (D145, v.80)mm | 20 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/003 | [5 empty] | D |  | 3549020A10 | 3549020A10 | 25.20.00 | f313111 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
176 | 921 | 210220221 | Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na oceľovú konštrukciu, betón | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-70/010 | [5 empty] | M |  | 74511-0221 | 210220221 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
177 | MAT | 3549033A32 | Tyč zachytávacia (AlMgSi) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/011 | [5 empty] | D |  | 3549033A32 | 3549033A32 | 27.42.00 | f111320 Al | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
178 | MAT | 3549033A83 | Betónový podstavec | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/012 | [5 empty] | D |  | 3549033A81 | 3549033A83 | 27.44.23 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
179 | 921 | 210220302 | Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-70/014 | [5 empty] | M |  | 74524-0302 | 210220302 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
180 | MAT | 3549040A01 | Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8) | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/015 | [5 empty] | D |  | 3549040A01 | 3549040A01 | 31.20.10 | f611120 | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
181 | 921 | 210220301 | Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-70/022 | [5 empty] | M |  | 74524-0301 | 210220301 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-70/
182 | MAT | 3549047A20 | Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS s.p. 2sk, s príložkou (2xM8) | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 21/21-70/023 | [5 empty] | D |  | 3549047A20 | 3549047A20 | 27.42.00 | f613112 Al | [7 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-70/
|  |  | Bleskozvod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-80 | Ostatné
183 | 921 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) 6% |  | % |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/001 | [5 empty] | M |  | 74382-0060 | 213280060 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
184 | MAT | 000000001 | Podružný materiál |  | % |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 21/21-80/002 | [5 empty] | D |  | 000000001 | 000000001 | 41.00.11 | [8 empty] | MZ | S | 21/ | 21/21-80/
185 | 921 | 213290040 | Demontáž elektroinštalácie | 80 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/003 | [5 empty] | M |  | 74382-0040 | 213290040 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
186 | 921 | 213290015 | Drobné stavebné úpravy | 60 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/004 | [5 empty] | M |  |  | 213290015 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
187 | 921 | 213290025 | Zapojenie inštalácie a ukončenie káblov | 60 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/005 | [5 empty] | M |  |  | 213290025 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
188 | 921 | 213290081 | Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia | 40 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-80/006 | [5 empty] | M |  |  | 213290081 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-80/
|  |  | Ostatné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  | 21-85 | Revízia - Hlava XI
189 | 921 | 213291000.01 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 120 | hod |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 21/21-85/001 | [5 empty] | M |  | 741301000 | 213291000.01 | 45.31.1* | [8 empty] | MK | S | 21/ | 21/21-85/
|  |  | Revízia - Hlava XI spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | M21 - 155 Elektromontáže spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200.4954 |  | 0.943 | [8 empty] | 0
|  |  | Rozpočet celkom: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200.4954 |  | 0.943 | [8 empty] | 0