## 22VP
Čís. | Čís. | Cenník |  | M.j. | Množst. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Jednotková | Celková
poz. | pol. | položka | Skrátený popis |  |  | jedn. cena | spolu | jedn. cena | spolu | hmotnosť | hmotnosť
[6 empty] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [kg] | [kg]
R E K A P I T U L Á C I A
ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|  |  | Armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR |  |  | 0 |  | 0 | 0
Bez DPH
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR |  |  |  |  | 0
Bez DPH
|  |  | ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vzduch 0,6MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Kohút DN25, PN40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Kohút DN15, PN40 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Manometer f100, rozsah 0-1MPa, s príslušenstvom a kohútom | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  |  | Rýchlospojka s vonkajším závitom G1/2" - Cu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Oceľová hadica DN15, PN40, L=2000mm s koncovkami podľa kompresora a kohúta - Tr.17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  | f28 x 1,5 | m | 54 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | f22 x 1 | m | 6 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f18 x 1 | m | 30 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f15 x 1 | m | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f28 x 1,5 - f28 x 1,5 - f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f28 x 1,5 - f22 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f28 x 1,5 - f22 x 1 - f22 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f28 x 1,5 - f18 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f28 x 1,5 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f28 x 1,5 - f15 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Koleno 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f28 x 1,5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f22 x 1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f18 x 1 | ks | 26 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f15 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
14 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f28 x 1,5 - f18 x 1 - Cu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
15 |  |  | Prechod 28 x 1"(vonkajší) - Cu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Prechod 22 x 1/2"(vonkajší) - Cu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Prechod 18 x 1/2"(vonkajší) - Cu | ks | 8 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Prechod 15 x 3/8"(vonkajší) - Cu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Skrutkovacia spojka 28 x 1"(vonkajší) - Cu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
16 |  |  | Rôzné závitové tvarovky f28-f18 / 1"-1/2" - Cu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
17 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Stlačený vzduch | ks | 35 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Stlačený vzduch | ks | 13 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Preplach rozvodu vzduchom |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | vzduch | ús | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | DN40 - 250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | DN40 - 450 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  |  | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - pozinkované |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U1 - 44 ks |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | Kotva zo závitom M8 | ks | 44 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Závitová tyč M8 - 520 | ks | 44 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Podložka 8 | ks | 44 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Matica M8 | ks | 44 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Objímka f18 | ks | 14 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Objímka f22 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Objímka f28 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U2 - 4 ks |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Kotva zo závitom M8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Závitový kolík M8 - 100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Podložka 8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Matica M8 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Objímka f28 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U3 - 18 ks |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Kotva zo závitom M8 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Závitový kolík M8 - 40 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Objímka f18 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Objímka f28 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U4 - 8 ks |  |  |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Závitový kolík M8 - 60 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Podložka 8 | ks | 16 |  | 0
19 |  |  | Matica M8 | ks | 16 |  | 0
20 |  |  | Objímka f18 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Skúšky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Revizná kniha |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | vzduch 0,6MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Tlaková skúška |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | vzduch 0,6MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Armatúry a potrubie celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | ZRN armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Potrubie |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 4400 - modrá svetlá | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Chráničky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | 1x základný náter S2000 - chránička | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
4 |  |  | 2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Náterové hmoty |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Farba S 2013 - 4400 spotreba 150 g/m2 | kg | 2 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
8 |  |  | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Nátery celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | ZRN nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0