Elektronicky

Všetkým záujemcom

_____________________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa 		Naše číslo	 	Vybavuje/linka 			Banská Bystrica

ID 1628/2020 		Kapustová /048/4325 572 	 01.10.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k zákazke :

„Školský internát Zvolen - Štruktúrovaná kabeláž“

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie  zo dňa 29.09.2020 a v súlade s § 48 zákona

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov.

Otázka č.1

Potrebovali by sme špecifikovať typ a počet aktívnych zariadení vo výkaze výmer.

Počet PoE switchov nekorešponduje s počtom zariadení. Nie je definovaný typ ani parametre access pointu(AP) 2,4GHz/5GHz požiadavky na rýchlosť AP v jednotlivých pásmach. Chýbajú zariadenia na správu AP (controller).

Odpoveď č.1
V zadaní súťaže je chyba, počet PoE switchov je 3 ks nie 1 kus.
Zariadenia na správu AP (controllery) neboli projektované kvôli obmedzenému rozpočtu.
AP sa dajú konfigurovať aj jednotlivo.
V budúcnosti je možné controllery doplniť, preto sú špecifikované AP, ktoré to umožňujú.

Príloha č.5-Výkaz výmer bude doplnený, upravený a zverejnený v dokumentoch k zákazke.

S úctou

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa