Objekt :            	                Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Dodatok technickej správy.

Stavebný objekt :                                E21-SO-21  Elektrická požiarna signalizácia

- Všeobecné údaje

Špecifikácia projektu.

Projekt  rieši doplnenie  elektrickej požiarnej signalizácie ( ďalej EPS) v  objekte tribúny A futbalového

štadiónu FC Nitra na základe novej požiadavky projektu požiarnej bezpečnosti stavby

pre :				Mesto Nitra, Štefániková tr. 60, Nitra

Obstarávateľ :   			Mesto Nitra, Štefániková tr. 60, Nitra

Stupeň projektu :	 Realizačný projekt

- Doplnenie systému EPS

Na základe požiadavky projektu PBS vyplývajúcej z posúdenia projektu HaZZ SR sú v bytovej časti tribúny na prízemí doplnené automatické hlásiče požiaru. Hlásiče sú zapojené na konci prvej hlásičovej linky doplnené štyri automatické hlásiče požiaru umiestnené na strope miestnosti. Kabeláž vyhotoviť v rúrke pod omietku.

- Záver

Tento dotatok k technickej správe realizačného projektu ju dopĺňa a tvorí jej súčasť.

V Nitre , 6. 2016						Vyhotovil : Ing. Ladislav  Kažimír