# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup biometrických terminálov s termálnym senzorom t. j.  termosnímačov v celkovom množstve 5 ks pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela s detekciou nasadenia rúška. Meranie teploty všetkým pracovníkom a návštevníkom vstupujúcim do objektov tak umožní osobám bez zvýšenej teploty okamžite voľný prechod, čím sa zabráni zhlukovaniu ľudí na vstupe do objektov. Terminál v prípade zvýšenej teploty spustí zvukový alarm a upozorní osobu, ktorá nemá rúško, aby si ju nasadila. Zníži sa tak pravdepodobnosť prenosu choroby na zdravé osoby a v konečnom dôsledku sa eliminuje aj komunitné šírenie chorôb.

| Technické vlastnosti – minimálne požiadavky | Spresnenie |
| --- | --- |
| Biometrických terminál s termálnym senzorom Obdĺžnikový tvar s termosenzorom pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela. | Termometrické parametre senzoru: - s presnosťou ±0,5°C - na vzdialenosť max. 0,7 metra Obrazovka: - dotyková - LCD - rozlíšenie min. 800*1280px - zobrazovanie hlášok nameranej teploty v slovenskom jazyku - upozornenie na nasadenie rúška v slovenskom jazyku Tvárová biometria: - presnosť rozpoznania biometrických čŕt min. 99,5% - odhalenie podsunutých 2D obrázkov alebo videa Kamera: - duálna - detekcia tváre a rúška Reproduktor a mikrofón: - Áno Konzola pre upevnenie na stenu: - Áno NFC čítačka kariet: - Áno Možnosť využívať Ethernet / WiFi / Bluetooth / 4G modul : - Áno Periférie: - DC port, - RJ45, - micro USB, - Wiegand, - RS485 Rozmery: - (vxšxh) 270x130x30mm +/-5mm Cloud systém - možnosť dokúpenia licencie na aktualizáciu SW, online správu zariadenia a manažment biometrických údajov v súlade s GDPR |

Lehota dodania: najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Osobitné požiadavky na plnenie:

•	Dodanie tovaru do verejným obstarávateľom určeným miestom dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar, ako aj certifikácia  bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Dodanie tovaru je možné len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom deň dodania je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

•	Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných zariadení 
(tovarov) v  originálnom neporušenom balení.

•	Úspešný uchádzač  je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

•	Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

•	Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky 
a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.

•	Požadovaná plná záruka na všetky zariadenia (tovary), na ich hardvérové a softvérové súčasti po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania.

•	Požaduje sa dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, návodom na použitie (v slovenskom jazyku), záručným listom a preberacím protokolom.