Príloha č. 3 súťažných podkladov - Informatívny opis predmetu zákazky k výzve v rámci DNS

Upozornenie. Tu uvedený opis predmetu zákazky je informatívny, slúži výlučne na ilustráciu, pričom presný opis predmetu zákazky bude uvedený v konkrétnej výzve v rámci zriadeného DNS.

- Predmetom zákazky je Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu  kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo a 19 01 12  (škvara)“– (konkrétne množstvá častí predmetu  zákazky  budú uvedené v jednotlivých výzvach). Súčasťou predmetu zákazky je preprava a skládkovanie odpadu, vrátane všetkých súvisiacich služieb

- Množstvo odobraného a uskladneného odpadu:

- Popolček  xxxxxxx ton,

- Škvara      xxxxxxx ton,

Umožnené predložiť ponuku aj samostatne pre jednu časť predmetu zákazky

- Predpokladaná hodnota zákazky:

A) Popolček  xxxxxxx EUR bez DPH,

B) Škvara      xxxxxxx EUR bez DPH,

Spolu:  xxxxxxx EUR bez DPH

Umožnené predložiť ponuku aj samostatne pre jednu časť predmetu zákazky

- Lehota odberu odpadu : do xxxxxx dní ( xxxxx mesiacov) od podpisu zmluvy

- Miesto dodania tovaru: xxxxxxxxxxxxxxx

- Minimálne požiadavky na predmet zákazky – špecifikácia predmetu zákazky:

Technická špecifikácia:

A)Popolček

V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ  VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Kód odpadu 19 01 07 – Tuhý odpad z čistenia plynov

Kategória odpadu – N, katalógové číslo odpadu : 19 01 07 tuhý odpad z čistenia plynov.

Odpad z čistenia spalín vzniká priebežne počas 24 hodín. Množstvo odpadu je závislé od množstva spáleného odpadu a obsahu škodlivých látok, ktoré sa zachytia na textilných filtroch. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok. Množstvo odpadu, ktoré vznikne za rok je cca 2500 ton. Odpad je uložený v zásobnom sile – areál ZEVO Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava. Nebezpečný odpad (popolček) je nutné odoberať priebežne. Zásobné silo je možné plniť iba do 70% jeho objemu, to znamená cca 70 ton odpadu. Denne vznikne počas prevádzky obidvoch kotlov na najvyšší výkon 10 ton tohto odpadu.

Odpad je možné odoberať v ZEVO:

od pondelka do piatku od 13:30 hod. do 20:00 hod.,

cez víkend od 6:00 hod. do 20:00 hod. a

vo výnimočných prípadoch od 20:00 hod. do 6:00 hod.

B) Škvara

V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad skupiny 19 - ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ  VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

Podskupina 19 01 - ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

Kód odpadu 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

Kategória odpadu – O, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 – Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11.

Škvara  pri  spaľovaní komunálneho odpadu vzniká pri nepretržitej prevádzke dvoch kotlov Martin GMBH, priebežne počas 24 hodín. Množstvo škvary  je závislé nominálnych parametrov a výkonov kotlov počas prevádzky. Prevádzka ZEVO Bratislava je nepretržitá s dvomi plánovanými odstávkami za rok, (jarná a jesenná). Množstvo škvary , ktoré vznikne za rok je cca 35 000 ton za rok. Škvara je z kotlov kontinuálne dopravovaná dopravníkmi do zásobníka škvary.  Škvara zo zásobníka škvary  je nakladaná drapákovým žeriavom na triediacu linku škvary, kde sa so škvary separujú  železné kovy, farebné kovy  a sklo. V prípade poruchy triediacej linky je nutné odoberať škvaru bez separáce,  s neodstráneným materiálmi.

Škvaru  je nutné odoberať v každý pracovný deň,  pondelok až  piatok, výnimočne v sobotu podľa uloženého množstva  v zásobníku škváry.

Čas odoberania:  od 6:00 _ 13:30  hod., – pondelok až piatok ,

od 6:00 – 11:00 hod., v sobotu.

Minimalné množstvo vývozu v pracovné dni cez týžden je 120 t za zmenu.

Minimálne množstvo vývozu v sobotu je podľa množstva v zásobníku škvary (môže byť menej  ako 120 t.)

Nakladanie jedného auta cca 25 ton cez triediacu linku škvary trvá cca 45 min.

Je to proces, kde žeriavnik nakladá škvaru do triediacej linky kde  prichádza k separácii  železných kovov, skla a  farebných kovov a čistá škvara sa dopravuje systémom pásových dopravníkov  na nákladné auto.

Nakladanie jedného auta cca 25 ton škvary bez použitia separácie na linke škvary trvá cca 15 min.

SPOLOČNÉ pre A a B:

Odber odpadu a všetky s tým súvisiace činnosti musia byť vykonané v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Odpad musí byť pred uložením na skládku preukázateľne upravený v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

.