## List1
Výrobca, dovozca | Názov | M.J. | Počet M.J. | Jednotková cena (€) | Celková cena (€)
ČASŤ Demontáž
Demontáž jestvujúceho zariadenia ÚK
HZS | Demontáž jestvujúcich častí rozvodov ÚK , vrátane jestvujúcich vykurovacích telies a armatúr / v mieste nového výťahu / - do odpadu | hod | 10
| Odvoz a likvidácia odpadu na skládku - do odpadu | kompl. | 1
ČASŤ A 03 Rozvody potrubia
Ferona | Potrubie z rúr závitových oceľových bezošvých bežných STN 42 5710, materiál 11 353.0
| potrubie DN 15 - 1/2" | m | 12
| spojovací materiál a montáž | m | 12
| tlakové skúšky potrubia | m | 12
ČASŤ A 05 Vykurovacie telesá
Napojenie jestvujúcich vykurovacích telies , liatinových článkových radiátorov
| Dopojenie odpojeného vykurovacieho telesa | ks | 1
| Prekládka a napojenie jestvujúceho vykurovacieho telesa | ks | 1
Nátery
Natery | Dvojnásobný základný syntetický náter potrubí DN15 | m | 12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadby
pre skúšky
| Tlakové skúšky a skúšobná prevádzka | h | 12
Vykurovanie celkom:
bez DPH