## výkaz výmer
Pozice | Názov | Mj | Počet
Zariadenie č.1 - Vetranie šatní
VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA
1.101 | DUPLEX 1500 Multi Eco/30/5, ZS 22781/0 | ks | 1
TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR
1.201 | LDC 315-900 | ks | 2
VLOŽKY DO TLMIČA HLUKU
1.202 | TH-20-250x1000 | ks | 4
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR
1.401 | RSK 315 | ks | 1
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA DO POTRUBIA IMOS ručná
1.402 | Tune-R-B-250 | ks | 2
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ REGULAČNÁ KLAPKA IMOS ručná
1.403 | RK 250x200 R | ks | 2
VÍRIVÉ VÝUSTKY S PREDSTAVITELNNÝMI LAMELAMI IMOS-VVKR /čelná deska štvorcová, prívod, kruhový nadstavec horizontálne, regulácia v kruhovom nádstavci, krabica štvorhranná,/
1.501 | VVKR-A-S-600x24-W + PB-VVK-S-600-200-S-H | ks | 4
VENTIL SYSTEMAIR
1.502 | TFF 200 | ks | 8
PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL
STENOVÁ MRIEŽKA IMOS
1.503 | NOVA-L1-2-625x325-4-20-0 | ks | 4
1.601 | PZAL-630x315 R1.S | ks | 2
TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX
1.602 | MI 203 | bm | 8
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 16.3
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 7.2
| do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 9
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru200 100% tvarovek | bm | 4
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 12
| do průměru400 20% tvarovek | bm | 18.5
Zariadenie č.2 - Vetranie hygienických zariadení
VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ SYSTEMAIR
2.101 | K 125 XL | ks | 3
| časový dobeh CS3-1B | ks | 3
TLUMIČ HLUKU SYSTEMAIR
2.201 | LDC 125-600 | ks | 6
PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ KLAPKA ZPĚTNÁ SYSTEMAIR
2.401 | RSK 125 | ks | 3
VENTIL SYSTEMAIR
2.501 | TFF 100 | ks | 7
PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ IMOS-PZAL
2.601 | PZAL-400x200 R1.S | ks | 1
TEPELNE A ZVUKOVO IZOLOVANÁ HADICA SONOFLEX
2.602 | MI 103 | bm | 5.6
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 rovné | bm | 1.5
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do průměru100 10% tvarovek | bm | 5.7
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 26.3
Izolácie tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: SANIE A VÝTLAK VZDUCHU
| Samolepiaca izolácia Polyfoam hr. 40mm s Al fóliou | m2 | 35
Izolácie tepelné - celkom