Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová 048/43 25572 20.09.2018

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie - „Gymnázium Jána Chalupku - Rekonštrukcia okien a dverí”**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 20.09.2018 a v súlade so zákonom č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vysvetlenie k súťažným podkladom.

Otázka záujemcu :

Potrebovali by sme upresniť, či majú byť okná v obojstranne farebnom prevedení hnedé, alebo len jednostranne hnedé z vonkajšej strany a z vnútra biele.

Odpoveď :

Všetky okná by mali byť hnedej farby z vonkajšej aj z vnútornej strany (podľa Prílohy č.2 – Výpis okien)

Na budove školy sú nové drevené aj plastové okná. Hnedá farba na týchto nových plastových oknách musí mať hnedý odtieň prispôsobený týmto jestvujúcim oknách.

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa