## Hárok1
Príloha č. 1: Výkaz výmer - špecifikácia prác a materiálu
Dodávka a montáž nového expanzného zariadenia do kotolne v budove VšZP na Mamateyovej ulici č. 17 v Bratislava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
P.č. | Popis položky | MJ | Množstvo | Jedn. cena v € bez DPH | Jedn. cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | DPH (20%) | Celková cena v € s DPH
1 | demontáž pôvodného expanzného zariadenia | sub | 1
2 | dodávka a montáž expanzného zariadenia, el. výkon zariadenia (P) 1,1 kW, 230V/50Hz | ks | 1
3 | Prepojovacia sada | ks | 1
4 | Expanzná nádoba 600 l, statický tlak 180 kPa | ks | 1
5 | Montáž a inštalácia | sub | 1
6 | Pomocný materiál | sub | 1
7 | Uvedenie do prevádzky | sub | 1
SPOLU v € bez DPH
DPH 20%
SPOLU v € s DPH
Pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyplní stĺpec 9 a pod tabuľkou položku SPOLU v € s DPH.
Poznámka:
Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie prác vrátane dodávky materiálu podľa vyššie uvedenej špecifikácie a zároveň musia
byť v navrhnutej cene zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky a všetky ostatné
spotrebované materiály zákazky v určenom mieste realizácie predmetu zákazky napr. náklady na dovoz a odvoz materiálu,
vynesenie materiálu, a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto
realizácie, likvidácia a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii a pod.
Kontaktná osoba, tel:
............................................................................................................... | [5 empty] | ..........................................
podpis, pečiatka