Elektronicky

Všetkým záujemcom

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Banská Bystrica

Kapustová 048/43 25572 25.09.2018

Vec

**Oprava vo Výkazoch výmer – zákazka „SPŠ dopravná Zvolen - Rekonštrukcia hygienických zariadení”**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie dňa 25.09.2018 a v súlade so zákonom č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vyjadrenie a opravu k Výkazom výmer.

Otázka :
Vo výkazoch výmeroch v Prílohách 4.3 a 4.4 (766 Konštrukcie stolárske) je pri položkách č. 52 a 53 uvedené správne množstvo ?

Odpoveď :

Je tam uvedené chybne množstvo v kusoch pri položke č.52 – 0,600 ks a položke č.53 – 0,400 ks.

**Výkaz Výmer Príloha č.4.3. – WC muži B – I.NP, položku č.52 a položku č.53 upravujeme nasledovne :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové  | ks | **6,000** |  |  |
| *53* | *6116017100* | *Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa*  | *ks* | ***4,000*** |  |  |

**Výkaz Výmer Príloha č.4.4. – WC muži B – II.NP, položku č.52 a položku č.53 upravujeme nasledovne :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové  | ks | **6,000** |  |  |
| *53* | *6116017100* | *Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa*  | *ks* | ***4,000*** |  |  |

Opravené Výkazy výmer zverejňujeme aj v dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

S pozdravom

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa