## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
„Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš“
Časť predmetu zákazky č. 1: |  | Počítačom podporované laboratórium – fyzika
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
Poznámka: Počítačom podporované laboratórium (set pre žiaka určený na laboratórne cvičenia z fyziky) musí byť kompatibilné so systémom Coach, ktorý má škola aktuálne k dispozícii
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | Školský merací interface CLab alebo ekvivalent, pre použitie s počítačmi a s niektorými grafickými kalkulačkami. Umožňuje pripojiť súčasne minimálne tri analógové senzory a meranie so vzorkovaciou frekvenciou max. 100 kHz (na jednom vstupe). Má zabudovaný trojosový senzor zrýchlenia a nabíjateľnú batériu. Po uložení nastavení z počítača je možné zbierať dáta samostatne, bez počítača a po nameraní dáta tieto dáta spracovať v počítači. Senzory kompatibilné s interface CLab alebo ekvivalent. |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
2 | Senzor teploty - Merací rozsah minimálne -20 až 140°C. Minimálna presnosť ± 0.6°C pri 30°C, umožňujúci kalibrovať merané hodnoty. |  |  | 6 |  |  | 0 | 0
3 | Senzor osvetlenia trojrozsahový: Meracie rozsahy 0 – 1500 lux; 0 – 15000 lux; 0 – 150000 lux. Merajúci svetlo v rozsahu vlnových dĺžok 420nm-675nm. |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Senzor napätia - Merací rozsah minimálne -10V ... až 10V. Rozlíšenie minimálne 4,9 mV. |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
5 | Senzor napätia diferenčný - umožňuje súčasné merania viacerých elektrických veličín – viacerými senzormi na jednom interfejse; kompatibilný so školským meracím interfejsom. Merací rozsah minimálne -10V až 10V. Zvyčajná chyba merania max. 0.03 mV/V (0 – 500 Hz). |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Senzor elektrického prúdu diferenčný - umožňujúci súčasné merania viacerých elektrických veličín – viacerými senzormi na jednom interfejse; kompatibilný so školským meracím interfejsom. Merací rozsah minimálne -5A až 5A. Rozlíšenie minimálne 3.8mA. |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
7 | Senzor zrýchlenia trojosový - rozlíšenie je ±0,004g pri rozsahu -2 až 2g; ±0,008g pri rozsahu -4 až 4g a ±0,016g pri rozsahu -8 až 8g |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Senzor sily |  |  | 4 |  |  | 0 | 0
9 | Barometrický senzor (0 až 1100 mbar) |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
10 | Senzor tlaku plynu (0 až 700kPa) |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
11 | Senzor magnetickej indukcie (-100 až 500mT,-10 až 50mT) |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
12 | Optická brána |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Senzor zvuku (-45 až 45Pa) |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Senzor vzdialenosti |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača