## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
„Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš“
Časť predmetu zákazky č. 2: |  | Počítačom podporované laboratórium – chémia
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
Počítačom podporované laboratórium (set pre žiaka určený na laboratórne cvičenia z chémie) | [6 empty] | 0 | 0
1 | Interface jednotka LabQuest 2 alebo ekvivalent, ovládaná dotykovou obrazovkou, ktorá je vybavená min. 3x BTA, 2x BTD, 1x USB vstup, USB pripojenie k počítačom a Bluetooth 4.0 pripojenie k mobilným zariadeniam, zabudovane senzory, WiFi, GPS, ovládanie dotykom prstom). Senzory kompatibilné s interface jednotkou LabQuest2 alebo ekvivalent. |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
2 | Go Direct pH senzor - Rozsah merania pH: 0-14; Typ: uzatvorená gélom plnená Ag/AgCl elektróda s epoxydovým telom; Bezdrôtový Bluetooth prenos dát alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
3 | senzor tlaku plynu - Rozsah tlaku: 0 až 210 kPa |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
4 | odkladací roztok pre pH senzor, |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
5 | nerezový teplomer - Uzavretý, odolný teplomer z nerezovej ocele vhodný na všeobecné použitie a na použitie v organických roztokoch, slaných roztokoch, kyselinách a hydroxidoch; Minimálny rozsah: -40 až 135°C; presnosť: ±0,2°C pri 0°C, ±0,5°C pri 100°C |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
6 | počítadlo kvapiek - Presné, kalibrovateľné počítadlo kvapiek. Počíta jednotlivé kvapky do frekvencie minimálne 6 kvapiek za sekundu. |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Stojan s elektromagnetickým miešadlom |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
8 | LQ ochranný obal pre LabQuest2 alebo ekvivalent |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
9 | držiak elektródy univerzálny - s možnosťou prispôsobenia sa priemeru tyče od ~ 0,5 do 1 cm. |  |  | 3 |  |  | 0 | 0
Počítačom podporované laboratórium (set pre učiteľa určený na laboratórne cvičenia z chémie) | [6 empty] | 0 | 0
1 | Interface jednotka LabQuest2 alebo ekvivalent, ovládaná dotykovou obrazovkou potrebná pre laboratórne merania v chémii, pripojenie k mobilným zariadeniam, zabudované senzory, WiFi, GPS, ovládanie dotykom prstom |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Go Direct kolorimeter alebo ekvivalent - Rozsah minimálne: 0 až 3 (absorbancia); Využiteľný rozsah (absorbancia) minimálne: 0,05 až 1,0; Bezdrôtový Bluetooth prenos dát alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Go Direct pH senzor alebo ekvivalent - Rozsah merania pH: 0-14; Typ: uzatvorená gélom plnená Ag/AgCl elektróda s epoxydovým telom; Bezdrôtový Bluetooth prenos dát alebo káblové USB pripájanie na meracie jednotky |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Vápniková ión-selektívna elektróda Rozsah pH: 2 až 8. Teplotný rozsah: 0 až 40°C. Sklon kalibrácie elektródy: +26 mV. Vnútorný odpor elektródy: 100 MΩ. Hĺbka minimálneho ponoru: 2,8 cm.; vápnikový štandard (vysoký) pre ISE |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
5 | vápnikový štandard (nízky) pre ISE |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Senzor plynu CO2 - rozsahmi merania 0 až 10.000 ppm a 0 až 100.000 ppm |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Náhradné kyvety pre kolorimeter (balenie minimálne 100 ks) |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Stojan na kyvety |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Senzor tlaku plynu - Rozsah tlaku: 0 až 210 kPa |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Dusičnanová ión-selektívna elektróda |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Dusičnanový štandard (vysoký ) pre ISE |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Dusičnanový štandard (nízky) pre ISE |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Senzor plynu O2 - vhodný na meranie koncentrácie kyslíka vo vzduchu; rozsah merania minimálne 0–27% (0-270 ppt) |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Odkladací roztok pre pH senzor |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
17 | 1x Nerezový teplomer - Uzavretý, odolný teplomer z nerezovej ocele vhodný na všeobecné použitie a na použitie v organických roztokoch, slaných roztokoch, kyselinách a hydroxidoch; Rozsah: -40 až 135°C; presnosť: ±0,2°C pri 0°C, ±0,5°C pri 100°C |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Chemistry with Vernier (SK) - Návod k experimentom; inštruktážne materiály, slovenská verzia |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Počítadlo kvapiek - kalibrovateľné počítadlo kvapiek. Počíta jednotlivé kvapky do frekvencie minimálne 6 kvapiek za sekundu. |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Držiak elektródy univerzálny - s možnosťou prispôsobenia sa priemeru tyče od ~ 0,5 do 1 cm. |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Biokomora 2000; Senzor tlaku krvi |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
22 | GoDirect EKG senzor alebo ekvivalent |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Náhradné EKG elektródy (balenie minimálne 100 ks) |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Nabíjací stojan pre 4 ks Inferface jednotky LabQuest2 alebo ekvivalent |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Ochranný obal pre Interface jednotku LabQuest2 alebo ekvivalent |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Stojan s elektromagnetickým miešadlom |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Senzor tlaku krvi |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Software a multilicencia k počítačom podporovanému laboratóriu - pre učiteľa určený na laboratórne cvičenia z chémie | [6 empty] | 0 | 0
1 | Logger Pro 3 alebo ekvivalent - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zber a vyhodnocovanie údajov z experimentov na počítačoch Windows a MAC) senzory kompatibilné s interfejsovou jednotkou LabQuest 2 alebo ekvivalent; |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
2 | LabQuest Viewer - trvalá multilicencia pre celú školu (softvér na zobrazovanie a ovládanie interfejsu LabQuest 2 na počítačoch Windows a MAC); |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
Note on B24: [Zreťazený komentár] Vaša verzia programu Excel vám umožňuje čítať tento zreťazený komentár, avšak akékoľvek jeho zmeny sa odstránia, ak sa súbor otvorí v novšej verzii programu Excel. Ďalšie informácie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentár: ďalšie funkcie - vieme ich aj bližšie špecifikovať? Je to veľmi všeobecný pojem.