## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
„Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš“
Časť predmetu zákazky č. 7: |  | Učebné pomôcky pre Biológiu
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | kombinovaný mikroskop s výstupom na LCD displej s uhlopriečkou, min. špecifikácia: uhlopriečka displeja: min. 3,5" (= 8,8 cm) Okulár/okuláre: LCD 12,5x Osvetlenie: LED diódy Zväčšenie: 50x-125x-500x (digitálny zoom až 2000x) Zväčšenie objektívov: 4x, 10x, 40x Zväčšenie okulára: 12,5x Snímač obrazu: 5Mpix CMOS čip dodávaný s USB káblom a napájacím zdrojom. |  |  | 7 |  |  | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača