ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

(podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE  PONÚK

Predmet zákazky:

REKONŠTRUKCIA 3 KS NÁKLADNÝCH VÝŤAHOV

[Názov tovaru/stavebnej práce/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave,  dňa  21. 06. 2017

[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov osobou

zodpovednou za vecnú a obsahovú stránku predmetu zákazky]		   Ing. Alena MITSCHOVÁ, v.r.

Vedúca OSaP Nem. Ružinov

M.A. Alexander NAGY, v.r.

Riaditeľ OE Nem. Ružinov

________________________________

[Meno, priezvisko a podpis osoby]

Súlad výzvy so zákonom potvrdzuje:

V Bratislave,  dňa  19. 06. 2017

[Miesto a dátum overenia súťažných podkladov za súlad so

zákonom č. 343/2015 Z.z.]		                                                   Ing. Ján  MLYNARČÍK, v.r.

_________________________________

[Meno, priezvisko a podpis osoby zodpovednej

za verejné obstarávanie]

V Bratislave,  dňa  29. 06. 2017

[Miesto a dátum podpisu súťažných podkladov

zodpovednou osobou verejného obstarávateľa]

v.r.                                                                                 	  __________________________________

Rada riaditeľov

[Meno a priezvisko s uvedením funkcie a

podpis zodpovednej osoby obstarávateľa]

V Bratislave jún 2017

Č.: R3-3 / 022-07 / 2017

# Výzva na predkladanie ponúk

### 1. 	Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Sídlo organizácie: 	Pažítková 4, 821 01 Bratislava

Zastúpený:		Rada riaditeľov

IČO: 			31 813 861

IČ DPH:			SK 2021700549

Bank. Spojenie: 	Štátna pokladnica

IBAN:			IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

Kontaktná osoba:	Ing. Ján Mlynarčík

Telefón: 		+421 2 48234957

E-mail:  			jan.mlynarcik@unb.sk

URL:			www.unb.sk

Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/.

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi bude prebiehať v systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese:

https://josephine.proebiz.com/.

(ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „objednávateľ“)

### 2.	Predmet zákazky

Názov: Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s úplnou rekonštrukciou 3 ks výťahov  a dodávka služieb údržby súvisiacimi s ich prevádzkovaním, predpísanými výrobcom.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) :

45111300-1 Demontážne práce

45223100-7 Montáž kovových konštrukcií

45313100-5 Inštalovanie výťahov

50750000-7 Opravy a údržba výťahov

### Miesto a termín plnenia

Miestom plnenia sa rozumie miesto uskutočnenia stavebných prác.

Miestom plnenia je pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Monoblok Nemocnice Ružinov na adrese: Ružinovská 6, Bratislava.

Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najskorší termín vyhotovenia diela, najneskoršie do piatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a prevzatia staveniska.

Záruky a garancie

Záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 36 mesiacov od vykonania prvej úradnej skúšky a uvedenia výťahov do prevádzky.

Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.

Zhotoviteľ musí garantovať plnohodnotný autorizovaný záručný a pozáručný servis a dodávku originálnych náhradných dielcov po dobu životnosti výťahu, najmenej po dobu 15 rokov.

Predpokladané množstvo alebo rozsah:

Úplná rekonštrukcia a inštalácia 3 ks nákladných výťahov v predpokladanom objeme finančného vyjadrenia zákazky (predpokladaná hodnota zákazky): max. 141.000,00 EUR bez DPH.

  - Úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov

Úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov (2 ks určené k preprave stravy, 1 ks pre špinavú prevádzku – smetiarsky) s výmenou podstatných častí výťahu a výmeny opotrebovaných dielcov, vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí (pri zachovaní rozmerov kabíny), ovládačov pre používateľa a iné, s inštaláciou v stávajúcej výťahovej šachte, bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a bez potreby rekonštrukcie elektrickej prípojky.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Oprava nákladných výťahov 3ks s výmenou podstatných častí výťahu za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadenia a výmenou opotrebovaných dielov (2x stravný, 1x smetiarsky) pozostávajúca z:

- demontáže stávajúcich výťahov,

- kontroly a vysprávky výťahovej šachty,

- demontáže stávajúcich kompletných technológií a výmeny za nové,

- dodávky a inštalácie nových kabín pri zachovaní pôvodných rozmerov kabín,

- výmeny dverí pri zachovaní pôvodných rozmerov.

Dodávka výťahu rovnakého alebo adekvátneho typu ako pôvodný výťah v stávajúcej výťahovej šachte, rovnakých alebo obdobných parametrov a pri zachovaní stávajúcich rozmerov, nosnosti, rýchlosti. Zmena (zmenšenie) rozmeru kabíny nie je prípustná vzhľadom na rozmery vo výťahu prepravovaných kulinárov so stravou.

Dodávka a inštalácia musí byť vykonaná bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav.

Zachovanie stávajúcej elektrickej prípojky.

Technická špecifikácia (popis)

Oprava výťahu s výmenou podstatných častí výťahu za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadenia a výmenou opotrebovaných dielov, vrátane dodávky a výmeny kompletnej technológie, kabíny a dverí, pri zachovaní rozmeru kabíny a inštalácie v pôvodnej výťahovej šachte, bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a bez potreby rekonštrukcie elektrickej prípojky.

Celkom 3 kusy výťahov.

Dodávka do miesta plnenia, vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, schválenia k používaniu, poučenia a zaškolenia obsluhy.

| Typ výťahu | Nákladný výťah A2 TNV 500/0,7 m/s |
| --- | --- |
| Počet výťahov | 3 ks |
| Nosnosť | 500 kg |
| Dopravný zdvih | 48.400 mm |
| Počet staníc/nástupíšť | 15/15 |
| Umiestnenie nástupíšť | nad sebou |
| Rozmer šachty | 1.780 x 1.780 mm / š x hl / |
| Priehlbeň | 2.400 mm |
| Hlava šachty | 4.100 mm |
| Umiestnenie strojovne | nad šachtou |
| Prepravná rýchlosť | 0,7 m/s |
| Druh pohon | lanový s plynulou frekvenčnou reguláciou otáčok |
| Príkon | 5,5 kW |
| Šachtové dvere | mechanické dvojkrídlové, rozmer 1.050 x 2.000 mm |
| Povrchová úprava dverí | Metalurgický nástrek komaxit |
| Povrchová úprava zárubní | Metalurgický nástrek komaxit |
| Požiarna odolnosť | nedeklarovaná |
| Svetlý rozmer kabíny | 1.030 x 1.600 x 2.100 mm / š x hl. X v/ |
| Prevedenie kabíny | kabína v oceľovom ráme |
|  | Metalurgický nástrek komaxit |
|  | skryté neónové osvetlenie na strope kabíny |
|  | celoplošná fotoclona |
|  | Podlaha protišmykový, slzičkovy plech |
| Kabína | nepriechodná |
| Riadenie | s pamäťovým zberným riadením |
|  | mikroproc. elektron. rovádzač s núdzovým zdrojom osvetlenia |
|  | a VVVF reguláciou akcelerácie a deakcelerácie pohonu |
| Ovládače | v prevedení ANTIKORA leštená konštrukcia Antivandal. |
|  | kabínový ovládač obsahuje: presvetlovacie tlačítka s numerickým označením staníc, tlačítko zvonec, núdzové svetlo, polohovú signalizáciu, hovorové zariadenie |
| Ovládač pre používateľa | Kľúč riadiča os. výťahu |
| Signali zácia | smer jazdy, budúcej jazdy a poruchy výťahu digit.šípkami LED |
|  | potvrdenie voľby presvetlením tačítka |
|  | digitálna numerická sedemsegmentová polohová signalizácia do všetkých staníc a v kabíne |
|  | núdzové volanie s núdzovým zdrojom a elektronickou sirénou |
| Stavebné úpravy | vybúranie šachtových dverí |
|  | úprava dverných otvorov a výťahovej šachty |
|  | odvoz a likvidácia odpadu |
| Dokumentácia | sprievodná technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu zariadenia, zaškolenie obsluhy |
|  | úradná skúška výťahov autorizovanou osobou (TI SR, alebo TUV Slovakia s.r.o.) podľa NR SR č. 571/2001 |
| Cena obsahuje | dodávku a montáž 3 ks výťahov vrátane konštrukčnej dokumentácie |
|  | všetok pomocný materiál |
|  | demontáž a likvidácia existujúcich výťahov |
|  | dodanie technológie pre ovládanie výťahov používateľmi |
|  | zaškolenie obsluhy |
|  | opakovaná úradná skúška |
|  | stavebné úpravy |
|  | záverečné vyčistenie technológie a výťahu |
|  | odvoz a likvidácia odpadu |

- Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie spoľahlivosti výťahov, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti výťahov, zvýšenie komfortu pri odstraňovaní porúch, sledovanie prevádzky výťahov s možnosťou okamžitého zásahu z dispečingu, zjednotenie riadiaceho systému pre všetky výťahy, zjednotenie povinnej údržby výťahov.

- U rekonštruovaných výťahov je požadovaný riadiaci systém, ktorý umožní vykonávanie údržby, servisu a opráv v záručnej dobe zhotoviteľom, resp. určené činnosti akoukoľvek odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou osobou, aj po záručnej dobe akoukoľvek odborne spôsobilou právnickou alebo fyzickou osobou, tzv. otvorený systém. Nesmie ísť o systém umožňujúci opravy a údržbu výlučne zhotoviteľom rekonštrukcie výťahov. Prístup do riadiaceho systému musí byť umožnený bez väzby na pripojenie externého testera alebo firemného SW.

- Riadiaci systém musí obsahovať prvky s možnosťou výstupu (informácie) o technickom stave výťahu, hlásení, zaznamenávaní porúch, stave odstránenia poruchy a pod. s výstupom napr. na sledovací monitor v dispečingu technickej údržby verejného obstarávateľa a pod., vrátane dorozumievania a sledovania.

- Rekonštrukcia výťahov v zmysle špecifikácie predmetu zákazky a ceny bude realizovaná podľa schváleného harmonogramu, ktorý musí byť predložený v rámci súťažnej ponuky a bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzavretím zmluvy. Harmonogram musí postihovať prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a dopad realizácie na ostatné prevádzky nemocnice.

- Rekonštrukcia výťahov musí byť uskutočnená v zmysle platných noriem, technických a bezpečnostných predpisov vzhľadom na povahu diela a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Súčasťou diela je/bude:

- Demontáž pôvodných výťahov, ekologická likvidácia odpadových materiálov, súvisiace manipulačné a dopravné výkony.

- Výroba a montáž nových - rekonštruovaných výťahov podľa vopred odsúhlasenej dokumentácie technickou inšpekciou a verejným obstarávateľom, zabezpečenie vykonania úradných skúšok technickou inšpekciou, východisková revízna správa, schválenie k používaniu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie a poučenie obsluhy a odovzdanie výťahov do užívania.

- Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou výťahov:

- búracie práce v strojovni (odstránenie železobetónových pätníkov pod strojmi)

- búracie práce vo výťahovej šachte – manipulácia so zdeformovanými stavebnými dielmi

- likvidácia nepotrebných stavebných dielov a stavebnej sute

- vyčistenie šácht, upratanie a uvedenie priestorov do pôvodného stavu

- zapravenie vzniknutých medzier po výmene výťahu a odstránenie nerovností (zvýšené nároky na pracnosť z hľadiska výskytu povrchových nerovností)

- zapravenie vzniknutých dier po výmene ovládačov a signalizácie polohy a smeru jazdy

- zaliatie prahovej medzery vhodnou stavebnou hmotou

- vysekanie otvorov do železobetónu (ovládače, signalizácie polohy a smeru jazdy – osadenie podľa normy)

- betónovanie otvorov – čiastočná oprava vnútorných vápenných omietok

- rezanie konštrukcií zo železobetónu – čiastočné odsekanie a odobratie obkladov a muriva

- priebežné odstraňovanie odpadu a čistenie staveniska tak, aby zodpovedalo hygienickým požiadavkám. Odpad, ktorý sa bude zo staveniska odnášať bude premiestňovaný v plastových nádobách, vakoch alebo vreciach tak, aby bolo zabránené nadmernej prašnosti v priestoroch.

Dielo musí vyhovovať všetkým platným normám, a predpisom, najmä EN 81-20 a EN 81-50, prípadným požiadavkám dotknutých orgánov štátnej správy, statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela.

Širšie priestorové vzťahy a informácie pre uchádzačov:

Rekonštrukcia bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce budú z toho dôvodu prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác vykonávaný zhotoviteľom musí byť preto sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa.

Realizáciu plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných výťahov, nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice a horizontálnej a vertikálnej prepravy.

Povolená pracovná doba výkonu stavebných prác je:

- pracovné dni a dni pracovného voľna: 07:00 – 19:00 hod.

- v dňoch pracovného pokoja je zákaz vykonávať stavebné práce

- búracie a vŕtacie práce je zhotoviteľ povinný realizovať v pracovných dňoch, prednostne do 08:30 hod. a po 14:00 hod.

V ponuke je uchádzač povinný predložiť:

- Úplnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky predbežne odsúhlasenú Technickou inšpekciou, s uvedením podrobného opisu jednotlivých prvkov a  špecifikáciou ceny.

- Projektový plán realizácie diela (Technologický postup) so zreteľom na minimalizáciu dopadov realizácie diela na fungovanie nemocnice a jednotlivých kliník. Technologický postup musí zohľadňovať požiadavku na komplexné ukončovanie častí diela po jednotlivých úsekoch tak, aby vplyv na pacientov, personál a návštevníkov nemocnice bol minimalizovaný v každej etape realizácie diela. Musí obsahovať Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenia čistoty dotknutých priestorov, miestností a prístupových komunikácií a Plán ochrany zdravia pracovníkov počas realizácie diela, ktorý zohľadní aj špecifické riziká lokality.

- Podrobný časový plán realizácie diela (Harmonogram plnenia).

- Certifikát na nosné laná výťahov o typovom schválení SE -  výrobný certifikát.

- Dátový list vydaný výrobcom výťahových strojov.

- Vizuálnu prezentáciu (v listinnej resp. fotografickej forme) ponúkaných výťahov, najmä kabín a osadenia dverí do stavebného otvoru, za účelom dosiahnutia estetickej ekvivalencie v súlade so stávajúcimi výťahmi. Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku, vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku – zariadenia na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa, používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení.

  - Dodávka služieb údržby

Povinná údržba predpísaná výrobcom výťahov, súvisiacej s ich prevádzkovaním, vrátane vykonávania preventívnej údržby, servisu a odstraňovania poruchových stavov dodávaných výťahov a vykonávanie pravidelných odborných kontrol a revízií pre zabezpečenie bezpečnej a bezchybnej prevádzky po dobu trvania záručnej doby a poskytnutie garancie na vykonávanie pozáručného servisu, opráv a údržby, pravidelných revízií a kontrol a dodávky originálnych náhradných dielcov po celú dobu životnosti výťahov, najmenej po dobu 15 rokov od prvého uvedenia do prevádzky.

Minimálny rozsah preventívnej a prevádzkovej údržby

- Mazanie výťahov podľa mazacieho plánu výrobcu

- Údržba a opravy na zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti výťahov podľa STN 27 4002 a súvisiacich predpisov a noriem

- Činnosti nevyhnutné pre spoľahlivú a bezpečnú prevádzku výťahov a ich zariadení a podľa požiadaviek objednávateľa

- Údržba a opravy na základe výsledkov revízií, kontrol a odborných prehliadok

- Údržba a opravy v prípade poškodení a porúch

- Vyprosťovanie osôb

- Ostatné predpokladané a nepredpokladané činnosti, súvisiace s prevádzkou výťahov

Technické a kvalitatívne požiadavky:

- Všetky práce a služby musia byť vykonávané tak, aby kvalitatívne vyhovovali požiadavkám STN a iným platným normám a predpisom o vykonávaní servisu daného typu zariadenia a s dôrazom na profylaktickú činnosť za účelom predchádzať poruchám výťahov a obmedzeniu rizika výpadku na minimum a zvlášť zabezpečenia maximálnej bezpečnosti prevádzky výťahov. Za týmto účelom je potrebné v ponuke a v zmluve taxatívne a jednoznačne vymedziť, ktoré činnosti bude zhotoviteľ vykonávať. Uchádzač je povinný uviesť akým spôsobom bude priebežne výkon takto zabezpečovanej služby dokumentovaný, vrátane vyhotovenia potrebnej dokumentácie a zmien v dokumentácii, ak je to potrebné.

- Za účelom kontroly vykonaných prác, činnosti a spolupôsobenia s uchádzačom poverí verejný obstarávateľ týmito úlohami výťahového technika, ktorý bude tiež zodpovedný za dohľad nad kvalitou, množstvom prác a činností vykonávaných zhotoviteľom.

- Uchádzač v postavení zhotoviteľa vyčlení jedného pracovníka na odstraňovanie porúch výťahov v dohodnutom minimálnom čase.

- Uchádzač v postavení zhotoviteľa musí mať vytvorený systém dispečingu, ktorý v prípade potreby umožní zásah technika zo strany zhotoviteľa do jednej hodiny od nahlásenia poruchy s tým, že poruchy kvalifikované ako bežné, odstráni do troch hodín od nahlásenia poruchy.

V ponuke je uchádzač povinný predložiť:

Rozsah, obsah a harmonogram (plánovaných) činností preventívnej a prevádzkovej údržby predpísanej výrobcom pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky výťahov (vrátane zákonom stanovených činností – odborných prehliadok a revízií) minimálne po dobu stanovenej záručnej doby (36 mesiacov), v členení na:

- Taxatívne vymedzenie všetkých platených činnosti (nezahrnutých v cene výťahu) vykonávaných na základe samostatných objednávok alebo v súlade s dohodnutým harmonogramom plnenia, predpísanej výrobcom, nevyhnutných  pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jedného ks výťahu po dobu trvajúcej záručnej doby (36 mesiacov).

Tu zároveň uviesť: cenu za každú platenú poskytovanú činnosť v EUR bez DPH/1 ks výťahu, v ktorej musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s jej dodávkou (počet hodín servisnej činnosti, náklady na povinne vymieňané, resp. opotrebovateľné náhradné dielce, vynakladaný spotrebný materiál, ostatné náklady spojené s dodávkou).

- Taxatívne vymedzenie všetkých neplatených činností (zahrnuté v cene výťahu) vykonávaných na základe samostatných objednávok alebo v súlade s dohodnutým harmonogramom plnenia, predpísanej výrobcom, nevyhnutných  pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jedného výťahu po dobu trvajúcej záručnej doby (36 mesiacov) Miesto, osoba a kontaktné údaje dispečingu uchádzača.

- OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ považuje za povinnosť záujemcov zúčastniť sa obhliadky miesta uskutočnenia prác, z dôvodu oboznámenia sa so stávajúcim stavom a zamerania, aby si sami overili a získali informácie nevyhnutné na prípravu a relevantné spracovanie ponuky.

Obhliadku je potrebné dohodnúť si vopred. Osoba poverená za vykonanie obhliadky miesta plnenia je vedúca OSaP Nemocnice Ružinov (tel. č.: +421 918 535334, e-mail: alena.mitschova@ru.unb.sk, alebo tel. č.: +421 905691275, e-mail: udrzba@ru.unb.sk ).

- Iné POŽIADAVKY

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej technickej dokumentácie, dodania všetkých revízií, správ,  atestov a certifikátov súvisiacich s inštaláciou v mieste plnenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác.

Vzhľadom na ďalšie pracovné činnosti je zhotoviteľ povinný striktne dodržiavať dohodnutý harmonogram postupu prác.

Pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov.

Technické a personálne zabezpečenie

Uchádzač zabezpečí dodávku predmetu zákazky vlastným technickým vybavením a personálnym zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah.

Tu zároveň uviesť (Požiadavky verejného obstarávateľa):

- údaje o technickom vybavení a personálnom zabezpečení, ktoré má uchádzač k dispozícii pre dodanie diela. Preukazuje vyhlásením, že má vlastné technické a odborné kapacity alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy.

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V prípade realizácie predmetu zákazky prostredníctvom subdodávateľov, musí byť súčasťou zmluvy „Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“, ktorý sa stáva neoddeliteľnou prílohou uzavieranej zmluvy o dielo.

5. 	Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových finančných prostriedkov účelovo vyčlenených na tento účel.

Preddavok ani zálohová platba sa nebude poskytovať.

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa, po dodaní objednaných prác, v súlade s uzavretou zmluvou o dielo, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je minimálne 60 dní.

- Typ zmluvy

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a jednou fyzickou alebo právnickou osobou, úspešným uchádzačom verejného obstarávania (ďalej len „uchádzač“), uzavieranej v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako formy zadávania zákazky.

Vymedzenie podmienok vyžadovaných pre uzavretie zmluvy je uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

### KOMUNIKÁCIA

### Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com.

### Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

### - Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

### - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

### - Google Chrome

### Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi / uchádzačovi ak jej adresát  bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

### Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca, resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.

### Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

### Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

### V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie  prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v slovenskom jazyku.

### PrEDLOŽENIE PONUKY

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona, vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára – Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie položkového elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v SP.

  - Doklady a dokumenty preukazujúce  podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré predložil podľa bodu 8.3 ako scan týchto dokladov, predloží pred podpísaním zmluvy úspešný uchádzač v listinnej podobe, ako originál alebo úradne overenú fotokópiu týchto dokladov.

  - Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

  - Predkladanie ponúk je umožnené registrovaným uchádzačom. Registrovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky“.

### lehota na predkladanie ponúk

  - Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa: https://josephine.proebiz.com/), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.

  - Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:                     27. 07. 2017 o 12:00:00 hod. miestneho času.

  - Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa neotvoria.

### KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK

  - Kritériá pre výber najvhodnejšej ponuky sú:

    - Cena za predmetu zákazky	 					  	60 %

    - Cena (plánovaných) platených činností preventívnej a prevádz. údržby	20 %

    - Cena za 1 hodinu povinnej údržby predpísanej výrobcom 			10 %

    - Cena za materiál 								  5 %

    - Termín plnenia (v dňoch)							  5 %

  - Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením poradia úspešnosti podľa výhodnosti ceny za predmet zákazky uvedenej v ponuke. Úspešnou ponukou je ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou za predmet zákazky. Poradie úspešnosti u ostatných ponúk sa určí na základe poradia cien za predmet zákazky, t.j. na druhom mieste v poradí úspešnosti ponúk sa umiestni ponuka s druhou najnižšou cenou za predmet zákazky, atď..

    - Cena za predmet zákazky

hodnotí sa cena za predmet zákazky – ako cena ponuková za dielo vyjadrená v EUR bez DPH, stanovená ako cena za rekonštrukciu 3 ks nákladných výťahov (porovnávací parameter – najnižšia cena v EUR bez DPH).

    - Cena (plánovaných) platených činností preventívnej a prevádz. údržby

hodnotí sa cena – súčet cien všetkých taxatívne vymedzených platených činnosti (nezahrnutých v cene výťahu) vykonávaných na základe samostatných objednávok alebo v súlade s dohodnutým harmonogramom plnenia, predpísanej výrobcom, nevyhnutných  pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky jedného ks výťahu po dobu trvajúcej záručnej doby (36 mesiacov).

Tu zároveň uviesť: cenu za každú platenú poskytovanú  činnosť v EUR bez DPH/1 ks výťahu, v ktorej musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s jej dodávkou (počet hodín servisnej činnosti, náklady na povinne vymieňané, resp. opotrebovateľné náhradné dielce, vynakladaný spotrebný materiál, ostatné náklady spojené s dodávkou) (porovnávací parameter – najnižšia cena – súčet cien v EUR bez DPH)..

    - Cena za 1 hodinu povinnej údržby predpísanej výrobcom

hodnotí sa cena za 1 normohodinu platených činnosti povinnej údržby predpísanej výrobcom súvisiacej s prevádzkovaním rekonštruovaných výťahov, vyjadrená v EUR bez DPH vyrátaná ako aritmetický priemer cien všetkých činností povinnej údržby predpísanej výrobcom (porovnávací parameter – najnižšia cena v EUR bez DPH).

    - Cena za materiál

hodnotí sa cena materiálu (dodaných náhradných dielcov a dodaného spotrebného materiálu) použitého v rámci výkonu činností povinnej údržby predpísanej výrobcom súvisiacich s prevádzkovaním rekonštruovaných výťahov (cena sa vzťahuje na každú jednotlivú súčiastku), ktorého úhradu si zhotoviteľ bude uplatňovať u zhotoviteľa, vyjadrená v % vyjadrení a v EUR bez DPH z preukázateľnej nadobúdacej ceny dodaného materiálu v EUR bez DPH).

Pre hodnotenie ponúk uchádzač uvedie výšku ceny za materiál v EUR bez DPH, ktorú bude účtovať objednávateľovi, pri použitej konštante - preukázateľnej nadobúdacej cene dodaného materiálu 1.000,00 EUR bez DPH (dodaných náhradných dielcov a spotrebného materiálu), vyjadrená v % v prepočte na EUR bez DPH.

Príklad: 100 % = 1.000,00 EUR, 90 % = 900,00 EUR, 110 % = 1.100,00 EUR  (porovnávací parameter – najnižšia cena v EUR bez DPH).

    - Lehota plnenia

hodnotí sa lehota vykonania rekonštrukcie všetkých troch výťahov, od nadobudnutia účinnosti zmluvy a prevzatia staveniska, do odovzdania posledného z troch rekonštruovaných výťahu do užívania objednávateľovi, vyjadrená v dňoch (porovnávací parameter – najkratšia lehota plnenia v dňoch).

[Počet bodov je vyjadrený súčtom získaných bodov na základe hodnotenia pomocných kritérií v % vyjadrení. 1. poradie a maximálny počet bodov bude udelený ponuke s najnižšou cenou, najnižšou cenou 1 hodiny povinnej údržby predpísanej výrobcom, najnižšou cenou za materiál a najkratšou lehotou plnenia s tým, že počet bodov pridelených ostatným ponukám bude v priamej úmere k najnižšej cene (nižší)]

  - Komisia zostaví poradie ponúk na základe bodov pridelených ponuke, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy pridelenej jednotlivým kritériám. Všetky hodnoty, medzivýpočty a konečné výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

  - Ponuka, ktorá získa najvyšší počet bodov je vyhodnotená ako najvýhodnejšia.

### Mena a ceny uvádzané v ponuke

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:

▪ cena bez DPH,

▪ výška DPH v %,

▪ výška DPH v EUR,

▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

### Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

12.1 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému JOSEPHINE.

12.2 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie.

12.3 	Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.

12.4 	Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.

12.5 	Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

12.6 	Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

### Podmienky účasti A požadované doklady na ich preukázanie

### Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií podľa § 32 ods. 2 zákona. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.

### Ak je uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedených Úradom pre verejné obstarávanie, môže doklady a dokumenty podľa § 32 ods. 2 zákona nahradiť výpisom z tohto zoznamu a dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Odôvodnenie požiadavky

Verejný obstarávateľ stanovil podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia a majetkovej účasti v súlade s platnou legislatívou.

  - Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie a preukáže ich predložením originálu alebo úradne overenej kópie podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase predkladania ponuky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, o solventnosti a o schopnosti plniť si finančné záväzky (napr. v nasledovnom znení:  „Uchádzač ....  je schopný plniť svoje finančné záväzky, nebol a nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, jeho bežný účet nebol a ani nie je predmetom exekúcie“ a pod.).

Zároveň uchádzač predloží vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani finančné záväzky v inej ako uvedenej/uvedených bankách, ktorej/ktorých vyjadrenie predložil.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ zadefinoval túto podmienku účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí sú schopní zabezpečiť  bezproblémové dodanie predmetu zákazky. Uvedenou podmienkou účasti verejný obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky a vzhľadom na lehotu splatnosti faktúr schopnosti uchádzača prefinancovať realizáciu zákazky vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom banky, nakoľko zálohové platby a platba vopred sa nebude umožňovať.

  - Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými  preukazuje odbornú a technickú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky  a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase predkladania ponuky.

13.3.1 Podľa § 34 zákona ods. 1 písm.. b) zákona – zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1.	bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.	bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Zoznamom stavebných prác musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (dodávka, oprava a inštalácia výťahov a zdvíhacích plošín) v celkovom finančnom objeme  najmenej 150.000,00 EUR bez DPH. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený referenciami.

Každá uchádzačom predložená referencia musí obsahovať minimálne:

-	názov/obchodné meno a sídlo objednávateľa,

-	názov/obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,

-	predmet zmluvy a jeho stručný opis,

-	celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH,

-	fakturovaná čiastka/cena v EUR bez DPH,

-	uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvnou cenou a fakturovanou čiastkou/cenou,

-	miesto plnenia zmluvy,

-	čas plnenia zmluvy zmluvný termín (od - do, mesiac, rok),

-	skutočný termín,

-	uviesť dôvod v prípade rozdielu medzi zmluvným termínom a skutočným termínom,

-	vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác, resp. zhodnotenie uskutočnených prác podľa zmluvných/obchodných podmienok, identifikáciu (meno a priezvisko, kontakt - telefón a e-mail) osoby odberateľa/objednávateľa.

Za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 5 rokov sa považuje posledných 5 priebežných rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk v rámci tohto verejného obstarávania.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní ho plniť/dodať.

    - Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží Oprávnenie o odbornej spôsobilosti zamestnávateľa vydané v zmysle § 14 a 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na činnosti na technickom zariadení v rozsahu Ac - výťahy a zdvíhacie zariadenia.

Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s. na druh činnosti:

- „S“ odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu,

- Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu „OU“ oprava a údržba,

- „M“ montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských štátoch ES.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite.

### Jednotný európsky dokument

    - Splnenie podmienok účasti možno preukázať predložením vyplneného jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“) podľa § 39 ods. 1 zákona, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom.

    - Z uchádzačom predloženého JED musí byť jednoznačne zrejmé, že svojím rozsahom, obsahom aj spôsobom preukazuje, že uchádzač ku dňu predkladania ponúk spĺňa podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom uvedené vo výzve n a predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať, pričom doklady, ktoré predbežne nahradil predložením JED preukazujúce splnenie podmienok účasti, predloží verejnému obstarávateľovi na základe písomného vyžiadania. Uchádzač doručí doklady do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

### Variantné riešenie

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### Platnosť ponuky

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom:   31. júla 2017.

V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo objektívnych dôvodov, resp nepredvídateľných okolností v procese verejného obstarávania, verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

### Náklady na ponuku

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Doručené ponuky sa uchádzačovi nevracajú, ale zostávajú u verejného obstarávateľa, ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

### Podmienky zrušenia súťaže

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto súťaž vyhlásila a nebolo ich možné vopred predpokladať.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania a neprijať ani jednu ponuku v prípade neobvykle nevýhodných zmluvných podmienok alebo nevýhodnej cenovej ponuky uchádzačov. Vyhradzuje si právo súťaž zrušiť, ak predložené ponuky prekročia jeho finančné limity.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Zmluva o dielo (návrh)

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

### Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

Zmluva o dielo

číslo: .......... / UNB / 2017

uzavretá podľa § 536 a nasl.. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:		Názov:

sídlo:

zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ........ . Vložka číslo: ...... Oddiel: ....

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ		UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

Pažítková 4, 821 01 Bratislava

zastúpený:		Rada riaditeľov

IČO: 			31813861

DIČ:			202 17 00 549

IČ DPH: 		SK 202 17 00 549

bankové spojenie:	Štátna pokladnica

číslo účtu:		IBAN SK58 8180 0000 0070 0027 9808

(ďalej len „objednávateľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), vyhláseného objednávateľom doručením výzvy na predkladanie ponúk vybratým záujemcom, za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.

II.

Predmet diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa objednaná dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

- Predmetom diela je úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov typu A2 TNV 500/0,7 m/s v správe objednávateľa, dodávka dielov k 3 ks nákladných výťahov typu ..................... (vrátane dodávky technológií), vrátane ich inštalácie v stávajúcich výťahových šachtách v objekte v správe objednávateľa, v súlade s prílohou č. 1 „Technická špecifikácie výťahu a cena“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. ....(doplniť prílohu).

- Zároveň je predmetom diela vykonanie úradnej skúšky výťahov za účasti TI SR a uvedenia výťahov do prevádzky. Poučenie a zaškolenie zamestnancov objednávateľa s obsluhou a údržbou výťahov, v rozsahu stanovenom objednávateľom.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky dodané komponenty výťahu vyhovujú platným normám SR. Povinne certifikované diely budú opatrené platným osvedčením.

- Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je záväzok zhotoviteľa vykonávať preventívnu údržbu, servis a odstraňovanie poruchových stavov dodávaných výťahov po celú dobu trvania záručnej doby, vrátane vykonávanie pravidelných odborných kontrol a revízií a vydania osvedčení a správ pre zabezpečenie bezpečnej a bezchybnej prevádzky výťahov po celú dobu trvania záruky v súlade s prílohou č. 2 „Rozsah, obsah a harmonogram (plánovaných) činností preventívnej a prevádzkovej údržby predpísanej výrobcom pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky výťahov“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Zároveň zhotoviteľ garantuje zabezpečiť plnohodnotný autorizovaný pozáručný servis a dodávku originálnych náhradných dielcov po dobu životnosti výťahu, najmenej po dobu 15 rokov.

III.

Miesto a termín plnenia

- Miestom plnenia sú priestory stávajúcich výťahov v správe objednávateľa v objekte Monobloku na pracovisku Nemocnice Ružinov, na Ružinovskej ul. č. 6, v Bratislave.

- Realizácia diela podľa čl. 2  sa vzhľadom na nepretržitú prevádzku nemocnice požaduje denne aj v mimopracovných hodinách, v prípade potreby aj cez sobotu resp. nedeľu, prípadne aj v noci, vždy po dohode s objednávateľom.

- Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá objednávateľovi v lehote do  ....... dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a prevzatia staveniska (najneskoršie do 5  mesiacov), za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach a včasného odovzdania staveniska.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskoršie do desiatich dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zároveň objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne elektrickú energiu a úžitkovú vodu.

- Po riadnom vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací- preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté.

- Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení diela, na rekonštrukcii jednotlivých výťahov zvlášť.

- Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

IV.

Cena

  - Cena za dielo je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a na základe výsledkov verejnej súťaže a elektronickej aukcie, dohodou zmluvných strán.

  - Cenou sa rozumie cena, vrátane DPH a dopravy do miesta plnenia, vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou,  uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.

  - Cena za dielo je súčasťou prílohy č. 1 a je dohodnutá vo výške:

  - Cena za úplnú rekonštrukciu výťahov:

....................... EUR bez DPH

(slovom: .......................................),

% vyjadrenie DPH v EUR		.......................

Cena v EUR s DPH		.......................

  - Cena (plánovaných) platených činností preventívnej a prevádzkovej údržby po dobu trvajúcej záručnej doby (36 mesiacov), v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy:

....................... EUR bez DPH, ..................... EUR s DPH.

  - Cena za 1 hodinu povinnej údržby a opráv dodaných výťahov, hradených kupujúcim:

  - Cena za materiál (dodané náhradné dielce a dodaný spotrebný materiál) je  ....... % z preukázateľnej nadobúdacej ceny dodaného materiálu v EUR bez DPH).

  - V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou, inštaláciou a uvedením do prevádzky, bezpečnej a bezchybnej prevádzky po celú dobu poskytovanej záruky, vrátane nákladov na:

- vybudovanie, prevádzku, vypratanie,  vyčistenie a zabezpečenie staveniska

- vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ)

- činnosti špecifikované v bode 3. a 5. článku II. tejto zmluvy o dielo

- všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uvedeniu výťahov do prevádzky,

- všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov,

- poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,

- režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,

- označenie stavby so základnými údajmi o stavbe.

  - Cena je uvedená ako maximálna a konečná.

  - Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.

V.

Platobné podmienky

  - Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky na cenu ani zálohové platby.

  - Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy/diela alebo jeho časti uhradí objednávateľ na základe  faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu, do 15 dní po odovzdaní diela, t.j. po preberacom konaní stavby.

  - Lehota splatnosti faktúry je  60 dní od jej doručenia objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť  faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov  o dani z pridanej hodnoty.

  - Faktúra musí obsahovať:

- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,

- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,

- meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

- dátum  kedy bolo dielo ukončené,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

- výšku dane spolu,

- celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty,

- IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,

- názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,

- dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,

- podpis, prípadne i  pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane.

  - V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

  - Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

  - Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo podržať 20% z faktúrovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia vád, ktoré sa vyskytnú na predmete diela. Úhrada tejto časti bude vykonaná splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých vád diela.

VI.

Záruka za dielo a zodpovednosť za vady

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných noriem vzťahujúcich sa k predmetu diela.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré  vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

  - Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela a uvedenia do prevádzky.

  - V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.

  - Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 48 hodín od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

  - Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam.

VII.

Podmienky vykonania diela

  - Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a pri vlastnom riadení bezpečnosti práce.

  - Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov  a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

  - Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektu počas realizácie práce.

  - Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.

  - Zhotoviteľ zodpovedá  v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

  - Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených  touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť prekryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.

  - Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.

  - Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy (ak sa uplatňuje). Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

16.1 	V prípade, ak zhotoviteľ zmení (zvýši) podiel subdodávok alebo zverí vykonanie časti diela inému subdodávateľovi ako uviedol v prílohe č. 3 tejto zmluvy (ak sa uplatňuje), je povinný písomne oznámiť objednávateľovi dôvod zmeny a takéhoto subdodávateľa pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ spolu s oznámením zmeny subdodávateľa predloží objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade :

- nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,

- nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

- predloženia neplatných dokladov,

- poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III tejto zmluvy, ani na zmenu ceny za dielo.

16.2 	Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal žiadne práce a služby na zhotovení časti diela jemu zadané zhotoviteľom tretej osobe (nevzťahuje sa na dodanie tovarov, prípadne na montáž zariadenia).

  - Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci a jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií pre výkon prác súvisiacich s predmetom diela.

  - Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení doplňujúcich neskorších predpisov.

Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní.

  - Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od upozornenia.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

- obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

  - Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.

  - Dielo sa stáva majetkom objednávateľa postupne na základe zápisnice o  odovzdaní a prevzatí diela.

  - Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady   musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

XIII.

Osobitné ustanovenia

Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami (v zmysle bodu 25.10 časti A súťažných podkladov) predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy:

- úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne 100 tis. Eur,

- úradne overenú kópiu dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona, každého subdodávateľa uchádzača.

- úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby vedúceho na základe osobitného predpisu – odborná spôsobilosť na vybraté činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t.j. úradne overenú kópiu osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné stavby pre osobu ktorá bude vykonávať stavebný dozor uchádzača. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania.

IX.

Zmluvné pokuty

  - Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v čl. 3, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny za dielo, za každý začatý deň omeškania.

  - Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa  čl. VI., zaplatí zmluvnú pokutu 20,- EUR za každý deň omeškania /každá  vada.

  - Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže faktúrovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dĺžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

IX.

Zánik a vypovedanie dohody

  - Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto dohody môže oprávnená strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, ktorá jej vinou  vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto  dohody. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.

  - Dohodu je možné zrušiť:

- 	dohodou zmluvných strán,

- 	písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

X.

Vyššia moc

  - Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

  - Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.  Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XII.

Záverečné ustanovenia

- Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy v osobe M.A. Alexandra Nagya, riaditeľa EO nemocnice Ružinov /tel.: 0903246895, email: alexander.nagy@unb.sk/  a veciach prevzatia predmetu zmluvy v osobe Ing. Aleny Mitschovej, vedúcej OSaP Nemocnice Ružinov /tel.: 0918535334, email: alena.mitschova@ru.unb.sk /.

- Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe ................................................

- Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy o dielo môžu byť menené, doplňované, resp. rušené iba písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

- Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešiť rokovaním o možnej dohode.

- Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto dohody sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.

- Táto dohoda je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.

- Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

- Zmluvné strany prehlasujú , že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 	Technická špecifikácie a cena

Príloha č. 2 	Rozsah, obsah a harmonogram (plánovaných) činností preventívnej a prevádzkovej údržby predpísanej výrobcom pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky výťahov

Príloha č. 3	Technologický postup a harmonogram výstavby

Príloha č. 4  	Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje)

Príloha č. 5	Doklady

Za zhotoviteľa:						Za objednávateľa:

V ....................................................			V Bratislave ...................................

____________________________			________________________________

Rada riaditeľov

Príloha č. 1

k zmluve o dielo

TECHNICKÁ Špecifikácia A cenA

(Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 2

k zmluve o dielo

Rozsah, obsah a harmonogram

(plánovaných) činností preventívnej a prevádzkovej údržby predpísanej výrobcom pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky výťahov

(Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 3

k zmluve o dielo

TeCHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM VÝSTAVBY

(Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 4

k zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov)

Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.

|  | Subdodávateľ ( obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v Eur bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Príloha č. 5

k zmluve o dielo

DOKLADY

(Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov)

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

### Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk

Hodnotiaci formulár

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzača (meno, názov): 	.........................................................

Sídlo (adresa): 		.........................................................

.........................................................

Poznámka: Ponukové ceny vyplní uchádzač !!!

Pri nedostatku miesta použite čistý papier.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:

| Cena za predmet zákazky – ako cenu ponuková za vykonanie diela (cena za úplnú rekonštrukciu 3 ks výťahov) v EUR bez DPH. Hodnotenie 60 % |  |
| --- | --- |
| Cena (plánovaných) platených činností preventívnej a prevádzkovej údržby – súčet všetkých cien, v EUR bez DPH / 1 ks výťahu Hodnotenie 20 % |  |
| Cena za 1 hodinu povinnej údržby predpísanej výrobcom vyrátaná ako aritmetický priemer cien všetkých platených činností povinnej údržby predpísanej výrobcom, v EUR bez DPH Hodnotenie 10 % |  |
| Cena za materiál - cena materiálu (náhr.dielcov a spotr. materiálu) použitého v rámci povinnej údržby predp. výrobcom, pri použitej konštante - preukázateľnej nadob. cene dod. materiálu 1.000,00 EUR bez DPH, v EUR bez DPH Hodnotenie 5 % |  |
| Lehota plnenia vykonania rekonštrukcie všetkých troch výťahov, do odovzdania do užívania objednávateľovi, vyjadrená v dňoch Hodnotenie 5 % |  |

...................................................................

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača