## Hárok1
P.č. | Materiál | Množstvo
1. | Respirátor FFP2 NR | 30000 | bez výdychového ventilu, filtračná trieda FFP2 - ochrana pred netoxickými alebo stredne toxickými aerosólmi v tekutom alebo tuhom skupenstve v koncentráciách, filtruje min. 94% častíc, pre pracovnú kategóriu : kontakt s vírusmi a baktériami, poskytuje efektívny výkon zároveň so zníženým odporom pri dýchaní, spĺňajúca EN149:2001+A1:2009, povinnosť predložiť certifikát vydaný notifikovanou osobou; označenie CE s príslušnou normou EN149:2001+A1:2009 na respirátore; dostatočne dlhé uchytenie na uchu, ktoré neťahá ani na väčšej hlave
2 | Jednorázové rúško | 10000 | zdravotnícke, 3 vrstvové z netkaného materiálu, trieda I, typ IIR, BFE min. 98%, spĺňajúce EN14683:2019+AC:2019, EN ISO 10993-5, STN EN 10993-10
3 | Bavlnené rúško CV22 dvojvrstvové, čierne | 10000 | Dvojvrstvová opakovane použiteľná textilná maska s antimikrobiálnym povrchom. Zabíja 99,9% baktérií a reguluje množstvo mikroorganizmov spôsobujúcich zápach, ktoré sa môžu hromadiť vo vláknach pri kontakte s pokožkou a praní. 100% bavlnená tkanina pre celodenné pohodlie. Elastické slučky na uši s nastavovačom pre dokonalé uchytenie. Možno prať v práčke pri teplote 60 stupňov.