Bratislava, 08.04.2021

Všetkým záujemcom

# Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa**“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

časť Vnútorná kanalizácia - pol. č. 118 montáž ppr a pol. č. 119 dodávka ppr.

118 722172412 Montáž vodovodného PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 40x5,5 m 7,000

119 286140019000 Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x3,7 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 33,000

Prosíme Verejného obstarávateľa o vysvetlenie a zosúladenie položiek 118 a 119, nakoľko je nesúlad vo výmerach.

**Odpoveď č. 1:**

Položka 118 722172412 -opravená ,má byť 33 m.

Položka 119 286140019000 - ostáva ako je vo výkaze výmer 33 m

**Otázka č. 2:**

62 894608112 Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele 10 505 t 0,012

63 894609114 Výstuž šachiet armatúrných zo zváraných sietí KARI t 17,130

Máme zato, že položky č. 62 a 63 sú zdvojené, resp. pol. č. 63 je neopodstatnené nakoľko do realizácie sa uvažuje so šachtou 1,4 x 1,4 x 2 m. Prosíme o vysvetlenie, resp. o úpravu výkazu výmer.

**Odpoveď č. 2 :**

Položka 62 894608112 – ostáva

Položka 63 894609114 - išlo o omyl, duplicita v opravenom výkaze výmer je zadaná 0

V prílohe posielame opravený výkaz výmer.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.

vedúci oddelenia verejného obstarávania