Príloha č. 1 Opis a špecifikácia k RD

Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Rukavice jednorázové nesterilné“ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov vrátane súvisiacich služieb.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 1 – Rukavice jednorázové nesterilné

Rukavice jednorázové nesterilné - Latex s púdrom

Rukavice jednorázové nesterilné - Nitril bez púdru

| Časť č. 1 - RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 |  | Rukavice jednorázové nesterilné LATEXOVÉ s púdrom | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |  |
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  |  | áno |  |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve |  | áno |  |  |
| 1.2 | Hrúbka stien na dlani |  | min. 0,05mm |  |  |
| 1.3 | Hrúbka stien na prstoch |  | min. 0,08 mm |  |  |
| 1.4 | Nepriepustnosť AQL |  | max 1,5 |  |  |
| 1.5 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie |  | áno |  |  |
| 1.6 | Sila pretrhnutia 6N |  | áno |  |  |
| 1.7 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruku |  | áno |  |  |
| 1.8 | Materiál: Latex s púdrom |  | áno |  |  |
| 1.9. | Veľkosť: S, M, L, |  | áno |  |  |
| 1.10 | Farba |  | svetlá |  |  |
| 1.11 | Vyhovujúca norma STN EN 455 |  | áno |  |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma STN EN 374 |  | áno |  |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma EN 374-5:2016 protivírusová ochrana |  | áno |  |  |

| Časť č. 1 - RUKAVICE JEDNORÁZOVÉ NESTERILNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 | Rukavice jednorázové nesterilné Nitrilové bez púdru | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| Platný ŠUKL kód (ak je to relevantné) |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný alebo inak renovovaný v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. |  | áno |  |
| 1 | Technické a funkčné vlastnosti: |  |  |
| 1.1 | Ochranná funkcia pre výkon vyšetrovacích, ošetrovacích, diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve | áno |  |
| 1.2 | Hrúbka stien na dlani | min. 0,05mm |  |
| 1.3 | Hrúbka stien na prstoch | min. 0,08 mm |  |
| 1.4 | Nepriepustnosť AQL | max 1,5 |  |
| 1.5 | Textúrované končeky prstov pre lepšiu citlivosť prstov a lepšie uchopenie | áno |  |
| 1.6 | Sila pretrhnutia 6N | áno |  |
| 1.7 | Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými okrajmi, univerzálny tvar na pravú aj ľavú ruk | áno |  |
| 1.8 | Materiál: Nitril bez p údru- 100% bez latexu | áno |  |
| 1.9. | Veľkosť: S, M, L, | áno |  |
| 1.10 | Farba | svetlá |  |
| 1.11. | Vyhovujúca norma STN EN 455 | áno |  |
| 1.12 | Vyhovujúca norma STN EN 374 | áno |  |
| 1.13 | Vyhovujúca norma STN EN 374 – 5:2016, protivírusová ochrana | áno |  |

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača