## BA
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Bratislava a Bratislavský kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Vonkajšie vplyvy / Druh prostredia | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
1 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 454 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 768 |  |  | xxx
2 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 2 | 9 | BE3 | 1 | 2 |  | 5
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu |  | 1 | BE3 | 1 |  |  | 1
| Elektroinštalácia regeneračného zariadenia | 3 |  | AD3 | 10 | 14 |  | 57
| Núdzové osvetlenie |  | 22 | AA4 |  |  |  | 22
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 227 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 24 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 268 |  |  | xxx
3 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 9 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 19 | 440 | AA5 | 83 | 213 | 52 | 1093
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 9 | AA4 | 1 | 2 | 1 | 8
| Núdzové osvetlenie |  | 66
| Elektrické spotrebiče | počet kusov 471 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov 4 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 535 |  |  | xxx
4 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 2 | BE3 | 1 | 1 |  | 2
| Núdzové osvetlenie |  | 12 | AA4 | 12 |  |  | 12
5 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 17 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 21 |  |  | xxx
6 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 17 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 21 |  |  | xxx
7 | Elektroinštalácia objektu | 1 | 8 | AA5 | 2 | 4 |  | 50
| Elektrické spotrebiče | počet kusov 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 10 |  |  | xxx
8 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 8 |  |  | xxx
9 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 8 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 8 |  |  | xxx
10 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 11 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 8 |  |  | xxx

## TT
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Trnavský kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
11 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 151 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 273 |  |  | xxx
12 | Bleskozvod objektu | pasívny bleskozvod, počet zvodov: 3 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 6 | 112 | obyčajné 3.1.1 | 18 | 47 | 2 | 156
| Núdzové osvetlenie | 4 | 4 | obyčajné 3.1.1 | 4 | 0 | 0 | 16
13 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 89 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 93 |  |  | xxx
14 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 78 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 91 |  |  | xxx
15 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 11 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 10 |  |  | xxx
16 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 16 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 16 |  |  | xxx
17 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 61 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 79 |  |  | xxx
18 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 12 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 79 |  |  | xxx

## TN
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Trenčiansky kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
19 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 5 |  |  | xxx
| Núdzové osvetlenie | [6 empty] | 5
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 88 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 183 |  |  | xxx
20 | Núdzové osvetlenie | [6 empty] | 3
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 44 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 52 |  |  | xxx
21 | Elektroinštalácia objektu | 10 | 237 | základné | 47 | 78 | 1 | 282
| Núdzové osvetlenie | 4 | 4 | základné |  |  |  | 27
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 119 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 92 |  |  | xxx
22 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: ?? |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 17 | 230 | základné | 68 | 99 | 1 | 564
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 13 | základné | 1 | 6 |  | 3
| Núdzové osvetlenie |  |  | základné
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 360 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 5 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 183 |  |  | xxx
23 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 7 |  |  | xxx
24 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5 |  |  | xxx
25 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5 |  |  | xxx
26 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 15 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 4 |  |  | xxx
27 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 24 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 7 |  |  | xxx
28 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 2 |  |  | xxx
29 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 13 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 7 |  |  | xxx

## NR
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Nitriansky kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
30 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 128 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 221 |  |  | xxx
31 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 25 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 6 |  |  | xxx
32 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 90 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 56 |  |  | xxx
33 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 3 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 6 | 8 | 311 - základné | 7 | 7 | 1 | 271
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 1 | 311 - základné | 1 | 1 | 0 | 2
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­
| Núdzové osvetlenie | 1 | 1 | 311 - základné | 1 | 0 | 0 | 12
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 63 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 4 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 17 |  |  | xxx
34 | Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 42 |  |  | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 48 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 40 |  |  | xxx
35 | Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 25 | 311 - základné | 6 | 15 | 4 | 2
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | 0 | 1 | 3.4.2. - výbušné | 1 | 0 | 0 | 1
| Núdzové osvetlenie | 0 | 5 | 311 - základné | 5 | 0 | 0 | 16
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 121 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
35 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 5 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 1 |  |  | xxx
37 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 6 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 2 |  |  | xxx
38 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 16 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 6 |  |  | xxx

## BB
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Banskobystrický kraj
Pracovisko č. | Technické zariadenie | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
39 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 4 |  |  | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 33 |  |  | xxx
40 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 191 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 4 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 276 |  |  | xxx
41 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 5 |  |  | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 89 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 83 |  |  | xxx
42 | Elektroinštalácia objektu | 5 | Imp. slučka 77x | základné | 29 ističov - 10A | J21U50A,3x16/100A | 0 | 179
|  | 1 | Imp. slučka 5x | normálne |  | 6x3 poistky SPH2
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 94 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 111 |  |  | xxx
43 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 80 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 43 |  |  | xxx
44 | Elektroinštalácia zariadenie objektu | 7 | 102 | zákl./vonk. | 16 | 30 | 1 | 146
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 13 | základné | 0 | 1 | 0 | 0
| Núdzové osvetlenie |  | 3 | základné | 3 | 0 | 0 | 3
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 119 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 68 |  |  | xxx
45 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 12 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 10 |  |  | xxx
46 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 15 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 8 |  |  | xxx
47 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 8 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 6 |  |  | xxx
48 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 3 |  |  | xxx
49 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 8 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 3 |  |  | xxx
50 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 4 |  |  | xxx
51 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 2 |  |  | xxx
52 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 14 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 10 |  |  | xxx

## ZA
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Žilinský kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
53 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 1 |  |  | xxx
| Núdzové osvetlenie | 7 | 7 | základné | 7 |  |  | 18
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 160 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 5 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 176 |  |  | xxx
54 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 4 |  |  | xxx
| Núdzové osvetlenie | 10 | 10 | základné | 10 |  |  | 23
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 175 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 174 |  |  | xxx
55 | Elektroinštalácia objektu | 18 | 188 | AD1,AB,AA5 | 74 | 77 | 0 | 664
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | 1 | 2 | BE3-N2 zóna 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| Núdzové osvetlenie | 5 | 23 | AA5 | 5 | 0 | 0 | 23
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 150 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 2 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 136 |  |  | xxx
56 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 166 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 76 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 90 |  |  | xxx
57 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 4 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia zariadenie objektu | 5 |  | základné | 29 | 31 | 3 | 220
| Elektroinštalácia plynovej kotolne |  |  | základné |  |  |  | 2
| Núdzové osvetlenie |  |  | základné | 3 |  |  | 11
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 111 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 47 |  |  | xxx
58 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 129 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 30 |  |  | xxx
59 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 110 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 8 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 58 |  |  | xxx
60 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 10 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5 |  |  | xxx
61 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 4 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 6 |  |  | xxx
62 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 13 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 18 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 20 |  |  | xxx
63 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 28 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 16 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 12 |  |  | xxx
64 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 2 |  |  | xxx

## PO
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Prešovský kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
65 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 7 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 10 | 250 | základné | 105 | 130 | 15 | 369
| Núdzové osvetlenie |  | 10 | základné | 10
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 232 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 10 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 101 |  |  | xxx
66 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 6 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia objektu | 6 | 38 | základné | 26 | 12 | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 10 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 10 |  |  | xxx
67 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 41 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 18 |  |  | xxx
68 | Elektroinštalácia zariadenie objektu | 13 |  | základné | 65 | 115 | 6 | 492
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1
| Elektrické spotrebiče | počet kusov 18 |  |  | xxx
69 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 10 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 19 |  |  | xxx
70 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: ?? |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: ?? |  |  | xxx
71 | Elektroinštlácia Výadjňa jedál a bufet | 1 | 12 | základné
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 28 | BE3
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu |  | 1 | BE3
| Elektroinštalácia Ubytovacia časť | 4 | 59 | základné
| Núdzové osvetlenie | 1 | 1 | základné |  |  |  | 25
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 117 /R, 450 /2R revízia |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 64 |  |  | xxx
72 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 44 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 11 |  |  | xxx
73 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 103 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 12 |  |  | xxx
74 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 6 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 1 |  |  | xxx
75 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 62 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 15 |  |  | xxx
76 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 15 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5 |  |  | xxx
77 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 3 |  |  | xxx
78 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 30 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 30 |  |  | xxx
79 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 20 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 20 |  |  | xxx
80 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 9 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 2 |  |  | xxx

## KE
Príloha č. 9
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia elektrické
Košický kraj
Pracovisko č. | Zariadenia objektu | Počet rozvádzačov | Počet okruhov | Prostredie | Osvetlenie počet okruhov | Počet zásuvkových okruhov 230V | Počet zásuvkových okruhov 400V | Počet svietidiel
81 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 5 |  |  | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 263 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 180 |  |  | xxx
82 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 12 |  |  | xxx
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 378 |  |  | xxx
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 4 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 350 |  |  | xxx
83 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 7 |  |  | xxx
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5 |  |  | xxx
84 | Bleskozvod objektu | počet zvodov: 5 |  |  | xxx
| Elektroinštalácia zariadenie objektu | 9 |  | základné | 32 | 72 | 1 | 289
| Elektroinštalácia plynovej kotolne |  | áno |  |  |  |  | 2
| Núdzové osvetlenie |  | áno |  |  |  |  | 2
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 1 |  |  | xxx
85 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 2
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 3
86 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 6
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5
87 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 53
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 32
88 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 66
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 50
89 | Elektrické spotrebiče | počet kusov 6
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov 3
90 | Elektroinštalácia objektu | 9 |  | základné | 36 | 89 | 2 | 599
| Elektroinštalácia plynovej kotolne | 1 | 1 | BE3 | 1 | 1 |  | 3
| Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu |  | 1 | BE3 | 1 |  |  | 2
| Elektrické spotrebiče | počet kusov: 120
| Elektrické ručné náradie | počet kusov: 5
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 54
91 | Elektrické spotrebiče | počet kusov: 6
| Komponenty počítačových zostáv | počet kusov: 5