## BA
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Bratislavský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
2 | TZ elektrické | Elektroinštalácia plynovej kotolne | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-6/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia regeneračného zariadenia | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-12/2022 |  | POP-12/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-10/2021 |  | OP-10/2023 | OP-10/2024 | xxx
Meranie a regulácia
Kotolňa
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-10/2021 | OVP-10/2022 | OVP-10/2023 | OVP-10/2024 | xxx
| Detektory plynov | V kotolni | K-10/2021 | K-10/2022 | K-10/2023 | K-10/2024 | xxx
|  | Mimo kotolne | K-2/2021 | K-2/2022 | K-2/2023 | K-2/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-2/2023 | xxx | xxx
3 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-6/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-6/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | xxx | POP-9/2022 | xxx | POP-9/2024 | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-6/2021 | POP-6/2022 | POP-6/2023 | POP-6/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-2/2021 |  | POP-2/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | rozvody plynu | OP-5/2021 | xxx | xxx | OS-5/2024 | xxx
|  | kotolňa | OP-5/2021 | OS-5/2022 | OP-5/2023 | OP-5/2024 | xxx
plynové zariadenia
| TZ tlakové | tlakové zariadenia | VP-5/2021 | OVP-5/2022 | OVP-5/2023 | OVP-5/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-2/2023 | xxx | xxx
4 | TZ elektrické | Elektroinštalácia plynovej kotolne | POP-5/2021 | POP-5/2022 | POP-5/2023 | POP-5/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-6/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-11/2021 | POP-11/2022 | POP-11/2023 | POP-11/2024 | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-3/2021 | ČaK-3/2022 | ČaK-3/2023 | ČaK-3/2024 | xxx
| TZ plynové | kotolňa | OP-10/2021 | OS-10/2022 | OP-10/2023 | OP-10/2024 | xxx
plynové zariadenia
detektory plynov
| TZ tlakové | tlakové zariadenia | OVP-10/2021 | OVP-10/2022 | OVP-10/2023 | OVP-10/2024 | xxx
5 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
6 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
7 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
8 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
9 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
10 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-2/2022 | xxx | POP-2/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## TT
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Trnavský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
11 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | POP-6/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Elektrické ručné náradie
Komponenty počítačových zostáv
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | rozvody plynu | OS-11/2021 | xxx | xxx | OP-11/2024 | xxx
|  | regulačná stanica plynu | OP-11/2021 | OP-11/2022 | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
meranie a regulácia
kotolňa
|  | plynové zariadenia | OS-11/2021 | OP-11/2022 | OP-11/2023 | OS-11/2024 | xxx
| TZ tlakové | tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
| Detektory plynov | V kotolni | K-11/2021 | K-11/2022 | K-11/2023 | K-11/2024 | xxx
|  | Mimo kotolne | K-3/2021 | K-3/2022 | K-3/2023 | K-3/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
12 |  | Bleskozvod objektu | POP-9/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-4/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
Núdzové osvetlenie
| Komíny a dymovody |  | xxx | ČaK-1/2022 | ČaK-1/2023 | ČaK-1/2024 | ČaK-1/2025
| TZ plynové | rozvody plynu | xxx | xxx | xxx | OP-1/2024 | OP-1/2025
|  | regulačná stanica plynu | xxx | OS-1/2022 | OP-1/2023 | OP-1/2024 | OP-1/2025
kotolňa
|  | plynové zariadenia | xxx | OS-1/2022 | OP-1/2023 | OP-1/2024 | OP-1/2025
| TZ tlakové | tlakové zariadenia | xxx | OVP-1/2022 | OVP-1/2023 | VP-1/2024 | VP-1/2025
13 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-5/2022 | xxx | POP-5/2024 | xxx
Elektrické ručné náradie
Komponenty počítačových zostáv
14 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
15 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
16 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
17 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
18 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## TN
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Trenčiansky kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
19 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-4/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-5/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-5/2021 | POP-5/2022 | POP-5/2023 | POP-5/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
Elektrické ručné náradie
Komponenty počítačových zostáv
| Komíny a dymovody |  | ČaK-10/2021 | ČaK-10/2022 | ČaK-10/2023 | ČaK-10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OS-11/2023 | xxx | xxx
|  | Kotolňa | OS-11/2021 | OP-11/2022 | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OÚS-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
| Detektory plynov | V kotolni | K-7/2021 | K-7/2022 | K-7/2023 | K-7/2024 | xxx
Mimo kotolne
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-10/2023 | xxx | xxx
20 | TZ elektrické | Núdzové osvetlenie | POP-5/2021 | POP-5/2022 | POP-5/2023 | POP-5/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-5/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
| Komíny a dymovody |  | ČaK-7/2021 | ČaK-7/2022 | ČaK-7/2023 | ČaK-7/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OS-7/2023 | xxx | xxx
|  | Kotolňa | OS-7/2021 | OP-7/2022 | OP-7/2023 | OP-7/2024 | xxx
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OÚS-7/2021 | OVP-7/2022 | OVP-7/2023 | OVP-7/2024 | xxx
21 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | xxx | POP-1/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-8/2021 | POP-8/2022 | POP-8/2023 | POP-8/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
| Komíny a dymovody |  | ČaK-10/2021 | ČaK-10/2022 | ČaK-10/2023 | ČaK-10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-3/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | OP-4/2021 | OS-4/2022 | OP-4/2023 | OP-4/2024 | xxx
Kotolňa
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-4/2021 | OVP-4/2022 | OVP-4/2023 | OVP-4/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-4/2023 | xxx | xxx
22 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | POP-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | POP-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | xxx | POP-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-6/2021 | POP-6/2022 | POP-6/2023 | POP-6/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-6/2021 | xxx | POP-6/2023 | xxx | xxx
Elektrické ručné náradie
Komponenty počítačových zostáv
| Komíny a dymovody |  | ČaK-04,10/2021 | ČaK-04,10/2022 | ČaK-04,10/2023 | ČaK-04,10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | OS-10/2021 | xxx | xxx | OP-10/2024 | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-4/2021 | OS-4/2022 | OP-4/2023 | OP-4/2024 | xxx
Meranie a regulácia
Kotolňa
|  | Plynové zariadenia | OP-11/2021 | OS-11/2022 | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | K-9/2022 | xxx | xxx | xxx
23 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
24 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
25 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
26 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
27 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
28 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
29 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## NR
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Nitriansky kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
30 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-3/2021 |  | POP-3/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
31 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
32 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-6/2021 | xxx | POP-6/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-6/2022 |  | POP-6/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
33 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-3/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-4/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | POP-4/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | POP-4/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-6/2021 | POP-6/2022 | POP-6/2023 | POP-6/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-7/2021 | xxx | POP-7/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-7/2022 |  | POP-7/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-02/2021 | ČaK-02/2022 | ČaK-02/2023 | ČaK-02/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-2/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-2/2021 |  | OP-2/2023 | OP-2/2024 | xxx
Meranie a regulácia
Kotolňa
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-2/2021 | OVP-2/2022 | OVP-2/2023 | OVP-2/2024 | xxx
34 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-8/2021 | xxx | POP-8/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
35 | TZ elektrické | Elektroinštalácia plynovej kotolne | POP-5/2021 | xxx | POP-5/2023 | xxx | xxx
Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu
Núdzové osvetlenie
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-5/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-4/2022 | xxx | POP-4/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-4/2021 |  | POP-4/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-11/2021 | ČaK-11/2022 | ČaK-11/2023 | ČaK-11/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | OS-11/2021 | xxx | xxx | OP-11/2024 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  | OP-11/2022 | OP-11/2023
Kotolňa
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP, VP, TS -11/2021 | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | xxx
36 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-7/2021 | xxx | POP-7/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
37 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-6/2021 | xxx | POP-6/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
38 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-6/2021 | xxx | POP-6/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## BB
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Banskobystrický kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
39 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | POP-4/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OP, OS-9/2023 | xxx | xxx
|  | Kotolňa | OP-9/2021 | OP-9/2022 | OP-9/2023 | OP-9/2024 | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  | OS-9/2023
40 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-3/2021 | xxx | POP-3/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-3/2022 |  | POP-3/2024
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx
41 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-7/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-11/2022 |  | POP-11/2024
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-8/2021 | OVP-8/2022 | OVP-8/2023 | OVP-8/2024 | xxx
42 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | POP-2/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-11/2022 |  | POP-11/2024
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-8/2021 | OVP-8/2022 | OVP-8/2023 | OVP-8/2024 | xxx
43 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-10/2022 |  | POP-10/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
44 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | POP-12/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne |  |  | POP-12/2023
|  | Núdzové osvetlenie | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-12/2022 |  | POP-12/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-11/2021 | ČaK-11/2022 | ČaK-11/2023 | ČaK-11/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-11/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-11/2021 |  | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
Meranie a regulácia
Kotolňa
Plynové zariadenia
Detektory plynov
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
45 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-3/2021 | xxx | POP-3/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
46 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
47 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-9/2021 | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
48 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
49 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
50 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
51 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
52 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-9/2021 | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## ZA
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Žilinský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
53 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | POP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Núdzové osvetlenie | POP-11/2021 | POP-11/2022 | POP-11/2023 | POP-11/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-8/2021 | xxx | POP-8/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-8/2022 |  | POP-8/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-5,11/2021 | ČaK-5,11/2022 | ČaK-5,11/2023 | ČaK-5,11/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OP-11/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | OP-11/2021 |  | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-9/2021 | OVP-9/2022 | OVP-9/2023 | OVP-9/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | K-12/2022 | xxx | xxx | xxx
54 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | POP-5/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Núdzové osvetlenie | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-12/2022 |  | POP-12/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-9/2021 | ČaK-9/2022 | ČaK-9/2023 | ČaK-9/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OP-9/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | OP-9/2021 | OP-9/2022 | OP-9/2023 | OP-9/2024 | xxx
|  | Kotolňa |  | OS-9/2022 |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  | OP-9/2022 |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-9/2021 | OVP-9/2022 | OÚS-9/2023 | OVP-9/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
55 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | POP-11/2021 | xxx | xxx | POP-11/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-12/2021 | POP-12/2022 | POP-12/2023 | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-12/2022 |  | POP-12/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4/2021 | ČaK-4/2022 | ČaK-4/2023 | ČaK-4/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OP-7/2023 | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-7/2021 | OP-7/2022 |  | OP-7/2024 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  |  |  |  | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-4/2021 | OVP-4/2022 | OVP-4/2023 | OVP-4/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | K-2/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
56 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-5/2021 | xxx | POP-5/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-5/2022 |  | POP-5/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-6,12/2021 | ČaK-6,12/2022 | ČaK-6,12/2023 | ČaK-6,12/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OS-8/2023 | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-8/2021 | OP-8/2022 |  | OP-8/2024 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  |  |  |  | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov | OP-8/2021 | OP-8/2022 | OP-8/2023 | OP-8/2024 | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-8/2021 | OVP-8/2022 | OVP-8/2023 | OVP-8/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | K-2/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
57 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-10/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu |  |  |  |  | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne |  |  | POP-10/2023 |  | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-10/2021 | POP-10/2022 | POP-10/2023 | POP-10/2024 | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-5/2022 | xxx | POP-5/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-5/2021 |  | POP-5/2023 |  | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-10/2021 | ČaK-10/2022 | ČaK-10/2023 | ČaK-10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-11/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | OP-11/2021 |  | OP-11/2023 | OP-11/2024 | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov | K-10/2021 | K-10/2022 | K-10/2023 | K-10/2024 | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
58 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-8/2022 | xxx | POP-8/2024 | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické ručné náradie | POP-8/2021 | POP-8/2022 | POP-8/2023 | POP-8/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx | POP-8/2022 | xxx | POP-8/2024 | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-6,12/2021 | ČaK-6,12/2022 | ČaK-6,12/2023 | ČaK-6,12/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-10/2021 | xxx | xxx | xxx
|  | regulačná stanica plynu | OP-10/2021 |  | OP-10/2022 | OP-10/2024 | xxx
|  | meranie a regulácia |  |  |  |  | xxx
|  | kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | detektory plynov |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | tlakové zariadenia | OVP-10/2021 | OVP-10/2022 | OVP-10/2023 | OVP-10/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
59 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-5/2022 | xxx | POP-5/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-5/2021 |  | POP-5/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
60 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-8/2021 | xxx | POP-8/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
61 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
62 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-3/2021 |  | POP-3/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
63 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-3/2021 |  | POP-3/2023
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx
64 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-8/2021 | xxx | POP-8/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## PO
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Prešovský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
65 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | POP-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | POP-6/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | xxx | POP-6/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-3/2021 |  | POP-3/2023 |  | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-4,11/2022 (11/2022-OP kotolňa + plynové horáky) | xxx | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OP-4,11/2021 (11/2021-OP kotolňa + plynové horáky) |  | OP-4,11/2022 (11/2022-OP kotolňa + plynové horáky) | OP-4,11/2022 (11/2022-OP kotolňa + plynové horáky) | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov | K-12/2021 | K-12/2022 | K-12/2023 | K-12/2024 | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-4/2021 | OVP-4/2022 | OVP-4/2023 | OVP-4/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
66 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-10/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | POP-8/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-2/2022 |  | POP-2/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-7/2021 | ČaK-7/2022 | ČaK-7/2023 | ČaK-7/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | OS-9/2021 | xxx | xxx | OP-9/2024 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  | OP-9/2022 | OP-9/2023
Kotolňa
Plynové zariadenia
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-9/2021 | OVP-9/2022 | OVP-9/2023 | OVP-9/2024 | xxx
67 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
68 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | POP-11/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | POP-11/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-6,12/2021 | ČaK-6,12/2022 | ČaK-6,12/2023 | ČaK-6,12/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | OP-12/2021 |  | OP-12/2023 | OP-12/2024 | xxx
Kotolňa
Plynové zariadenia
|  | Detektory plynov | xxx | K-1/2022 | K-1/2023 | K-1/2024 | K-1/2021
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | xxx | OVP-1/2022 | OVP-1/2023 | OVP-1/2024 | OVP-1/2021
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
69 |  | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
70 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-7/2021 | xxx | POP-7/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
71 | TZ elektrické | Elektroinštlácia výdjňa jedál a bufet | xxx | POP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | xxx | POP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia regulačnej stanice plynu | xxx | POP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia Ubytovacia časť | xxx | POP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | POP-12/2021 | xxx | POP-12/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-12/2021 |  | POP-12/2023 |  | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-5,11/2021 | ČaK-5,11/2022 | ČaK-5,11/2023 | ČaK-5,11/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | OS-11/2021 | xxx | xxx | OP-11/2024 | xxx
|  | Kotolňa |  | OP-11/2022 | OP-11/2023 |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
| Detektory plynov | V kotolni | K-11/2021 | K-11/2022 | K-11/2023 | K-11/2024 | xxx
Mimo kotolne
| Vykurovací systém |  | xxx | xxx | K-1/2023 | xxx | xxx
72 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-12/2022 | xxx | POP-12/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
73 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-10/2022 |  | POP-10/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | xxx | OS-1/2023 | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | xxx | OP-1/2022 |  | OP-1/2024 | OP-1/2025
|  | Kotolňa | xxx
|  | Plynové zariadenia | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | xxx | OVP-1/2022 | OVP-1/2023 | OVP-1/2024 | OVP-1/2025
74 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
75 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-10/2022 | xxx | POP-10/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
| Komíny a dymovody |  | ČaK-6,12/2021 | ČaK-6,12/2022 | ČaK-6,12/2023 | ČaK-6,12/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | OP-12/2021 | xxx | xxx | OP-12/2024 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  | OP-12/2022 | OP-12/2023
Kotolňa
Plynové zariadenia
|  | Detektory plynov | xxx | K-1/2022 | K-1/2023 | K-1/2024 | K-1/2025
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | xxx | OVP-1/2022 | OVP-1/2023 | OVP-1/2024 | OVP-1/2025
| Vykurovací systém |  | K-12/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
76 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-3/2022 | xxx | POP-3/2024 | xxx
Komponenty počítačových zostáv
77 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-7/2021 | xxx | POP-7/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
78 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
79 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv
80 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-10/2021 | xxx | POP-10/2023 | xxx | xxx
Komponenty počítačových zostáv

## KE
Príloha č. 10
Požadované termíny realizácie výkonu pravidelných OPaOS TZ a VTZ - Košický kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (VTZ, TZ) |  | Požadované termíny realizácie
POP-periodická odborná prehliadka, ČaK - čistenie a kontrola, OÚS - opakovaná úradná skúška, OVP - opakovaná vonkajšia prehliadka, VP - vnútorná prehliakdaka, TS - tlaková skúška, OP - odborná prehliadka, OS - odborná skúška; mesiac / rok
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
81 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-11/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-11/2022 |  | POP-11/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-4,10/2021 | ČaK-4,10/2022 | ČaK-4,10/2023 | ČaK-4,10/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OS-12/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Regulačná stanica plynu | OS-12/2021 | OP-12/2022 | OP-12/2022 | OS-12/2022 | xxx
|  | Meranie a regulácia |  |  |  |  | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-11/2021 | OVP-11/2022 | OVP-11/2023 | OVP-11/2024 | xxx
| Detektory plynov | V kotolni | K-12/2021 | K-12/2022 | K-12/2023 | K-12/2024 | xxx
|  | Mimo kotolne | K-5/2021 | K-5/2022 | K-5/2023 | K-5/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | K-12/2022 | xxx | xxx | xxx
82 | TZ elektrické | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
83 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-11/2021 | xxx | POP-11/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
84 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | POP-5/2021 | xxx | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | POP-5/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia plynovej kotolne | xxx | POP-5/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Núdzové osvetlenie | xxx | POP-5/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Elektrické spotrebiče | POP-9/2021 | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
|  | Elektrické ručné náradie |  | POP-9/2022 |  | POP-9/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-5,11/2021 | ČaK-5,11/2022 | ČaK-5,11/2023 | ČaK-5,11/2024 | xxx
| TZ plynové | Rozvody plynu | xxx | OP-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Meranie a regulácia | xxx | OS-10/2022 | xxx | xxx | xxx
|  | Kotolňa | OP-10/2021 |  | OP-10/2023 | OP-10/2024 | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-10/2021 | OVP-10/2022 | OVP-10/2023 | OVP-10/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | K-12/2022 | xxx | xxx | xxx
85 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-9/2021 | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
86 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-9/2021 | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
87 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
88 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-5/2022 | xxx | POP-5/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx
89 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | POP-2/2021 | xxx | POP-2/2023 | xxx | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv |  | xxx |  | xxx | xxx
90 | TZ elektrické | Bleskozvod objektu | xxx | xxx | POP-9/2023 | xxx | xxx
|  | Elektroinštalácia objektu | xxx | xxx | xxx | xxx | POP-1/2025
|  | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-9/2022 | xxx | POP-9/2024 | xxx
|  | Elektrické ručné náradie | POP-9/2021 |  | POP-9/2023 |  | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx
| Komíny a dymovody |  | ČaK-7/2021 | ČaK-1,7/2022 | ČaK-1,7/2023 | ČaK-1,7/2024 | ČaK-1/2025
| TZ plynové | Rozvody plynu | OS-10/2021 | xxx | xxx | OP-10/2024 | xxx
|  | Regulačná stanica plynu |  | OP-10/2022 | OP-10/2023 |  | xxx
|  | Meranie a regulácia |  |  |  |  | xxx
|  | Kotolňa |  |  |  |  | xxx
|  | Plynové zariadenia |  |  |  |  | xxx
|  | Detektory plynov |  |  |  |  | xxx
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | OVP-10/2021 | OVP-10/2022 | OVP-10/2023 | OVP-10/2024 | xxx
| Vykurovací systém |  | xxx | K-12/2022 | xxx | xxx | xxx
91 | TZ elektrické | Elektrické spotrebiče | xxx | POP-9/2022 | xxx | POP-9/2024 | xxx
|  | Komponenty počítačových zostáv | xxx |  | xxx |  | xxx