## príloha č. 2A
Príloha č. 2A
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Bratislava a Bratislavský kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
1 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ARITECH | Ústredňa - ARITECH ATS 4099, detektor phybu 38 ks, detektor pohybu MW 4 ks, Panik tlačidlo 2 ks, Expandor 4 ks, Klavesnica 1 ks, Magnetický kontakt 1 ks, Snímač teplotý 2 ks, rozvádzač napájania 10 ks, svetelná signalizácia zakódovania 1 ks | R-12/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | DAHUA | čítačka inteligentných kariet-4 ks, tlačidlo pre núdzové otvorenie dverí-6 ks, elektromechanický zámok- 2 ks, elektromagnet-2 ks, akumulátor 12V/18Ah-2 ks, stabilizovaný zdroj - 12VDC-10A9P-B, napájací zdroj 12VDC, ústredňa | R-12/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | DAHUA | DAHUA Smart PSS, vonkajšie kamery 6 ks, vnútorná kamera 1 ks | R-12/2021
2 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ARITECH | Ústredňa - ARITECH ATS 2000/3000/40000, počet senzorov 118 ks, expandery ATS 1210 16 ks | R-10/2021
3 | mechanické zábrany MZ | zdvíhacie mreže |  | R-12/2021
4 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ARITECH | Ústredňa - ARITECH CS2512,1 ks BS 127N akumulátor 12Vú7,2 Ah, 1 ks CS 2128 klávesnica LCD, 5 ks EV 100 intrapasívnych snímačov, 1 ks AI 673 opticko-akustický indikátor, 1 ks CS 2045 hlasový modul | R-12/2021
5 | tiesňové tlačidlá / PA | PA | Bezdrôtové PANIK tlačidlo, napojené na IBS | R-5/2021
6 | tiesňové tlačidlá / PA | PA | Bezdrôtové PANIK tlačidlo, napojené na IBS | R-5/2021
7 | tiesňové tlačidlá / PA | PA | Bezdrôtové PANIK tlačidlo, napojené na IBS | R-5/2021

## príloha č. 2B
Príloha č. 2B
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Trnavský kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
8 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ABI MC 1500 | ABI MC1500 ústredňa 1 ks, LCD ovládacie tablo 2 ks, Čítačka BC65 9 ks, LAM 8-zónový 18 ks, PIR - priestorový snímač Optex 41 ks, Deštrukčný detektor STS RG71 18 ks, Magnetický detektor 77 ks. | Š-6/2021, 9/2021; R-12/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ATS 4099 | čítačka inteligentných kariet-4 ks, tlačidlo pre núdzové otvorenie dverí-6 ks, elektromechanický zámok- 2 ks, elektromagnet-2 ks, akumulátor 12V/18Ah-2 ks, stabilizovaný zdroj - 12VDC-10A9P-B, napájací zdroj 12VDC, ústredňa | R-11/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | Kamerový systém DAHUA NVR 4816 | DAHUA NVR4816 ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE Videorekordér IP sieťový 16-kanálový, 1 kus LCD monitor 22" Wide TFT, 5 ks 2 Mpx kamera IP dome exteriérová Day, 3 kusy 2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day, 1 ks SATA DISK 4000GB, Záznamový NVR softvér pre 16 video, 5 ks prepäťová ochrana pre IP, 4 ks Adaptér pre montáž kamier | R-11/2021
9 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | GALAXY 500 | GALAXY GD-500 ústredňa 1 ks, LCD ovládacie tablo s displejom MK7, 2ks, Koncentrátor 8-zónový RIO PSU 3 ks, Koncentrátor 8-zónový RIO 5 ks, PIR - priestorový snímač Optex RX40QZD 34 ks, Deštrukčný detektor FG-1130-8 ks, Akumulátor 12V 18 Ah 4ks. | Š-6/2021, 9/2021; R-12/2021
| mechanické zábrany MZ | cestná závora TRIDO |  | R-11/2021
10 | tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 87, 1 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021
11 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | RIZ JA-60 | JA-60 ústredňa 1 ks, LED ovládacie tablo 1 ks, PIR - priestorový snímač PARADOX 2 ks, Akumulátor 12V 7 Ah. | Š-6/2021, 9/2021; R-12/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 88, 1 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021
12 | tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 88, 1 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021
13 | tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 88, 3 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021
14 | tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 88, 1 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021
15 | tiesňové tlačidlá / PA | bezdrôtové tiesňové tlačítko RC - 88, 1 ks | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-10/2021

## príloha č. 2C
Príloha č. 2C
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Trenčiansky kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
16 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa DIGIPLEX EVO 192 | akumulátor 7Ah, akumulátor 18Ah - 3ks, klávesnica K641 - 3ks, zdroj PS-17 - 3ks, slučkový modul ZX-8 - 8ks, komunikátor KM-8 - 1ks, snímač OPTEX EX-35 - 40ks, snímač Paradox Digigard-65 - 1ks, snímač Paradox Glasstrek - 14ks | Š-5/2021, 11/2021, R-8/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ústredňa ATS 4099 | LCD klávesnica, modul IP ATS 1809 a 1801, čítačka ATS 1192, el. zámok BEFO - 1ks, dverový kontrolér ATS 1250 - 2ks, zdroj 12V 10A - 1ks, akumulátor 12V 18Ah - 1ks, akumulátor 12V 7Ah - 1ks | R-11/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | DAHUA | NVR4816 DAHUA, 22" CCTV TFT LCD monitor, 6x kamera IPC-HDW220RP-Z, PoE SWITCH DAHUA S3000-16X, online zdroj nepretržitáho napájania 4800VA | R-11/2021
17 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa Galaxy 512 | LCD klávesnica 7ks, priestoirový snimač OPTEX 39ks, Priestorový snímač OPTEX RX40QZ 1ks, snímač priestorový duálny OPTEX DUAL 1ks, snímač rozbitia skla Glass Break 21ks, magnetický kontakt MPS-20, akumulátor ústredne 12V/17Ah + exp. 7Ah, požiarny hlásič dymu 11ks, detektor plynu 1ks | Š-9/2021, 12/2021, R-6/2021
| tiesňové tlačidlá / PA |  | tiesňový hlásič S3040 2ks | R-9/2021
18 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa Paradox Digiplex Evo 192 | 28 priestorových, 8 dymových detektorov a 9 detektorov rozbitia skla | Š-6/2021, 9/2021, R-12/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ústredňa ATS 4099 | LCD klávesnica, modul internetového pripojenia ATS 1809 a 1801, čítačka ATS 1192 /4 ks/, el. zámok BEFO / 2 ks/, dverový kontrolér ATS 1250 /4 ks/ | R-10/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | NVR4816 DAHUA | 22" CCTV TFT LCD monitor, kamera IPC-HDW2220RP-Z /4 ks/, PoE Switch Dahua S3000-16X, On line zdroj nepretržitého napjania 4800 VA | R-10/2021
19 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa ATS 4099 | 3 ks LCD klávesnica, snímače 109 ks | R-11/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ústredňa ATS 4100 | čítačka 6 ks, zámok 5 ks, 3 ks kontrolér | R-10/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | DAHUA | Dahua DH-NVR 4816; 6 ks kamera so záznamníkom | R-10/2021
| mechanické zábrany MZ |  | oplotenie areálu, 1ks bránička, 1 ks elektricky otváraná brána, 1 ks brána | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | 3 ks HB 304 | 1 ks GSM komunikátor, 1 ks RC 88 tlačidlo | R-9/2021
20 | tiesňové tlačidlá / PA | ústredňa Spectra 6000 | Modul internetového pripojenia IP 150 Paradox, bezdrôtové nástenné tlačislo RC 88 /1 ks/, prijímač bezdrôtového tlačisla UC 82 /1 ks/ | R-8/2021
21 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústreňa ESPRIT | Klávesnica Esprit 626, siréna vonkajšia OS-305 1ks, snímač Paradox PRO 2ks, magnetický kontakt FM-102 1ks, Akumulátor sirény 1,3Ah 1ks, Akumulátor 7Ah 1ks | Š-5/2021, 11/2021, R-8/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | ústredňa Spectra 6000, modul IP 150 Paradox, bezdrôtové nástenné tlačidlo RC88 - 1ks, prijímač bezdrôtového tlačidla UC 80 - 1ks, akumulátor 4Ah | R-9/2021
22 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | ústredňa Spectra 6000, modul IP 150 Paradox, bezdrôtové nástenné tlačidlo RC88 - 1ks, prijímač bezdrôtového tlačidla UC 80 - 1ks, akumulátor 4Ah | R-8/2021
23 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | ústredňa Spectra 6000, modul IP 150 Paradox, bezdrôtové nástenné tlačidlo RC88 - 1ks, prijímač bezdrôtového tlačidla UC 80 - 1ks, akumulátor 4Ah | R-8/2021
24 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Modul internetového pripojenia IP 150 Paradox, bezdrôtové nástenné tlačislo RC 88 /1 ks/, prijímač bezdrôtového tlačisla UC 82 /1 ks/ | R-8/2021
25 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | ústredňa Spektra 6000, modul internetového pripojenia IP 150 Paradox, detektory: bezdrôtové nástenné tlačidlo RC 88, prijímač bezdrôtového tlačidla UC 82, napájanie akumulátor 4Ah | R-10/2021

## príloha č. 2D
Príloha č. 2D
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Nitriansky kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac/rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
26 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Ústredňa Digiplex DGP NE - 96 | Ústredňa Digiplex DGP, pohybový infrapasívny dektektor PIR 14 ks, akustický detektor rozbitia skla GB 5 ks, dverový magnetický hlásič MK 1 ks, hlásič poslednej bankovky PP 2 ks, tlačidlový prepadový hlásič PA 2 ks Rozvody: 1N+PE – 50 Hz 230 V, TNC-5 SELV 2/12 V DC | R-11/2021
| tiesňové tlačidlá / PA |  | Tiesňový hlásič, prepad CQR E.P.E, 2x | R-11/2021
27 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Ústredňa PARADOX Magelan 5050 | Ovládacia klávesnica K32 (1 ks), Infrapasívny detektor PARADOX PRO, Paradox Digigard (6 ks), Komunikátor - nadhovorový systém Modul "KM" (1 ks), PANIC tlačidlo drôtové zásuvné (2 ks), PANIC tlačidlo bezdrôtové REM101 (1 ks), Záložný napájací zdroj Pb akumulátor 12V/7Ah, rozvody PSN (Tienené káble) | R-12/2021
28 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Ústredňa PARADOX DGP | Systémová klávesnica PARADOX DGP 641 (1 ks), komunikačný modul SPIN8 (1 ks), detektory pohybu PARADOX DGP50 (18 ks), akumulátor 7Ah (1 ks), dymový hlásič (1 ks), kábel SYKFY 3 x 2 x 0,5 | R-12/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | GSM/ GPRS komunikátor | 1ks bezdrôtové tlačidlo | R-12/2021
29 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Bentel security, KYO 4/8/32 | 20ks pohybových a trieštivých čidiel | R-6/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | GSM/ GPRS komunikátor | 2ks bezdrôtové tlačidlá | R-10/2021
30 | tiesňové tlačidlá / PA | GSM/ GPRS komunikátor | 2ks bezdrôtové tlačidlá | R-10/2021
31 | tiesňové tlačidlá / PA | GSM/ GPRS komunikátor | 1ks bezdrôtové tlačidlo | R-10/2021
32 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Ústredňa ARITECH ATS 4099 | Ústredňa ARITECH ATS 4099, expandre 2 ks, PIRdetektor DG55 48 ks, poplachové prenosové systémy sú prenášané cez komunikátor na pult centr.ochr ochrany polície a súčastne sú vyvedené aj na sirény v rámci objektu.Prostredníctvom IP rozhrania je EZS monitorovaný z centrály poisťovňe prostredníctvom programu C4. Napájacie zariadenie je pripojenie ústredne na sieť,pre prípad výpadku el.prúduje ústredňa a moduly napájaná z náhradných zdrojov - akumulátorov 12V/17AH | R-9/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | ARITECH | 1ks panic tlačidlo pokladňa | R-9/2021
33 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Paradox digiplex DGP 848 | Ústredňa Paradox digiplex DGP 848, dig.detektor DGP 50 15 ks, | R-12/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Ústredňa SP6000-IP | Jablotron RC-88 1 ks, | R-8/2021

## príloha č. 2E
Príloha č. 2E
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Banskobystrický kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
34 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ULTIMATE ID | Ústredňa PSN Galaxy 512,2 ks Koncentrátor RIO,30 PIR detektor RX40QZ,4 ks Snímač roz.skla, 2 ks SPIN KM-8, | Š-6/2021,9/2021,12/2021
35 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-10/2021
36 | tiesňové tlačidlá / PA |  | PA 3040 | R-10/2021
37 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | EZS - PARADOX Spetra SP 6000 | 6ks. Digital detektor PARADOX ,Ústredňa PARADOX Spectra SP 6000 - záložný zdroj akumlátora 12V/4Ah | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-10/2021
38 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | system Aritech 4099 | 1ks mikroprocesorova ústredňa, 1ks LCD klávesnica,1k sexterný expandér vstupov DGP1, 3ks externý expandér vstupov, 1ks Univerzálne IPO rozhranie TCP/IP, 1ks Interfejs tlačiarne, 25ks PIR detektor pohybu,2ks magnetický kontakt, 1ks tiesňové tlačidlo, 1ks LED signalizácia stavu stráženia, 2ks PIR detektor PIMSK, 1ks Komunikátor KM1, 2ks záložný zdroj akumulátor 12V/18Ah | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA |  | PA3040 | R-10/2021
39 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Komunikátor PARADOX IPI50, 1ksprenosné bezdrôtové tlačidlo RC87, 1ks bezdrôtový modul UC-82, 1ks záložný zdroj akumulátor 12V/4Ah,RC - 87 prenos na C4 do VšZP BA | R-11/2021
40 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 1ks komunikátor PARADOX IPI50, 1ks prenosné bezdrôtové tlačidlo RC-87, 1ks bezdrôtový modul UC-82, 1ks záložný zdroj akumulátor 12V/4Ah, RC - 87 prenos na C4 do VšZP BA | R-11/2021
41 | systém kontroly vstupu / SKV | ústredňa ATS 4099 | modul pripojenia ATS 1809 a 1801, čítačka ATS 1192, dverový kontrolér ATS 1250, záložné zdroje 12V (2 ks) | R-12/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | server NVR 4816 Dahua | 5 ks IP kamera Dahua IPC-HDW2220RP-Z, 1 ks switch, 1 ks UPS, 1 ks LCD monitor | R-2/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-12/2021
42 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-12/2021
43 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-12/2021
44 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-11/2021
45 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-11/2021
46 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | modul pripojenia IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC88, záložný zdroj 12V | R-11/2021

## príloha č. 2F
Príloha č. 2F
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Žilinský kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
47 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa OMNIA Bentel | pohybové hlásiče-62 ks, koncentrátory-15 ks, ovládací prvok OMNIA MIA-S-5 ks, signalizačné prvky SIR 068-2 ks, modulu časovača dát OMNIA, záložný zdroj | R-6/2021
| elektronický zabezpečovací systém / EZS s prvkami EPS | ústredňa OMNIA Bentel | Opticko – dymové hlásiče-65 ks, koncentrátory-14 ks, ovládací prvok OMNIA MIA-S-2 ks, signalizačné prvky SIR 068-5 ks, ústredňa OMNIA Bentel – 1 ks, záložný zdroj | R-6/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ATS 4099 | čítačka inteligentných kariet-6 ks, tlačidlo pre núdzové otvorenie dverí-4 ks, elektronocký zámok, elektromagnet-4 ks, akumulátor 12V/18Ah-3 ks, stabilizovaný zdroj - 12VDC-10A9P-B, napájací zdroj 12VDC, ústredňa | R-6/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | Kamerový systém DAHUA NVR 4816 | DAHUA NVR4816 ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE Videorekordér IP sieťový 16-kanálový, 1 kus LCD monitor 22" Wide TFT, 3 kusy 2 Mpx kamera IP dome exteriérová Day, 3 kusy 2 MPx kamera IP kompaktná exteriérová farebná Day, 2 kusy SATA DISK 4000GB, Záznamový NVR softvér pre 16 video, 6 kusov prepäťová ochrana pre IP, 6 kusov Adaptér pre montáž kamier | R-6/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | tiesňové tlačítko drôtové HB304 - bez EZS | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-6/2021
48 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Advisor MASTER ATS3000/40000 | klávesnica, 2x16znak.LCD, pomodný zdroj + DGP 8 vstupov, dual PIR senzor-30 ks, klbový stojan-30ks, detektor rozbitia skla-17 ks | R-11/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | Kontrola vstupu so 16 zonami 12V/18Ah 3ks, LCD displej 1ks | tlačiareň+PC, inteligentný 4 dverový kontroler-2 ks, čitačka inteligentných kariet-7 ks, tlačitko núdzove otvorenie dverí-1ks, elerktrotechn.zámok s mech.blokádou-6 ks, elektromagnet,akumulator | R-7/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | LCD informačný panel USB/RS232/R145 | kameraIP dome exteriérová farebná Day-3 ks, kameraIP dome interiérová farebná Day-2 ks | R-7/2021
49 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa DIGIPLEX DGP-48 | LCD klávesnica,snímač PIR DM 50-24ks snímač PIR PRO - 22ks , komunikátor na PCO,doplnkový zdroj 12V-1ks,zálohový akumulátor 12V7Ah -2ks,siréna -1ks | R-6/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ATS 4099 | IPS modul 1809, LCD s klávesnicou 1110 -1ks, kontroler 1250 -1ks, zámok Befo 1ks, zdroj12V-1ks, akumulátor 18Ah-2ks | R-7/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | Kamerový systém DAHUA NVR 4816 | záznamové zariadenie, kamera IPC-HDW2220RP-Z-3ks, IPCHFW4220EPZ-3ks, LCD Monitor-2ks | R-7/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | tiesňové tlačítko drôtové HB304 - bez EZS | GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom ,kábel napájací CYKY 3CX1,5KB,akumulátor 12V/4Ah ,výstupný modul bezdrôtového ovládania UC -82 | R-7/2021
50 | tiesňové tlačidlá / PA | tiesňové tlačítko drôtové HB304 - bez EZS | akumulátor 12V/4Ah, GSM/GPRS komunikátor pre prenos dát z PSN a EPS so zdrojom, napájací kábel CYKY 3Cx1,5 KB | R-6/2021
51 | tiesňové tlačidlá / PA | Tiesňové tlačidlá | Tiesňové tlačidlá 3ks - 2prenosné,1pokladňa,GSM/GPRS komunikátor,akumulátor 12V/4Ah | R-8/2021
52 | tiesňové tlačidlá / PA | Tiesňové tlačidlá | Tiesňové tlačidlo - 1ks-pokladňa,GSM/GPRS komunikátor,akumulátor 12V/4Ah | R-8/2021
53 | tiesňové tlačidlá / PA | Tiesňové tlačidlá | Tiesňové tlačidlo - 1ks-pokladňa,GSM/GPRS komunikátor,akumulátor 12V/4Ah | R-8/2021
54 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa ATS 4099 | ústredňa, LCD klávesnica, modul pripojenia ATS 1809 a 1801, rozširovacie moduly ATS 1201, 1211, 1811, detektory PIR - DG 55, detektor na rozbitie skla - Glasstrek 457, magnetický kontakt -FM 10, detektor úniku plynu GS 133, signálka LED ART1490CR, tiesňové tlačitdlo HB 304, vonkajšia zálohová siréna AS270 | R-11/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | ATS 4099 | 2 ks čítačky kariet | R-11/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | DAHUA NVR4816 | záznamové zariadenie, kamera IPC-HFW4220EP-Z-3ks, IPC-HFW1220SP- 1 ks, Monitor Color 22"VGA 1 ks, videoserver Dahua DH-NVR 4816 | R-11/2021
| mechanické zábrany MZ |  | 1 ks posuvná elektricky ovládaná brána WIŠNIOWSKI | R-6/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | HB 304 1ks |  | R-11/2021
55 | systém kontroly vstupu / SKV | EZS-PA | Aku 12/4Ah, UC-82, RC-87, RC-88 | R-7/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | NVR4816 DAHUA | 22" CCTV TFT LCD monitor, 3 ks kamera IPC-HDW2220RP-Z, PoE SWITCH DAHUA S 3000-16X, on line zdroj nepretržitého napájania 4800VA, elektroinštalačná časť | R-7/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | EZS-PA | Aku 12/4Ah, UC-82, RC-87, RC-88 | R-7/2020
56 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa MODUS MC 2009/160 | klávesnica, snímač PIR- 3ks, magnet.kontakt- 1ks,nátlakové tlačidlo a komunikátor- 1ks | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | tiesňové tlačítko drôtové HB304 - bez EZS | Ústredňa s IP komunikátorom pre prenos dát,akumulátor 12/4Ah,výstupný modul bezdrôtového ovládania,bezdrôtové veľkoplošné tlačidlo- tiesňový hlásič. | R-7/2021
57 | tiesňové tlačidlá / PA | EZS-PA | Aku 12/4Ah, UC-82, RC-87, RC-88 | R-8/2021

## príloha č. 2G
Príloha č. 2G
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Prešovský kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
58 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | DIGIPLEX DGP 48 vr.3,06 | rozširovací modul ZX8, klávesnica(1x),infrasnímače (26x), tlačítka osobnej ochrany(3x), snímače deštrukcie skla(16x), magnetické snímače(2x), vnútorná siréna(1xMINI), vonkajšia siréna(1xCEQURA), kabeláž | R-6/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | 6x - IPC-HFW2201RP-ZS DAHUA, 3x HDW2220RP-Z DAHUA | poplachová -prístupová ústredňa, riadiaca jednotka systému SKV, napájací zdroj malého napätia 12V DC, 5x kontrolné body, napájanie a káblové rozvody | R-6/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | 6x - IPC-HFW2201RP-ZS DAHUA, 3x HDW2220RP-Z DAHUA | kamery(IP9x), PTV server,slaboprúdové káblové rozvody, kabeláž 230V | R-6/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 3x, komunikátor IP, modul UC 82 | R-6/2021
59 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Digiplex EVO48 | klávesnica(1x), infrasnímače (1x), mag.a mech.snímače (25x), akusticke snímače (4 ks), duálne snímače (19 ks), kabeláž | R-7/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | DAHUA | kamery(IPC-HFW2201RP-ZS 2x), PTV server, slaboprúdové káblové rozvody, kabeláž 230V | R-7/2021
60 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa DSC 1864 | pohybový snímač-32ks | Š-6/2021, 9/2021, 12/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | 1x - IPC-HFW2201RP-ZS DAHUA, 2x HDW2220RP-Z DAHUA | kamery(IPC-HFW2201RP-ZS 5x), PTV server, slaboprúdové káblové rozvody, kabeláž 230V | R-10/2021
61 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 1x,komunikátor IP, modul UC 82 | R-10/2021
62 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 1x,komunikátor IP, modul UC 82 | R-10/2021
63 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa Aritech ATS 4099 | EZS so 16 zónami priamo na doske ústredne, rozšíriteľnými interne až na 32 alebo zbernicovo až na 256. Na zbernicu RS485 je možné pripojiť až 16 užívateľských ovládacích panelov a 15 rozširovacích modulov a ovládať 16 dverí prístupového systému | R-5/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | PA 3045 W - 2ks | PA 3045 W - 2ks | R-5/2021
64 | tiesňové tlačidlá / PA | RC 87 | 1x,RC 87 | R-8/2021
65 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa DSC PC 5010 | akumulátor, magnetický kontakt, detektor dymu-2ks, snímač pohybu-4ks, detektor rozbitia skla-2ks, panic tlačidla, karta na ochranu linky | R-5/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 3x, komunikátor IP, modul UC 82 | R-5/2021
66 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 1x,komunikátor IP, modul UC 82 | R-8/2021
67 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 1x,komunikátor IP, modul UC 82 | R-8/2021
68 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | 2x,komunikátor IP, modul UC 82 | R-8/2021

## príloha č. 2H
Príloha č. 2H
Špecifikácia zariadení a požadované termíny realizácie - Košický kraj
Objekt č. | Názov zariadenia | Typ zariadenia | Súčasti | Požadované termíny revízií [mesiac / rok; Š - štvrťročné, R - ročné]
2021
69 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | Aritech ATS4099 | 1 ks Ústredňa Aritech ATS 4099, 2 ks, klávesnica, 7 ks Akumulátor 12V/18Ah,6 ks ATS1201, 70 ks pohybový detektor, 28 ks trieštič skla, 1 ks PA tlačítko, 1 ks Magnetický kontakt, 1 ks KM8, 1 ks ATS1211 | R-10/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | Aritecht ATS 4099 | 1 ks riadiaca ústredňa ATS 4099, 1 ks Akumulátor 12V/17 Ah, 1 ks TCP/IP modul, 1ks Doska tlače, 2 ks Rozširujúca pamäť , 1 ks Klavesnica na ovládanie, 1 ks Čítačka kariet | R-10/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | okruh priemyselnej televízie PTV | Monitor 19 Philips, 1ks Video server pre 8 kamier Dahua, 1 ks Zdroj UPS Honewell - VO30A25/16, 1 ks PoE switch ECS2000-26p, 2ks Prepeťová ochrana PoE NetProtector AXON, 3 ks Kamera IP PoE, 2 ks Kamera vonkajšia PoE, 4 ks ventilátor + termostat | R-10/2021
| mechanické zábrany MZ |  | 2 ks elektrozamok na prístup do vnútorných priestorov | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Aritech ATS4099 | 1 ks bezdrôtové natlakové tlačítko súčasť EZS | R-10/2021
70 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | PA Spectra 6000 | ústredňa Paradox SP 6000,1 ks komunikátor Paradox IP150,1 ks prenosové bezdrôtové tlačidlo RC-87,1 ks bezdrôtový modul UC-82,1 ks Akumulátor 12/4Ah, 1 ks Led Jabrotron JA-111 | R-11/2021
| systém kontroly vstupu / SKV | Aritech ATS 4099 | 1 ks riadiaca ústredňa ATS 4099, 1 ks ˇUstredňa pre čítačky ATS 1250, 1 ks TCP/IP modul, 1ks Doska tlače, 2 ks Rozširujúca pamäť , 1 ks Klavesnica na ovládanie, 3 ks Čítačka kariet | R-10/2021
| uzatvorený televízny okruh / PTV | okruh priemyselnej televízie PTV | Monitor 19 Philips TFT LCD, 1ks Video server pre 16 kamier Dahua DHI-NVR4816, 1 ks Zdroj Onlite Skudo , 1 ks PoE switch Tp-Link SG34224P, 8ks Prepeťová ochrana PoE NetProtector AXON, 11/1 ks Kamera typu IPC - HFw2201RP-ZS/IPC-HDW2220RP-Z, 4 ks ventilátor + termostat | R-10/2021
| mechanické zábrany MZ |  | 2 ks elektrozamok na prístup do vnútorných priestorov | R-10/2021
| tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | ústredňa Paradox SP 6000,1 ks komunikátor Paradox IP150,1 ks prenosové bezdrôtové tlačidlo RC-87,1 ks bezdrôtový modul UC-82,1 ks Akumulátor 12/4Ah, 1 ks Led Jabrotron JA-111 | R-10/2021
71 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Ustredňa PARADOX SPECTRA 6000, Komunikátor PARADOX IP 150, AKUMULATOR 12V/10Ah, Prenosné bezdôtové tlačídlo RC -87, Bezdrôtovo ovládateľný modul UC - 82 | R-10/2021
72 | tiesňové tlačidlá / PA | PA Spectra 6000 | ústredňa Spectra 6000, tiesňový hlásič rádiový 1x, prijímač rádiového PA tlačítka 1x. | R-10/2021
73 | tiesňové tlačidlá / PA | PA Spectra 6000 | ústredňa Spectra 6000, tiesňový hlásič rádiový 1x, prijímač rádiového PA tlačítka 1x. | R-10/2021
74 | elektronický zabezpečovací systém / EZS | ústredňa Galaxy 512 | Galaxy 512 PSU 1x, klávesnica 2x, OPTEX EX 35 39x, OPTEX GX 25 16x, RIO PSU 1x, RIO 6x, FX 360 1x, tlačítko os. ohrozenia 1x. | R-12/2021
75 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Komunikátor IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC87, bezdrt. Ovládateľný modul UC- 82, záložný zdroj 12V | R-10/2021
76 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Komunikátor IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC87, bezdrt. Ovládateľný modul UC- 82, záložný zdroj 12V | R-10/2021
77 | tiesňové tlačidlá / PA | Paradox Spektra 6000 | Komunikátor IP150 PARADOX, bezdr. tlačidlo RC87, bezdrt. Ovládateľný modul UC- 82, záložný zdroj 12V | R-10/2021