# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta  Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov.

Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s  neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

Časť č. 4:

Čiapka operačná - dámska, veľkosť UNI v predpokladanom počte 126 000 ks

Čiapka operačná – pánska, veľkosť UNI v predpokladanom počte   51 000 ks

Čiapka operačná – kukla, veľkosť UNI v predpokladanom počte        6 000 ks

Čiapka operačná – baret, veľkosť UNI v predpokladanom počte     124 000 ks

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať  MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností verejný obstarávateľ má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod...

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné. Vypúšťa sa.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký  predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

- odovzdanie dokumentácie,

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:

| Časť č. 4 - Čiapka operačná |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu) |  |
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu |
| Položka č. 1 - Čiapka operačná - dámska |  |  |  |  |
| Funkcia: |  | Ochranné čiapky na jednorazové použitie |  |  |
| 1. |  | jednorázová chirurgická operačná čiapka |  |  |
| 2. |  | vhodná na dlhé výkony |  |  |
| 3. |  | vhodná pre krátke aj dlhé vlasy |  |  |
| 3.1 |  | nastaviteľná čiapka - predný okraj je možné ľahko sklopiť dozadu a vytvoriť tak potný pás |  |  |
| 4. |  | upevnenie : |  |  |
| 4.1 |  | s tkanicami pre uviazanie na zadnej časti krku |  |  |
| 5. |  | jednorázová čiapka je jednokusový výrobok |  |  |
| 6. |  | strih: dámsky operačný čepiec |  |  |
| 7. |  | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  |  |
| 8. |  | materiál: mäkká a ľahká netkaná textília , viskóza, neobsahuje latex |  |  |
| 8.1 |  | materiál: netkaná textília minim.: 15 g/m2 |  |  |
| 8.2 |  | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke |  |  |
| 9. |  | farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |  |
| 9.1 |  | čiapka je stálofarebná |  |  |
| 10. |  | univerzálna veľkosť: |  |  |
| 11. |  | spôsob zabalenia - balenie: čiapky čisté, nesterilné; balené po 50 - 100 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |
| 12. |  | obal označený: |  |  |
| 12.1 |  | názvom |  |  |
| 12.2 |  | údajom dátumu výroby a dátumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |
| 12.3 |  | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |
| 12.4 |  | údajom o výrobcovi |  |  |
| 12.5 |  | znakom CE |  |  |
| 13. |  | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |
| 14. |  | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |
| 14.1 |  | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |
| 15. |  | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |
| 15.1 |  | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |  |  |
| 15.2 |  | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |
| 15.3 |  | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |
| Položka č. 2 - Čiapka operačná - pánska |  |  |  |  |
| 1. | jednorázová chirurgická operačná čiapka |  |  |  |
| 2. | vhodná na dlhé výkony |  |  |  |
| 3. | určená pre krátke vlasy |  |  |  |
| 4. | upevnenie - úväzky: |  |  |  |
| 4.1 | s tkanicami pre uviazanie na zadnej časti krku |  |  |  |
| 4.2 | vybavená potnou páskou |  |  |  |
| 5. | jednorázová čiapka je jednokusový výrobok |  |  |  |
| 6. | strih: tvar pánska operačná lodička s pridaným potítkom na prednej strane- mäkký potný pás |  |  |  |
| 7. | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  |  |  |
| 8. | materiál: mäkká a ľahká netkaná textília , viskóza, neobsahuje latex |  |  |  |
| 8.1 | materiál: netkaná textília minim.: 15 g/m2 |  |  |  |
| 8.2 | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke, čiapka je pohodlná pri nosení |  |  |  |
| 9. | farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |  |  |
| 9.1 | čiapka je stálofarebná |  |  |  |
| 10. | univerzálna veľkosť |  |  |  |
| 11. | spôsob zabalenia - balenie: čiapky čisté, nesterilné; balené po 50 - 100 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |  |
| 12. | obal označený: |  |  |  |
| 12.1 | názvom |  |  |  |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |  |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |  |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |  |  |  |
| 12.5 | znakom CE |  |  |  |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |  |
| 14.1 | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |  |
| 14.2 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |  |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |  |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |  |  |  |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |  |
| 15.3 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |  |
| Položka č. 3 - Čiapka operačná - kukla |  |  |  |  |
| 1. | Jednorázová chirurgická operačná čiapka - kukla |  |  |  |
| 2. | vhodná na dlhé výkony |  |  |  |
| 3. | vhodná pro dlhé a krátke vlasy |  |  |  |
| 4. | upevnenie: |  |  |  |
| 4.1 | variabilne nastaviteľná čiapka v oblasti hrdla |  |  |  |
| 5. | jednorázová čiapka - kukla - je jednokusový výrobok |  |  |  |
| 6. | strih, tvar: |  |  |  |
| 6.1 | tvar kukly , prilby s pridaným potítkom na prednej strane- mäkký potný pás |  |  |  |
| 7. | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  |  |  |
| 8. | materiál: mäkká a ľahká netkaná textília , viskóza, polypropylén ; neobsahuje latex |  |  |  |
| 8.1 | materiál: netkaná textília minim.: 15 g/m2 |  |  |  |
| 8.2 | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke, čiapka je pohodlná pri nosení |  |  |  |
| 9. | farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |  |  |
| 9.1 | čiapka je stálofarebná |  |  |  |
| 10. | univerzálna veľkosť |  |  |  |
| 11. | spôsob zabalenia - balenie: čiapky čisté, nesterilné; balené po 50 - 100 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |  |
| 12. | obal označený: |  |  |  |
| 12.1 | názvom |  |  |  |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |  |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |  |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |  |  |  |
| 12.5 | znakom CE |  |  |  |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |  |
| 13.1 | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |  |
| 13.2 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |  |
| 14. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |  |
| 14.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |  |  |  |
| 14.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |  |
| 14.3 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |  |
| Položka č. 4 - Čiapka operačná - baret |  |  |  |  |
| 1. | jednorázová chirurgická operačná čiapka - baretka , vhodná pre každodenné klinické použitie |  |  |  |
| 2. | vhodná na dlhé výkony pre chirurgov a aj pre pacientov, návštevníkov |  |  |  |
| 3. | vhodná aj na dlhé vlasy, všetky účesy |  |  |  |
| 4. | upevnenie: po obvode obšitý gumičkou - elastický riasený lem odolný proti roztrhnutiu |  |  |  |
| 5. | jednorázová čiapka - baret je jednokusový výrobok |  |  |  |
| 6. | strih - čepiec kruhového prierezu, v tvare baretky |  |  |  |
| 7. | originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  |  |  |
| 8. | materiál: mäkká a ľahká netkaná textília , viskóza, neobsahuje latex |  |  |  |
| 8.1 | materiál: netkaná textília minim.: 10 g/m2 |  |  |  |
| 8.2 | priepustnosť pre vzduch , šetrný materiál k pokožke, čiapka je pohodlná pri nosení |  |  |  |
| 9. | farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť) |  |  |  |
| 9.1 | čiapka je stálofarebná |  |  |  |
| 10. | univerzálna veľkosť |  |  |  |
| 11. | spôsob zabalenia - balenie: čiapky čisté, nesterilné; balené po 50 - 100 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu) |  |  |  |
| 12. | obal označený: |  |  |  |
| 12.1 | názvom |  |  |  |
| 12.2 | údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom |  |  |  |
| 12.3 | údajmi o podmienkach uchovávania |  |  |  |
| 12.4 | údajom o výrobcovi |  |  |  |
| 12.5 | znakom CE |  |  |  |
| 13. | ŠUKL kód: ak je to relevantné |  |  |  |
| 14.1 | Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas |  |  |  |
| 14.2 | Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe |  |  |  |
| 15. | Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom: |  |  |  |
| 15.1 | označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I |  |  |  |
| 15.2 | výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode |  |  |  |
| 15.3 | spĺňa normy :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov |  |  |  |

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka