## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované
1. | zakončenie kanyly musí byť 3/8 spojkou luer lock.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
1.1 | vo veľkosti 28/36-38, 32-33/40-43, 36/46 Fr,
1.2 | zakončenie kanyly 1/2 konektorom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "triple stage"
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "triple stage"
1.1 | venózna kanyla musí byť typu “triple stage“,
1.2 | kanyla musí byť trojstupňová bez heparínovej povrchovej úpravy,
1.3 | vo veľkosti 29/29/29, 29/46/37 alebo 29/37/37, 36/46/46 Fr,
1.4 | musí mať možnosť napojenia 3/8 konektora.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
1.1 | venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná,
1.2 | variabilita veľkostí od 26 do 40 Fr,
1.3 | zakončená 3/8,
1.4 | musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multiotvorový špic,
1.5 | dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Venózne kanyly tvarovateľné
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly tvarovateľné
1.1 | variabilita veľkostí od 26 do 34 Fr,
1.2 | hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8 s konektorom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne pravoúhle kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
1.1 | venózna kanyla musí byť typu single,
1.2 | musí byť vystužená v celej dĺžke a musí byť opatrená kovovým hrotom,
1.3 | musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,
1.4 | vo veľkosti 22, 24, 28, 31 Fr,
1.5 | hrúbka zakončenia kanyly 3/8,
1.6 | dĺžka kanyly musí byť min. 35 cm a max. 45 cm,
1.7 | uhol v distálnej časti musí byť 90°,
1.8 | hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,
1.9 | musí mať vyznačenú orientačnú líniu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Venózne pravoúhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne pravoúhle kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
1.1 | venózna kanyla musí byť typu single pravouhlá,
1.2 | musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot,
1.3 | musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená,
1.4 | variabilita veľkostí od 24, 26, 28, 30 do 40 Fr,
1.5 | hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8,
1.6 | dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,
1.7 | uhol v distálnej časti musí byť 90°,
1.8 | hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi,
1.9 | musí mať vyznačenú orientačnú líniu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 8 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
1.1 | ultratenkostenná alebo tenkostenná vyrobená technológiou Fem-Flex II, s interným dilatátorom alebo so zavádzačom,
1.2 | vystužená drôtom vo veľkosti 15-16, 17-18, 19-20, 21-22 Fr,
1.3 | 3/8 konektor s T-portom, hrot-kúžeľovite zúžený alebo so zavádzačom kužeľovitého tvaru.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné
1.1 | kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,
1.2 | telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
1.3 | hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný s 3D difuzérom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,
1.4 | tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,
1.5 | dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 34 cm,
1.6 | vo veľkosti 20, 22 Fr,
1.7 | kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
1.8 | kanyla musí mať bezpečný, odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Položka č. 2 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté
1.1 | kanyla musí byť tenkostenná, vystužená drôtom proti zalomeniu, s uzáverom-obturátorom,
1.2 | telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
1.3 | hrot kanyly musí byť priehľadný, zošikmený s 3D difuzérom, umožňujúci zníženie difúzneho toku,
1.4 | tlakový gradient musí byť čo najnižší, max. 100mmHg,
1.5 | dĺžka kanyly musí byť min. 29 cm a max. 32 cm,
1.6 | vo veľkosti 20, 22, 24 Fr,
1.7 | kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
1.8 | kanyla musí mať bezpečný odvzdušňovací systém, umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
1.1 | kanyla musí byť umelohmotná, tenkostenná a vystužená drôtom proti zalomeniu,
1.2 | telo kanyly musí byť flexibilné a spolu s prstencom, umožňujúce presné polohovanie a fixáciu kanyly,
1.3 | súčasťou kanyly musí byť zavádzač s tupým zakončením, bez vodiaceho drôtu,
1.4 | tlakový gradient musí byť čo najnižší, max.160mmHg,
1.5 | kanyla musí byť zakončená 3/8 konektorom s luer spojkou,
1.6 | dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm,
1.7 | vo veľkosti 18, 20, 22, 24 Fr (6-8 mm),
1.8 | kanyla musí mať odvzdušňovací systém umožňujúci jednoduché naplnenie a odvzdušnenie kanyly.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
1.1 | katéter musí obsahovať rovný flexibilný zavádzač - kovový zavádzač s pamäťou,
1.2 | musí mať konektor 1/4,
1.3 | musí obsahovať bočné perforačné otvory v dĺžke od 5,5 cm do 7 cm,
1.4 | celková dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm,
1.5 | musí obsahovať orientačne značenie,
1.6 | veľkosť ventu musí byť 16 Fr, 20 Fr,
1.7 | spojenie mandrénu a silikónového katétra na konci musí byť bezskokové,
1.8 | distálne zakončenie musí byť opatrené guličkovým umelohmotným hrotom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 12
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 12 - Venózne kanylky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanylky
1.1 | umelohmotná kanylka určená na vena saphena magna a parva,
1.2 | bez ventilu.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 13
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 13 - Kanyly preplachové
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kanyly preplachové
1.1 | preplachová kanyla zakončená rozprašovačom,
1.2 | flexibilný kovový prútik v dĺžke od 14,5 cm do 16 cm, slúžiaci pre lepšiu pozíciu v operačnom poli, určený na zlepšenie vizualizácie distálnych častí anastomóz,
1.3 | plastová úchopová rukoväť pre lepšie držania od 12 cm do 14 cm,
1.4 | prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre CO2, ukončená filtrom pre CO2 a spojkou pre napojenie CO2,
1.5 | prehľadná hadica v dĺžke min. 280 cm, na ktorej musí byť samostatná tlačka pre preplach a ventil (regulátor) na reguláciu F1/ukončený napichovacím tŕňom.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 14
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 14 - Odsávače
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Odsávače
1.1 | čistý vysávač, vo veľkosti od 20 do 24 Fr.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 15
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 15 - Kardioplegické ihly
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické ihly
1.1 | požadujú sa kanyly určené na použitie pri operáciách s mimotelovým obehom na podávanie kardioplegických roztokov do srdca a súčasne sa pomocou nich odvzdušňuje srdce po ukončení operácie,
1.2 | kardioplegická ihla musí byť priehľadná,
1.3 | umelohmotná,
1.4 | dvojramenná,
1.5 | jedno rameno vystužené ihlou a luerovou koncovkou,
1.6 | druhé rameno s tlačkou (na uzáver ramena) a ukončené 1/4 koncovkou,
1.7 | požadované priemery: 14 Ga (7 Fr) a 16 Ga (5 Fr),
1.8 | na konci ihly tzv. „suture flange" štvorcového tvaru s dvomi zárezmi pre niť na fixáciu ihly,
1.9 | dĺžka od 14 cm do 15 cm,
1.10 | sterilné balenie: 1 ks,
1.11 | obal musí obsahovať minimálne: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 16
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º
1.1 | kanyla do ústí koronárných artérii,
1.2 | veľkosť od 10 Fr do 14 Fr,
1.3 | hrot kanyly musí obsahovať zberný kôš – tzv. angle tip,
1.4 | distálný úsek kanyly zahnutý v uhle 45º, 90º,
1.5 | telo kanyly musí byť z kovového materiálu,
1.6 | celková dĺžka od 19 cm do 21 cm,
1.7 | ukončenie kanyly luer lock alebo konicky.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 17
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º
1.1 | kanyla - celá v tvare hadičky, bez rukoväti,
1.2 | kónické ústie do vencovitých artérií v uhle 90º, 45º,
1.3 | veľkosť od 10 Fr do 14 Fr, alebo od 4,0; 5,0; 6,0 mm do 7,0 mm;
1.4 | dĺžka od 20 cm do 29 cm,
1.5 | ukončenie flexibilnej kanyly kónickým balónikom od 4,0 mm do 8,0 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 18
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 18 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
1.1 | telo kanyly PVC s antiretrakčným lúmenom,
1.2 | rôzne veľkosti minimálne však 14 Fr a 15 Fr,
1.3 | uzavretým ukončením kanyly s bočnými drenačnými otvormi,
1.4 | musí obsahovať samonafukovateľný texturovaný PUR balón s priemerom minimálne 18 mm.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 19
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 19 - Multiperfúzne sety
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Multiperfúzne sety
1.1 | umelohmotný, štvorramenný,
1.2 | celková dĺžka od 37 cm do 40 cm,
1.3 | adaptér pozostáva z min. 4 ramien: - tri ramená v dĺžke od 24 cm do 27 cm, - jedno rameno v dĺžke od 7 cm do 8 cm,
1.4 | každé rameno ukončené závitom luer lock,
1.5 | každé rameno má tlačku,
1.6 | v silikónovom prevedení,
1.7 | s možnosťou s kanylkou na safénu 3 ks, aj bez kanylky.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 - časť 20
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové
1.1 | jednostupňová kanyla venózna kanyla,
1.2 | vo veľkosti 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30,
1.3 | vystužená drôtom,
1.4 | s interným dilatátorom, alebo so zavádzačom kužeľovitého tvaru,
1.5 | ukončená konektorom 3/8, alebo konektorom 1/2 s adaptérom na 3/8,
1.6 | pracovná dĺžka od min. 48 cm do max. 69 cm (podľa veľkosti kanyly),
1.7 | celková dĺžka od min. 64 cm do max. 87 cm (podľa veľkosti kanyly).
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Aortálne kanyly nepoťahované | ks | 1386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 1 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované | ks | 1188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 2 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "triple stage"
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne kanyly typu "triple stage" | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 3 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne kanyly typu "single stage" rovné | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 4 predmetu zákazky: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Venózne kanyly tvarovateľné
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne kanyly tvarovateľné | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 5 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 6 - Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage" | ks | 528 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 6 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 7 - Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage" | ks | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 7 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 8 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 8 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 9 predmetu zákazky: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov | ks | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 10 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov) | ks | 748 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 11 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 12
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 12 - Venózne kanylky
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Venózne kanylky | ks | 1386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 12 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 13
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 13 - Kanyly preplachové
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kanyly preplachové | ks | 209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 13 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 14
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 14 - Odsávače
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Odsávače | ks | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 14 predmetu zákazky: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 15
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 15 - Kardioplegické ihly
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kardioplegické ihly | ks | 1320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 15 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 16
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º | ks | 1386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 16 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 17
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º | ks | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 17 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 18
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 18 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Kanyly na retrográdnu kardioplégiu | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 18 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 19
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 19 - Multiperfúzne sety
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Multiperfúzne sety | ks | 1342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 19 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 - časť 20
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Femorálne venózne kanyly jednostupňové | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková cena v EUR s DPH za časť č. 20 predmetu zákazky: |  |  |  | 0 |  | 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované
Položka č. 1 - Aortálne kanyly nepoťahované
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 1386
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 2 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
Položka č. 1 - Venózne kanyly predsieňové dvojstupňové nepoťahované
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 1188
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Venózne kanyly typu "triple stage"
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "triple stage"
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 20
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 - Venózne kanyly tvarovateľné
Položka č. 1 - Venózne kanyly tvarovateľné
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 6 - Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Položka č. 1 - Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 528
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 7 - Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
Položka č. 1 - Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 352
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 8 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
Položka č. 1 - Femorálne arteriálne kanyly nepoťahované
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 40
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 9 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka rovné a zahnuté
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - rovné
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 20
Položka č. 2 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu oblúka - zahnuté
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 20
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 10 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
Položka č. 1 - Arteriálne kanyly pre kanyláciu do graftov
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 198
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 11 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
Položka č. 1 - Kanyly drenážne (venty k drenáži srdcových oddielov)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 748
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 12
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 12 - Venózne kanylky
Položka č. 1 - Venózne kanylky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 1386
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 13
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 13 - Kanyly preplachové
Položka č. 1 - Kanyly preplachové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 209
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 14
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 14 - Odsávače
Položka č. 1 - Odsávače
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 132
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 15
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 15 - Kardioplegické ihly
Položka č. 1 - Kardioplegické ihly
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 1320
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 16
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 16 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií s pevnou rukoväťou s ukončením uhla 90º, 45º
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 1386
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 17
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 17 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º
Položka č. 1 - Kardioplegické kanyly do koronárných artérií v tvare flexibilnej hadičky s ukončením uhla 90º, 45º
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 132
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 18
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 18 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
Položka č. 1 - Kanyly na retrográdnu kardioplégiu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 20
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 19
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 19 - Multiperfúzne sety
Položka č. 1 - Multiperfúzne sety
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33196000-0 Zdravotné pomôcky |  |  |  | ks |  |  |  | 1342
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 - časť 20
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 20 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové
Položka č. 1 - Femorálne venózne kanyly jednostupňové
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  |  |  | 33141220-8 Kanyly |  |  |  | ks |  |  |  | 11
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Kanyly
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO,
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
3. | uvedenie predmetu subdodávky,
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom,
5. | hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač