## Rekapitulácia stavby
REKAPITULÁCIA NÁKLADOV STAVBY
| projekt: |  |  |  | Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
| Miesto: |  |  |  | Legionárska ul.
| Kód |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] | Typ | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8fbdf3af-19ac-49c1-a674-2e2aef03723d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO-01 |  | Busta S. Chalupku |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {d5733d4a-6c7e-47f6-a531-bc16ae362151} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
/ |  | SO-02 |  | Spevnené plochy |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {f5400370-c286-49aa-afc1-27825cdc3426} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
|  | SO-03 |  | Sadové úpravy - I. ETAPA |  | 0 | 0
/ |  | SO-03 |  | Sadové úpravy - II. ETAPA |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {b4afa91e-ddd2-4369-bedb-3b79427b5d07} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
/ |  | SO-04 |  | Mobiliár a herné prvky - I.ETAPA |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {006051e3-b490-48d2-affa-787802641671} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
|  | SO-04 |  | Mobiliár a herné prvky - II. ETAPA |  | 0 | 0
/ |  | SO-05 |  | Verejné osvetlenie - I. ETAPA |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {c81393d3-6117-4280-837d-81d78e899a92} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
|  | SO-05 |  | Verejné osvetlenie - II. ETAPA |  | 0 | 0
/ |  | SO-06 |  | Zdravotechnika - závlaha - I. ETAPA |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {72ab90b2-394d-4eba-8005-724ca77f6cf5} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
|  | SO-06 |  | Zdravotechnika - závlaha - II. ETAPA |  | 0 | 0
/ |  | SO-07 |  | Zasakovacie pásy |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {e74db863-f3e2-4732-8ca3-90816fa3d016} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
/ |  | SO-08 |  | Oplotenie |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {d415f866-9bce-4fce-912e-7bf6f2a726b4} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
|  | SO-09 |  | Spevnené plochy - parkovisko - I. ETAPA |  | 0 | 0
/ |  | SO-09 |  | Spevnené plochy - parkovisko - II. ETAPA |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {6f6fd8ba-2b43-417d-a094-6ff4fafd289f} | {9ea9a62a-52b0-4383-b0a2-80061c1e0fca}
/ |  | SO-10 |  | Multifunkčné ihrisko |  | 0 | 0 | Časť | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 |  | IMPORT | {90b3d644-c488-45d7-8a03-f12813895511} | {1bbc0b5d-2e90-4ccc-8ee8-8b84ea53435a}
| Celkové náklady za stavbu |  |  |  |  | 0 | 0

## SO-01 - SO-10
Stavba: Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
VÝKAZ VÝMER SO 01 - SO 10
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-01 Busta S. Chalupku
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.34152 |  | 1.196 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.00128 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 5 | K | 622473255.S | Hydrofóbny impregnačný náter betónových konštrukcií | m2 | 4 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 449590353
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.34024 |  | 1.196 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 4 | K | 938571031.S | Otryskanie a reprofilácia degradovaného betónu, -0,10700t | m2 | 4 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0.08506 | 0.34024 | 0.107 | 0.428 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1009008046
| 6 | K | 965024121.S | Búranie kamenných obkladov alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t | m2 | 4 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.768 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1391530972
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.30612 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
|  | D | 782 | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.30612 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 | K | 782111160.S | Montáž obkladov kamennými doskami | m2 | 4 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0.02653 | 0.10612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1745697979
| 2 | M | 583840008700 | Obklad/dlažba žulová, rezané, hrúbka 30 mm | m2 | 4 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2001849322
| 3 | K | 998782101.S | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | t | 0.306 |  | 0 |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -537183670
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-02 - Spevnené plochy
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
| 30 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 1.2 |  | 0
| 31 | K | 274321312.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 7.2 |  | 0
| 32 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 0.36 |  | 0
| 5 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 1306.29 |  | 0
| 6 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 1436.919 |  | 0
|  | D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
| 13 | K | 564210111.S | Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50-60 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 642.12 |  | 0
| 14 | K | 564210311.S | Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 4-8 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 642.12 |  | 0
| 23 | K | 564750111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého riečneho veľ. 60-90 mm s rozprestretím, hr. 150 mm | m2 | 17.03 |  | 0
| 4 | K | 564760211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 642.12 |  | 0
| 7 | K | 451317777.S | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 100mm z bet. tr. C 8/10 | m2 | 16.63 |  | 0
| 15 | K | 564760311.S | Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 541.34 |  | 0
| 28 | K | 596811310.S | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 28.4 |  | 0
| 29 | M | 592460003300.S | Dlažba betónová, rozmer 200x200x50 mm | m2 | 28.684 |  | 0
| 1 | K | 596911144.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 642.12 |  | 0
| 2 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x200x60 mm, 200x100x60, 200x300x60 mm mmprírodná - Rettango kombi EKO | m2 | 654.962 |  | 0
| 3 | K | 451577877.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 50 mm zo štrkopiesku 4/8 mm | m2 | 625.49 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
| 16 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 1.125 |  | 0
| 17 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 1.136 |  | 0
| 19 | K | 917712111 | Osadenie a dodávka kovového obrubníka ( Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dĺ. 2 m ) | m | 959.17 |  | 0
| 20 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 28.813 |  | 0
| 21 | K | 918101121 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby zo štrku fr. 8/16 | m3 | 15.765 |  | 0
| 18 | K | 918101121.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo suchého betónu tr. C 12/15 | m3 | 8.52 |  | 0
| 11 | K | 935111311.S | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 800 do 1200 mm | m | 37.71 |  | 0
| 12 | M | 592270000400.S | Tvárnica priekopová TBM 51-30, rozmer 1125x300 mm | ks | 126.706 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 27 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1107.187 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0
| 8 | K | 763750100 | Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla | m2 | 142.58 |  | 0
| 10 | M | 611980004200.S | Drevená podlahová doska exteriérová, hrúbka 20 mm, impregnovaná | m2 | 148.283 |  | 0
| 9 | M | 611980004800 | Drevený hranol podkladový, vxš 40x60 mm, pre drevené podlahy | m | 399.224 |  | 0
| 26 | K | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 5.864 |  | 0
|  | D | 772 | Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa |  |  |  | 0
| 33 | K | 772211306.S | Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravideľných tvarov hr. 150 mm do vystuženého lôžka z betonu suchého | m2 | 10.64 |  | 0
| 34 | M | 583840012200.S | Doska obkladová kamenná, žulový blok 350 x 150 x 1000 mm | m2 | 10.64 |  | 0
| 35 | K | 998772101.S | Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m | t | 3.663 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-03 - Sadové úpravy
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 146 | K | 111151221.S | Kosenie parkového trávnika od 1000 do 10 000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 4004.34 |  | 0
| 142 | K | 111301111.S | Zobratie mačiny hr. do 100 mm | m2 | 6164.3 |  | 0
| 168 | K | 112101114.S | Vyrúbanie stromu, priem. kmeňa do 500 mm ( vrátane odvozu drevnej hmoty ) | ks | 14 |  | 0
| 169 | K | 112201014.S | Odstránenie pňa ručne, priemeru do 500 mm ( vrátane odvozu drevnej hmoty ) | ks | 14 |  | 0
| 9 | K | 180402111 | Založenie trávnika výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 4983.06 |  | 0
| 10 | M | 0057211200 | Trávové semeno - 20 g/sqm | kg | 99.661 |  | 0
| 153 | K | 183104623.S | Kopanie jamky priemer 600 mm a hĺbka 600 mm pre výsadbu sadeníc v pôde zaburinenej, zemina tr.3 | ks | 13 |  | 0
| 145 | K | 183453111.S | Kyprenie rotačným kypričom | ha | 0.091 |  | 0
| 136 | K | 184802611 | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m2 | 4983.06 |  | 0
| 137 | M | 252340000200 | Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie | ks | 2.103 |  | 0
| 147 | K | 184803112.S | Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych | ks | 298 |  | 0
| 164 | K | 184807111.S | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér malý | ks | 14 |  | 0
| 165 | K | 184807111.S1 | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie - solitér veľký | ks | 9 |  | 0
| 166 | K | 184807112.S | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie - solitér malý | ks | 14 |  | 0
| 167 | K | 184807112.S2 | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie - solitér veľký | ks | 9 |  | 0
| 138 | K | 184852010 | Hnojenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom | m2 | 4983.06 |  | 0
| 139 | M | 0910000100 | Hnojivo záhradné ( napr. NPK 2g/m2 ) | kg | 9.966 |  | 0
| 140 | K | 185803111 | Ošetrenie trávnika a záhonov v rovine alebo na svahu ( 2 x zálievka ) | m2 | 4983.06 |  | 0
| 141 | K | 185851111 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | m3 | 52 |  | 0
| 16 | K | 183101211 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3 | ks | 7552 |  | 0
| 19 | K | 183204112 | Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek | ks | 7552 |  | 0
| 100 | M | Pol7 | Doronicum orientale 'Magnificum' | ks | 424 |  | 0
| 148 | M | Pol71 | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' | ks | 205 |  | 0
| 149 | M | Pol72 | Molinia arundicaea 'Karl Foerster' | ks | 279 |  | 0
| 150 | M | Pol73 | Pennisteum alopecuroides | ks | 651 |  | 0
| 151 | M | Pol74 | Molinia caerulea 'Edith Dudszus' | ks | 702 |  | 0
| 152 | M | Pol75 | Deschampsia cespitosa | ks | 702 |  | 0
| 101 | M | Pol9 | Echinacea 'Marmalade' | ks | 141 |  | 0
| 102 | M | Pol10 | Echinacea 'Cleopatra' | ks | 141 |  | 0
| 103 | M | Pol11 | Coreopsis 'Full Moon' | ks | 141 |  | 0
| 104 | M | Pol33 | Helenium 'Can Can' | ks | 141 |  | 0
| 105 | M | Pol13 | Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' | ks | 492 |  | 0
| 106 | M | Pol14 | Aster novi-belgii 'White Ladies' | ks | 282 |  | 0
| 107 | M | Pol15 | Centranthus ruber | ks | 554 |  | 0
| 108 | M | Pol16 | Monarda 'Fireball' | ks | 185 |  | 0
| 109 | M | Pol17 | Echinacea purpurea 'Pica Bella' | ks | 185 |  | 0
| 110 | M | Pol18 | Echinacea 'Hot Summer' | ks | 185 |  | 0
| 111 | M | Pol19 | Verbena bonariensis | ks | 185 |  | 0
| 112 | M | Pol20 | Eupatoria 'Baby Joe' | ks | 535 |  | 0
| 113 | M | Pol21 | Aster novi-belgii 'Winston Churchill' | ks | 369 |  | 0
| 114 | M | Pol22 | Baptisia 'Pink Truffles' | ks | 351 |  | 0
| 115 | M | Pol23 | Boltonia asteroides 'Snowbank' | ks | 351 |  | 0
| 116 | M | Pol24 | Euphorbia palustris 'Walenburdg's Glorie | ks | 351 |  | 0
| 127 | K | 183101212.S | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3 | ks | 311 |  | 0
| 50 | K | 184102211 | Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m | ks | 311 |  | 0
| 122 | M | Pol3.1 | Ligustrum vulgare 'Atrovirens' | ks | 263 |  | 0
| 123 | M | Pol4 | Cornus sanquinea 'Winter Beauty' | ks | 17 |  | 0
| 124 | M | Pol5 | Cornus alba 'Sibirica' | ks | 18 |  | 0
| 125 | M | Pol61 | Parthenocissus tricusp. Veitchii | ks | 7 |  | 0
| 126 | M | Pol7.1 | Hedera helix ' Hibernica' | ks | 6 |  | 0
| 57 | K | 184201111 | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m | ks | 27 |  | 0
| 128 | K | 183104713 | Kopanie jamky priem. 1500 mm, hĺbky 1000 mm v pôde nezaburinenej, zemina tr. 3 | ks | 14 |  | 0
| 129 | K | 184000001 | Ošetrovanie stromov, prerezávanie, ochrana proti škodcom, hnojenie a tvarový rez | ks | 14 |  | 0
| 58 | M | Pol2 | Pyrus calleryana ‘Chanticleer‘ obv. kmeňa 18/20 cm | ks | 12 |  | 0
| 59 | M | Pol3 | Tilia cordata "Green Globe" | ks | 2 |  | 0
| 130 | M | 5812115000 | Zemina výsadbová ( záhradnický substrát ) | t | 22.4 |  | 0
| 131 | K | 184807912 | Dodávka a montáž - PERFOROVANÁ RÚRA OKOLO OBVODU KOREŇOVÉHO BALU - obalená filtračnou textíliou, vyplnená ľahčeným granulátom | bm | 56 |  | 0
| 132 | K | 184808314 | Hnojenie rýchle rastúcich drevin pripravenými hnojivami 0, 20kg/sadenicu | ks | 14 |  | 0
| 133 | M | 2519115500 | Hnojivo priemyslové na dreviny a kríky ( napr. Silvamix MG ) | kg | 2.8 |  | 0
| 61 | K | 184202111 | Zakotvenie dreviny | ks | 14 |  | 0
| 62 | M | 05217210001 | KOTVOS KSB - Z2, Z3 | ks | 14 |  | 0
| 64 | K | 184808322 | Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva | ks | 311 |  | 0
| 134 | K | 184921093 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 556.15 |  | 0
| 135 | M | 0554151000 | Mulčovacia kôra - borovicová | l | 15572.2 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 99 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 40.758 |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
| 162 | K | HZS000112.S1 | Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( jarná údržba trvaliek ) | hod | 42 |  | 0
| 163 | K | HZS000112.S2 | Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( jesenná údržba trvaliek ) | hod | 42 |  | 0
|  | D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| 170 | K | 000600021.S | Ochranné zóny - prevádzkové oplotenie staveniska ( montáž, prenájom a demontáž ) | bm | 565.53 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-03 - Sadové úpravy
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 1 | K | 111301111.S | Zobratie mačiny hr. do 100 mm | m2 | 631.05 |  | 0
| 5 | K | 183101211 | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3 | ks | 5690 |  | 0
| 6 | K | 183204112 | Výsadba trvaliek do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek | ks | 5690 |  | 0
| 7 | M | Pol7 | Doronicum orientale 'Magnificum' | ks | 498 |  | 0
| 32 | M | Pol61 | Deschampsia cespitosa | ks | 487 |  | 0
| 33 | M | Pol62 | Pennisteum alopecuroides | ks | 511 |  | 0
| 34 | M | Pol63 | Calamagrotis x acutiflora "Waldenbuch" | ks | 678 |  | 0
| 35 | M | Pol64 | Stipa gigantea | ks | 38 |  | 0
| 8 | M | Pol9 | Echinacea 'Marmalade' | ks | 166 |  | 0
| 9 | M | Pol10 | Echinacea 'Cleopatra' | ks | 166 |  | 0
| 10 | M | Pol11 | Coreopsis 'Full Moon' | ks | 166 |  | 0
| 11 | M | Pol33 | Helenium 'Can Can' | ks | 166 |  | 0
| 12 | M | Pol13 | Rudbeckia fulgida 'Goldstrum' | ks | 166 |  | 0
| 13 | M | Pol14 | Aster novi-belgii 'White Ladies' | ks | 332 |  | 0
| 14 | M | Pol15 | Centranthus ruber | ks | 268 |  | 0
| 15 | M | Pol16 | Monarda 'Fireball' | ks | 89 |  | 0
| 16 | M | Pol17 | Echinacea purpurea 'Pica Bella' | ks | 89 |  | 0
| 17 | M | Pol18 | Echinacea 'Hot Summer' | ks | 89 |  | 0
| 18 | M | Pol19 | Verbena bonariensis | ks | 89 |  | 0
| 19 | M | Pol20 | Eupatoria 'Baby Joe' | ks | 89 |  | 0
| 20 | M | Pol21 | Aster novi-belgii 'Winston Churchill' | ks | 179 |  | 0
| 21 | M | Pol22 | Baptisia 'Pink Truffles' | ks | 498 |  | 0
| 24 | M | Pol25 | Astilbe 'Erica' | ks | 243 |  | 0
| 25 | M | Pol26 | Astilbe 'Cattleya' | ks | 243 |  | 0
| 26 | M | Pol27 | Aruncus dioicus 'Horatio' | ks | 122 |  | 0
| 27 | M | Pol28 | Rodgersia pinnata | ks | 122 |  | 0
| 28 | M | Pol29 | Vinca minor 'Alba' | ks | 196 |  | 0
| 2 | K | 183453111.S | Kyprenie rotačným kypričom | ha | 0.063 |  | 0
| 3 | K | 184802611 | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m2 | 631.05 |  | 0
| 4 | M | 252340000200 | Postrekový prípravok Kapazín na ničenie burín alebo drevín, 5 l balenie | ks | 0.252 |  | 0
| 29 | K | 184921093 | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 631.05 |  | 0
| 30 | M | 0554151000 | Mulčovacia kôra - borovicová | l | 17669.4 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 31 | K | 998231311 | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 5.302 |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
| 36 | K | HZS000112.S1 | Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( jarná údržba trvaliek ) | hod | 18 |  | 0
| 37 | K | HZS000112.S2 | Sadovnícke práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie ( jesenná údržba trvaliek ) | hod | 18 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-04 - Mobiliár a herné prvky
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 58 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 2.524 |  | 0
| 59 | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 2.524 |  | 0
|  | D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
| 62 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 0.397 |  | 0
| 63 | K | 275313521.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 | m3 | 2.119 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
|  | D | D1 | Lavičky ATYP- Psí park |  |  |  | 0
| 17 | K | Pol30 | Lavička ATYP 01- hranol 400x200x7000 mm | ks | 1 |  | 0
| 18 | K | Pol31 | Zemný vrut | ks | 4 |  | 0
|  | D | D4 | Lavičky ATYP- Amfiteáter (06) |  |  |  | 0
| 28 | K | Pol37 | hranol 400x150x6000 mm | ks | 5 |  | 0
| 29 | K | Pol38 | hranol 400x150x5000 mm | ks | 2 |  | 0
| 30 | K | Pol39 | Zemný vrut ( napr. Krinner KSF M 76x1000-M12 ) | ks | 21 |  | 0
|  | D | D8 | TYPOVÝ MOBILIÁR |  |  |  | 0
| 1 | K | 936104212 | Osadenie odpadkového koša + spodná stavba | ks | 9 |  | 0
| 2 | M | 5538168047 | Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 255 | ks | 0 |  | 0
| 57 | M | 5538168048 | Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 155 | ks | 0 |  | 0
| 3 | K | 936124122 | Osadenie parkovej lavičky + spodná stavba | ks | 10 |  | 0
| 4 | M | 5538168001 | Parková lavička MMCITÉ EVL- EVO | ks | 0 |  | 0
| 8 | K | 936174312 | Osadenie stojana na bicykle, resp. stojana na sáčky + spodná stavba | ks | 12 |  | 0
| 9 | M | 5538168125 | Stojan na bicykle MMCITÉ EVS-EVO | ks | 0 |  | 0
| 64 | M | 5538168126 | Stojan so sáčkami na psie exkrementy MMCITÉ VALET VT510 | ks | 2 |  | 0
| 10 | K | 9361743121 | Doprava mobiliáru | súb | 1 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
| 11 | K | 767914110.S | Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m | m | 122.96 |  | 0
| 12 | M | 553510025700 | Panel AXIS D, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,2x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX | bm | 122.96 |  | 0
| 13 | K | 767916550.S | Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m | ks | 48 |  | 0
| 14 | M | 553510022500.S | Stĺpik, d 38 mm, výška 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou | ks | 48 |  | 0
| 15 | K | 767920010.S | Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 2 |  | 0
| 16 | M | 553510010520.S | Bránka jednokrídlová, šxv 1,5x1,2 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL | ks | 2 |  | 0
|  | D | 783 | Nátery |  |  |  | 0
| 60 | K | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 25 |  | 0
| 61 | K | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 25 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-04 - Mobiliár a herné prvky
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 1 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 0.058 |  | 0
| 2 | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0.058 |  | 0
|  | D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
| 3 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 0.017 |  | 0
| 4 | K | 275313521.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 | m3 | 0.041 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
|  | D | D6 | 3D Umelecké dielo 01 |  |  |  | 0
| 5 | K | Pol44 | hranol 400x400x200mm | ks | 0 |  | 0
| 6 | K | Pol45 | hranol 400x1600x200mm | ks | 0 |  | 0
| 7 | K | Pol46 | hranol 400x2000x200mm | ks | 3 |  | 0
| 8 | K | Pol47 | hranol 400x2400x200mm | ks | 2 |  | 0
| 9 | K | Pol48 | hranol 400x2600x200mm | ks | 1 |  | 0
| 10 | K | Pol49 | hranol 400x2800x200mm | ks | 2 |  | 0
| 11 | K | Pol50 | hranol 400x3200x200mm | ks | 1 |  | 0
| 12 | K | Pol51 | hranol 400x3600x200mm | ks | 2 |  | 0
| 16 | K | Pol52 | hranol 400x4000x200mm | ks | 1 |  | 0
| 17 | K | Pol53 | hranol 400x13000x200mm | ks | 1 |  | 0
| 13 | K | Pol52 | Zemný vrut ( napr. Krinner KSF M 76x1000-M12 ) | ks | 33 |  | 0
|  | D | D8 | TYPOVÝ MOBILIÁR |  |  |  | 0
| 14 | K | 936104212 | Osadenie odpadkového koša + spodná stavba | ks | 1 |  | 0
| 15 | M | 5538168047 | Odpadkový kôš MMCITÉ EVO-EVK 255 | ks | 0 |  | 0
| 21 | K | 9361743121 | Doprava mobiliáru | súb | 1 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 783 | Nátery |  |  |  | 0
| 22 | K | 783626000 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením | m2 | 33 |  | 0
| 23 | K | 783626200 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním | m2 | 33 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-05 - Verejné osvetlenie
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
| 1 | K | Svietidlo | LED svietidlo parkové typu P1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT | ks | 26 |  | 0
| 2 | K | Svietidlo.1 | LED svietidlo parkové typu P2 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT | ks | 3 |  | 0
| 3 | K | Základy | Prefabrikovaný základ pre parkové svietidlo, vrátane výkopu základovej jamy a osadenia, uvedenie okolia do pôvodného stavu. | ks | 29 |  | 0
| 4 | K | Svorkovnica | Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min. IP43 | ks | 31 |  | 0
| 5 | K | Svietidlo.2 | LED svietidlo cestné typu L1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT | ks | 2 |  | 0
| 6 | K | Demontáže | Demontáž existujúceho svietidla do výšky 6m | ks | 5 |  | 0
| 7 | K | Demontáže.1 | Demontáž existujúceho svetelného miesta - demontáž a likvidácia elektrovýzbroje, stožiara, betónového základu. | ks | 3 |  | 0
| 8 | K | Stožiar | Prevedenie ochranného náteru existujúcich stožiarov výšky 6m, odtieň DB 702S | ks | 2 |  | 0
| 9 | K | Svietidlo.3 | LED svietidlo zemné typu Z_SV podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT | ks | 3 |  | 0
| 10 | K | Svetelný bod Z_SV | Zemný box pre zemné svietidlo | ks | 3 |  | 0
| 11 | K | Betónový základ - dl | Betónový základ pre zemné svietidlo Výkop betónového základu v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, zhutnenie dna výkopu, zhotovenie betónového základu kruhového tvaru v súlade s tvarom svietidla, osadenie svietidla do základu, úprava dlažobných kociek v okol | ks | 3 |  | 0
| 12 | K | Napojenie | Gélová spojka priebežná pre pripojenie zemných svietidiel | ks | 3 |  | 0
| 13 | K | Výkopové práce | Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu. | m | 685 |  | 0
| 14 | K | Výkopové práce.1 | Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlažbe, odvoz sutiny na skládku, pokládka chráničiek, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia, pokládka dlažby, uvedenie do pôvodného stavu | m | 35 |  | 0
| 15 | K | Uzemňovacie vedenie | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu | kg | 650 |  | 0
| 16 | K | Uzemňovacie vedeni.1 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru. | kg | 40 |  | 0
| 17 | K | Uzemňovacie vedeni.2 | Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn | ks | 60 |  | 0
| 18 | K | Uzemňovacie vedeni.3 | Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn | ks | 31 |  | 0
| 19 | K | Uzemňovacie vedeni.4 | Svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn | ks | 31 |  | 0
| 20 | K | Uzemňovacie vedeni.5 | Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi. | kg | 10 |  | 0
| 21 | K | Káblové vedenie | Kábel CYKY-J 4x10 | m | 820 |  | 0
| 22 | K | Káblové vedenie.1 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | m | 10 |  | 0
| 23 | K | Káblové vedenie.2 | Kábel H07RN-F 3x2,5 | m | 20 |  | 0
| 24 | K | Chránička | Chranička ohybná Ф63mm, zaťahovanie kábla | m | 850 |  | 0
| 25 | K | Chránička.1 | Chranička ohybná Ф20mm so zaťahovacím lankom, zaťahovanie kábla | m | 20 |  | 0
| 26 | K | Chránička.2 | Chranička optického kábla 40/32,6mm, predpríprava pre metropolitnú sieť | m | 720 |  | 0
| 27 | K | Napojenie.1 | Zhotovenie napojenia z existujúceho svetelného miesta, vrátane podružného materiálu, výkopových a búracích prác | ks | 3 |  | 0
| 28 | K | Vytýčenie | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | mer. | 1 |  | 0
| 29 | K | Revízne správy | Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení | mer. | 1 |  | 0
| 30 | K | Inžinierské práce | Geodetické zameranie svietididel v teréne / sv.bod, vrátané káblových vedení | ks | 31 |  | 0
| 31 | K | Projektová dokumentá | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-05 - Verejné osvetlenie
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
| 1 | K | Svorkovnica | Stožiarová svorkovnica napr. EKM 2072 ALEBO EKVIVALENT vrátane poistiek, montáž svorkovnice, pripevnenie, úprava káblov, montáž vodičov, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice, min. IP43 | ks | 4 |  | 0
| 2 | K | Pol1 | LED reflektor typu R1 podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT | ks | 4 |  | 0
| 3 | K | Pol36 | Stožiar oceľový prírubový výšky 6m podľa špecifikácie zariadení ALEBO EKVIVALENT, povrchová úprava v odtieni DB 702S. | ks | 4 |  | 0
| 4 | K | Pol97 | Púzdrový základ pre stožiar prírubový výšky 6m, vrátane výkopu stoźiarovej jamy. | ks | 4 |  | 0
| 5 | K | Pol98 | Základový rošt pre stožiar prírubový ZR1-5 | ks | 4 |  | 0
| 6 | K | Výkopové práce | Výkop v zemine do hĺbky 70 cm, ručne, pokládka chráničiek, pokládka uzemňovacieho vedenia, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu. | m | 70 |  | 0
| 7 | K | Uzemňovacie vedenie | Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi (1kg=1,06m). Pokládka uzemňovacieho vedenia, pásoviny FeZn 30x4 mm do výkopu | kg | 65 |  | 0
| 8 | K | Uzemňovacie vedeni.1 | Guľatina FeZn 10mm (1kg/1,61m). Uloženie do výkopu, montáž, úprava, pripevnenie k stožiaru. | kg | 10 |  | 0
| 9 | K | Uzemňovacie vedeni.2 | Svorka odbočovacia spojovacia (pásovina-pásovina), FeZn | ks | 10 |  | 0
| 10 | K | Uzemňovacie vedeni.3 | Svorka SR03 (pásovina-guľatina) d=8-10mm, FeZn | ks | 5 |  | 0
| 11 | K | Uzemňovacie vedeni.4 | Svorka odbočovacia pripojovacia (guľatina-stožiar), FeZn | ks | 4 |  | 0
| 12 | K | Uzemňovacie vedeni.5 | Gumoasfaltová hydroizolácia. Izolácia spojov v zemi. | kg | 5 |  | 0
| 13 | K | Pol99 | Kábel CYKY-J 3x6 | m | 70 |  | 0
| 14 | K | Pol100 | Kábel AYKY-J 4x16 | m | 15 |  | 0
| 15 | K | Chránička | Chranička ohybná Ф63mm, zaťahovanie kábla | m | 15 |  | 0
| 16 | K | Pol103 | Chranička ohybná Ф40mm, zaťahovanie kábla | m | 70 |  | 0
| 17 | K | Pol104 | Zhotovenie napojenia z existujúceho RVO, vrátane podružného materiálu. | ks | 1 |  | 0
| 18 | K | Pol105 | Rozvádzač RVO SPORT podľa špecifikácie zariadení | ks | 1 |  | 0
| 19 | K | Pol106 | Riadiaca jednotka do RVO podľa špecifikácie | ks | 1 |  | 0
| 20 | K | Pol107 | Montáž rozvádzača RVO | ks | 1 |  | 0
| 21 | K | Pol108 | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | mer. | 1 |  | 0
| 22 | K | Revízne správy | Suhrnná revízia vrátane prípojok a vedení | mer. | 1 |  | 0
| 23 | K | Inžinierské práce | Geodetické zameranie svietididel v teréne / sv.bod, vrátané káblových vedení | ks | 4 |  | 0
| 24 | K | Projektová dokumentá | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | HSV |  |  |  | 0
|  | D | D4 | Potrubia závlahy |  |  |  | 0
| 1 | K | Pol01 | Hlavné potrubie VH DN50 | bm | 229 |  | 0
| 0 | K | Pol65 | Spojka DN50 | ks | 43 |  | 0
| 0 | K | Pol66 | Gulový ventil DN50 | ks | 2 |  | 0
| 0 | K | Pol67.1 | montáž hlavného potrubia | bm | 229 |  | 0
| 2 | K | Pol02 | Potrubie V1-V17 DN32 | bm | 717 |  | 0
| 0 | K | Pol68.1 | Spojka DN32 | ks | 123 |  | 0
| 0 | K | Pol67.2 | montáž potrubia V1-V17 | bm | 717 |  | 0
| 3 | K | Pol03 | Kvapková závlaha Vk1-11 DN32 | bm | 518 |  | 0
| 0 | K | Pol68 | Spojka DN32 | ks | 82 |  | 0
| 0 | K | Pol69 | Kvapková závlaha Vk DN16 | bm | 807 |  | 0
| 0 | K | Pol70 | Spojka DN16 | ks | 81 |  | 0
| 0 | K | Pol67 | montáž | bm | 807 |  | 0
|  | D | D5 | Postrekovače |  |  |  | 0
| 0 | K | Pol79 | Vysúvateľný postrekovač | ks | 76 |  | 0
| 0 | K | Pol102 | montáž | ks | 76 |  | 0
|  | D | D6 | Šachty s elektroventilmi |  |  |  | 0
| 0 | K | Pol81 | ventilový box s 4 elektroventilmi | ks | 5 |  | 0
| 0 | K | Pol82 | ventilový box s 5 elektroventilmi | ks | 2 |  | 0
| 0 | K | Pol83 | ventilový box s hydrantom | ks | 1 |  | 0
| 0 | K | Pol101 | montáž | ks | 8 |  | 0
|  | D | D7 | Elektrické rozvody |  |  |  | 0
| 0 | K | Pol84 | kábel ovládania elektroventilov LIYY/5 žilový | bm | 44.3 |  | 0
| 0 | K | Pol85 | kábel ovládania elektroventilov LIYY/7 žilový | bm | 135 |  | 0
| 0 | K | Pol87 | kábel ovládania elektroventilov LIYY/10 žilový | bm | 25.9 |  | 0
| 0 | K | Pol88 | kábel ovládania elektroventilov LIYY/14 žilový | bm | 58.6 |  | 0
| 0 | K | Pol67 | montáž | bm | 263.8 |  | 0
|  | D | D8 | Chránička |  |  |  | 0
| 0 | K | Pol89 | Chránička na potrubie PVC DN 110 | bm | 62 |  | 0
| 0 | K | Pol67 | montáž | bm | 62 |  | 0
|  | D | D9 | Ovládanie |  |  |  | 0
| 4 | K | Pol201 | odvetrávací komín do šachty + montáž | kpl. | 2 |  | 0
| 5 | K | Pol202 | výmena poklopu do vodomernej šachty za uzamykateľný | kpl. | 1 |  | 0
| 0 | K | Pol90 | riadiaca jednotka XC Hybrid-1200, 12 sekcií, vonk. model/pre 9V solenoidy | ks | 3 |  | 0
| 0 | K | Pol91 | solárny panel SPXCH pre riad.jednotky XC Hybrid | ks | 3 |  | 0
| 0 | K | Pol92 | dažďový senzor WR-CLIK, bezdrôtový | ks | 3 |  | 0
| 0 | K | Pol93 | elektromagnetický ventil | ks | 28 |  | 0
| 0 | K | Pol94 | solenoid 9V/DC | ks | 28 |  | 0
| 0 | K | Pol95 | príslušenstvo | ks | 28 |  | 0
| 0 | K | Pol96 | pomocný materiál na montáž | kpl. | 1 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-06 - Zdravotechnika - závlaha
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | HSV |  |  |  | 0
|  | D | D4 | Potrubia závlahy |  |  |  | 0
| 3 | K | Pol67 | montáž | bm | 754.831 |  | 0
| 1 | K | Pol69 | Kvapková závlaha Vk DN16 | bm | 754.831 |  | 0
| 2 | K | Pol70 | Spojka DN16 | ks | 75 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-07 - Zasakovacie pásy
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 1 | K | 132201202.S | Výkop ryhy šírky 600-2000 mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 272.256 |  | 0
| 2 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 272.256 |  | 0
| 3 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 272.256 |  | 0
| 5 | K | 162301111.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m | m3 | 221.773 |  | 0
| 4 | K | 167101102.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 221.773 |  | 0
| 6 | K | 171101101.S | Uloženie sypaniny do násypu | m3 | 221.773 |  | 0
| 7 | K | 182101101.S | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 340.32 |  | 0
| 8 | K | 182201101.S | Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 260.909 |  | 0
| 13 | K | 182301123.S | Rozprestretie zmesi substrátu a kameniva na svaho so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm | m2 | 340.32 |  | 0
| 14 | M | 103640000100.S | Zemina pre terénne úpravy - ornica | t | 54.451 |  | 0
| 15 | M | 583410002900.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm | t | 81.677 |  | 0
|  | D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
| 9 | K | 211521111.S | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-64 | m3 | 40.15 |  | 0
| 10 | K | 211971110.S | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 437.6 |  | 0
| 11 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 481.36 |  | 0
| 18 | K | 211971121.S | Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m | m2 | 18.9 |  | 0
| 19 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 20.79 |  | 0
| 16 | K | 212532111.S | Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm | m3 | 2.4 |  | 0
| 17 | K | 212572121.S | Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého | m3 | 1.2 |  | 0
| 12 | K | 212711115.S | Trativod z rúr z prostého betónu bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 300 mm | m | 24 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 21 | K | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 210.571 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-08 - Oplotenie
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0
| 10 | K | 327210100.S | Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete - pletených, priemer drôtu 2,7mm, povrchová ochrana | m3 | 5.775 |  | 0
| 11 | M | 313920002800.S | Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) | m3 | 5.891 |  | 0
| 12 | K | 327210130.S | Montáž obkladov z drôtokamenných košov z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej siete - pletenej, povrchová ochrana | m3 | 6.6 |  | 0
| 14 | M | 313920003200.S | Drôtokamenné koše - pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm, povrchová ochrana (Zn+Al) | m3 | 6.732 |  | 0
| 15 | M | 583820001400.S | Kamenivo do drôtokamenných košov | m3 | 12.875 |  | 0
|  | D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0
| 9 | K | 632451730.S | Vyspravenie betonových exteriérových povrchov - múrikov | m2 | 230 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
| 4 | K | 962042321.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t | m3 | 10.435 |  | 0
| 5 | K | 976081111.S | Vybúranie kovového oplotenia zamurovaného v akomkoľvek druhu muriva, -0,00300t | m | 64.7 |  | 0
| 6 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 23.151 |  | 0
| 7 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 463.02 |  | 0
| 8 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 23.151 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 783 | Nátery |  |  |  | 0
| 1 | K | 783201812 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou | m2 | 112.5 |  | 0
| 3 | K | 783222100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 112.5 |  | 0
| 2 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 112.5 |  | 0
Objekt:
E1 - I. etapa
Časť:
SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 1 | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 73.2 |  | 0
| 2 | K | 113107222.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 487.1 |  | 0
| 3 | K | 113107242.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 487.1 |  | 0
| 5 | K | 113205121.S | Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t | m | 188 |  | 0
|  | D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0
| 6 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 325.41 |  | 0
| 7 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 357.951 |  | 0
|  | D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0
| 8 | K | 451577877.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku fr. 4/8 mm | m2 | 325.41 |  | 0
|  | D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
| 9 | K | 564760211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 325.41 |  | 0
| 14 | K | 596911163.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 240.81 |  | 0
| 15 | M | 592460011700.S | Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x200x80 mm | m2 | 245.626 |  | 0
| 16 | K | 596912212.S | Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2 | m2 | 84.6 |  | 0
| 17 | M | 592460020100.S | Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 500x250x80 mm, prírodná ( ERBA Premac ) | m2 | 85.446 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
| 21 | K | 911383211.S | Odstránenie múrika betónového, výšky 1,0 m | m | 34.3 |  | 0
| 22 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 220.2 |  | 0
| 23 | M | 592170002200.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm | ks | 222.402 |  | 0
| 24 | K | 918101112 | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 29.95 |  | 0
| 25 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 293.754 |  | 0
| 26 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 5875.08 |  | 0
| 27 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 293.754 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 28 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 381.632 |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
| 29 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 36 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-09 - Spevnené plochy - parkovisko
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0
| 7 | K | 113152330.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50-100 mm 0,127 t | m2 | 820.5 |  | 0
|  | D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
| 16 | K | 578141111.S | Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 40 mm | m2 | 851.6 |  | 0
| 17 | K | 578901111.S | Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2 | m2 | 851.6 |  | 0
| 18 | K | 564750211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm | m2 | 851.6 |  | 0
| 19 | K | 567114211.S | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm | m2 | 95 |  | 0
|  | D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0
| 25 | K | 452386161 | Úprava úrovne poklopu k navrhovanému stavu, výška nad 100 do 200 mm | ks | 25 |  | 0
| 26 | K | 895991142 | Osadenie uličnej vpuste, vývod DN 200 | ks | 2 |  | 0
| 27 | M | 286630036300 | Uličný vpust, vývod DN 200, systémová dodávka vrátane tela vpuste, mreže, koša a dopojenia do 5 m | ks | 2 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
| 13 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 104.204 |  | 0
| 14 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2084.08 |  | 0
| 15 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 104.204 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 28 | K | 998223011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 366.941 |  | 0
|  | D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
| 29 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 14 |  | 0
Objekt:
E2 - II. etapa
Časť:
SO-10 - Multifunkčné ihrisko
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]
| Náklady spolu | [6 empty] | 0
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0
| 3 | K | 564710111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ( makadam ) veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm | m2 | 274.32 |  | 0
| 4 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ( makadam ) veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 274.32 |  | 0
| 10 | K | 589160091.S | Montáž a dodávka - basketbalového koša - ref. výrobok Gooseneck by HAGS | ks | 1 |  | 0
| 11 | K | 589160092.S | Montáž a dodávka - retiazková sieťka pre basketbalový - ref. výrobca HAGS | ks | 1 |  | 0
| 12 | K | 589160093.S | Montáž a dodávka - futbalová bránka - ref. výrobok Junior Soccer Goal Posts by HAGS | ks | 2 |  | 0
| 13 | K | 589160094.S | Montáž a dodávka - futbalová sieť 3x2x2m - ref. výrobca HAGS | ks | 2 |  | 0
| 14 | K | 589160095.S | Montáž a dodávka - súprava ( pár ) volejbalových stĺpikov - ref. výrobok Volleyball Posts by HAGS | ks | 1 |  | 0
| 15 | K | 589160096.S | Montáž a dodávka - volejbalová sieť - ref. výrobca HAGS | ks | 2 |  | 0
| 1 | K | 589160021.S | Športový povrch multifunkčný z EPDM 20 mm - finálna farebná vrstva ( farba May Green RAL6017 a Nike Grind Blend - Green ) | m2 | 274.32 |  | 0
| 2 | K | 589170021.S | Športový povrch atletický - podkladná tuhá vrstva WALK hr. 35 mm | m2 | 274.32 |  | 0
| 9 | K | 589116111.S | Striekané čiary pre multifunkčný športový povrch | kpl. | 1 |  | 0
|  | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0
| 5 | K | 916561112.S | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 72 |  | 0
| 6 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 72.72 |  | 0
| 7 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 2.8 |  | 0
| 8 | K | 918101121.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek zo zhutneného kameniva fr. 16/32 mm | m3 | 0.7 |  | 0
|  | D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0
| 16 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dľžky | t | 101.255 |  | 0
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0
| 19 | K | 767911130.S | Montáž oplotenia - siete, s výškou nad 4,0 m | m2 | 517.68 |  | 0
| 20 | M | 313290002800.S | Bezuzlová sieť, hr.4mm, oko10cm, zelená farba, výška 4m | m2 | 538.387 |  | 0
| 21 | M | 313290002900.S | Nerezové lanko | bm | 129.42 |  | 0
| 17 | K | 767916720.S | Osadenie stĺpika pre oplotenie ihriska, s výškou nad 4 m do betónu | ks | 17 |  | 0
| 18 | M | 553510029900.S | Tenisový stĺpik PRIMA 60/4750 mm poplastovaný vo farbe zelenej RAL 6005 | ks | 17 |  | 0
| 22 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 2.884 |  | 0
Informácie a pokyny pre vypracovanie cenovej ponuky (nacecnenie výkazu výmer):
Výkaz výmer (VV) je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené
a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie
a podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.
Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť
technicky v popise položky vo VV, preto je potrebné naštudovanie projektovej a oceňovať výkaz výmer ako celok
a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.
Pri položkách, v ktorých je v popise vo VV, resp. v PD uvedený odkaz na referenčný výrobok resp. na možnosť naceniť "ekvivalent"
je uchádzač v nacenenom výkaze výmer povinný uviesť v popise položky presný typ/označenie naceneného tovaru/výrobku
s minimálne takými, resp. vyššími kvalitatívnymi a technickými parametrami v porovnaní s tovarmi/výrobkami špecifikovanými
vo VV a v PD. Verejný obstarávateľ si následne napr. z katalógových listov nacenených tovarov/výrobkov preverí, či tieto spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ nezíska potrebné údaje pre preverenie
vyššie uvedenej požiadavky, je uchádzač povinný tieto údaje predložiť na základe Žiadosti o vysvetlenie ponuky verejnému
obstarávateľovi v ním stanovene lehote.
Vzdialenosť odvozu odpadov si uchádzač zahrnie do jednotkovej ceny podľa svojich možností so zachovaním zadaného množstva vo VV.
Výmery položiek presunov hmot PSV, pridružených výkonov a podružného materiálu vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač
výpĺna a naceňuje sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS, resp. tieto náklady zahrnie do jednotkových cien.
Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre
stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch
od stavebného odpadu.