## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu | [11 empty] | EČO
[13 empty] | Miesto | Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky
[13 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky
| Projektant |  |  | Ing. Zlatica Janečková
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  | Dňa | [6 empty] | CPV
CPA
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z |  |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulácia rozpočtu
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy
Objekt:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky |  |  | Dátum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
1 | Zemné práce
2 | Zakladanie
3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
4 | Vodorovné konštrukcie
5 | Komunikácie
6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99 | Presun hmôt HSV
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
712 | Izolácie striech
713 | Izolácie tepelné
721 | ZTI , Plyn , UK
762 | Konštrukcie tesárske
763 | Konštrukcie - drevostavby
764 | Konštrukcie klampiarske
765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé
766 | Konštrukcie stolárske
767 | Konštrukcie doplnkové kovové
771 | Podlahy z dlaždíc
773 | Podlahy z liateho teraca
775 | Podlahy vlysové a parketové
776 | Podlahy povlakové
781 | Obklady
783 | Nátery
784 | Maľby
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže
OST | Ostatné | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0

## Výkaz výmer - Zadanie
VÝKAZ VÝMER
Stavba: | Vstúpte n.o. , prístavba a stavebné úpravy
Objekt:
Objednávateľ: Vstúpte n. o., Ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: | Vstúpte n. o.,ul.1.mája 2382/15, 90101 Malacky |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 111101111 | Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 (B0,6) | m2 | 79.64
2 | 113106612 | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t - ( B0,6 ) | m2 | 100
3 | 113307121 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t ,( B0,6 ) | m2 | 100
4 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 , MP0,11 (203,66m2 x 0,15) | m3 | 30.549
5 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 , prístavba | m3 | 79.18
6 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 79.18
7 | 131211111 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím MP0,2 | m3 | 2.064
8 | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 MP0,2 | m3 | 2.064
9 | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 , MP0,13 | m3 | 1.44
10 | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 , MP0,13 | m3 | 1.44
11 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 , MP0,3 , zákl.pás prístavby | m3 | 21.66
12 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 21.66
13 | 180402111 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 , MP0,12 | m2 | 170.47
14 | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 5.268
15 | 181301105 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm , MP0,12 | m2 | 170.47
16 | 183101115 | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3 , MP0,12 | ks | 2
17 | 183403111 | Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 , MP0,12 | m2 | 170.47
18 | 184201111 | Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m | ks | 2
19 | 026560000105 | Javor | ks | 2
20 | 184202111 | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m | ks | 6
21 | 052170000600 | Tyč ihličňanová tr. 2, hrúbka 8-9 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry | ks | 6.06
| 2 | Zakladanie
22 | 271533001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm , prístavba | m3 | 15.84
23 | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 , prístavba | m3 | 23
24 | 273351217 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné , MP0,2 , MP0,3 , prístavba 16,53m2 | m2 | 21.24
25 | 273351218 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné , MP0,2 , MP0,3 , prístavba | m2 | 16.53
26 | 273361821 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 , MP0,3 , prístavba 1,166t | t | 1.166
27 | 589580.2 | Distančný had DS70 | ks | 160
28 | 273321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 , MP0,2 , MP0,3 | m3 | 2.1
29 | 274271300 | Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm , MP0,13 | m3 | 0.45
30 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 , MP0,13 | m3 | 1.44
31 | 274321311 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 , MP0,2 , MP0,3 | m3 | 3.33
32 | 274321411 | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 , prístavba | m3 | 37.35
33 | 274361821 | Výstuž základových pásov z ocele 10505 , MP0,2 , prístavba 1,158t | t | 1.158
34 | 274361825 | Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 , MP0,13 | t | 0.02
35 | 274362021 | Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI , MP0,2 | t | 0.15
| 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie
36 | 310238217 | Vyplnenie muriva medzi ker.preklad extr.polystyrénom | ks | 7
37 | 311271301 | Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm (výťahová šachta) | m3 | 12.45
38 | 311271303 | Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm , prístavba | m3 | 10
39 | 311271320 | Murivo nosné (m2) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm , MP1,3=7,4m2 , atika = 51,5m2 | m2 | 58.9
40 | 311272562 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 250 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) ,prístavba 1.NP | m3 | 4.98
41 | 311272563 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik hr. 300 mm P4-550 PD, na MVC a maltu YTONG (300x249x499) prístavba 1.NP=36,34m3 , 2.NP=9,3m3 | m3 | 45.64
42 | 311361825 | Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 , prístavba 0,25t , MP1,3 0,05t | t | 0.3
43 | 314232521 | Murivo komínov z tehál prierezu 150x150 mm MC 100 z tehál pálených plných 290 mm - obmurovanie MP3,1 | m3 | 1.3
44 | 316121001 | Montáž komínovej dosky | ks | 1
45 | 598210048000 | Betónová krycia doska KKD MAXI, šxlxhr 620x620x90 mm, pre trojvrstvové komínové systémy keramické, PRESPOR | ks | 1
46 | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm , 1.NP=3 , 2.NP=1 | ks | 4
47 | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm , MP0,4 | ks | 2
48 | 317162103 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm , MP0,4 , MP1,11 | ks | 2
49 | 317165101 | Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm , prístavba | ks | 3
50 | 317165107 | Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm , prístavba | ks | 1
51 | 317165205 | Nosný preklad YTONG šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm , prístavba | ks | 1
52 | 340238234 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (125x599x249) MP 0,4 | m2 | 0.3
53 | 340238235 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249) 1NP | m2 | 2
54 | 340238236 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (200x599x249) 2.NP | m2 | 2
55 | 340238239 | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (375x399x249) , MP0,5 , MP1,17 (7,2,m2) , MP2,13 (1,2m2) | m2 | 10.37
56 | 340291122 | Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm | m | 20
57 | 342272102 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599) MP1,6 , 2.NP=9,35m2 | m2 | 25.42
58 | 342272103 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599) , prístavba 1.NP | m2 | 19.15
59 | 342272104 | Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599) 2.NP-MP2,2 | m2 | 23.8
| 4 | Vodorovné konštrukcie
60 | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 , nad 1,NP 32m3 , nad 2.NP 8m3 + 0,8m3 výťah | m3 | 40.8
61 | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce , nad 1,NP 158,36m2 , nad 2.NP 29,84m2 + 4,37m2-výťah | m2 | 192.57
62 | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce , nad 1,NP 158,36m2 , nad 2.NP 29,84m2 + 4,37m2 výťah | m2 | 192.57
63 | 411354173 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie , nad 1,NP ,nad 2.NP | m2 | 188.2
64 | 411354174 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie | m2 | 188.2
65 | 411354183 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa zhotovenie | m2 | 188.2
66 | 411354184 | Príplatok pre výšku nad 4 do 6 m podpornej konštrukcii stropov pre zaťaženie do 12kPa odstránenie | m2 | 188.2
67 | 411355002 | Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm (28 dní) 1.NP + 2.NP | m2 | 5269.6
68 | 411355381 | Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky ,1.NP 55,1m , 2.NP 16,0m | m | 71.1
69 | 411355391 | Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky | m | 71.1
70 | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505 ,nad 1,NP (1,639+1,176)t , nad 2.NP (0,088+0,29)t ,vrátane výstuže do DT15-atika | t | 3.193
71 | 411362021 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI -1.NP (1,166+0,655) , 2,NP (0,227+0,128) | t | 2.176
72 | 589580.2 | Distančný had DS15 | ks | 190
73 | 413941123 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm (statika) 1,NP-120kg , 2,NP-150kg | t | 0.27
74 | 133840000400 | Tyč oceľová prierezu U 16 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185 | t | 0.27
75 | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-výťah | m3 | 2.5
76 | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie-výťah | m2 | 20
77 | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie-výťah | m2 | 20
78 | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505-výťah , vrátane DT tvárnic | t | 1.853
| 5 | Komunikácie
79 | 564861111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm , MP0,11 | m2 | 203.66
80 | 567133111 | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm , MP0,11 | m2 | 203.66
81 | 596911222 | Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm , MP0,11 | m2 | 203.66
82 | 592460011700 | Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x200x80 mm, sivá | m2 | 207.733
| 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
83 | 611425531 | Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou | m2 | 10
84 | 611460121 | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou , prístavba=0m2 ,pôv.bud.=71,01m2 | m2 | 71
85 | 611460241 | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm | m2 | 71
86 | 611460251 | Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 71
87 | 611481119 | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 71
88 | 612403399 | Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 30
89 | 612409991 | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď. | m | 51.2
90 | 612421331 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 494
91 | 612423531 | Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou (ryhy po vybúraných priečkach) | m2 | 10
92 | 612460121 | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 508.96
93 | 612460241 | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm prístavba=295,96m2 , pôv.bud.=213m2 | m2 | 508.96
94 | 612460251 | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm | m2 | 508.96
95 | 612481031 | Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm | m | 100
96 | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 508.96
97 | 622464236 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SiliporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm , MP3,3-18m2 (komíny) , | m2 | 18
98 | 625251331 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy , MP3,3 -komíny | m2 | 18
99 | 625251340 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR MINERAL, skrutkovacie kotvy , prístavba=172m2 , pôv.bud.=260,2m2 | m2 | 432.2
100 | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR MINERAL | m2 | 40.5
101 | 625251388 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy | m2 | 54
102 | 631311131 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm MP1,15=0,5m3 , MP2,11=0,5m3 | m3 | 1
103 | 632450290 | Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 10, triedy CT-C30-F7, hr. 10 mm 1.NP=76,71m2 , 2.NP=80,41m2 | m2 | 157.12
104 | 632452219 | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm 1.NP=33,96m2 , 2.NP=23,76m2 , prístavba=162,64m2 | m2 | 220.36
105 | 642945111 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2 , MP3,2 | ks | 1
106 | 553310009800 | Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE | ks | 1
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
107 | 917862111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou , MP0,11 | m | 111
108 | 592170003500 | Obrubník SEMMELROCK rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, sivá | ks | 112.11
109 | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m , komín=18,5m2 , prístavba =162,84m2 , pôv.bud.=258,43m2 | m2 | 439.57
110 | 941941041 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m ,(pôvodná budova 427,55m2 , prístavba=269,54m2) | m2 | 697.09
111 | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 439.57
112 | 941941291 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 697.09
113 | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 439.57
114 | 941941841 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 697.09
115 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (súčet užitkových plôch) | m2 | 527.19
116 | 953945103 | BAUMIT Soklový profil SL 5 (hliníkový) - komíny | m | 3.9
117 | 953945111 | BAUMIT Rohová lišta hliníková (komíny=36,8m) , (ostatné=275,87m) | m | 312.67
118 | 953995115 | BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 47
119 | 953995117 | BAUMIT Dilatačný profil V - rohový(styk prístavba -pôv.bud.) | m | 14
120 | 961043111 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t , B1,14-pôvodné oplotenie | m3 | 13.5
121 | 961055111 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t B0,5=1,38 B0,6=0,33 | m3 | 1.71
122 | 962031132 | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t , B1,4=18,68 , B1,2=5,5 , B2,3=31,96 , B2,2=14,33 , B2,1=5,56 | m2 | 76.03
123 | 962032631 | Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t , B3,1 | m3 | 1.3
124 | 965042141 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t B0,9(okapový chodník) | m3 | 0.72
125 | 965081812 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t 1.PP=20,13m2 ,1.NP=11m2 ,2.NP=13,85m2 , B1,13=8,0m2 | m2 | 52.98
126 | 967041112 | Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t B0,7=1,5m2 | m2 | 1.5
127 | 968061125 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 14
128 | 968062455 | Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t , B1,7=4m2 , B1,2=2m2 , B2,1=2m2 | m2 | 8
129 | 968071125 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 , B3,2 | ks | 1
130 | 968072455 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t , B3,2-1ks , B2,5-5ks , B1,5-5ks , B0,2-3ks , B2,4=1ks | m2 | 16
131 | 968081112 | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t B0,4=4 , B1,1=2 | ks | 6
132 | 968081113 | Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t B1,10-7ks , B2,7-9ks B0,7-1ks B1,1=1ks | ks | 18
133 | 968081115 | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t B0,4=10m , B1,10=28m B2,7=36m B0,7=5,2m , B1,1=11,3m | m | 90.5
134 | 968081116 | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t B1,10 | m | 5
135 | 968081125 | Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t B1,10 | ks | 1
136 | 971033651 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t , B2,9=1,42 , B1,3=0,54 , B1,1=1,65 | m3 | 3.61
137 | 974031167 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t - uloženie nových žb dosiek do drážky v pôvodnej budove | m | 30
138 | 978011161 | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 230.07
139 | 978013111R | Naťukanie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových , -0,00200t -olejový sokel | m2 | 29
140 | 978013161 | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | m2 | 522.5
141 | 978059531 | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t , B1,8 | m2 | 23.8
142 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 148.376
143 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 148.376
144 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 10
145 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 148.376
146 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15x) | t | 2225.64
147 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 148.376
148 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 148.376
149 | 981011316 | Demolácia budov postupným rozoberaním, z tehál, kameňa a pod. s podielom konštrukcií do 35%, -0,65000t B0,1 | m3 | 19.84
150 | 981011319 | Demolácia budov rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa a pod. na MV, MVC, podiel konštrukcie k. ď. 5 %, -0,10000t B0,1 | m3 | 59.52
| 99 | Presun hmôt HSV
151 | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 811.856
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti
152 | 711111001 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena , MP0,2 , prístavba 158,36m2 | m2 | 163.06
153 | 246170000900 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch | t | 0.049
154 | 711132107 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 71.52
155 | 283230002700 | Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE | m2 | 82.248
156 | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením , MP0,2 , prístavba 158,36m2 | m2 | 163.06
157 | 628310001000 | Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL | m2 | 187.519
158 | 711210100 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej 1.NP=8,57m2 , 2.NP=2,2m2 | m2 | 9.77
159 | 245610000400 | Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) | kg | 10.747
160 | 247710007700 | Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m | 3.908
161 | 711210110 | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej 1.NP | m2 | 15
162 | 245610000400 | Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) | kg | 16.5
163 | 247710007700 | Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií | m | 6
164 | 998711202 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 712 | Izolácie striech
165 | 712,2 | Položenie filtračnej fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 146.66
166 | 6932 | Geotextília Optigreen105 | m2 | 168.659
167 | 712,3 | Plastová drenáž - montáž | m2 | 146.66
168 | 6934 | Plastová drenáž - Optigreen FKD 40 (hr.40mm) | m2 | 168.659
169 | 712,4 | D+M osivo Optigreen E (hr.100-250mm) | m2 | 146.66
170 | 712,5 | D+M substrát Optigreen E (hr.300mm ) | m3 | 44
171 | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 146.66
172 | 283230007300 | Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA | m2 | 168.659
173 | 712311101 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným | m2 | 146.66
174 | 111630003100 | Penetračný náter FATRABIT PRIMER S 20 l – balenie 20 l, FATRA IZOLFA | ks | 1.84
175 | 712370050 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju | m2 | 146.66
176 | 221430000100 | Toluén pre nitráciu | t | 0.012
177 | 245920000900 | Zálievka FATRAFOL Z 01, strešný doplnok, 2,5 kg, FATRA IZOLFA | kg | 1.173
178 | 283220002600 | Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 168.659
179 | 712873240 | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom | m2 | 78.1
180 | 283220002600 | Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,8 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA | m2 | 89.82
181 | 311970001100 | Kotviaci prvok FATRAFOL do betónu d 6,1 mm, oceľový, FATRA IZOLFA | ks | 360
182 | 712960010 | Osadenie hotovej strešnej vpuste na streche-zaatikovej | ks | 7
183 | 283770003700.1 | Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dĺ. 400 mm-zaatiková | ks | 7
184 | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 224.76
185 | 693110001300 | Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA | m2 | 258.474
186 | 712,1 | Položenie ochrannej a akumulačnej fólie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 146.66
187 | 6931 | Optigreen RMS500 | m2 | 168.659
188 | 712991020 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 65.6
189 | 607260000300 | Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ | m2 | 20.336
190 | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | %
| 713 | Izolácie tepelné
191 | 713120010 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou ,prístavba | m2 | 137.25
192 | 283290003600 | Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE, BAUMIT | m2 | 144.113
193 | 713122121 | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách ,prístavba | m2 | 137.25
194 | 283720002800 | Doska EPS FLOOR 4000 hr. 40 mm, pre podlahy, ISOVER | m2 | 279.99
195 | 713132215 | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením MP1,2=71,52m2 (vrátane prístavby) | m2 | 71.52
196 | 283750002900 | Doska XPS STYRODUR 4000 CS hr. 80 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER | m2 | 72.95
197 | 713142151 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne | m2 | 146.66
198 | 283720008000 | Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER | m2 | 149.593
199 | 713142160 | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve | m2 | 73.33
200 | 283760007400 | Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech, ISOVER | m3 | 7.48
201 | 713149001 | Pripevnenie izolácie prikotvením na strechách plochých do 10° | ks | 586
202 | 311690001000 | Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA | ks | 586
203 | 713161530 | Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm ( podkrovie ) | m2 | 162
204 | 631640001500 | Pás ISOVER DOMO PLUS 20, 200x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy | m2 | 165.24
205 | 713191221 | Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm | m | 85.5
206 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
| 721 | ZTI , Plyn , UK
207 | 721R1 | ZTI,Plyn,UK - viď samostatný rozpočet (výkaz výmer) | sub | 1
| 762 | Konštrukcie tesárske
208 | 762322911 | Zavetrovanie a stuženie konštrukcií, s podopretím starých krovov fošňami a hranolčekmi do 100 cm2 - príložky 3 m3 | m | 100
209 | 762395000 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty - príložky | m3 | 3
210 | 998762202 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | %
| 763 | Konštrukcie - drevostavby
211 | 763119521 | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t , B1,6 | m2 | 10.5
212 | 763125425 | Šachtová SDK stena v=1200mm,hr.200mm , dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm, bez TI , MP1,9 =4 m2 , MP2,6=2,0m2 | m2 | 6
213 | 763138212 | Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD , m.č.1,12 , 1,13 , 1,14 | m2 | 8.59
214 | 763138251 | Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm ( El45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm , prístavba=25,39m2 , pôv.bud.=186,52m2 | m2 | 211.91
215 | 763139531 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t , B1,18 | m2 | 17.17
216 | 763160213 | Podkrovie SDK Rigips RFI 12.5 mm, na konštrukcií R-CD nastaviteľný strmeň, TI 100 mm, parozábrana | m2 | 153
217 | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | %
| 764 | Konštrukcie klampiarske
218 | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 162
219 | 764311891 | Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45° | m2 | 162
220 | 764341891 | Demontáž ostatných prvkov kusových, príplatok za sklon nad 30° do 45° | ks | 100
221 | 764348813 | Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t | ks | 100
222 | 764351820 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t | m | 50.5
223 | 764351836 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t | ks | 52
224 | 764352512 | Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm-prístavba | m | 24
225 | 764352613 | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm - pôvodná budova | m | 34
226 | 764352813 | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm | m | 50.3
227 | 764361810 | Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a korýt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t | ks | 3
228 | 764361891 | Demontáž strešných otvorov, v krytine vlnitej a korýtkovej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. | ks | 3
229 | 764367800 | Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, so sklonom do 30° -0.0058t | m2 | 3
230 | 764367891 | Demontáž strešných otvorov, oplechovanie strešného okienka, príplatok za sklon nad 30° do 45° | m2 | 3
231 | 764410750 | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 38.57
232 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t B0,3-3m B0,7 - 1,0m B1,9-12,25m B2,8-13,0m , B1,1=2,3 | m | 31.55
233 | 764421870 | Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t | m | 50.5
234 | 764430340 | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - prístavba | m | 65.6
235 | 764454803 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t | m | 34
236 | 764456855 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t | ks | 4
237 | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | %
| 765 | Konštrukcie - krytiny tvrdé
238 | 765383111 | Krytina vláknocementová, obdĺžnik 600x300 mm s lepenkou, sklon od 30° do 75° | m2 | 162
239 | 765388530 | Montáž hrebeňa z hrebenáčov vláknocementových, sklon strechy nad 30° | m | 9
240 | 591630002900 | Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, párový hrebenáč P75, LD 7-45° prírodný sivý, 950x350 mm | ks | 20.835
241 | 765388600 | Montáž ventilačnej hlavice PVC s tesniacim pásom pre vláknocementovú vlnitú krytinu | ks | 2
242 | 591630005500 | Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75/P76, ventilačná hlavica PVC vrátane skrutiek a tesniacich pásov | ks | 2
243 | 765388601 | Montáž záveternej lišty pre vláknocementovú vlnitú krytinu | m | 50.3
244 | 591630003500 | Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, záveterná lišta prírodná sivá, pravá 1620x200 mm | ks | 31.186
245 | 765388603 | Montáž spojovaceho a ukončovacieho prvku v styku strechy so stenou | m | 50.3
246 | 591630004300 | Vláknocementová strešná krytina ETERNIT Baltic vlnitá P75, spojovací a ukončovací prvok strechy so stenou, prírodne sivý, pravý 455x42 mm | ks | 123.235
247 | 765390100 | Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vlánkocementovú | m2 | 162
248 | 283230007900 | Difúzna paropriepustná fólia E-Baltic Master, rozmer 1,5x50 m, k vláknocementovej strešnej krytine ETERNIT Baltic vlnitá P75/P76 | ks | 2.479
249 | 998765202 | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 766 | Konštrukcie stolárske
250 | 766211400 | Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm MP1,16 | m | 18
251 | 611930000300 | Drevené madlo k zábradliu, šxv 45x70 mm, zaoblený profil | m | 18.9
252 | 766411821 | Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t , B2,15=69,72 , B1,17=38,64 | m2 | 108.36
253 | 766412123 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilier. palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100 mm - prístavba | m2 | 60.54
254 | 611920006500 | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda | m2 | 62.962
255 | 766417111 | Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt - prístavba | m | 180
256 | 605120001700 | Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I, prierez 25-75 cm2, dĺ. 2000-3750 mm | m3 | 1.42
257 | 766621400 | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 169.9
258 | 611410006800 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 950x1800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
259 | 611410006400 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1300x700 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
260 | 611410006401 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1300x800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
261 | 611410006300 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 900x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
262 | 611410010402 | Plastové okno vxš 1765x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
263 | 611410010403 | Plastové okno vxš 1765x2170 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
264 | 611410010404 | Plastové okno vxš 1720x1720 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 2
265 | 611410008700 | Plastové okno , vxš 1750x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP | ks | 1
266 | 611410008700,1 | Plastové okno , vxš 1700x1265 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP | ks | 1
267 | 611410008701 | Plastové okno , vxš 1730x1070 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP | ks | 1
268 | 611410008701,2 | Plastové okno , vxš 1500x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil 1.NP | ks | 1
269 | 611410006900 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x2500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil , 1.NP | ks | 1
270 | 611410005900 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1800x500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
271 | 611410005900,2 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1700x800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
272 | 611410005900,3 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1700x1065 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
273 | 611410007500 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2000x1000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
274 | 611410010300 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x2015 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
275 | 611410010400 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1800x2400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
276 | 611410010400,1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1750x2200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil ,1.NP | ks | 2
277 | 611410006100 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750x2500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 2
278 | 611410005400 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 580x720 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil | ks | 1
279 | 611410010400.1 | Plastové stena vxš 2500x3200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1
280 | 611410010400.2 | Plastové stena vxš 2500x4200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil | ks | 1
281 | 283290006100 | Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 178.17
282 | 283290006200 | Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 178.17
283 | 766641161 | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí | m | 19.8
284 | 611410006800,1 | Plastové dvere jednokrídlové OS, vxš 800x2000 mm, izolačné trojsklo MP0,4 | ks | 1
285 | 6111 | Plastové dvere 1000x2000 + bočný svetlík š.500 mm,1.NP=MP1,12 | ks | 1
286 | 6112 | Plastové dvere dvojkrídlové ineriérové 1650x2000 + nadsvetlík v=750 mm,1.NP -chodba | ks | 1
287 | 766661422 | Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne ,MP3,2 | ks | 1
288 | 611650001100 | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm, INTERIERDVERE | ks | 1
289 | 766662112 | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania , MP0,7 , MP0,4 , 1.NP=MP1,14 , 2.NP=MP2,10(5ks) | ks | 19
290 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI | ks | 19
291 | 611610000400 | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI | ks | 19
292 | 766662132 | Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 2
293 | 549150000600 | Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI | ks | 2
294 | 611610000400,1 | Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1600/1970 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI | ks | 2
295 | 766670999 | Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním , MP3,6 | ks | 3
296 | 611310004500 | Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051 CK02, šxv 550x780 mm s madlom | ks | 3
297 | 611380002800 | Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm | ks | 3
298 | 611380006100 | Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 CK02, šxv 550x780 mm | ks | 3
299 | 611380007900 | Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX CK02, šxv 550x780 mm | ks | 3
300 | 766694143 | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 25
301 | 611560000400 | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE | m | 38.57
302 | 611560000800 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE | ks | 50.001
303 | 766702111 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové , MP0,7 , MP0,4 , 1.NP=MP1,14+WC (7ks) , 2.NP=MP2,10 (5ks) | ks | 19
304 | 611810001200 | Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI , MP0,7 , MP1,14 | ks | 18
305 | 611810001400 | Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI , MP0,4 | ks | 1
306 | 766702121 | Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové | ks | 2
307 | 611810005700 | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere PRAKTIK, SAPELI | ks | 2
308 | 998766202 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | %
| 767 | Konštrukcie doplnkové kovové
309 | 767,1 | Demontáž a spätná montáž plošiny pre imobilných , MP1,13 |  | 1
310 | 767112812 | Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných, -0,03300t B1,13-bočná stienka exist.schodiska | m2 | 3.8
311 | 767331801,1 | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu vrátane konštrukcie -0,0019t , B1,13 | ks | 1
312 | 767340005 | Montáž jednoduchej hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z polykarbonátu plochy 11-20 m2 , MP1,4 | m2 | 12.24
313 | 553580000300 | Pergola hliníková jednoduchá lxš 5,10x2,40 m, strešná krytina polykarbonát, rovná strecha | m2 | 12.24
314 | 767833100 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 5
315 | 553430001800.1 | Rebrík požiarny s ochr.košom š. 300 mm dĺ. 5000 mm | ks | 1
316 | 767914150 | Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m | m | 6
317 | 553510025000 | Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX | ks | 3
318 | 767914830 | Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t , B1,14 | m | 75
319 | 767916710 | Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou do 2 m na oceľovú platňu | ks | 4
320 | 553510029700 | Stĺpik AXIS, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX | ks | 4
321 | 553510031000 | Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém, DIRICKX | ks | 4
322 | 767995101 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg , Hadicový navijak | kg | 3
323 | 449180002800 | Hadicový navijak 25/20 | ks | 3
324 | 767995102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg , R4/1-Hasiaci prístroj | kg | 3
325 | 449170000900 | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A | ks | 6
326 | 767996801 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t , B2,6-komplet | kg | 100
327 | 767R1 | D+M posuvná brána s hliníkových profilov MP1,21 | ks | 1
328 | 767R2 | D+M vstupná bránka s hliníkových profilov MP1,21 | ks | 1
329 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | %
| 771 | Podlahy z dlaždíc
330 | 771415004 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm 1.PP=88,9m , 1.NP=16,0m ,2.NP=18,5m | m | 123.4
331 | 597640005300 | Sokel keramický ANTIK lxvxhr 298x80x8 mm, farba hnedá, RAKO | ks | 419.56
332 | 771576109 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm , MP0,8- 82,74m2 , MP1,7- 10,57m2 , MP2,3=23,76m2 | m2 | 117.07
333 | 597740002400 | Dlaždice keramické , lxvxhr 298x298x9 mm, MP0,8 + MP1,7 | m2 | 119.411
334 | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | %
| 773 | Podlahy z liateho teraca
335 | 773200940 | Opravy terazzových obkladov schodísk poškodených hrán stupňa alebo schodníc | ks | 20
336 | 773500910 | Opravy terazzových podláh hr. do 30 mm vysekaných pásov šírky do 150mm | m2 | 10
| 775 | Podlahy vlysové a parketové
337 | 775413120 | Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním 1.PP 31,3 m , 1.NP 50,0 m , 2.NP=51,8m2 | m | 133.1
338 | 611990004200 | Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m | m | 134.431
339 | 775521810 | Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t B2,11 | m2 | 6.52
340 | 775550110 | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne 1.PP 77,11 , 1.NP 68,14 ,2.NP=56,65m2 | m2 | 201.9
341 | 611980003065 | Podlaha laminátová Welcome 1233, hrúbka 12 mm, záťažová trieda 33, TARKETT | m2 | 205.938
342 | 775592111 | Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE | m2 | 201.9
343 | 283230006600 | Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm | m2 | 207.957
344 | 775592141 | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 201.9
345 | 283230008600 | Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm, AZ FLEX | m2 | 207.957
346 | 998775201 | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | %
| 776 | Podlahy povlakové
347 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 42.2
348 | 776511820 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t 1.NP=46,33m2 , 2.NP=67,38m2 | m2 | 113.71
| 781 | Obklady
349 | 781445208 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm 1.PP=42,85m2 , 1.NP=50,1m2 , 2.NP=17m2 | m2 | 109.95
350 | 597640000400 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x9 mm | m2 | 112.149
351 | 781491111 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | m | 60
352 | 2831 | Lišta PVC 10mm | m | 60
353 | 781493112 | Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu | ks | 6
354 | 5901 | PVC revízne dvierka, rozmer 300x300 mm, | ks | 6
355 | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | %
| 783 | Nátery
356 | 783201812 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou B0,8 , B1,12 , B2,13 | m2 | 18
357 | 783201821 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním , B0,8 , B1,12 ,B2,13 | m2 | 18
358 | 783224900 | Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm MP1,16 | m2 | 18
359 | 783626020 | Nátery stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním - prístavba obklad | m2 | 60.54
360 | 783802822 | Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien - sokel olejový | m2 | 29
361 | 783894612 | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x | m2 | 318.03
| 784 | Maľby
362 | 784410030 | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | m | 100
363 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 1002.96
364 | 784410600 | Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 1002.96
365 | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 150
366 | 784418012 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 526.29
367 | 784452251 | Maľby z maliarskych zmesí Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 195
368 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 1002.96
369 | 784471111 | Bandážovanie styčných spojov šírky do 0,10 m do výšky 3,80 m | m | 100
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
370 | M-1 | Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet (výkaz výmer) | ks | 1
371 | M-2 | Bleskozvod a uzemnenie - viď samostatný rozpočet (výkaz výmer) | ks | 1
372 | M-3 | Prípojka NN - viď samostatný rozpočet (výkaz výmer) | ks | 1
| OST | Ostatné
373 | O-1 | Výťah - viď technická špecifikácia výťahu | ks | 1
Celkom