# Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 05/2019

Vypracoval:              Ing. Andrej Repka, Tbiliská 13, 831 06 Bratislava

.................................................................................................................................             		                                           (názov organizácie)

Zloženie komisie:

Meno:

Funkcia:

Predseda:	Ing. Andrej Repka

Mgr. art. Branislav Škopek

Ing. Norbert Jókay

Ing. Zlatica Janečková

zodpovedný projektant elektro

architekt

projektant UK

projektant stavebnej časti

Názov objektu (stavby): Vstúpte n.o. – Prístavba a stavebné úpravy, parc.č. 2730/1,

k.ú. Malacky, okres Malacky

Investor:  Vstúpte n.o., ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Architektonicko stavebné riešenie, STN 33 2000-5-51

Opis technologického procesu a zariadenia:

Rekonštrukcia 3-poschodového objektu, slúžiaceho pre poskytovanie sociálnych služieb. Prístavba objektu bude jednopodlažná, z tvárnic Ytong, s rovnou zatrávnatenou strechou. Pôvodný objekt bude kompletne rekonštruovaný. K objektu pribudne výťah. Strecha pôvodného objektu ostane tvarovo zachovaná, prevážne sedlová.

Vykurovanie objektu bude plynových kotlom v suteréne v samostatnej miestnosti..

Rozhodnutie:

Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 33 2000 5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu

Poznámka:  XY – určenie vonkajších vplyvov pre všetky neoznačené priestory.

Zdôvodnenie:

Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po zaradení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

Dátum:  17.2.2019					         ......................................................

podpis predsedu komisie