## VV
Investor :
Projektant:
Dodávateľ:
Dátum :
Stavba : | Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č.48/5,48/8,48/9,48/10,48/11-C-KN
p.č.48,49,56,57-E-KN
Objekt : | 06 - Predĺženie areálového NTL plynovodu
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 0.065 | 16.065
2. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.0875
3. | 5 | Vozovky |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1
4. | 9 | Ostatné konštrukcie |  |  |  | 0
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 0.065 | 49.2525
5. | 99827 - 2201 | Presun hmôt | 0.065 | t |  | 0
6. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 49.2525 | t |  | 0
|  | HSV spolu : |  |  |  | 0
1. | 23 | Oceľové potrubie |  |  |  | 0
|  | ZRN spolu : |  |  |  | 0
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % |  | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % |  | 0 | €
| Poznámka : | Výpis materiálu je súhrnom len základného materiálu
pre dodávku zrealizovanú v súľade s PD.
Podrobný rozpis si spracuje dodávateľ vo vlastnej réžii
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 132201201 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 | 24.5 | m3 |  | 0
25 x 1,0 x 1,3 = 32,50 m3
menej vozovka 20x 1 x 0,4 = - 8,00 m3
spolu : 24,50 m3
2. | 132201209 | Prir. za lep. tr. 3 | 7.35 | m3 |  | 0
24,50 x 0,30
3. | 151101101 | Zriadenie paženia rýh príložného | 65 | m2 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.065
25 x 1,3 x 2
4. | 151101111 | Odstránenie paženia príložného | 65 | m2 |  | 0
5. | 174101001 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 | 12.25 | m3 |  | 0
Výkop 24,50 m3
menej obsyp
25 x 1,0 x 0,,49 = - 12,25 m3
spolu : 12,25 m3
6. | 175101101 | Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia | 8.5 | m3 |  | 0
z pol. č.5 12,25 m3
menej lôžko = - 3,75 m3
spolu : 8,50 m3
7. | P.C. | Dodávka piesku - obsyp | 8.5 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 16.065
8. | 162501102 | Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok | 12.25 | m3 |  | 0
24,50 - 12,25
9. | 162501105 | Prirážka za ďalší km - do 10 km | 85.75 | m3 |  | 0
10. | 171201201 | Uloženie na skládke | 12.25 | m3 |  | 0
11. | P.C. | Vytýčenie trasy | 0.025 | km |  | 0
12. | 113107132 | Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm | 30 | m2 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 15
13. | P.C. | Poplatok za uskladnenie betónov | 15 | t |  | 0
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.065 |  | 15
16.065
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 451573111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 3.75 | m3 |  | 0 |  |  | 1.89 | 7.0875
25 x 1,0 x 0,15 = 3,75 m3
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.0875
V O Z O V K Y
1. | 564861111 | Podklad zo štrkodrvy hr. 200 mm | 30 | m2 |  | 0 |  |  | 0.371 | 11.13
20 x 1,5 = 30 m2
2. | 581130115 | Kryt bet. hr. 200 mm | 30 | m2 |  | 0 |  |  | 0.499 | 14.97
|  | V o z o v k y s p o l u : |  |  |  | 0 |  |  |  | 26.1
9 - O S T A T N É K O N Š T R U K C I E
1. | 979082213 | Odvoz suti do 1 km | 15 | t |  | 0
2. | 979082219 | Prir. za ďalší km | 135 | t |  | 0
15 x 9
3. | 919735124 | Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm | 40 | m |  | 0
4. | 919722111 | Rezanie dilat. škár | 20 | m |  | 0
5. | 919726531 | Zaliatie škár | 20 | m |  | 0
6. | 919741121 | Ošetrenie krytu vodou | 90 | m2 |  | 0
|  | O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u : |  |  |  | 0
23 - P O T R U B N É V E D E N I E P L Y N O V O D N É
1. | 23020 | Montáž potrubia oceľ.čierne zvárané DN 40 | 25 | m |  | 0
2. | 114 | Potrubie oceľ DN 40 + náter | 25 | m |  | 0
3. | 230 | Skúška tesnosti potrubia DN do 40 | 25 | m |  | 0
4. | 230 | Príprava pre skúšku tesnosti DN do 40 | 1 | ús |  | 0
5. | D + M | Výstražná fólia | 25 | m |  | 0
6. | MV | Murárska výpomoc | 0 | % |  | 0
7. | PM | Podružný materiál | 0 | % |  | 0
8. | PPV | Podiel pridružených výkonov | 0 | % |  | 0
|  | O c e ľ o v é p o t r u b i e s p o l u : |  |  |  | 0

## SO 03 (hidden)
Investor : | Rozália Krajčovičová, Mária Horváthová, Viliam Škodák, Terézia Vinczeová, Ladislav Múcska, Rozália Venchichová, Ibolya Katonová, Veronika Doményová
Projektant:
Dodávateľ:
Dátum : Január 2014
Stavba : | VÝSTAVBA INŽINIERSKYCH SIETÍ A KOMUNIKÁCIÍ PRE 21 RODINNÝCH DOMOV V K.Ú.ZONC TUREŇ
Objekt : | SO - 03 STL plynovod
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál € |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 782.9136
2. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 299.2437
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1082.1573
3. | 99827 - 6101 | Presun hmôt | 0 | t |  | 0
4. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 1082.1573 | t |  | 0
|  | spolu : |  |  |  | 0
1. | 23 - M | Potrubné vedenie plynovodné |  |  |  | 0
|  | Z R N spolu : |  |  |  | 0 | €
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % |  | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % |  | 0 | €
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13220 - 1202 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1 000 m3 | 594 | m3
Výkaz 584,00 m3
+ napojenia 10,00 m3
spolu : 594,00 m3
2. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 415.8 | m3
594,0 x 0,70
3. | 17410 - 1002 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1 000 m3 | 34.55 | m3
Výkop 594,00 m3
menej obsyp
1 319,45 x 0,80 x 0,53 = - 559,45 m3
spolu : 34,55 m3
4. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 401.12 | m3
z pol. č. 3 559,45 m3
menej lôžko = - 158,33m3
spolu : 401,12 m3
5. | P.C. | Dodávka piesku - obsyp | 401.12 | m3 |  |  |  |  | 1.89 | 758.1168
6. | P.C. | Dodávka štrkodrvy na zásyp | 13.12 | m3 |  |  |  |  | 1.89 | 24.7968
34,55 x 0,38
7. | 16230 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 1km - prebytok | 572.58 | m3
34,55 x 0,38 + 559,45 = 572,58 m3
8. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 572.58 | m3
9. | 11510 - 1201 | Čerpanie vody | 360 | hod
10. | 11510 - 1301 | Pohotovosť | 15 | deň
11. | KP | Zriadenie a odstránenie čerpacích studní | 1 | m
12. | P.C. | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie | 1.319 | km
13. | KP | Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení | 148.5 | m3
594 x 0,25
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : | [7 empty] | 782.9136
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 158.33 | m3 |  |  |  |  | 1.89 | 299.2437
1 319,45 x 0,80 x 0,15 = 158,33 m3
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : | [7 empty] | 299.2437
23 - P O T R U B N É V E D E N I E P L Y N O V O D N É
1. | KP | Montáž a dodávka potrubia polyetyl. plynovod. | 969.93 | m
Pe 100 90 x 5,2 SDR 17
2. | KP | Montáž a dodávka potrubia polyetyl. plynovod. | 349.52 | m
Pe 100 63 x 5,8 SDR 11
3. | KP | Ukončenie plynovodu D 90x5,2 komplet dodávka | 4 | kpl
a montáž
- R 90/63 + R 63/32
- koleno d32 - 90st. + PE 32x2,3 0,80 m
- prechodka PE/OC 32/25
- G25 + zátka DN 25
- liat. poklop, bet. blok pod poklop
4. | KP | Ukončenie plynovodu D 63x5,8 komplet dodávka | 4 | kpl
a montáž
- R 63/32
- koleno d32 - 90st. + PE 32x2,3 0,80 m
- prechodka PE/OC 32/25
- G25 + zátka DN 25
- liat. poklop, bet. blok pod poklop
5. | KP | Osadenie a dodávka šupátka DN 80 so zemnou | 5 | ks
súpravou a poklopom
6. | KP | Osadenie a dodávka zaslepenia potr. 90x5,2 | 1 | ks
7. | KP | Osadenie a dodávka chráničky DN 150 | 8.6 | m
vrátane čuchačky - PE 25x2,3 + šupátkový poklop plyn
a bet. blok pod poklop
8. | KP | Nasunutie potrubia do chráničky, klzné objímky
typ S20 x3ks = 18ks, uzatváracie manžety BU 3x6
9. | 230 | Skúška tesnosti potrubia do DN80 | 1319.45 | m
10. | 230 | Príprava pre skúšku tesnosti do DN 80 | 2 | ús
11. | 230 | Ostrý prepoj | 1 | ks
12. | D + M | Výstražná fólia | 1319.45 | m
13. | D + M | Vyhľadávací vodič CY 4 mm2 + vývody | 1340 | m
14. | MV | Murárska výpomoc | 0 | %
15. | PM | Podružný materiál | 0 | %
16. | PPV | Podiel pridružených výkonov | 0 | %
P o t r u b n é v e d e n i e p l y n o v o d n é s p o l u :

## 4.2 (hidden)
Investor : | ALEMAL. S.r.o. KOMODORE,s.r.o.
Projektant:
Dodávateľ:
Dátum : Február 2014
Stavba : | OBYTNÁ ZÓNA, ROVINKA - ŽELEZNIČNÁ, JELŠOVÉ
KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKE SIETE
Objekt : | SO - 04.2 STL prípojky plynu
Por. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ
číslo |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena € | a práce € | materiál € |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky
R E K A P I T U L Á C I A HSV
1. | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 260.82
2. | 45 | Podkladné konštrukcie |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 118.5408
|  | spolu : |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 379.3608
3. | 99827 - 6101 | Presun hmôt | 0 | t |  | 0
4. | 99822 - 2011 | Presun hmôt - štrky | 379.3608 | t |  | 0
|  | spolu : |  |  |  | 0
1. | 23 - M | Potrubné vedenie plynovodné |  |  |  | 0
|  | Z R N spolu : |  |  |  | 0 | €
|  | Iné náklady ( GZS ) | 0 | % |  | 0 | €
|  | N á k l a d y b e z DPH |  |  |  | 0 | €
|  | DPH | 0 | % |  | 0 | €
1 - Z E M N É P R Á C E
1. | 13220 - 1201 | Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 | 230 | m3
522,70 x 0,80 x 0,55 = 230,00 m3
2. | 13220 - 1209 | Prir. za lep. tr. 3 | 415.8 | m3
594,0 x 0,70
3. | 17410 - 1001 | Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 | 29.28 | m3
Výkop 230,00 m3
menej obsyp
522,70 x 0,80 x 0,48 = - 200,72 m3
spolu : 29,28 m3
4. | 17510 - 1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia | 138 | m3
z pol. č. 3 200,72 m3
menej lôžko = - 62,72 m3
spolu : 138,00 m3
5. | P.C. | Dodávka piesku - obsyp | 138 | m3 |  |  |  |  | 1.89 | 260.82
6. | 16230 - 1122 | Vodorov. prem. výkopku do 1km - prebytok | 200.72 | m3
7. | P.C. | Poplatok za uskladnenie | 200.72 | m3
8. | 11510 - 1201 | Čerpanie vody | 360 | hod
9. | 11510 - 1301 | Pohotovosť | 15 | deň
10. | KP | Zriadenie a odstránenie čerpacích studní | 1 | m
11. | P.C. | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie | 0.523 | km
12. | KP | Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení | 57.5 | m3
230 x 0,25
|  | Z e m n é p r á c e s p o l u : | [7 empty] | 260.82
45 - P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E
1. | 45157 - 3111 | Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku | 62.72 | m3 |  |  |  |  | 1.89 | 118.5408
522,70 x 0,80 x 0,15 = 62,72m3
|  | P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : | [7 empty] | 118.5408
23 - P O T R U B N É V E D E N I E P L Y N O V O D N É
1. | KP | Montáž a dodávka potrubia polyetyl. plynovod. | 522.7 | m
Pe 100 32 x 3 SDR 11
2. | KP | Ukončenie prípojky v skrinke - komplet | 89 | kpl
- potrubie prípojky PE 100 SDR 11 32x3 dľ. 3,5m
- signalizač. vodič CY4mm2 dľ. 3,5m + prepoj so
signalizač. vodičom plynovodu + vývod
- ochranné potrubie PE 90 dľ. 2,0m
- prechodka PE/OCEL DN 25 s vonk. Závitom
- gulový kohút GK DN25
3. | 230 | Skúška tesnosti potrubia DN do 40 | 522.7 | m
4. | 230 | Príprava pre skúšku tesnosti DN do 40 | 89 | ús
5. | MV | Murárska výpomoc | 0 | %
6. | PM | Podružný materiál | 0 | %
7. | PPV | Podiel pridružených výkonov | 0 | %
P o t r u b n é v e d e n i e p l y n o v o d n é s p o l u :