## sm smartfarm
p.č. | Názov | Minimálne parametre | Balenie | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom bez DPH
1 | Skalper nerezový bruškatý 45 mm | Skalper nerezový bruškatý, čepeľ 45 mm, ploché držadlo, dĺžka 160 mm | ks | 1 | 0 | 0
2 | Digitálne stopky | Stopky TimerClock - hodiny, nastaviteľný časovač do 24 hod. a nastaviteľný akustický signál | ks | 1 | 0 | 0
3 | Dóza s viečkom 700 ml, nerezová, 100 x 100 mm | Dóza s viečkom objem 700 ml, nerezová, rozmer 100 x 100 mm | ks | 1 | 0 | 0
4 | Pinzeta s extra jemným rovným hrotom | špeciálna pinzeta s extra jemným rovným hrotom, s vysokoprecíznym posuvným aretovacím mechanizmom, materiál: antimagnetická nerez, dĺžka pinzety 120 mm | ks | 1 | 0 | 0
5 | Ihla preparačná priama, 140 mm | Preparčná ihla s dreveným držadlom s dĺžkou 140 mm | 100 ks | 3 | 0 | 0
6 | Ihla s lancetou priama, 140 mm | Preparčná ihla s lancetou, s dreveným držadlom s dĺžkou 140 mm | 100 ks | 3 | 0 | 0
7 | Jemná riasa s rukoväťou | jemná riasa prichytená na rukoväti na manipuláciu s ultratenkými rezmi pri ich krájaní na ultramikrotóme | 1 kg | 2 | 0 | 0
8 | Lodička na váženie porcelánová, 37 mm | Lodička na váženie porcelánová, dĺžka 37 mm | 1 kg | 2 | 0 | 0
9 | Lyžička chemická obojstranná 150 mm | Lyžička chemická nerezová, obojstranná, dĺžka 150 mm, 30x22/23x17 mm | ks | 1 | 0 | 0
10 | Lyžička chemická obojstranná 180 mm | Lyžička chemická nerezová, obojstranná, dĺžka 180 mm, 40x29/30x22 mm | ks | 1 | 0 | 0
11 | Lyžička na práškové materiály, 170 mm | Lyžička nerezová na práškové materiály s predĺženým hranatým tvarom s dĺžkou 170 mm | ks | 1 | 0 | 0
12 | Lyžička navažovacia, 170 mm | Nerezová, dĺžka 170 mm, šírka misky 12 mm. | 50 ks | 1 | 0 | 0
13 | Magnetické miešadielko PTFE valcové, hladké, priemer 12 mm, dĺžka 75 mm | Magnetické miešadielko PTFE valcové, hladké, priemer 12 mm, dĺžka 75 mm | ks | 10 | 0 | 0
14 | Sada špachtlí na mikromanipulácie | sada štyroch 150 mm dlhých špachtlí na mikromanipulácie, nerezová oceľ, čierna plastová rukoväť | sada | 1 | 0 | 0
15 | Mini mikro nožnice | Mikronožničky pre očnú chirurgiu, na jemnú chirurgiu a mikromanipuláciu s tkanivami, materiál: nerez, hrot nožničiek je ohnutý, ostrý, 11,5 cm dĺžka hrotu 2", dĺžka strihu 1/4" | 2 ks | 1 | 0 | 0
16 | Miska na inštrumenty s vekom | Miska na inštrumenty s vekom nerezová, rozmer 230x135x45 mm | ks | 200 | 0 | 0
17 | Nožnice laboratórne 170 mm | Nožnice laboratórne 170 mm, nerezové, rovné, jedna čepeľ špicatá, jedna oblá, 1 ks | ks | 300 | 0 | 0
18 | Palička na vyťahovanie magnetických miešadielok | Palička na vyťahovanie magnetických miešadielok, priemer 10 mm a dĺžky 350 mm, jadro Alnico V, s hladkým PTFE poťahom | 25 ks | 1 | 0 | 0
19 | Pinzeta | špeciálna pinzeta so zúbkovanými hrotmi, zahnutá pod 45° uhlom, dĺžka 145 mm | ks | 2 | 0 | 0
20 | Pinzeta | špeciálna pinzeta s rovným tenkým hrotom (0,17x0,10 mm), nerez, dĺžka pinzety 120 mm | ks | 3 | 0 | 0
21 | Pinzeta | špeciálna pinzeta vysokej kvality s predĺženým a jemným hrotom (0,10x0,06 mm), vysokej pružnosti, s upínacím krúžkom, vysoká kvalita z nerezu, dĺžka pinzety 110 mm | ks | 16 | 0 | 0
22 | Pinzeta | špeciálna pinzeta s ohnutým, jemným, zaostreným hrotom, nerezová, dĺžka 115 mm, ohnuté hroty: 0,17x0,10 mm | ks | 5 | 0 | 0
23 | Platňa na inštrumenty 300x300 mm | Platňa na inštrumenty 300x300x20 mm, nerozová | ks | 5 | 0 | 0
24 | Popisovacie pero na chemické sklo | Popisovacie pero na chemické sklo, plasty a iné povrchy, na suché aj mokré, rýchloschnúci atrament, bez obsahu latexu, pri použití na sklo, porcelán a kovy sa nerozmaže pri namočení vo vode, ale je zmývateľný rozpúšťadlami, čierna farba | ks | 1 | 0 | 0
25 | Skalpel s výmennou rukoväťou, 130 mm | Skalpel s výmennou rukoväťou, nerezový, dĺžka 130 mm | ks | 1 | 0 | 0
26 | Skalpel s výmennou rukoväťou, 160 mm | Skalpel s výmennou rukoväťou, nerezový, dĺžka 160 mm | ks | 5 | 0 | 0
27 | Špachtľa na práškové materiály, nerezová, lopatka 3x40 mm, 125 mm | Špachtľa na práškové materiály, nerezová, na jednej strane s prehĺbenou lopatkou o veľkosti 3x40 mm, dĺžka 125 mm | 50 ks | 10 | 0 | 0
28 | Špachtľa s mikrolyžičkou, nerezová, 180 mm | Špachtľa s plochým listom špachtle na jednej strane a mikrolyžičkou na strane druhej, nerezová, dĺžka 180 mm | 100 ks | 5 | 0 | 0
29 | Medené sieťky na vzorky pre EM, mriežkované | Medené sieťky na vzorky pre EM, TEM Grids Cu, mriežkované, veľkosť mriežky 300 | 100 ks | 5 | 0 | 0
30 | Medené sieťky na vzorky pre EM s centrálnym eliptickým otvorom | medené sieťky na vzorky pre EM, TEM Grids Cu, s centrálnym eliptickým otvorom rozmeru 2x1 mm | ks | 1 | 0 | 0
31 | Zásobník so spevnými žiletkami | bezpečnostný zásobník s pevnými žiletkami, chirurgická oceľ | ks | 1 | 0 | 0
32 | GC-MS kolóna | HP-88, dĺžka 60m, priemer 0,25 mm, 0,25 um |  | 1 | 0 | 0
33 | Liner pre GC | Liner pre GC pre splitless metódu GC-MS, single taper, glass wool, objem 900 ul, každý liner samostatne balený a obsahuje o-ring tesnenie | ks | 1 | 0 | 0
34 | Inlet septá pre GC | Non-stick BTO inlet septá pre GC, 11 mm priemer, bleed/temperature optimized. | ks | 1 | 0 | 0
35 | Filament pre GC | Filament pre GC náhradný zdroj iónov do hmotnostného detektora model 5977A (EI) | 100 ks | 10 | 0 | 0
36 | Vialky na vzorky pre GC | Vialky na vzorky pre GC, objem 2 ml, šróbovacie, amber (tmavé sklo), certifikované, ciachované, rozmer 12x32 mm | ks | 20 | 0 | 0
37 | Modré vrchnáčiky na vialky pre GC | Modré vrchnáčiky na vialky pre GC šróbovacie, priemer 12 mm, so septom PTFE/red silicone, vrchnáčik s otvorom na prepichnutie septa ihlou, vhodné pre vialky 2 ml | ks | 20 | 0 | 0
38 | Olej do vákuovej pumpy pre GC | Olej do vákuovej pumpy pre MSD, kompatibilné pre prístroj GCMS Agilent | ks | 1 | 0 | 0
39 | SPME vlákna pre GC - PDMS/DVB/CAR, | SPME vlákna, fáza kombinovaná PDMS/DVB/CAR, 1 cm vlákno, pre autosampler, 24 Ga, A/S | ks | 2 | 0 | 0
40 | Tesnenia pre GC kolónu | Tesnenie na inštaláciu kolóny pre GC, grafit/vespel, pre kolóny 0,25 mm, 10 ks/bal., kompatibilné pre prístroj Agilent GCMS | ks | 2 | 0 | 0
41 | Filtračný papier, kruhové výseky neskladané, štandardné, priem. 125 mm | Kvalitatívny filtračný papier kruhové výseky, priemer 125 mm, plošná hmotnosť min. 80 g/m2, rýchla filtrácia | ks | 1 | 0 | 0
42 | Filter nosného plynu | Filter nosného plynu pre GCMS - max.tlak 15 bar, vizualizácia zmeny kyslíka a vlhkosti | 1 l | 5 | 0 | 0
43 | Liner pre GC - pre SPME | Liner pre GC, ultra inert, pre SPME, rovný-straight, dĺžka 78,5 mm, ID 0,75 mm, OD 6,47 mm, objem 35 ul | 1 l | 2 | 0 | 0
44 | Skalpel s výmennou rukoväťou, 160 mm | Skalpel s výmennou rukoväťou, nerezový, dĺžka 160 mm | ks | 1 | 0 | 0
45 | Skalpelová čepeľ č.26 | Skalpelová čepeľ č.26, nerez | ks | 1 | 0 | 0
46 | Pinzeta lomená so špicatými čeľusťami, 200 mm | Pinzeta lomená nerezová, so špicatými zúbkovanými čeľusťami, dĺžka 200 mm | ks | 1 | 0 | 0
47 | Pinzeta lomená so špicatými čeľusťami, 145 mm | Pinzeta lomená nerezová, so špicatými zúbkovanými čeľusťami, dĺžka 145 mm | ks | 1 | 0 | 0
48 | sprejová komora | jednoduchá cyklonická sklenná komora pre axiálny typ ICP-OES | ks | 1 | 0 | 0
49 | Filtračný papier kruhové výseky 125 mm | Kvalitatívny filtračný papier kruhové výseky, priemer 125 mm, plošná hmotnosť min. 68 g/m2, záchyt častíc 7 um, filtračná rychlost max. 80 s. | ks | 1 | 0 | 0
50 | tesniace krúžky | vhodné pre ICP OES_O Ring 716 IDX 58 ODX332IN NIT 1ks | ks | 1 | 0 | 0
51 | Lyofilizačné banky | Banky na lyofilizovanie, vnútorný priemer hrdla 2,8 cm, vonkajší priemer hrdla 3,5cm, hrdlo so zábrusom, objem 500 ml, materiál: sklo, banky musia byť kompatibilné s prístrojom: lyofilizátor Telstar - Lyo Quest | ks | 2 | 0 | 0
52 | Olej do lyofilizátoru | Olej do lyofilizátoru vhodný pre LyoQuest | ks | 2 | 0 | 0
53 | Hliníková fólia | Hliníková fólia, šírka 500 mm, hrúbka 0,02 mm | ks | 1 | 0 | 0
54 | Hliníková fólia | Hliníková fólia, šírka 500 mm, hrúbka 0,03 mm | ks | 1 | 0 | 0
55 | Ochrana očí a tváre - okuliare | Zmäkčený a profilovaný nosník, nastaviteľné postranky, ochranná vrstva voči poškriabaniu, nezahmlievajúce sa, chrániace voči UV žiareniu. | ks | 100 | 0 | 0
56 | Maska jednorazová s gumičkou a aktívnym uhlíkom | Maska jednorazová s gumičkou a aktívnym uhlíkom, tvarovateľná pri nose | sada | 15 | 0 | 0
57 | Respirátor FFP2 | Tvarovaná maska FFP2W proti prachu, balenie 5 ks respirátorov, 5 ks netkaná textília zo syntetického vlákna s aktívnym uhlíkom pre jednorazové použitie, chráni proti organickým parám a stredne vysoké úrovne jemného prachu, s výdychovým ventilom, nastaviteľné upínacie remienky, súčasťou balenie 30 ks náhradných filtrov REFILL | 10 ks | 1 | 0 | 0
58 | Sada mikropipiet | Sada jednokanalových pipeit s nastaviteľným objemom: 0,5-10 ul; 2-20 ul; 10-100 ul; 20-200 ul; odpružené hrotové kužele – Optiload mechanizmus, rovnomerné utesnenie špičky každý jednotlivý kužeľ hrotu, vymeniteľný bezpečnostný kužeľový filter vnútri špičky-kužeľa zabraňuje aerosólom a tekutiny z preniknutia do pipety. | sada | 1 | 0 | 0
59 | Stojan pre 6 mikropipiet Transferpette S | Stojan pre 6 mikropipiet Transferpette S | sada | 1 | 0 | 0
60 | Kontajner ružiak | Kontajner kvetináč plastovy 18/12x14 cm, objem 2 l | ks | 5 | 0 | 0
61 | Kontajner Co | Kontajner kvetináč plastovy 16/12x14 cm, objem 2 l | ks | 2 | 0 | 0
62 | Nopová membrána | Platon D25, HD polyetylén, skladová kapacita vody 6l/m2, priepustnosť vody 0,8l/s/m2, zaťaženie max 75kN/m2, rozmery dosky 1,33x2,22m, hmotnosť 0,95kg/m2, výška nopu 23mm | ks | 1 | 0 | 0
63 | Kolóna pre HPLC,na stanovenie sacharidov, 4,6x250 mm, 5um, sdržiakmi a predkolonkami | Analytická kolóna pre kvapalinovú chromatografiu Zorbax Original 70Å NH2 (250x4,6; 5µm), držiak predkolón-komplet kit ZGC, 4ks predkolón | ks | 1 | 0 | 0
64 | Kolóna pre HPLC | Analytická kolóna pre kvapalinovú chromatografiu Acclaim C30 (250x4,6; 5µm), držiak predkolón-komplet kit, 2ks predkolón (10x4,6; 5µm) | 12 ks | 12 | 0 | 0
65 | Sada mikropipiet | Sada jednokanálových pipiet s nastaviteľným objemom 0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 5-50 µl, pohodlný úchop pre obe ruky, jednoduchá kalibrácia, kompletne autoklávovateľná, farebné značenie, UV odolnosť. | ks | 2 | 0 | 0
66 | Transportný box na chladene vzorky | Transportný box na chladene vzorky vyrobený z vysoko izolačného Neoporu, pre prepravu vzoriek spermií, udržuje konštantnú teplotu. | 3 ks | 2 | 0 | 0
67 | Mikropipeta 8-kanálová 10-100 ul | Mikropipeta 8-kanálová s nastaviteľným objemom 10-100 ul, prírastok 0,20 ul, odpružené hrotové kužele – Optiload mechanizmus, rovnomerné utesnenie špičky každý jednotlivý kužeľ hrotu, vymeniteľný bezpečnostný kužeľový filter vnútri špičky-kužeľa zabraňuje aerosólom a tekutiny z preniknutia do pipety. | ks | 1 | 0 | 0
68 | Mikropipeta 8-kanálová | Mikropipeta 8-kanálová s nastaviteľným objemom 30 -300 µl, plne autoklávovateľná, krokovanie 1,0 µl, systém nastavenia objemu AVG, tepelná izolácia, nastaviteľná opierku prsta v rozsahu 120 stupňov, nastavenie objemu s aretáciou, vrátane sady 1000 ks špičiek | ks | 1 | 0 | 0
69 | Rezervoár pre pipetovanie viackanálovými pipetami | Zásobník na pipetovanú kvapalinu s objemom min. 60 ml, PP, autoklávovateľný (121°C) nesterilný, s vekom, pre viackanálové pipety | ks | 1 | 0 | 0
70 | Skalper nerezový bruškatý 45 mm | Skalper nerezový bruškatý, čepeľ 45 mm, ploché držadlo, dĺžka 160 mm | ks | 1 | 0 | 0
71 | Nožnice na mikroskopiu priame | Nožnice na mikroskopiu priame, nerezové, dĺžka 125 mm | 10 ks | 2 | 0 | 0
72 | Nožnice na mikroskopiu zahnuté | Nožnice na mikroskopiu zahnuté, nerezové, dĺžka 125 mm | bal | 2 | 0 | 0
73 | Pinzeta | špeciálna pinzeta so zúbkovanými hrotmi, zahnutá pod 45° uhlom, dĺžka 145 mm | 100 ks | 10 | 0 | 0
74 | Špeciálna zakrývacia fólia 100 mm x 38 m | Špeciálna fólia šírka 100 cm, dĺžka 38 m, netoxická, prieťažnosť 200 %; priepustnosť pre plyny za 24 hodín (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti) kyslík: menej ako 350 cm3/m2; dusík: menej ako 105 cm3/m2 | 10 ks | 5 | 0 | 0
SPOLU