## Chemikalie a analytické súpravy
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet (Chemikálie a analytické súpravy II - projekt Obezita)
P.č. | Názov položky | MJ | Množstvo | Minimálne parametre | Jednotková cena bez DPH v EUR | Celková cena bez DPH v EUR
1. | D10 HbA1c BIORAD alebo ekvivalent | bal | 2 | Stanovenie glykovaného hemoglobínu /HbA1c/ metodou HPLC na analyzátore D10
2. | Vitamín D kit | bal | 2 | Stanovenie vitamínu D na imunochemickom analyzátore Cobas E411
3. | LDL Subfractions Kit | bal: 4 x 25 Gel Tubes; 1 x 24 ml Loading Gel; 6 x 16,5 g Buffer | 2 | Kit je určený pre stanovenie subfrakcií LDL cholesterolu systémom Lipoprint v ľudskom sére/plazme.
4 | HDL Subfractions Kit | bal: 4 x 25 Gel Tubes; 1 x 32 ml Loading Gel; 6 x 16,5 g Buffer | 2 | Kit je určený pre stanovenie subfrakcií HDL cholesterolu systémom Lipoprint v ľudskom sére/plazme.
5 | Liposure Serum Lipoprotein Control - Level 1 | bal: 4 x 0,5 ml | 2 | Kontrolný materiál level 1 určený pre systém Lipoprint pri stanovení subfrakcií LDL a HDL cholesterolu v ľudskom sére/plazme.
6 | Apolipoprotein A1 kit Randox alebo ekvivalnt | bal | 1 | kit na stanovenie APO A1 vo vzorke sérum/plazma, Imunoturbidimetria, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
7 | Apolipoprotein B kit Randox alebo ekvivalnet | bal | 1 | kit na stanovenie APO B vo vzorke sérum/plazma, Imunoturbidimetria, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
8 | Lipoprotein (a) 21 kit Randox alebo ekvivalnt | bal | 3 | kit na stanovenie Lp (a) vo vzorke sérum/plazma, IT metóda, štand. podľa DENKA SEIKEN, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
9 | TAS - Total antioxidant status kit Randox alebo ekvivalent | bal | 1 | kit na stanovenie TAS vo vzorke sérum/plazma, colorimetric, Formation of ABTS® radical, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
10 | Total Antioxidant Control kit Randox alebo ekvivalnt | bal | 1 | ľudské kontrolné sérum pre kontrolu parametra TAS Randox, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
11 | Total Antioxidant Standard kit Randox alebo ekvivalent | bal | 1 | ľudské kalibračné sérum pre kalibráciu parametra TAS Randox, kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza
12 | Phospholipids | 4 x 20 ml 2 x 10 ml | 1 | Diagnostický kit na kvantitatívne in vitro stanovenie fosfolipidov obsahujúcich cholín v sére a plazme na fotometrickom systéme enzymatickou kolorimetrickou metódou; kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty
13 | TruLab N | 20 x 5 ml | 1 | ľudské kontrolné sérum, "Normálna kontrola“ pre klinickú chémiu, hladina obsahuje normálne koncentrácie klinických parametrov, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza; 20 x 5 ml
14 | TruLab P | 20 x 5 ml | 1 | ľudské kontrolné sérum, "Patologická kontrola'' pre klinickú chémiu, hladina obsahuje patologické koncentrácie klinických parametrov, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza; 20 x 5 ml
15 | Human Assay Level 2 | 20 x 5 ml | 1 | ľudské kontrolné sérum (úroveň 2) pre monitorovanie presnosti rutinných chemických testov. Multianalytová kontrola pokrývajúca špecifické cieľové hodnoty pre 70 parametrov vrátane vrátane širokého spektra lipidov, srdcových markerov, terapeutických liečiv, imunotestov, proteínov, rutinných chemických látok a stopových kovov, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza; 20 x 5 ml
16 | Human Assay Level 3 | 20 x 5 ml | 1 | ľudské kontrolné sérum (úroveň 3) pre monitorovanie presnosti rutinných chemických testov. Multianalytová kontrola pokrývajúca špecifické cieľové hodnoty pre 70 parametrov vrátane vrátane širokého spektra lipidov, srdcových markerov, terapeutických liečiv, imunotestov, proteínov, rutinných chemických látok a stopových kovov, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza; 20 x 5 ml
17 | TruLab CRP hs Level 1 | 3 x 1 ml | 1 | level 1, ľudské kontrolné sérum na kontrolu kvality na monitorovane analytického výkonu stanovenia C-reaktívneho proteínu (CRP), kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza; 3 x 1 ml
18 | TruLab CRP hs Level 2 | 3 x 1 ml | 1 | level 2, ľudské kontrolné sérum na kontrolu kvality na monitorovane analytického výkonu stanovenia C-reaktívneho proteínu (CRP), kompatibilné pre prístroj Biolis 24i Premium resp. BioMajesty, resp. RX Monza; 3 x 1 ml
19 | MultiKalibrátor TruCal U | 20 x 3 ml | 1 | kalibračný materiál, multikalibrátor pre klinickú chémiu, kompatibilných s prístrojom Biolis 24i Premium, resp. BioMajesty, resp. RX Monza; 20 x 3 ml
20 | Calibration Serum Level 2 | bal | 1 | kalibračný materiál, kalibračné sérum pre klinickú chémiu klinicky významnej hladiny 2 pokrývajúce 42 bežne používaných testov klinickej chémie. Cieľové hodnoty a rozsahy špecifické pre metódu a prístroje Biolis 24i Premium, resp. BioMajesty, resp. RX Monza; 20 x 5 ml
21 | Calibration Serum Level 3 | bal | 1 | kalibračný materiál, kalibračné sérum pre klinickú chémiu klinicky významnej hladiny 3 pokrývajúce 42 bežne používaných testov klinickej chémie. Cieľové hodnoty a rozsahy špecifické pre metódu a prístroje Biolis 24i Premium, resp. BioMajesty, resp. RX Monza; 20 x 5 ml
22 | Immunoglobulín A | 2 x 20 ml 1 x 8 ml | 1 | diagnostický kit na immunoturbidimetrické stanovenie Imunoglobulínu A vo vzorke ľudského séra/plazmy, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza
23 | Immunoglobulín E | 2 x 20 ml 2 x 10 ml | 1 | diagnostický kit na immunoturbidimetrické stanovenie s časticami Imunoglobulínu E vo vzorke ľudského séra/plazmy, kompatibilné pre prístroje cobas E411
24 | Immunoglobulín G | 2 x 20 ml 1 x 8 ml | 1 | diagnostický kit na immunoturbidimetrické stanovenie Imunoglobulínu G vo vzorke ľudského séra/plazmy, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza
25 | Immunoglobulín M | 2 x 20 ml 1 x 8 ml | 1 | diagnostický kit na immunoturbidimetrické stanovenie Imunoglobulínu M vo vzorke ľudského séra/plazmy, kompatibilné pre prístroje Biolos 24i Premium; BioMajesty, RX Monza
26 | M-52LH Lyse | 4x100 ml | 2 | reagencia HGB LYSE; lyzačný roztok pre HGB (hemoglobín) pre hematologický analyzátor MINDRAY BC-5120
27 | M-52DIFF Lyse | 4x500 ml | 2 | reagencia DIFF LYSE; lyzačný roztok pre diferenciál WBC pre hematologický analyzátor MINDRAY BC-5120
28 | M-52D Diluent | 20 L | 2 | riediaci roztok pre hematologický analyzátor MINDRAY BC-5120
29 | Inzulin | kit 5,8x10,3x9,5 ml | 3 | Imunochemické kvantitatívne in vitro stanovenie ľudského inzulínu v ľudskom sére a plazme elektrochemiluminiscenčnou imunoanalýzou ECLIA určenou pre použitie na imunoanalyzátoroch cobas e 801. Insulin Elecsys cobas e 100
30 | Inzulin kalibračný materiál | 2x2x1 ml | 1 | kalibračný materiál pre stanovenie inzulínu kompatibilné s Elecsys cobas e 100
31 | Inzulin kontrolný materiál | 3x2x2 ml | 1 | kontrolný materiál PreciControl Multimarker Elecsys pre stanovenie inzulínu kompatibilné s Elecsys cobas e 100
32 | evidence Investigator Cytokine Array I | biočip 54/12 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Cytokine Array I, imunoturbidimetrické stanovenie 12 parametrov (cytokínov - IL-1α,IL-6, EGF, IL-1β, IL-8, MCP-1, IL-2, IL-10, TNF-α, IL-4, INFγ, VEGF) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
33 | evidence Investigator Metabolic Array I | biočip 54/9 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Metabolic Array I, imunoturbidimetrické stanovenie 9 parametrov (Ferritin, IL-6, Insulin, Leptin, PAI-1, Resistin, TNFα) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
34 | evidence Investigator Metabolic Array II | biočip 54/3 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Metabolic Array II, imunoturbidimetrické stanovenie 3 parametrov (Adiponectin, CRP, Cystatin C) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
35 | evidence Investigator Thyroid Total Array | biočip 54/3 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Thyroid Total Array, imunoturbidimetrické stanovenie 3 parametrov (TT4, TT3, TSH) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
36 | evidence Investigator Service Array | biočip 18 | 1 | servisný materiál pre prístroj Evidence Investigator Randox
37 | evidence Investigator Cytokine Controls | 3x3x1 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu cytokínov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
38 | evidence Investigator Immunoassay Controls (Thyroid, Tumour) | 4x3x5 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu tyroid parametrov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
39 | evidence Investigator Metabolic Array I Controls | 3x3x1 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu I metabolických parametrov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
40 | evidence Investigator Metabolic Array II Controls | 3x3x1 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu II metabolických parametrov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
41 | evidence Investigator Metabolic Array II Sample Diluent | 4x25 ml | 1 | kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
42 | sada chemikálií (kit) na detekciu a kvantifikáciu miRNA" pomocou PCR v reálnom čase | 200 reakcií/bal | 1 | Na detekciu a kvantifikáciu miRNA pomocou PCR v reálnom čase. Citlivá a špecifická detekcia a kvantifikácia miRNA. Kvantifikácia stoviek miRNA z jednej cDNA. Kvantifikácia miRNA a mRNA z rovnakej cDNA. Obsahuje farbivo ROX pre voliteľnú normalizáciu fluorescencie.
43 | miRCURY LNA SYBR Green PCR Kit | 200 reakcií/balenie | 3 | Obsahuje vysokovýkonný PCR master mix špeciálne navrhnutý na použitie so systémom miRCURY LNA miRNA PCR. Sada miRCURY SYBR Green PCR Kit obsahuje aj prvok na vizuálnu identifikáciu správneho pridania templátu, ako aj Q-Bond, aditívum v pufri PCR, ktoré umožňuje krátke cyklické kroky bez straty citlivosti a účinnosti PCR. Súprava bola optimalizovaná na použitie s akýmkoľvek termocklérom. Referenčné farbivo ROX sa dodáva v samostatnej skúmavke.
44 | miRCURY LNA RT Kit | 8-64 reakcií/balenie | 2 | Použitie univerzálnej reverznej transkripčnej reakcie na vzorku RNA. Súprava miRCURY LNA RT sa používa pri syntéze prvého vlákna cDNA pre miRCURY LNA miRNA PCR systémy, pričom na detekciu sa používa SYBR Green. Súprava obsahuje reakčný pufor, ktorý je špecifický pre miRCURY systém.
45 | sada chemikálií (kit) na čistenie mikroRNA a celkovej RNA z pletív a buniek | 50 reakcií/bal | 1 | Na čistenie mikroRNA a celkovej RNA z pletív a buniek. Účinné čistenie miRNA a celkovej RNA. Efektívne obohatenie miRNA a RNA <200 nukleotidov. RNA s vysokou čistotou vhodná pre všetky následné aplikácie Kit umožňuje purifikáciu celkovej RNA, ktorá zahŕňa RNA o dĺžke približne od 18 nukleotidov (nt) a viac zo všetkých typov pletív a buniek. Alternatívne môže byť frakcia obohatená o miRNA a frakcia celkovej RNA (> 200 nt) prečistená oddelene. Kit sa používa na čistenie RNA prostredníctvom centrifugačných kolóniek.
46 | DNA/RNA Shield | 250 ml | 2 | Stabilizačná reagencia eliminujúca degradáciu nukleových kyselín DNA a RNA v odobratých biologických vzorkách.
47 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase | 2500 U | 1 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymeráza dodávaná s 5x zeleným GoTaq® Flexi reakčným pufrom a 5X bezfarebným GoTaq® Flexi reakčným pufrom na uľahčenie titrácie Mg2 + pre optimalizáciu PCR a 25mM MgCl2.
48 | TaqPath™ ProAmp™ Multiplex Master Mix | 10 ml | 1 | Mastermix pre použitie flourescenčných TaqMan prób. Možnosť stabilizácie vzorky v mastermixe po dobu 72 hodín od zamiešania do spustenia v qPCR cykléry. Vysoká tolerancia k inhibítorom.
49 | kit na stanovenie BCL2L10 | bal. | 2 | elisa kit na kvantitatívne stanovenie antipop. faktora Bcl2L10 s detekč. rozpätím 1,0-25ng/mL, zo séra, plazmy a ľudskej tekutín, pre 96-jamkové platničky
50 | kit na stanovenie BclXl | bal. | 2 | elisa kit na kvantitatívne stanovenie antipop. faktora BclXl s detekč. rozpätím 0,313-20 ng/ml ng/ml, zo séra, plazmy a ľudskej tekutín, pre 96-jamkové platničky pokryté detekčnou protilátkou
51 | Solution Pack 800ml Na/K/Cl / | bal | 2 | Reagenčný cartridge pre stanovenie Na, K a Cl. Určený pre analyzátor EasyLyte PLUS Na/K/Cl. Objem balenia 800 ml.
52 | evidence Investigator Cytokine Array I | biočip 54/12 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Cytokine Array I, imunoturbidimetrické stanovenie 12 parametrov (cytokínov - IL-1α,IL-6, EGF, IL-1β, IL-8, MCP-1, IL-2, IL-10, TNF-α, IL-4, INFγ, VEGF) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
53 | evidence Investigator Cytokine Controls | 3x3x1 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu cytokínov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
54 | evidence Investigator Metabolic Array I | biočip 54/9 testov | 2 | diagnostikcý kit - biočipy dg. panel Metabolic Array I, imunoturbidimetrické stanovenie 9 parametrov (Ferritin, IL-6, Insulin, Leptin, PAI-1, Resistin, TNFα) / biočip, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
55 | evidence Investigator Metabolic Array I Controls | 3x3x1 ml | 1 | kontrolný materiál pre imunoturbidimetrické stanovenie panelu I metabolických parametrov, kompatibilný pre prístroj Evidence Investigator Randox
56 | FERRITIN | R1 3x20ml R2 3x11ml | 1 | Kit na stanovenie Ferritinu vo vzorke séra/plazmy L.E.I. metódou, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
57 | HDL Cholesterol | R1 4 x 20ml, R2 4 x 9ml | 1 | Kit na stanovenie HDL vo vzorke séra/plazmyClearence metódou, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
58 | LDL Cholesterol | R1 4 x 20ml, R2 4 x 9ml | 1 | Kit na stanovenie LDL vo vzorke séra/plazmyClearence metódou, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
59 | TRANSFERRIN (Liquid) | R1 6x20ml, R2 3x14ml | 1 | Kit na stanovenie Transferinu vo vzorke séra/plazmy imunoturbidimetry. metódou, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
60 | TOTAL IRON BINDING CAPACITY | R1 4x10ml, R2 4x5.1ml | 1 | Kit na stanovenie TIBC vo vzorke séra/plazmy kolorimetricky, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
61 | HbA1c | R1 4x7.8ml, R2 4x7.8ml | 1 | Kit na stanovenie HbA1c vo vzorke séra/plazmy Latex IT metódou, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
62 | LIQUID FRUCTOSAMINE | R1 4x19.8ml, R2 4x6.9ml | 1 | Kit na stanovenie fructosaminu vo vzorke séra/plazmy enzymaticky, kompatibilné pre prístroj RX Monaco
63 | Alkaline wash solution | 1x2L | 2 | premývací roztok pre biochemický analyzátor RX Monaco
64 | Antibacterial | 1x500ml | 2 | antibakteriálny roztok pre RX Monaco
65 | K Electrode | ks | 1 | elektróda na meranie K iónov pre prístroj Easy Lite plus
66 | Na Electrode | ks | 1 | elektróda na meranie Na iónov pre prístroj Easy Lite plus
67 | Cl Electrode | ks | 1 | elektróda na meranie Cl iónov pre prístroj Easy Lite plus
68 | Reference Electrode | ks | 1 | referenčná elektróda pre prístroj Easy Lite plus
69 | Xceed HP Single Cell Amplification kit | ks | 1 | kit určený na amplifikáciu genómu, ~500-násobná amplifikácia genomickej DNA, fragmentácia DNA zabezpečená Xceed high performance fragmentázou, následuje tvorba DNA knižnice a PCR aplifikácia Xceed high performance Taq polymerázou v 12 cykloch, ako templát postačuje 1 ng gDNA
70 | Xceed RT (pro syntézu cDNA) | ks | 1 | Xceed RT kit na 1200 reakcií, obsahuje všetky komponenty na kvantitatívny prepis až 3 ug celkovej RNA na jednovláknovú cDNA v jedinej 25 ul reakcii, minmálna koncentrácia templátu je už 0,02 totálnej RNA, pri 100 μl celkovej reakcii možno získať až 15 μg cDNA z jedinej reakcie, max. dĺžka produktu – 8 kb.
71 | Xceed High Performance Amplification kit | ks | 1 | Sada Xceed High Performance Amplification kit (Full genome) (qPCR kit obsahujúci vysoko robustnú a vysoko presnú high performance Taq DNA polymerázu pre amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov genómovej DNA - 70820 alebo ekv.
72 | Xceed V2 Transcriptomics Array Kit | ks | 1 | Kit určený na reverznú transkripciu pocomou Xceed V2 transkript enzýmom, s následnou ligáciou a MDA, amplifikácia Xceed HP polymerázou celkovej RNA, vstupné mnopžstvo: 3 µl totálnej RNA, počiatočné množstvo >8 ng purifikovanej totálnej RNA, výťažok 15 µg - 50 µg cDNA.
73 | Xceed High Performance Taq | ks | 1 | High Performance Taq DNA polymeráza (500 U) je vysoko účinná a vysoko presná verzia PCR polymerázy, ktorá sa vyznačuje róbustnejšou amplifikáciou ako iné bežne dostupné polymerázy. Vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinných postupoch amplifikácie. Produkt sa dodáva s 10x PCR reakčným pufrom, obsahujúcim MgCl2, ktorý sa používa vo finálnej koncentrácii 1.5mM.
74 | Xceed High Performance Taq Q PCR | ks | 1 | xceed High Performance Taq QPCR (500 rxn) je vysoko účinný a vysoko presný kit určený na amplifikáciu v qPCR, je určený na kvantifikáciu cieľových sekvencií DNA v reálnom čase pomocou interkalačnej farbičky, využíva vysoko presnú a robustnú Xceed High Performance Taq polymerázu, ktorá je 180 x presnejšia ako klasická Taq polymeráza, vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinných postupoch amplifikácie v qPCR, obsahuje nefluorescenčné viditeľné farbivo na monitorovanie nastavenia reakcie, ktoré sa spektrálne neprekrýva s fluorescenčnými farbivami použitými pre qPCR a nebude rušiť detekciu v reálnom čase. Produkt sa dodáva s 5x qPCR reakčným pufrom.
75 | Xceed High Performance Taq QPCR | ks | 1 | Xceed High Performance Taq QPCR (500 rxn) je vysoko účinný a vysoko presný kit určený na amplifikáciu v qPCR, je určený na kvantifikáciu cieľových sekvencií DNA v reálnom čase pomocou interkalačnej farbičky, využíva vysoko presnú a robustnú Xceed High Performance Taq polymerázu, ktorá je 180 x presnejšia ako klasická Taq polymeráza, vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinných postupoch amplifikácie v qPCR, obsahuje nefluorescenčné viditeľné farbivo na monitorovanie nastavenia reakcie, ktoré sa spektrálne neprekrýva s fluorescenčnými farbivami použitými pre qPCR a nebude rušiť detekciu v reálnom čase. Produkt sa dodáva s 5x qPCR reakčným pufrom.
76 | Xceed Taq DNA Polymerase | ks | 1 | Vysoko účinná a vysoko presná verzia PCR polymerázy, ktorá sa vyznačuje róbustnejšou amplifikáciou ako iné bežne dostupné polymerázy. Vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinných postupoch amplifikácie. Produkt sa dodáva s 10x PCR reakčným pufrom, obsahujúcim MgCl2, ktorý sa používa vo finálnej koncentrácii 1.5mM.
77 | Xceed Expression Array Kit | ks | 1 | Xceed Expression Array Kit je určený na meranie expresie génov na viac ako 30 000 transkriptoch (microRNA ako ajncRNAs) v jednej analyzovanej vzorke, obsahuje 450 000 prób (10−12 mólov/próba) pokrývajúcich 30 000 transkriptov, ktoré reprezentujú viac ako 17 000 génov, hybridizácia próby s templátom DNA sa detekuje a kvantifikuje pomocou fluorofórmi označených templátov na stanovenie relatívneho množstva DNA vo vzorke.
78 | Xceed High Performance V-PROBE qPCR kit | ks | 1 | qPCR kit obsahujúci vysoko robustnú Xceed high performance Taq DNA polymerázu umožňuje amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov, kvantifikáciu templátov s nízkym počtom kópií no presnú kvantifikáciu počtu kópií templátu v rozpätí 108. Kit obsahuje 2x koncentrovanú reakčnú zmes, V-TaqMan sondu, dNTPs, high performance Taq DNA polymerázu, 5 x V-roztok a vodu bez RNáz. Kapacita kitu je 1000 reakcií s objemom 50 µl.
79 | Xceed High Performance HF polymerase | ks | 1 | Vysoko účinná a vysoko presná verzia (high fidelity) PCR polymerázy, ktorá sa vyznačuje róbustnejšou amplifikáciou ako iné bežne dostupné polymerázy. Vyznačuje sa vysokým výťažkom na rôznych templátoch, čo umožňuje jej využitie v rutinných postupoch amplifikácie. Produkt sa dodáva s 10x PCR reakčným pufrom, obsahujúcim MgCl2, ktorý sa používa vo finálnej koncentrácii 1.5mM.
80 | XceedSG qPCR kit ver.II | ks | 1 | qPCR kit obsahujúci vysoko robustnú a vysoko presnú Xceed high performance Taq DNA polymerázu umožňuje amplifikáciu nízko koncentrovaných templátov, kvantifikáciu templátov s nízkym počtom kópií no presnú kvantifikáciu počtu kópií templátu s využitím farbičky SYBR Green I na vizualizáciu amplifikácie. Kit obsahuje 2x koncentrovanú reakčnú zmes, dNTPs, high performance Taq DNA polymerázu, 5 x V-roztok a vodu bez RNáz. Kapacita kitu je 1000 reakcií s objemom 50 µl.
Spolu
V prípade, že opis predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, pričom za toto riešenie sa považuje riešenie, ktoré spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom/výhodnejšom rozsahu.
Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že tam, kde je uvedený v rámci opisu predmetu zákazky názov konkrétneho výrobku, verejný obstarávateľ preferuje dodanie tohto výrobku z dôvodu zachovania už použitých metodických postupov v rámci výskumu a úspešnej realizácie ďalších nadväzujúcich experimentov. V prípade predloženia ekvivalentného riešenia je tak potrebné zachovať všetky vlastnosti uvedeného výrobku.