## Drive_Chemikalie II
| Názov chemikálie | Merná jednotka - len g, l, kg atd - neuvadzat 500g | Množstvo (ks) | Minimálne parametre - tu uviesť napr. 500g balenie, čistotu atď. | jednotkova cena bez DPH | celková cena bez DPH
1 | Immunoglobulín A | bal. | 6 | Immunoglobulín A; Imunoturbidimetria; na kvantitatívne in vitro stanovenie imunoglobulínu G v sére alebo plazme fotometricky, merací rozsah 30-900 mg/dl, najnižší detekčný limit 8 mg/dl, balenie 540 testov |  | 0
2 | Immunoglobulín M FS | bal. | 6 | Immunoglobulín M FS; Imunoturbidimetria; na kvantitatívne in vitro stanovenie imunoglobulínu M v sére alebo plazme fotometricky, merací rozsah 25 - 800 mg/dl, najnižší detekčný limit 3 mg/dl, balenie 540 testov |  | 0
3 | Immunoglobulín G FS | bal. | 5 | Immunoglobulín G FS; Imunoturbidimetria; na kvantitatívne in vitro stanovenie imunoglobulínu G v sére alebo plazme fotometricky, merací rozsah 8 - 3500 mg/dl, najnižší detekčný limit 8 mg/dl, balenie 540 testov |  | 0
4 | CRP FS | bal. | 5 | CRP FS, Imunoturbidimetria; diagnostické činidlo na kvantitatívne in vitro stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) v sére alebo plazme na fotometrických systémoch; merací rozsah 2 - 25 mg/L., balenie 2750 testov |  | 0
5 | Alpha-Amylase CC FS | bal. | 3 | Alpha-Amylase CC FS, na kvantitatívne in vitro stanovenie α-amyláz v ľudskom sére, heparínovej plazme alebo moči na automatických fotometrických systémoch; merací rozsah do 2000 U/L; detekčný limit 6 U/L., balenie 900 testov |  | 0
6 | Calcium P FS | bal. | 4 | Calcium P FS, na kvantitatívne stanovenie vápnika in vitro v sére, plazme alebo moči na fotometrických systémoch, merací rozsah 0,2-25 mg/dL, detekčný limit 0,2 mg/dL., balenie 1890 testov |  | 0
7 | ASAT (GOT) (IFCC mod.) | bal. | 4 | ASAT (GOT) modifikovaná IFCC metóda, kalibrátor TruCal U, balenie 1380 testov |  | 0
8 | ALAT (GPT) kit | bal. | 2 | ALAT (GPT) kit, modifikovaná IFCC metóda, kvantitatívne in vitro stanovenie ALAT (GPT)v sére a plazme, balenie 1380 testov |  | 0
9 | Cholesterol FS | bal. | 3 | Cholesterol FS, na kvantitatívne in vitro stanovenie cholesterolu v sére alebo plazme na fotometrických systémoch, merací rozsah 3-750 mg/dL., balenie 2120 testov |  | 0
10 | Creatinine PAP FS | bal. | 3 | Creatinine PAP FS, na kvantitatívne in vitro stanovenie kreatinínu v sére, plazme alebo moči na fotometrických systémoch, merací rozsah 0,03-160 mg/dL., balenie 1800 testov |  | 0
11 | Ruténiová červená | bal. | 1 | Ruténiová červená pre mikroskopiu, assay 85-115%, prášková forma, rozpustná vo vode., balenie 1 g |  | 0
12 | Acetonitril pre LC-MS, min. 99,9% | bal. | 5 | Acetonitril pre LC-MS, min. 99,9%; kyslosť 0,0003 meq/g; alkalita 0,0001 meq/g; neprchavé látky: 0,0001 %., balenie 1 L |  | 0
13 | 2-Propanol | bal. | 5 | 2-Propanol,hypergrade pre LC-MS, assay min. 99,9%, max. obsah voda 0,05%, kyslosť max. 0,0002 meg/g, zásaditosť max. 0,0002 meg/g., balenie 1 L |  | 0
14 | Etanol pre chromatografiu, assay min. 99,9%, gradient grade | bal. | 5 | Etanol pre chromatografiu, assay min. 99,9%, gradient grade, balenie 1 L |  | 0
15 | Kyselina trifluóroctová elučná prísada pre LC-MS, assay min. 99,0% | bal. | 5 | Kyselina trifluóroctová elučná prísada pre LC-MS, assay min. 99,0%, balenie 10 ml |  | 0
16 | Mravčan amónny elučná prísada pre LC-MS, assay min. 99,0% | bal. | 1 | Mravčan amónny elučná prísada pre LC-MS, assay min. 99,0%, balenie 100 g |  | 0
17 | Voda pre LC-MS | bal. | 10 | Voda pre LC-MS; max obsah Cl 0,000001%; SO4 0,00001%; F 0,000001%; NO3 0,00001%., balenie 1 L |  | 0
18 | Voda pre chromatografiu, LC-MS grade | bal. | 10 | Voda pre chromatografiu, LC-MS grade, balenie 1 L |  | 0
19 | Primery podľa rozpisu, 20 nmol do 50 bp | bp | 8000 | Primery syntetizované podľa rozpisu, 20 nmol do dĺžky 50 bp, odsolené, neznačené, lyofilizované., balenie bp |  | 0
20 | Kit na izoláciu RNA z bukových kultúr | bal. | 1 | Kit na izoláciu RNA z malých až po veľké množstvá buniek, tkanív a kvasiniek pomocou silikagélových membránových RNeasy spinových kolón; konzistentné výťažky RNA od malých po veľké množstvá východiskového materiálu; bez extrakcia fenolom/chloroformom; elučný objem 30-100 ul., balenie 250 rxns |  | 0
21 | QIAshredder | bal. | 1 | QIAshredder pre jednoduchú a rýchlu homogenizáciu bunkových a tkanivových lyzátov; eliminácia krížovej kontaminácie medzi vzorkami; systému drvenia biopolymérov centrifugáciou., balenie 250 rxns |  | 0
22 | Médium DMEM | bal. | 6 | Médium DMEM, s 4,5 g/l Glukóza, bez L-Glutamine, bez Pyruvát sodný, s 3,7 g/L NaHCO3, balenie 500 ml |  | 0
23 | Dulbekov PBS | bal. | 2 | Dulbekov PBS, modifikovaný, bez chloridu vápenatého a chloridu horečnatého, sterilne filtrované, vhodné pre bunkové kultúry, balenie 6x 500 ml |  | 0
24 | Fetálne hovädzie sérum (FBS) | bal. | 1 | Fetálne hovädzie sérum (FBS), EU approved, sterilne filtrované, balenie 500 ml |  | 0
25 | Médium MEM bez L-glutamínu, fenolovej červenej, HEPES | bal. | 2 | Médium MEM bez L-glutamínu, fenolovej červenej, HEPES; MEM možno použiť s rôznymi suspenznými a adherentnými bunkami cicavcov, vrátane HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastov a primárnych potkaních astrocytov; pH 7 - 7,4; osmolalita 280 - 330 mOsm/kg, balenie 500 ml |  | 0
26 | MEM roztok neesenciálnych aminokyselín (100x) | bal. | 2 | MEM roztok neesenciálnych aminokyselín (100x), bez L-glutamínu, sterilne filtrovaný, BioReagent, vhodný pre bunkové kultúry, balenie 100 ml |  | 0
27 | Kit na syntézu cDNA RT-qPCR | bal. | 2 | Kit na syntézu cDNA (Maxima First Strand) v 2-krokových aplikáciách kvantitatívnej RT-qPCR; syntézy cDNA z rozsahu celkovej RNA (1 pg až 5 µg); výťažky cDNA s plnou dĺžkou až do 20 kb., balenie 200 rxns |  | 0
28 | Dimetylsulfoxid (DMSO) pre molekulárnu biológiu, assay min. 99,9% | bal. | 1 | Dimetylsulfoxid (DMSO) pre molekulárnu biológiu, assay min. 99,9%, balenie 250 ml |  | 0
29 | Tween 20, assay min. 40,0% | bal. | 3 | Tween 20, viskózna tekutina, polyetylénglykolsorbitanmonolaurát, assay min. 40,0%, balenie 100 ml |  | 0
30 | Kit na syntézu cDNA | bal. | 4 | Kit na syntézu cDNA Tetro cDNA synthesis kit vygeneruje cDNA vhodnú pre PCR s génovo špecifickými primermi, dynamický rozsah -10 pg až 5 μg RNA; obsahuje našu vysoko citlivú MMLV reverznú transkriptázu, oligo (dT)18 a náhodné hexamérne primér., balenie 30 rxns |  | 0
31 | Enzýmový mix | bal. | 6 | Enzýmový mix EliZyme HS HIFI, obsahuje enzým, pufor, dNTP a horčík., balenie 1x1,25 ml |  | 0
32 | PCR voda | bal. | 20 | PCR voda, neobsahuje DNA, RNA, Dnazu, Rnasu., balenie 125 ml |  | 0
33 | PCR mix HS Robust Red | bal. | 8 | PCR mix HS Robust Red, farbička HS Robust Red červené farbivo pre zviditelnenie na agarózovom géle, Hot-start technológia inaktivuje enzým pod 65°C, amplifikácia do 35 kb., balenie 4x1 ml |  | 0
34 | PCR mix Green addROX | bal. | 6 | PCR mix Green addROX, použitá farbička Green addROX neinhibuje PCR, Hot-start technológia inaktivuje enzým pod 65°C, s vysokou účinnosťou zabezpečuje špecifickú detekciu extrémne nízkeho počtu cielových sekvencii DNA., balenie 500 rxns |  | 0
35 | Izolačný kit DNA rastlinných vzoriek | bal. | 4 | Izolačný kit DNA rastlinných vzoriek obsahuje špeciálne homogenizačné tĺčiky společne s efektívnou technologiou odstránenia inhibítorov, čo zaručuje vysoké výtažky DNA izolované z rôznych rastlinných vzoriek., balenie 50 rxns |  | 0
36 | Hyper Ladder 50 bp | bal. | 5 | Hyper Ladder 50 bp špeciálne navrhnutý na jednoduché určenie veľkosti lineárnych dvojvláknových fragmentov DNA na 2% až 3% TAE alebo TBE agarózových géloch, v rozsahu od 50 bp do 2000 bp, s vyššou intenzitou referenčných prúžkov pri 300 bp, 1000 bp a 2000 bp, balenie 100 lanes |  | 0
37 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8% | bal. | 30 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
38 | TBE pufor EliPhore 10 x koncentrovaný | bal. | 2 | TBE pufor EliPhore 10 x koncentrovaný, balenie 10x1 L |  | 0
39 | Reštrikčný enzým Taq I-v2 (recombinant) | bal. | 2 | Reštrikčný enzým Taq I-v2 (recombinant), balenie 4000 U |  | 0
40 | Reštrikčný enzým Apo I (recombinant) | bal. | 2 | Reštrikčný enzým Apo I (recombinant), balenie 1000 U |  | 0
41 | Reštrikčný enzým AIu I (recombinant) | bal. | 2 | Reštrikčný enzým AIu I (recombinant), balenie 1000 U |  | 0
42 | Agarose, LE, Analytical Grade | bal. | 3 | agaróza, pre elektroforézu, vlastnosti: sila gélu (1%): ≥1 000 g/cm2; teplota gélovatenia (1,5 %): 36-39 °C, teplota topenia (1,5 %): 87-89 °C., EEO (–mr): 0,09–0,13, Síran: ≤ 0,14 %., vlhkosť: ≤ 7,0 %, balenie 500 g |  | 0
43 | Agaróza vhodná na analytickú elektroforézu malých fragmentov DNA/RNA | bal. | 4 | Agaróza vhodná na analytickú elektroforézu malých fragmentov DNA/RNA ≤ 1 kb; teplota gélovatenia (4 %) 32,5 - 38,0 °C; teplota topenia (4 %) < 90 °C; sila gélu (4%) ≥1400 g/cm²; rozlíšenie 10 bp - 1500 bp., balenie 25 g |  | 0
44 | dNTP Mix (2,5 mM) | bal. | 3 | dNTP Mix (2,5 mM) zmes štyroch nukleotidov (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) v purifikovanej vode v koncentrácii 2,5 mM, bez Dnáz, Rnáz, ľudskej a E.coli DNA., balenie 1 ml |  | 0
45 | DNA Polymeráza DreamTaq | bal. | 8 | DNA Polymeráza DreamTaq Hot Start, rutinná amplifikácia fragmentov genómovej DNA až do 6 kb, balenie 500 U |  | 0
46 | Gel Loading Dye, Purple (6X) | bal. | 8 | Gel Loading Dye, Purple (6X), kombinácia dvoch farbív Dye 1 a Dye 2, obsahuje Ficoll, SDS a EDTA, balenie 4 ml |  | 0
47 | 10 bp DNA Ladder, ready-to-use | bal. | 6 | 10 bp DNA Ladder, ready-to-use (ORangeRuler), 10 oddelených fragmentov DNA od 10 bp do 100 bp, koncentrácia 6x., balenie 50 ug |  | 0
48 | SDS pre molekulárnu biológiu, min. 99,0% | bal. | 1 | SDS pre molekulárnu biológiu, min. 99,0%; max obsah: voda 1,0%; chloridy 0,025%; Pb 0,0005%., balenie 1000 g |  | 0
49 | Novex TBE-Urea Gels, 10 %, 15 jamiek | bal. | 4 | Novex TBE-urea gély denaturujú polyakrylamidové gély, ktoré rozdeľujú jednovláknové oligonukleotidy alebo RNA formou výrazných fragmentov. Tieto gély sú optimalizované na analýzu a čistenie produktov v rozmedzí od 20 do 800 báz, čo je ideálna voľba pre analýzu a purifikáciu oligonukleotidov, in vitro transkripčné štúdie a Northern blot analýzu., balenie 10 ks |  | 0
50 | Plant Preservative Mixture | bal. | 1 | Zmes rastlinných konzervačných látok (PPM) je širokospektrálny biocíd/ fungicíd pre rastlinnú pletivovú kultúru, ktorý môže byť použitý na účinné prevenciu alebo znižovanie mikrobiálnej kontaminácie rastlinnej pletivovej kultúry. Neovplyvňuje klíčeninu in vitro, proliferáciu kalusu a regeneráciu kalusu, zabraňuje klíčeniu baktérií a spór húb., balenie 4x 30 ml |  | 0
51 | Izolačný kit celkovej RNA | bal. | 1 | Izolačný kit (RiboPure) kvalitnej celkovej RNA z kvasiniek bez použitia enzymatických predúprav, počiatočné množstvo materiálu až 10^8 buniek., balenie 50 preps |  | 0
52 | Reštrikčný enzým Xbal (10 U/µL) | bal. | 1 | Reštrikčný enzým Xbal (10 U/µL), balenie 1500 U |  | 0
53 | Reštrikčný enzým BglII FastDigest | bal. | 1 | Reštrikčný enzým BglII FastDigest, balenie 200 rxns |  | 0
54 | Reštrikčný enzým Apal FastDigest | bal. | 1 | Reštrikčný enzým Apal FastDigest, balenie 300 U |  | 0
55 | Reštrikčný enzým Nhel FastDigest | bal. | 1 | Reštrikčný enzým Nhel FastDigest, balenie 50 rxns |  | 0
56 | Master mixDreamTaq Green | bal. | 4 | Master mixDreamTaq Green 2X reakčná zmes pripravená na použitie; obsahuje DreamTaq Hot Start DNA polymerázu, DreamTaq Green pufor, horčík a dNTP mix; rutinná amplifikácia fragmentov genómovej DNA až do 6 kb., balenie 200 rxns |  | 0
57 | PCR purifikačný kit | bal. | 4 | PCR purifikačný kit (PureLink PCR) kolónkový kit na čistenie a koncentrovanie DNA DNA fragmentov s veľkosťou od 100 bp do 12 Kb z nízkovýťažných PCR reakcií; elučný objem 5-20 ul., balenie 50 preps |  | 0
58 | Gél extrakčný kit | bal. | 4 | Gél extrakčný kit efektívne čistiť fragmenty DNA z agarózových gélov TAE alebo TBE s rôznym percentom; purifikujte fragmenty DNA od 40 bp do 10 kb z gélov., balenie 50 preps |  | 0
59 | Kit na prečistenie plazmidovej DNA | bal. | 2 | Kit na prečistenie plazmidovej DNA, obsahuje farbivo GelPilot pre pohodlnú analýzu vzoriek; metódakolónková centrifugačná; na izoláciu až 20 μg vysoko čistej plazmidovej alebo kozmidovej DNA., balenie 50 rxns |  | 0
60 | Agaróza pre molekulárnu biológiu | bal. | 5 | Agaróza pre molekulárnu biológiu na preparatívnu elektroforézu DNA a je testovaná na prítomnosť proteáz, ligáz a nukleáz; teplota gélovatenia (1,5 %) 36 °C ± 1,5 °C; teplota topenia (1,5 %) >90 °C; sila gélu (1,5%) ≥1200 g/cm²; rozlíšenie 100 bp - 23 kbp., balenie 500 g |  | 0
61 | dNTP Mix (2,5 mM) | bal. | 4 | dNTP Mix (2,5 mM) zmes štyroch nukleotidov (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) v purifikovanej vode v koncentrácii 2,5 mM, bez Dnáz, Rnáz, ľudskej a E.coli DNA., balenie 1 ml |  | 0
62 | DNA Polymeráza DreamTaq | bal. | 8 | DNA Polymeráza DreamTaq Hot Start, rutinná amplifikácia fragmentov genómovej DNA až do 6 kb, balenie 500 U |  | 0
63 | Gel Loading Dye, Purple (6X) | bal. | 4 | Gel Loading Dye, Purple (6X), kombinácia dvoch farbív Dye 1 a Dye 2, obsahuje Ficoll, SDS a EDTA, balenie 4 ml |  | 0
64 | 10 bp DNA Ladder, ready-to-use | bal. | 6 | 10 bp DNA Ladder, ready-to-use (ORangeRuler), 10 oddelených fragmentov DNA od 10 bp do 100 bp, koncentrácia 6x., balenie 50 ug |  | 0
65 | Voda ultračistá bez Dnázy/ Rnázy | bal. | 1 | Voda ultračistá bez Dnázy/ Rnázy a proteázy, pre molekulárnu biológiu, fitrovaná cez 0,1 um membránový filter, pH 6-8, balenie 500 ml |  | 0
66 | Murashige a Skoog Basal Medium, prášková forma, vhodné na kultiváciu rastlinných buniek | bal. | 2 | Murashige a Skoog Basal Medium, prášková forma, vhodné na kultiváciu rastlinných buniek, balenie 50 l |  | 0
67 | DNáza I (1 U/ul) | bal. | 2 | DNáza I (1 U/ul) bez Rnázy endonukleáza štiepenie jedno- a dvojvláknovej DNA., balenie EN0521 |  | 0
68 | Plant Preservative Mixture | bal. | 1 | Zmes rastlinných konzervačných látok (PPM) je širokospektrálny biocíd/ fungicíd pre rastlinnú pletivovú kultúru, ktorý môže byť použitý na účinné prevenciu alebo znižovanie mikrobiálnej kontaminácie rastlinnej pletivovej kultúry. Neovplyvňuje klíčeninu in vitro, proliferáciu kalusu a regeneráciu kalusu, zabraňuje klíčeniu baktérií a spór húb., balenie 4x 30 ml |  | 0
69 | DNA fluorescenčné farbivo - GelRed | bal. | 2 | Fluorescenčné farbivo na vizualizáciu nukleových kyselín v agarózovom gély, s nízkou toxicitou, vysokou citlivosťou a výnimočnou stabilitou, emisná intenzita je 600nm, 10000 x koncentrovane vo vode, balenie 0,5 ml |  | 0
70 | Chemicky kompetentné bunky E. coli | bal. | 1 | Chemicky kompetentné bunky E. coli DH5-alfa; účinnosť transformácie >5 x 106 cfu/ug pUC19 DNA., balenie 20 x 50 ul |  | 0
71 | Reštrikčný enzým SMA I (10 U/µL) | bal. | 1 | Reštrikčný enzým SMA I (10 U/µL), balenie 1200 U |  | 0
72 | Reštrikčný enzým EcoRI (10 U/µL) | bal. | 1 | Reštrikčný enzým EcoRI (10 U/µL), balenie 5000 U |  | 0
73 | Reštrikčný enzým BamHI (10 U/µL) | bal. | 1 | Reštrikčný enzým BamHI (10 U/µL), balenie 4000 U |  | 0
74 | Vector Systems | bal. | 1 | pGEM-T Easy Vector Systems, PCR klonovanie s jednoduchou excíziou vloženia; ligačný pufor umožňuje dokončenie reakcií za 1 hodinu pri izbovej teplote; Vektor umožňuje prípravu jednovláknovej DNA vďaka jej začiatku replikácie f1., balenie 20 rxns |  | 0
75 | T4 DNA Ligase | bal. | 1 | T4 DNA Ligase katalyzuje tvorbu fosfodiesterovej väzby medzi 5' fosfátovými a 3' hydroxylovými koncami vedľa seba v duplexnej DNA alebo RNA., balenie 20000 U |  | 0
76 | DNA polymeráza FIREPol | bal. | 3 | DNA polymeráza FIREPol, assay min. 99%, modifikovaná termostabilná, do 5kb., balenie 500 U |  | 0
77 | Kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová pre syntézu, assay min. 98,0% | bal. | 1 | Kyselina 2,4-dichlórfenoxyoctová pre syntézu, assay min. 98,0%, balenie 5 g |  | 0
78 | Dichlórdimetylsilán, assay min. 99,5% | bal. | 1 | Dichlórdimetylsilán, assay min. 99,5%, balenie 100 ml |  | 0
79 | Heptán purris p.a., min 99% | bal. | 1 | Heptán puriss. p.a., reag. Ph. Eur.,assay min. 99%, max. obsah voda 0,01%; voľné kyseliny 0,0005%; kbalt 0,000002%; železo 0,00001%; nikel 0,000002%., balenie 2500 ml |  | 0
80 | Secoizolariciresinol, assay min. 95,0% | bal. | 1 | Secoizolariciresinol, assay min. 95,0%, balenie 5 mg |  | 0
81 | Matairesinol, analytický štandard | bal. | 1 | Matairesinol, analytický štandard, assay min. 95,0%, rozpustný vo vode., balenie 5 mg |  | 0
82 | Pinorezinol, prášková forma, assay min. 95,0% | bal. | 1 | Pinorezinol, prášková forma, assay min. 95,0%, balenie 10 mg |  | 0
83 | N,O-bis(trimetylsilyl)trifluóracetamid pre GC, min. 99,0% | bal. | 1 | N,O-bis(trimetylsilyl)trifluóracetamid pre GC derivatizáciu, assay min. 99,0%, balenie 25 ml |  | 0
84 | Chlórtrimetylsilán pre GC derivatizáciu, assay min. 99,0% | bal. | 1 | Chlórtrimetylsilán pre GC derivatizáciu, assay min. 99,0%, balenie 10 ml |  | 0
85 | Pyridín pre HPLC, assay min. 99,9% | bal. | 1 | Pyridín pre HPLC, assay min. 99,9%, balenie 1 l |  | 0
86 | Etylacetát pre HPLC, GC a analýzu zvyškov, assay min. 99,9% | bal. | 1 | Etylacetát pre HPLC, GC a analýzu zvyškov, assay min. 99,9%, balenie 1 L |  | 0
87 | tert-butylmetyléter, pre HPLC, GC, assay min. 99,9% | bal. | 1 | tert-butylmetyléter, pre HPLC, GC, assay min. 99,9%, balenie 1 L |  | 0
88 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% | bal. | 5 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37%, balenie 1 L |  | 0
89 | Hydroxid sodný perličkový, čistý, min. 99% | bal. | 1 | Hydroxid sodný perličkový, čistý, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
90 | Chloroform čistý, min. 98% | bal. | 5 | Chloroform čistý, min. 98%, balenie 1 L |  | 0
91 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
92 | izo-Propylalkohol čistý, min. 99,5% | bal. | 5 | izo-Propylalkohol čistý, min. 99,5%, balenie 1 l |  | 0
93 | TRIS ultračistý, min, 99,9% | bal. | 2 | TRIS ultračistý, min, 99,9%; max. obsahuje: voda 0,2%; Cu 0,0001%, Fe 0,0001%, Pb 0,0001%., balenie 1 kg |  | 0
94 | izo-Amylalkohol p.a., min. 99% | bal. | 5 | izo-Amylalkohol p.a., min. 99%, balenie 1 l |  | 0
95 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
96 | Uhličitanovo-bikarbonátový pufor | bal. | 1 | Uhličitanovo-bikarbonátový pufor, kapsule rozpustné vo vode, pH 9,3-9,9, balenie 50 ks |  | 0
97 | Hovädzie sérum Albumín, frakcia tepelného šoku, pH 7,0; assay min. 98% | bal. | 1 | Hovädzie sérum Albumín, frakcia tepelného šoku, pH 7,0; assay min. 98%, balenie 50 g |  | 0
98 | Fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS) | bal. | 1 | Fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS), tabletová forma, pH 7,2-7,6, balenie 100 ks |  | 0
99 | Kyselina sírová p.a., min. 96% | bal. | 1 | Kyselina sírová p.a., min. 96%, balenie 1 L |  | 0
100 | Proteínový vzorkový pufor | bal. | 1 | Proteínový vzorkový pufor Laemmli (4x) na prípravu vzoriek pre SDS-PAGE., balenie 10 ml |  | 0
101 | Proteínový štandard Precision Plus | bal. | 1 | Proteínový štandard Precision Plus Kaleidoscope zmes desiatich viacfarebných rekombinantných proteínov (10–250 kD)., balenie 5x 500 ul |  | 0
102 | ECL WB detekčný reagent | bal. | 1 | ECL WB detekčný reagent; detekčné činidlo Western blotting s vysoko intenzívnym výstupným signálom na detekciu stredných až veľmi nízkych hladín bielkovín., balenie 1 kit |  | 0
103 | Precut blotting transfer set | bal. | 1 | Precut blotting transfer set obsahuje filtračný papier, pufer, 0,2 µm PVDF membránu, na použitie s Trans-Blot Turbo Transfer System, umožňuje prenos ihneď po elektroforéze; nie je potrebná žiadna gélová ekvilibrácia., balenie 10 ks |  | 0
104 | Proteínové gély TGX Stain-Free | bal. | 1 | Proteínové gély TGX Stain-Free 4–15 % prepripravený polyakrylamidový gél, 8,6 × 6,7 cm (Š × D), na použitie s mini-PROTEAN elektroforézami pre separáciu polypeptidov 4-300 kD, obsahujú trihalogénové zlúčeniny., balenie 10 ks |  | 0
105 | TRIzol Reagent | bal. | 2 | Reagent TRIzol je činidlo na izoláciu vysoko kvalitnej celkovej RNA alebo súčasnú izoláciu RNA, DNA a proteínov z rôznych biologických vzoriek. Tento monofázický roztok fenolu a izotiokyanátu guanidínu je určený na izoláciu oddelených frakcií RNA, DNA a proteínov z bunkových a tkanivových vzoriek ľudského, zvieracieho, rastlinného, kvasinkového alebo bakteriálneho pôvodu do jednej hodiny. Typ vzorky (všeobecne): baktérie, krv, bunky, rastlinné vzorky, tkanivá, vírusové vzorky, kvasinky. Nasledujúca aplikácia: klonovanie, Northern Blotting, kvantitatívna PCR v reálnom čase (qPCR), PCR s reverznou transkriptázou (RT-PCR), tvorba knižnice cDNA. Konečný produkt: celková RNA, transkriptómová RNA, mikroRNA., balenie 100 ml |  | 0
106 | 1 kb DNA Ladder, ready-to-use | bal. | 5 | 1 kb DNA Ladder, ready-to-use (GeneRuler); 14 oddelených fragmentov DNA od 250 bp do 10000 bp, koncentrácia 6x., balenie 5x 50 ug |  | 0
107 | Sacharoza p.a. | bal. | 4 | Sacharoza p.a., balenie 1000 g |  | 0
108 | D-Glukóza hydrát p.a. | bal. | 4 | D-Glukóza hydrát p.a., balenie 1 kg |  | 0
109 | Glycerín bezvodý p.a., min. 99,5% | bal. | 3 | Glycerín bezvodý p.a., min. 99,5%, balenie 1 kg |  | 0
110 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
111 | Hydroxid sodný perličkový p.a., ISO reagent, ACS, min. 99% | bal. | 5 | Hydroxid sodný perličkový p.a., ISO reagent, ACS, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
112 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8% | bal. | 10 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
113 | Acetón čistý, min. 99% | bal. | 3 | Acetón čistý, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
114 | Glycerín p.a., min. 85% | bal. | 3 | Glycerín p.a., min. 85%, balenie 1 kg |  | 0
115 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 25 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
116 | Cesnakový olej | bal. | 1 | Cesnakový olej, natural, potravinárska kvalita, balenie 100 g |  | 0
117 | Cassia olej | bal. | 1 | Cassia olej, biologický zdroj Cinnamomum cassia Blume, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
118 | Olej zo škoricovej kôry | bal. | 1 | Olej zo škoricovej kôry, biologický zdroj Cinnamonum zeylanicum Blume, FCC, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
119 | Olej z listov škorice | bal. | 1 | Olej z listov škorice, pôvod Cejlón, biologický zdroj Cinnamonum zeylanicum Blume, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
120 | Škoricový olej, cejlónskeho typu | bal. | 1 | Škoricový olej, cejlónskeho typu, pôvod zo Srí Lanky, FCC, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
121 | Tymiánový olej | bal. | 1 | Tymiánový olej, biologický zdroj Thymus vulgaris a/alebo Thymus zygis olej, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
122 | Rozmarínový olej | bal. | 1 | Rozmarínový olej, biologický zdroj Rosemarinus officinalis L., potravinárska kvalita, balenie 100 g |  | 0
123 | Pepermintový olej | bal. | 1 | Pepermintový olej, natural, pôvod USA, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
124 | Klinčekový olej | bal. | 1 | Klinčekový olej, natural, pôvod Indonézia, FCC, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
125 | Mätový olej | bal. | 1 | Mätový olej, biologický zdroj Mentha cardiaca, potravinárska kvalita, balenie bal |  | 0
126 | Kyselina cyklopiazónová z Penicillium cyclopium, prášková forma, assay min. 98% | bal. | 1 | Kyselina cyklopiazónová z Penicillium cyclopium, prášková forma, assay min. 98%, balenie 10 mg |  | 0
127 | Griseofulvin, certifikovaný referenčný materiál | bal. | 1 | Griseofulvin, certifikovaný referenčný materiál, balenie 1 g |  | 0
128 | Penitrem A, assay 95% | bal. | 1 | Penitrem A, assay 95%, balenie 1 mg |  | 0
129 | Sterigmatocystín, referenčný materiál pre HPLC | bal. | 1 | Sterigmatocystín, referenčný materiál pre HPLC, balenie 5 mg |  | 0
130 | Ochratoxín A z Aspergillus ochraceus, referenčný materiál pre HPLC | bal. | 1 | Ochratoxín A z Aspergillus ochraceus, referenčný materiál pre HPLC, balenie 5 mg |  | 0
131 | Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis) | bal. | 1 | Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis), referenčný štandard pre HPLC, balenie 5 mg |  | 0
132 | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus | bal. | 3 | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus, balenie 100 g |  | 0
133 | D-(-)-Fruktóza, assay min. 99% | bal. | 3 | D-(-)-Fruktóza, assay min. 99%, nečistoty ≤ 0,05 % glukózy, balenie 1 kg |  | 0
134 | D-(+)-Dihydrát trehalózy pre mikrobiológiu, assay min. 99,0% | bal. | 3 | D-(+)-Dihydrát trehalózy pre mikrobiológiu, assay min. 99,0%, balenie 250 g |  | 0
135 | Taurín, assay min. 99% | bal. | 3 | Taurín, assay min. 99%, balenie 500 g |  | 0
136 | Sodná soľ resazurínu, certifikova BSC | bal. | 2 | Sodná soľ resazurínu, certifikova BSC, prášková forma, pre aplikácie hematológie a histológie., balenie 25 g |  | 0
137 | Nitro Blue Tetrazolium, tabletová forma, pH 4,5-5,5 | bal. | 2 | Nitro Blue Tetrazolium, tabletová forma, pH 4,5-5,5, balenie 25 tabliet |  | 0
138 | Tiazolylová modrá tetrazóliumbromid, assay min. 98% | bal. | 3 | Tiazolylová modrá tetrazóliumbromid, assay min. 98%, balenie 5 g |  | 0
139 | Chlorid sodný 0,9 % – fyziologický roztok | bal. | 200 | Chlorid sodný 0,9 % – fyziologický roztok, izotonický roztok, obsahuje 9 g NaCl / 1 L., balenie 500 ml |  | 0
140 | izo-Propylalkohol čistý, min. 99,5% | bal. | 5 | izo-Propylalkohol čistý, min. 99,5%, balenie 1 l |  | 0
141 | Metanol p.a., min. 99,5% | bal. | 3 | Metanol p.a., min. 99,5%, balenie 1 L |  | 0
142 | Giemsova azur-eozín-metylénová modrá, pre mikroskopiu | bal. | 2 | Giemsova azur-eozín-metylénová modrá, pre mikroskopiu, balenie 100 g |  | 0
143 | L-Mentol, natural, assay min. 99%, FCC, FG | bal. | 2 | L-Mentol, natural, assay min. 99%, FCC, FG, balenie 100 g |  | 0
144 | trans-Anetol, assay mi. 99% | bal. | 2 | trans-Anetol, assay mi. 99%, balenie 100 ml |  | 0
145 | 4-Allylanizol, assay min. 98% | bal. | 2 | 4-Allylanizol, assay min. 98%, balenie 100 g |  | 0
146 | Extender konského semena | bal. | 10 | Extender konského semena, prášková forma, pre čerstvé použitie a chladený transport., balenie 22,5 g |  | 0
147 | Centrifugačné médium (HCM) | bal. | 25 | Centrifugačné médium (HCM), prášková forma, na riedenie ejakulátu pred centrifugáciou., balenie 50 ml |  | 0
148 | Extender konského semena PLUS | bal. | 10 | Extender konského semena PLUS, tekutá forma, pre čerstvé použitie a chladený transport., balenie 22,5 g |  | 0
149 | Kapsaicín, analytický štandard | bal. | 1 | Kapsaicín, analytický štandard pre analýza potravín, assay min. 98,5%, balenie 50 mg |  | 0
150 | Punicalagin z granátového jablka, assay min. 98% | bal. | 2 | Punicalagin z granátového jablka, assay min. 98%, balenie 10 mg |  | 0
151 | Zajačia rekombinantná protilátka antiPCNA | bal. | 1 | Zajačia rekombinantná monoklonálna protilátka antiPCNA, vhodné pre: WB, IP, Flow Cyt (Intra), IHC-P, ICC/IF, reaktivita na: myši, potkany., balenie 100 ul |  | 0
152 | 2-Merkaptoetanol, assay min. 99,0% | bal. | 4 | 2-Merkaptoetanol, assay min. 99,0%, balenie 250 ml |  | 0
153 | Tris-glycín-SDS pufor (10x) | bal. | 3 | Tris-glycín-SDS pufor (10x), sterilne filtrovaný, balenie 1 L |  | 0
154 | Proteínový štandard Precision Plus | bal. | 2 | Proteínový štandard Precision Plus Kaleidoscope zmes desiatich viacfarebných rekombinantných proteínov (10–250 kD)., balenie 5x 500 ul |  | 0
155 | Blotovací pufor | bal. | 3 | Blotovací pufor pre maximálnu citlivosť pre všetky Western bloty bez ohľadu na metódu detekcie, znižuje väzbu nešpecifických protilátok, aby sa znížilo pozadie pri zachovaní vynikajúcej citlivosti, neobsahuje pufre na báze fosfátov, balenie 500 ml |  | 0
156 | Lysis Buffer, 10X | bal. | 10 | Lysis Buffer, 10X koncentrovaný pre imunoprecipitáciu a Western blotting, balenie 100 ml |  | 0
157 | Precut blotting transfer set | bal. | 8 | Precut blotting transfer set obsahuje filtračný papier, pufer, 0,2 µm PVDF membránu, na použitie s Trans-Blot Turbo Transfer System, umožňuje prenos ihneď po elektroforéze; nie je potrebná žiadna gélová ekvilibrácia., balenie 10 ks |  | 0
158 | Proteínové gély TGX Stain-Free | bal. | 8 | Proteínové gély TGX Stain-Free 4–15 % prepripravený polyakrylamidový gél, 8,6 × 6,7 cm (Š × D), na použitie s mini-PROTEAN elektroforézami pre separáciu polypeptidov 4-300 kD, obsahujú trihalogénové zlúčeniny., balenie 10 ks |  | 0
159 | ECL WB detekčný reagent | bal. | 2 | ECL WB detekčný reagent; detekčné činidlo Western blotting s vysoko intenzívnym výstupným signálom na detekciu stredných až veľmi nízkych hladín bielkovín., balenie 1 kit |  | 0
160 | Cell Viability Reagent | bal. | 4 | Cell Viability Reagent alamarBlue možno použiť s rôznymi ľudskými a zvieracími bunkovými líniami, baktériami, rastlinami a hubami; meria životaschopnosť z mnohých rôznych typov buniek – vrátane buniek cicavcov, baktérií, rastlín a húb; deteguje metabolicky aktívne bunky a používa sa na kvantitatívnu analýzu životaschopnosti a proliferácie buniek; detekčné metódy kolorometrická a fluorescenčné; rozsah vlnových dĺžok excitácie 530-560 nm., balenie 25 ml |  | 0
161 | Zajačia rekombinantná protilátka antiSurvivin | bal. | 1 | Zajačia rekombinantná monoklonálna protilátka AantiSurvivin, vhodné pre IHC-P, WB, IP, ICC/IF, Sandwich ELISA, Flow Cyt, balenie 100 ul |  | 0
162 | Myšací IgG kappa väzbový proteín (m-IgGK BP) konjugovaný s CruzFluor 594 (CFL 594) | bal. | 1 | Myšací IgG kappa väzbový proteín (m-IgGK BP) konjugovaný s CruzFluor 594 (CFL 594), špecifické činidlo, ktoré poskytuje silný signál s minimálnym pozadím a prakticky úplnou elimináciou variácií, vhodné pre WB, IP, Flow Cyt, IHC-P, ICC/IF., balenie 0,5 ml |  | 0
163 | Myšací IgG kappa väzbový proteín (m-IgGκ BP) konjugovaný s fluoresceínom (FITC) | bal. | 1 | Myšací IgG kappa väzbový proteín (m-IgGκ BP) konjugovaný s fluoresceínom (FITC), špecifické činidlo, ktoré poskytuje silný signál s minimálnym pozadím a prakticky úplnou elimináciou variácií, vhodné pre WB, IP, Flow Cyt, IHC-P, ICC/IF., balenie 0,5 ml |  | 0
164 | Montovacie médium s s propidium jodidom | bal. | 2 | Montovacie médium s propidium jodidom zabraňuje rýchlemu fotobieleniu fluorescenčných proteínov a fluorescenčných farbív; propidiu jodid kontrastní´é farbivos rozsahom excitácie 530 nm, emisiou 615 nm; bez potreby zahrievania., balenie 10 ml |  | 0
165 | Montovacie médium s DAPI - Aqueous, Fluoroshield | bal. | 1 | Montovacie médium s DAPI - Aqueous, Fluoroshield, zabraňuje rýchlemu fotobieleniu FITC, Texas Red, AMCA, Cy2, Cy3, Cy5, Alexa fluoro 488, Alexa fluoro 594, zelený fluorescenčný proteín (GFP), tetrametyly rodamín, R-fykoerytrín (R-PE), fyocyanín (PC) a alofykokyanín (APC). Fluorescencia sa zachováva počas dlhšieho skladovania pri 4 °C v tme. Toto médium neobsahuje fenyléndiamín, ktorý ničí imunofluorescenciu farbív Cy, R-PE, PC a APC., balenie 100 ml |  | 0
166 | Hovädzie sérum Albumín, frakcia tepelného šoku, pH 7,0; assay min. 98% | bal. | 1 | Hovädzie sérum Albumín, frakcia tepelného šoku, pH 7,0; assay min. 98%, balenie 50 g |  | 0
167 | Koktejl s inhibítorom proteázy | bal. | 2 | Koktejl s inhibítorom proteázy, na použitie s extraktmi z cicavčích buniek a tkanív, roztok DMSO, balenie 1 ml |  | 0
168 | Trypsin-EDTA (0.25%) s fenolovou červeňou | bal. | 3 | Trypsin-EDTA (0.25%) s fenolovou červeňou, 1x koncentrovaný, sterilne filtrovaný, pH 7,2-8,0., balenie 500 ml |  | 0
169 | Zajačia rekombinantná protilátka antiCOX2/ Cyclooxygenase 2 | bal. | 1 | Zajačia rekombinantná protilátka antiCOX2/ Cyclooxygenase 2, vhodné pre: Flow Cyt (Intra), ICC/IF, IP, IHC-P, WB., balenie 100 ul |  | 0
170 | n-Hexán pre plynovú chromatografiu, min. 98% | bal. | 4 | n-Hexán pre plynovú chromatografiu ECD a FID, assay min. 98%, balenie 2,5 L |  | 0
171 | Čistiaci roztok Pepsin-HCl | bal. | 1 | Čistiaci roztok Pepsin-HCl, balenie 250 ml |  | 0
172 | Čistiaci roztok Pepsin-HCl | bal. | 1 | Čistiaci roztok Pepsin-HCl, balenie 250 ml |  | 0
173 | Regeneračný roztok pH elektród | bal. | 1 | Regeneračný roztok pH elektród, balenie 25 ml |  | 0
174 | Roztok na uskladnenie pH elektród 3M KCl | bal. | 1 | Roztok na uskladnenie pH elektród 3M KCl, balenie 250 ml |  | 0
175 | Kyselina dusičná pre stopovú analýzu, assay min. 69% | bal. | 51 | Kyselina dusičná pre stopovú analýzu, assay min. 69%, min. 68,5 - 69,5 %; Cl max. 0.05 ppm; PO4 max. 0.1 ppm; SO4 max. 0.5 ppm; Cd max. 0.005 ppm; Fe max. 0.020 ppm, balenie 1 L |  | 0
176 | Jednoprvkový štandard fosforu pre ICP | bal. | 1 | Jednoprvkový certifikovaný štandard vhodný pre ICP - vodný roztok H2SO4 , 1000mg síry/L , testovaný na elementárne nečistoty uvedené v certifikáte, v súlade s ISO ISO/IEC 17025, ISO 17034, naviazaný na SI jednotku kg, balenie bal |  | 0
177 | Metaphosphoric acid, p.a. | bal. | 2 | Kyselina metafosforečná, s koncentráciou cca 35%, ACS reagent, balenie 500 g |  | 0
178 | Kyselina sírová, chemicky čistá, min. 96% | bal. | 4 | Kyselina sírová, chemicky čistá, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
179 | Semikarbazid hydrochlorid, assay min.99% | bal. | 1 | Semikarbazid hydrochlorid, assay min.99%, balenie 100 g |  | 0
180 | Glycín ReagentPlus, assay min. 99% | bal. | 1 | Glycín ReagentPlus, assay min. 99%, vhodné pre Western Bloting, nečistoty ≤ 0,01 % amoniaku, balenie 100 g |  | 0
181 | PBS pufor (10x) | bal. | 2 | PBS pufor (10x), pH 7,4; obsahuje 1,37M chlorid sodný, 0,027M chlorid draselný, 0,080M dibasic fosfát sodný, 0,020M monobasic fosfát draselný, balenie 500 ml |  | 0
182 | (S)-1-Octen-3-ol, assay min. 95% | bal. | 1 | (S)-1-Octen-3-ol, assay min. 95%, balenie 1 g |  | 0
183 | 1-Oktanol, analytický štandard, assay min. 99,7% | bal. | 2 | 1-Oktanol, analytický štandard, assay min. 99,7%, balenie 1 ml |  | 0
184 | 3-oktanol, assay min. 99% | bal. | 1 | 3-oktanol, assay min. 99%, balenie 50 g |  | 0
185 | trans-2-Octen-1-ol, assay min. 97% | bal. | 1 | trans-2-Octen-1-ol, assay min. 97%, balenie 25 g |  | 0
186 | 3-Oktanón, analytický štandard | bal. | 1 | 3-Oktanón, analytický štandard, balenie 5 ml |  | 0
187 | 1-Octen-3-one, analytický štandard, assay min. 97,0% | bal. | 1 | 1-Octen-3-one, analytický štandard, assay min. 97,0%, balenie 1 ml |  | 0
188 | alfa-Pinen, optical purity, assay min. 99% | bal. | 1 | alfa-Pinen, optical purity, assay min. 99%, balenie 5 g |  | 0
189 | Kamfen analytický štandard | bal. | 1 | Kamfen analytický štandard, balenie 1 g |  | 0
190 | Benzaldehyd, analytický štandard | bal. | 1 | Benzaldehyd, analytický štandard, assay min. 99,5%, balenie 5 ml |  | 0
191 | 2-Butyl-1-oktanol, assay min. 95% | bal. | 1 | 2-Butyl-1-oktanol, assay min. 95%, balenie 100 ml |  | 0
192 | 2,3-butándión, analytický štandard, min. 99,0% | bal. | 1 | 2,3-butándión, analytický štandard, min. 99,0%, balenie 5 ml |  | 0
193 | 5-(Hydroxymetyl)furfural, analytický štandard, assay min. 98,0% | bal. | 1 | 5-(Hydroxymetyl)furfural, analytický štandard, assay min. 98,0%, balenie 100 mg |  | 0
194 | Wolfram oxid | bal. | 10 | Wolfram oxid granulovaný, vhodný pre Elementárny analyzátor CHNS analýzy, balenie 60 g |  | 0
195 | PAH štandard | bal. | 1 | PAH štandard 250 ug/ml pre GC, balenie 1 ml |  | 0
196 | Primery podľa rozpisu, 20 nmol do 50 bp | bp | 900 | Primery syntetizované podľa rozpisu, 20 nmol do dĺžky 50 bp, odsolené, neznačené, lyofilizované, balenie bp |  | 0
197 | Súprava ľudskej metylovanej a nemetylovanej DNA | bal. | 1 | Súprava ľudskej metylovanej a nemetylovanej DNA pozostáva z dvoch kontrol DNA (štandard CpG-metylovanej ľudskej DNA a štandard nemetylovanej ľudskej DNA) so sadou špecificky navrhnutých primérov; nemetylovaná ľudská DNA je purifikovaná z bunkovej línie HCT116 DKO; koncentrácia 250 ng/ul, balenie 1 kit |  | 0
198 | Médium RPMI 1640 | bal. | 10 | Médium RPMI 1640 s 2,0 g/l NaHCO3, bez L-Glutamínu, s fenolovou červeňou, sterilné, balenie 500 ml |  | 0
199 | AlamarBlue farbivo | bal. | 1 | Farbivo alamarBlue, redoxný indikátor pre kolorimetrickú zmenu a fluorescenčný signál v reakcii na metabolickú aktivitu, pre kvantitatívnu analýzu životaschopnosti buniek a proliferácie buniek, balenie 25 ml |  | 0
200 | Fetálne hovädzie sérum (FBS) | bal. | 1 | Fetálne hovädzie sérum (FBS), EU approved, sterilne filtrované, balenie 500 ml |  | 0
201 | Trypsín 0,25 %/EDTA 0,02 % v PBS | bal. | 2 | Trypsín 0,25 %/EDTA 0,02 % v PBS bez Ca a Mg, s Fenolová červeň, balenie 100 ml |  | 0
202 | Zmes antibiotík a antimykotík Amfotericín B, Penicilín a Streptomycín | bal. | 2 | Zmes antibiotík a antimykotík Amfotericín B 25 µg/mL, Penicilín 10000 Units/mL a Streptomycín 10000 µg/mL, 100x koncentrovaná, sterilne filtrované, balenie 100 ml |  | 0
203 | Kapecitabín, assay min. 98% | bal. | 1 | Kapecitabín, assay min. 98%, balenie 50 mg |  | 0
204 | 5-Fluóruracil, assay min. 99% | bal. | 1 | 5-Fluóruracil, assay min. 99%, balenie 10 g |  | 0
205 | Lieh všeobecne denaturovaný , min. 94-96%bezfarebný | bal. | 10 | Lieh všeobecne denaturovaný , min. 94-96%bezfarebný, balenie 1 L |  | 0
206 | Roztok glutaraldehydu | bal. | 5 | Roztok glutaraldehydu Grade I, 25% v H2O, pre elektrónovú mikroskopiu, balenie 10x10 ml |  | 0
207 | UranyLess, EM stain | bal. | 3 | UranyLess, pre elektrónovu mikroskopiu, pre kontrastné zafarbenie pre TEM, pH 68-7,0, balené v bezvzduchovej fľaši pre elimináciu kontaminácie CO2, balenie 200 ml |  | 0
208 | Toluidine blue | bal. | 5 | Toluidine blue pre farbenie preparátov (C.I. 52040), balenie 10 g |  | 0
209 | Lead citrate solution | bal. | 3 | Lead citrate 3% roztok pre elektrónovú mikroskopiu, balenie 30 ml |  | 0
210 | Oxid osmičelý | bal. | 10 | 2 % vodný roztok vhodný pre elektronovú mikroskopiu, balenie 2 ml |  | 0
211 | Chloroform čistý, min. 98% | bal. | 5 | Chloroform čistý, min. 98%, balenie 1 L |  | 0
212 | Acetón p.a., min. 99,5% | bal. | 10 | Acetón p.a, min. 99,5%, balenie 1 L |  | 0
213 | Trihydrát kakodylátu sodného, purum p.a., assay min. 98,0% | bal. | 2 | Trihydrát kakodylátu sodného, purum p.a, assay min. 98,0%, balenie 100 g |  | 0
214 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% | bal. | 5 | Kyselina chlorovodíková p.a, min. 37%, balenie 1 L |  | 0
215 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
216 | Primery podľa rozpisu, 20 nmol do 50 bp | bp | 900 | Primery syntetizované podľa rozpisu, 20 nmol do dĺžky 50 bp, odsolené, neznačené, lyofilizované, balenie bp |  | 0
217 | Zajačia polyklonálna protilátka antiGFP | bal. | 1 | Zajačia polyklonálna protilátka antiGFP, nekonjugovaná, koncentácia 2 mg/mL, isotyp IgG, vhodné pre: WB, IHC, IHC-P, Flow cytometry, balenie 100 ul |  | 0
218 | Agaróza pre elektroforézu nukleový kyselín | bal. | 1 | Agaróza pre elektroforézu nukleový kyselín (Certified Molecular Biology Agarose), certifikovaná bez obsahu DNA spojiva, inhibítorov, DNAzy a RNAzy. Vysoká pevnosť gélov. Separačný rozsah pri 1% agaróze 300 bp - 9 kb. Obsahuje lineérny polymér s veľmi vysokou molekulovou hmotnosťou, čo poskytuje gélu štruktúru, balenie 500 g |  | 0
219 | Potkania anti Tubulin Alfa protilátka | bal. | 1 | Potkania monoklonálna anti Tubulin Alfa protilátka, Isotyp IgG2a, klon YL1/2, pre špecifickú metodiku immunostaining, balenie 0,5 mg |  | 0
220 | Oslia polyklonálna protilátka antiRat IgG | bal. | 1 | Oslia polyklonálna protilátka antiRat IgG, konjugovaná Alexa Fluor Plus 555, koncentrácia 2 mg/mL, isotyp IgG, vhodné pre WB, ICC/IF, balenie 1 mg |  | 0
221 | Montovacie médium s DAPI - Vectashield Plus | bal. | 1 | Montovacie médium s DAPI - Vectashield Plus zabraňuje rýchlemu fotobieleniu fluorescenčných proteínov a fluorescenčných farbív, kontrastná farba vopred vmiešaná v médiu, balenie 10 ml |  | 0
222 | D-Glukóza hydrát p.a. | bal. | 8 | D-Glukóza hydrát p.a, balenie 1 kg |  | 0
223 | 100 bp DNA Ladder Ready to Load | bal. | 1 | 100 bp DNA Ladder Ready to Load, 13 oddelených fragmentov DNA od 100 bp do 3000 bp (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 3000), koncentrácia 0,1 ug/ul, balenie 50 ug |  | 0
224 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
225 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8% | bal. | 4 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
226 | 2',7'-dichlórfluorescín diacetát, assay min. 97% | bal. | 1 | 2',7'-dichlórfluorescín diacetát, assay min. 97%, balenie 250 mg |  | 0
227 | Uracil, assay min. 99% | bal. | 1 | Uracil, BioReagent, vhodný pre bunkové kultúry, assay min. 99%, balenie 25 g |  | 0
228 | European bacteriological agar | bal. | 2 | European bacteriological agar pre molekulárnu biológiu, balenie 500 g |  | 0
229 | RNase A z hovädzieho pankreasu | bal. | 1 | RNase A z hovädzieho pankreasu, proteín sa skladá zo 124 aminokyselín, balenie 25 mg |  | 0
230 | Zymolyase 100T | bal. | 1 | Zymolyase 100T pre biochémiu a molekulárnu biológiu, koncentrácia ≥100 U/mg, lyofilizovaný prášok, balenie 500 mg |  | 0
231 | Kyselina chlorovodíková 37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis | bal. | 5 | Kyselina chlorovodíková 37 wt. % in H2O, 99.999% trace metals basis, balenie 500 ml |  | 0
232 | Roztok peroxidu vodíka 30% pre stopovú analýzu | bal. | 10 | Roztok peroxidu vodíka 30% pre stopovú analýzu, balenie 500 ml |  | 0
233 | Europium CRM | bal. | 1 | Europium CRM, štandard pre ICP, koncentrácia 1000 mg/L, balenie 100 ml |  | 0
234 | Scandium, 1000 µg/ml pre OCP | bal. | 1 | Scandium, 1000 µg/ml pre OCP, balenie 100 ml |  | 0
235 | alfa-Amyláza z Bacillus licheniformis | bal. | 1 | alfa-Amyláza z Bacillus licheniformis, tap XII-A, soľný roztok, min. 500 jednotiek/mg proteínu, balenie 500000 U |  | 0
236 | Murexid kovový indikátor ACS |  |  | Murexid kovový indikátor ACS, balenie 25 g |  | 0
237 | Dusičnan amónny ACS reagent, min. 98% |  |  | Dusičnan amónny ACS reagent, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
238 | Dihydrogenfosforečnan sodný 2H2O p.a., min. 99% |  |  | Dihydrogenfosforečnan sodný 2H2O p.a, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
239 | Hydrogénfosforečnan disodný 12H2O p.a., min 98% |  |  | Hydrogénfosforečnan disodný 12H2O p.a, min 98%, balenie 1 kg |  | 0
240 | Molybdenan amónny tetrahydrát p.a., min. 98,0-100,0% |  |  | Molybdenan amónny tetrahydrát p.a, min. 98,0-100,0%, balenie 250 g |  | 0
241 | Vínan antimonylo-draselný hemihydrát p.a., min. 99% |  |  | Vínan antimonylo-draselný hemihydrát p.a, min. 99%, balenie 100 g |  | 0
242 | Metanol p.a., min. 99,5% |  |  | Metanol p.a, min. 99,5%, balenie 1 L |  | 0
243 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 2N |  |  | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 2N, pre Lowry metódu na stanovenie koncentrácie proteínu, balenie 500 ml |  | 0
244 | Amoniak p.a., 25-27% |  |  | Amoniak p.a, 25-27%, balenie 1 L |  | 0
245 | Kyselina octová p.a., min. 99% |  |  | Kyselina octová p.a, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
246 | Acetonitril pre HPLC, assay min. 99,9% |  |  | Acetonitril pre HPLC, assay min. 99,9%, gradient grade, kyslosť max. 0,0002 meq/g, alkalita max. 0,0002 meq/g, voda max. 0,02%, balenie 2,5 L |  | 0
247 | Metanol gradient grade, pre HPLC, min. 99,9% |  |  | Metanol gradient grade, pre HPLC, assay min. 99,9%, max. obsah voda 0,02%; voľné zásady 0,0005%; HPLC Gradient at 230 nm - max. 2 mAU; HPLC Gradient at 254 nm - max. 5 mAU, balenie 2,5L |  | 0
248 | Diamóniová soľ 2,2'-azino-bis(3-etylbenzotiazolín-6-sulfónovej kyseliny), assay min. 98% |  |  | Diamóniová soľ 2,2'-azino-bis(3-etylbenzotiazolín-6-sulfónovej kyseliny), assay min. 98%, balenie 2 g |  | 0
249 | Acetón pre HPLC, assay min. 99,8% |  |  | Acetón pre HPLC, assay min. 99,8%, Acidity max. 0.0005 meq/g; Alkalinity max. 0.0002 meq/g; Water max. 0.2 %, balenie 1 L |  | 0
250 | Acetonitril pre HPLC, assay min. 99,9% |  |  | Acetonitril pre HPLC, assay min. 99,9%, gradient grade, kyslosť max. 0,0002 meq/g, alkalita max. 0,0002 meq/g, voda max. 0,02%, balenie 2,5 L |  | 0
251 | L-aminokyseliny, analytický štandard pre HPLC, GC |  |  | L-aminokyseliny, analytický štandard pre HPLC, GC, balenie 1 kit |  | 0
252 | Apigenin, analytický štandard, assay min. 99% |  |  | Apigenin, analytický štandard, assay min. 99%, balenie 10 mg |  | 0
253 | Citrónan trisodný p.a., min. 99% |  |  | Citrónan trisodný p.a, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
254 | Dusitan sodný p.a., min. 98% |  |  | Dusitan sodný p.a, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
255 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl |  |  | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, radikál na stanovenia antioxidačnej aktivity, balenie 1 g |  | 0
256 | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8% |  |  | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
257 | Katechín, analytický štandard, assay min. 99% |  |  | Katechín, analytický štandard, assay min. 99%, balenie 10 mg |  | 0
258 | Kaempferol, analytický štandard, assay min. 99,0% |  |  | Kaempferol, analytický štandard, assay min. 99,0%, balenie 10 mg |  | 0
259 | n-Hexán pre HPLC, min. 99,3% |  |  | n-Hexán pre HPLC, assay min. 99,3%, isocratic grade, balenie 1 L |  | 0
260 | Peroxodisíran draselný, puriss. p.a., ACS, assay min. 99,0% |  |  | Peroxodisíran draselný, puriss. p.a, ACS, assay min. 99,0%, balenie 1000 g |  | 0
261 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97% |  |  | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97%, balenie 1 g |  | 0
262 | Uhličitan sodný 10H2O p.a., min. 99% |  |  | Uhličitan sodný 10H2O p.a, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
263 | 2,4,6-tripyridyl-S-triazín (TPTZ) |  |  | 2,4,6-tripyridyl-S-triazín (TPTZ), balenie 5 g |  | 0
264 | Tiamín hydrochlorid B1, analytický štandard |  |  | Tiamín hydrochlorid B1, analytický štandard, balenie 1000 mg |  | 0
265 | Pyridoxal 5′-fosfát hydrát, assay min. 98% |  |  | Pyridoxal 5′-fosfát hydrát, assay min. 98%, balenie 1 g |  | 0
266 | Vitamin B12, assay min. 98% |  |  | Vitamin B12, syntetický, prášková forma, assay min. 98%, balenie 100 mg |  | 0
267 | Kyselina L-askorbová, analytický štandard |  |  | Kyselina L-askorbová, analytický štandard, balenie 1 g |  | 0
268 | Kyselina dehydrooctová, certifikovaný referenčný materiál |  |  | Kyselina dehydrooctová, certifikovaný referenčný materiál, balenie 1 g |  | 0
269 | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus |  |  | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus, balenie 100 g |  | 0
270 | Diosgenin, assay min. 90% |  |  | Diosgenin, assay min. 90%, balenie 5 g |  | 0
271 | 1-Butanol p.a. min. 99% |  |  | 1-Butanol p.a. min. 99%, balenie 1 L |  | 0
272 | Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade |  |  | Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade, balenie 2x250 g |  | 0
273 | meta-Kyselina fosforečná, puriss. p.a., ACS, assay min. 33.5% |  |  | meta-Kyselina fosforečná, puriss. p.a, ACS, assay min. 33.5%, balenie 100 g |  | 0
274 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8% |  |  | Etylalkohol absolútny, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
275 | Kyselina mravčia p.a., ACS, min. 98,0% |  |  | Kyselina mravčia p.a, ACS, min. 98,0%, balenie 1 L |  | 0
276 | Kyselina gálová, CRM |  |  | Kyselina gálová, certifikovaný referenčný materiál, pre HPLC a GC, balenie 100 mg |  | 0
277 | Neocuproín, kryštalická forma, assay min. 98% |  |  | Neocuproín, kryštalická forma, assay min. 98%, balenie 5 g |  | 0
278 | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98% |  |  | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98%, na kvantifikáciu lipopolysacharidov, karagénanu a sialových kyselín, balenie 25 g |  | 0
279 | Šťaveľan didraselný p.a., min. 99% |  |  | Šťaveľan didraselný p.a, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
280 | Dihydrogenfosforečnan draselný p.a., mon. 98,0% |  |  | Dihydrogenfosforečnan draselný p.a, mon. 98,0%, balenie 1 kg |  | 0
281 | Hydrogénfosforečnan disodný 12H2O p.a., min 98% |  |  | Hydrogénfosforečnan disodný 12H2O p.a, min 98%, balenie 1 kg |  | 0
282 | Hanušovo činidlo |  |  | Hanušovo činidlo pre stanovenie jódového čísla c(IBr) = 0,1 mol/l, balenie 1 L |  | 0
283 | Kyselina octová p.a., min. 99% |  |  | Kyselina octová p.a, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
284 | Kyselina mliečna, assay min. 85%, FCC |  |  | Kyselina mliečna, assay min. 85%, FCC, balenie 1 kg |  | 0
285 | Jód resublimovaný p.a., min. 99,8-100,5% |  |  | Jód resublimovaný p.a, min. 99,8-100,5%, balenie 250 g |  | 0
286 | Bróm min. 99% |  |  | Bróm min. 99%, balenie 100 ml |  | 0
287 | Manitol salt agar base |  |  | Manitol salt agar base, obsahuje proteosový pepton 10 g; hovězí extrakt 1 g; chlorid sodný 75 g; D-mannitol 10 g; fenolová červeň 0,025 g; agar 15 g, konečné pH (pri 25°C) 7,4 ± 0,2, balenie 500 g |  | 0
288 | Violet Red Bile Glucose Agar bez Lactose |  |  | Violet Red Bile Glucose Agar bez Lactose, obsahuje mäsový pepton 7 g; kvasničný extrakt 3 g; žlučové soli, zmes 1,5 g; glukóza 10 g; chlorid sodný 5 g; neutrálna červeň 0,03 g; kryštálová violet 0,002 g; agar 12 g; konečné pH (pri 25°C) 7,4 ± 0,2, balenie 500 g |  | 0
289 | Slanetz and bartley medium |  |  | Slanetz and bartley medium, obsahuje tryptóza 20 g; kvasničný extrakt 5 g; dextróza 2 g; hydrogénfosforečnan (di)sodný 4 g; azid sodný 0,4 g; trifenyltetrazolium chlorid 0,1 g; agar 15 g; konečné pH (pri 25°C) 7,1 ± 0,2, balenie 500 g |  | 0
290 | Chloramfenikolový selektívny suplement |  |  | Chloramfenikolový selektívny suplement, antibiotický doplnok. |  | 0
291 | Sodík-β-glycerolfosfát, pentahydrát |  |  | Sodík-β-glycerolfosfát, pentahydrát; assay 98,5-102,0%, prášková forma, balenie 100 g |  | 0
292 | Mueller Hinton Broth |  |  | Mueller Hinton Broth, obsahuje hovedzí mäsová infuse 300 g; enzymatický hydrolyzát kaseinu 17,5 g; škrob 1,5 g; konečné pH (pri 25°C) 7,4 ± 0,2, balenie 500 g |  | 0
293 | Petroléter p.a., 60-80°C |  |  | Petroléter p.a, 60-80°C, balenie 1 L |  | 0
294 | Kyselina sírová p.a., min. 96% |  |  | Kyselina sírová p.a, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
295 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99% |  |  | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
296 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% |  |  | Kyselina chlorovodíková p.a, min. 37%, balenie 1 L |  | 0
297 | Uhličitan sodný bezvodý p.a., min. 99,5% |  |  | Uhličitan sodný bezvodý p.a, min. 99,5%, balenie 1 kg |  | 0
298 | Dusitan sodný p.a., min. 98% |  |  | Dusitan sodný p.a, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
299 | Molybdenan sodný 2H2O p.a., min. 99-100,5% |  |  | Molybdenan sodný 2H2O p.a, min. 99-100,5%, balenie 500 g |  | 0
300 | Octan sodný bezvodý p.a., min. 97% |  |  | Octan sodný bezvodý p.a, min. 97%, balenie 1 kg |  | 0
301 | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99% |  |  | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
302 | Chlorid sodný p.a., min. 99,9% |  |  | Chlorid sodný p.a, min. 99,9%, balenie 1 kg |  | 0
303 | Sacharoza p.a. |  |  | Sacharoza p.a, balenie 1000 g |  | 0
304 | Hydrát monosodnej soli kyseliny L-glutamovej, assay min. 99% |  |  | Hydrát monosodnej soli kyseliny L-glutamovej, assay min. 99%, balenie 100 g |  | 0
305 | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8% |  |  | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
306 | Tiamín hydrochlorid B1, analytický štandard |  |  | Tiamín hydrochlorid B1, analytický štandard, balenie 1000 mg |  | 0
307 | Pyridoxal 5′-fosfát hydrát, assay min. 98% |  |  | Pyridoxal 5′-fosfát hydrát, assay min. 98%, balenie 1 g |  | 0
308 | vit. B 9 |  |  |  |  | 0
309 | Vitamin B12, assay min. 98% |  |  | Vitamin B12, syntetický, prášková forma, assay min. 98%, balenie 100 mg |  | 0
310 | Kyselina L-askorbová, analytický štandard |  |  | Kyselina L-askorbová, analytický štandard, balenie 1 g |  | 0
311 | Kyselina dehydrooctová, certifikovaný referenčný materiál |  |  | Kyselina dehydrooctová, certifikovaný referenčný materiál, balenie 1 g |  | 0
312 | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus |  |  | Kofeín, prášková forma, ReagetPlus, balenie 100 g |  | 0
313 | Diosgenin, assay min. 90% |  |  | Diosgenin, assay min. 90%, balenie 5 g |  | 0
314 | 1-Butanol p.a. min. 99% |  |  | 1-Butanol p.a. min. 99%, balenie 1 L |  | 0
315 | Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade |  |  | Kyselina trifluoroctová 99,9%, Biochemical Grade, balenie 2x250 g |  | 0
316 | meta-Kyselina fosforečná, puriss. p.a., ACS, assay min. 33.5% |  |  | meta-Kyselina fosforečná, puriss. p.a, ACS, assay min. 33.5%, balenie 100 g |  | 0
317 | Etylalkohol absolútny, min. 99,8% |  |  | Etylalkohol absolútny, min. 99,8%, balenie 1 L |  | 0
318 | Kyselina mravčia p.a., ACS, min. 98,0% |  |  | Kyselina mravčia p.a, ACS, min. 98,0%, balenie 1 L |  | 0
319 | Kyselina gálová, CRM |  |  | Kyselina gálová, certifikovaný referenčný materiál, pre HPLC a GC, balenie 100 mg |  | 0
320 | Neocuproín, kryštalická forma, assay min. 98% |  |  | Neocuproín, kryštalická forma, assay min. 98%, balenie 5 g |  | 0
321 | Petroléter p.a., 60-80°C |  |  | Petroléter p.a, 60-80°C, balenie 1 L |  | 0
322 | Kyselina sírová p.a., min. 96% |  |  | Kyselina sírová p.a, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
323 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99% |  |  | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
324 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% |  |  | Kyselina chlorovodíková p.a, min. 37%, balenie 1 L |  | 0
325 | Uhličitan sodný bezvodý p.a., min. 99,5% |  |  | Uhličitan sodný bezvodý p.a, min. 99,5%, balenie 1 kg |  | 0
326 | Dusitan sodný p.a., min. 98% |  |  | Dusitan sodný p.a, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
327 | Molybdenan sodný 2H2O p.a., min. 99-100,5% |  |  | Molybdenan sodný 2H2O p.a, min. 99-100,5%, balenie 500 g |  | 0
328 | Octan sodný bezvodý p.a., min. 97% |  |  | Octan sodný bezvodý p.a, min. 97%, balenie 1 kg |  | 0
329 | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99% |  |  | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
330 | Chlorid sodný p.a., min. 99,9% |  |  | Chlorid sodný p.a, min. 99,9%, balenie 1 kg |  | 0
331 | Sacharoza p.a. |  |  | Sacharoza p.a, balenie 1000 g |  | 0
332 | Hydrát monosodnej soli kyseliny L-glutamovej, assay min. 99% |  |  | Hydrát monosodnej soli kyseliny L-glutamovej, assay min. 99%, balenie 100 g |  | 0
333 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl |  |  | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, radikál na stanovenia antioxidačnej aktivity, balenie 5 g |  | 0
334 | diamóniová soľ 2,2'-azino-bis(3-etylbenzotiazolín-6-sulfónovej kyseliny), assay min. 98% |  |  | diamóniová soľ 2,2'-azino-bis(3-etylbenzotiazolín-6-sulfónovej kyseliny), assay min. 98%, balenie 1 g |  | 0
335 | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazín pre spektrometrickú detekciu, assay min. 99,0% |  |  | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazín pre spektrometrickú detekciu, assay min. 99,0%, balenie 1 g |  | 0
336 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97% |  |  | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97%, balenie 1 g |  | 0
337 | Persíran draselný p.a., min. 99,7% |  |  | Persíran draselný p.a, min. 99,7%, balenie 500 g |  | 0
338 | Chlorid železitý 6H2O p.a., min. 99% |  |  | Chlorid železitý 6H2O p.a, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
339 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99% | bal. | 25 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
340 | Uhličitan sodný 10H2O p.a., min. 99% | bal. | 3 | Uhličitan sodný 10H2O p.a, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
341 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% | bal. | 5 | Kyselina chlorovodíková p.a, min. 37%, balenie 1 L |  | 0
342 | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99% | bal. | 2 | Chlorid hlinitý 6H2O čistý, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
343 | Octan sodný bezvodý p.a., min. 97% | bal. | 3 | Octan sodný bezvodý p.a, min. 97%, balenie 1 kg |  | 0
344 | Dusitan sodný p.a., min. 98% | bal. | 2 | Dusitan sodný p.a, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
345 | Molybdenan sodný 2H2O p.a., min. 99-100,5% | bal. | 1 | Molybdenan sodný 2H2O p.a, min. 99-100,5%, balenie 500 g |  | 0
346 | Kyselina sírová p.a., min. 96% | bal. | 15 | Kyselina sírová p.a, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
347 | Petroléter p.a., 60-80°C | bal. | 25 | Petroléter p.a, 60-80°C, balenie 1 L |  | 0
348 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 20 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
349 | n-Hexán p.a., min. 99% | bal. | 10 | n-Hexán p.a, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
350 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl | bal. | 1 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, radikál na stanovenia antioxidačnej aktivity, balenie 5 g |  | 0
351 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 2N | bal. | 2 | Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 2N, pre Lowry metódu na stanovenie koncentrácie proteínu, balenie 500 ml |  | 0
352 | Kyanidín 3-glukozid chlorid, assay min. 98,0% | bal. | 1 | Kyanidín 3-glukozid chlorid, assay min. 98,0%, referenčná látka pre aplikácie potraviny a nápoje, balenie 10 mg |  | 0
353 | Akrylamid pre elektroforézu, assay min. 99% | bal. | 2 | Akrylamid pre elektroforézu, assay min. 99%, balenie 100 g |  | 0
354 | Fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS) | bal. | 1 | Fosfátom pufrovaný fyziologický roztok (PBS), tabletová forma, pH 7,2-7,6, balenie 100 ks |  | 0
355 | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8% | bal. | 5 | Etylalkohol SOLVANAL HPLC GG, HPLC Gradient Grade, min. 99,8%, balenie 1000 ml |  | 0
356 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 10 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
357 | Metylénová červená, voľná kyselina (C.I.13020), indikátor | bal. | 2 | Metylénová červená, voľná kyselina (C.I.13020), indikátor, balenie 100 g |  | 0
358 | Metylénová modrá pre mikroskopiu (C.I. 52015), indikátor | bal. | 2 | Metylénová modrá pre mikroskopiu (C.I. 52015), indikátor, balenie 100 g |  | 0
359 | Kyselina sírová p.a., min. 96% | bal. | 20 | Kyselina sírová p.a, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
360 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99% | bal. | 1 | Hydroxid sodný perličkový čistý, min. 99%, balenie 25 kg |  | 0
361 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
362 | štandard n-alkánov |  | 1 | mix n-alkánov, certifikovaný referenčný materiál. Zloženie: n-oktán C8, n-dekán C10, n-dodekán C12, n-tetradekán C14, n-hexadekán C16, n-oktadekán C18, n-eikozán C20, n-Dokosán C22, n-Tetrakosán C24, n-hexakozán C26, n-oktakozán C28, n-triakontán C30, n-Dotriakontán C32, n-Tetratriakontán C34, n-hexatriakontán C36, n-oktatriakontán C38, n-tetrakontán C40. 100 ng/ul každej zložky, objem 1 ml, rozpúšťadlo: toluén |  | 0
363 | Udržiavací roztok pre pH a ORP elektródy | bal. | 1 | Udržiavací roztok pre pH a ORP elektródy na usadeniny bielkovín, balenie 500 ml |  | 0
364 | Udržiavací roztok pre pH a ORP elektródy | bal. | 1 | Udržiavací roztok pre pH a ORP elektródy na usadeniny bielkovín, balenie 500 ml |  | 0
365 | Roztok na uskladnenie pH elektród 3M KCl | bal. | 4 | Roztok na uskladnenie pH elektród 3M KCl, balenie 250 ml |  | 0
366 | Kit aróm typických pre čaje | bal. | 1 | Kit obsahujúci samostatne balené arómy typické pre čaje, balené v sklenených fľaštičkách s popisom pachov, v koženom puzdre, 24 ks/bal. (cut grass, parsley, hay, tobacco, cucumber, zucchini, jasmine, rose, seaweed, fish, bergamot, dried apricot, vanilla, honey, butter, walnut, cinnamon, toast, smoked, burdock-root, mushroom, earth, peat, leather); musí spĺňať špecifikácie pre zavedenú metodiku trénovania senzorických hodnotiteľov na pachy typické pre potraviny, balenie kit |  | 0
367 | Silikagel bez indikátora vlhkosti, biely | bal. | 3 | Silikagel bez indikátora vlhkosti, biely, balenie 1 kg |  | 0
368 | Kyselina fumarová, purrum grade, assay min. 99,0% | bal. | 2 | Kyselina fumarová, purrum grade, assay min. 99,0%, balenie 25 g |  | 0
369 | Kyselina mravčia p.a., min. 98% | bal. | 2 | Kyselina mravčia p.a, min. 98%, balenie 1 L |  | 0
370 | Kyselina octová p.a., min. 99% | bal. | 3 | Kyselina octová p.a, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
371 | Kyselina sírová 90-91% | bal. | 2 | Kyselina sírová pre stanovenie tuku a dusičnanov v mlieku, assay 90,0-91,0%, balenie 500 ml |  | 0
372 | Kyselina chlorovodíková p.a., min. 37% | bal. | 5 | Kyselina chlorovodíková p.a, min. 37%, balenie 1 L |  | 0
373 | Kyselina sírová p.a., min. 96% | bal. | 3 | Kyselina sírová p.a, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
374 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97% | bal. | 2 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox), assay min. 97%, balenie 1 g |  | 0
375 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl | bal. | 1 | 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, radikál na stanovenia antioxidačnej aktivity, balenie 5 g |  | 0
376 | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin pre spektrofotometriu, assay min. 98% | bal. | 1 | 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin pre spektrofotometriu, assay min. 98%, balenie 5 g |  | 0
377 | (+)-Katechín, certifikovaný referenčný materiál | bal. | 1 | (+)-Katechín, certifikovaný referenčný materiál, balenie 50 mg |  | 0
378 | Kyselina gálová, CRM | bal. | 1 | Kyselina gálová, certifikovaný referenčný materiál, pre HPLC a GC, balenie 100 mg |  | 0
379 | Quercetin | bal. | 1 | Quercetin ≥95% (HPLC), solid, balenie 10 g |  | 0
380 | Casein Soyabean Digest Agar | bal. | 3 | Casein Soyabean Digest Agar (Tryptone Soya Agar), obsahuje enzymatický hydrolyzát kaseinu 15 g; sojový pepton 5 g; chlorid sodný 5 g; agar 15 g; konečné pH (pri 25°C) 7,3 ± 0,2, balenie 2,5 kg |  | 0
381 | Count Agar pre mikrobiológiu | bal. | 3 | Count Agar pre mikrobiológiu, obsahuje agar 9,0 g/l; dextróza 1,0 g/l; tryptón 5,0 g/l; kvasnicový extrakt 2,5 g/l; konečné pH (pri 25°C) 7,2 ± 0,2, balenie 2,5 kg |  | 0
382 | Dulbekov PBS | bal. | 2 | Dulbekov PBS, modifikovaný, bez chloridu vápenatého a chloridu horečnatého, sterilne filtrované, vhodné pre bunkové kultúry, balenie 500 ml |  | 0
383 | Dimetylsulfoxid (DMSO) | bal. | 3 | Dimetylsulfoxid (DMSO), sterilne filtrované, vhodné pre hybridómy, assay 99,7%, balenie 100 ml |  | 0
384 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 8 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
385 | Lieh všeobecne denaturovaný , min. 94-96%bezfarebný | bal. | 10 | Lieh všeobecne denaturovaný , min. 94-96%bezfarebný, balenie 1 L |  | 0
386 | Kyselina citrónová H2O p.a., min. 99,5% | bal. | 3 | Kyselina citrónová H2O p.a, min. 99,5%, balenie 1 kg |  | 0
387 | Dusičnan kademnatý 4H2O p.a., min. 99% | bal. | 3 | Dusičnan kademnatý 4H2O p.a, min. 99%, balenie 100 g |  | 0
388 | (Hydroxypropyl)metylcelulóza | bal. | 2 | (Hydroxypropyl)metylcelulóza viskozita 2 600 - 5 600 cP, 2 % v H20, prášková forma, balenie 25 g |  | 0
389 | Laktát lítny, assay min. 95% | bal. | 2 | Laktát lítny, assay min. 95%, balenie 50 g |  | 0
390 | BIS-TRIS propán, assay min. 99,0% | bal. | 1 | BIS-TRIS propán, assay min. 99,0%, balenie 25 g |  | 0
391 | ß-Alanine | bal. | 2 | ß-Alanine pre biochémiu, pH 6,5-7,5, balenie 250 g |  | 0
392 | Octan amónny p.a., min. 98% | bal. | 2 | Octan amónny p.a, min. 98%, balenie 1 kg |  | 0
393 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 5 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
394 | Kyselina hexánová, assay min. 99 % | bal. | 2 | Kyselina hexánová, assay min. 99 %, balenie 100 g |  | 0
395 | Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný p.a., min. 97% | bal. | 1 | Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný p.a, min. 97%, balenie 1 kg |  | 0
396 | Kyselina mliečna potravinárska, min. 80 % | bal. | 2 | Kyselina mliečna potravinárska, min. 80 %, balenie 1 L |  | 0
397 | Lyzozým | bal. | 2 | Lyzozým (Muramidase), lyofilizovaný prášok, enzým pre rozklad bakteriálnej bunkovej steny, koncentrácia približne 20000 U/mg, balenie 5 g |  | 0
398 | Smotanová mliekarenská kultúra (na 1 liter mlieka) | bal. | 25 | Smotanová mliekarenská kultúra (na 1 liter mlieka), zloženie: sušené mlieko, laktóza,kmene Lc. Lactis subsp. Lactis, Lc. Lactis subsp. Cremoris, Lc. Lactis subsp diacetilactis, balenie na 1 L |  | 0
399 | DELTA 1 termofilná DL1 kultúra na korbáčiky a parenice | bal. | 1 | DELTA 1 termofilná DL1 kultúra na korbáčiky a parenice, zloženie: Streptococcus Thermophilus, balenie 1 ampul. |  | 0
400 | KAPPA 3 kultúra pre syry s okami typu Emmentál, Leerdamer | bal. | 1 | KAPPA 3 kultúra pre syry s okami typu Emmentál, Leerdamer, zloženie: 15% Streptococcus thermofilus, 65% Lactobacillus delbrueckii a Lactobacillus helveticus, 20% Propionibacterium, balenie bal |  | 0
401 | Jogurtová mliekarenská kultúra | bal. | 20 | Jogurtová mliekarenská kultúra, zloženie: mlieko, sušené mlieko, laktóza, mikrobiálne kmene - delbrueckii subsp.,bulgaricus, Str. thermophilus, balenie na 1 L |  | 0
402 | Acidofilná mliekarenská kultúra | bal. | 10 | Acidofilná mliekarenská , zloženie: sušené mlieko, laktóza a kmene Lactobacillus acidophilus, balenie na 1 L |  | 0
403 | Syridlo Laktochym | bal. | 1 | Syridlo Laktochym prírodné syridlo živočíšneho pôvodu určené na syrenie všetkých druhov mlieka, aktivita syridla: 1:5000, balenie 200 ml |  | 0
404 | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98% | bal. | 1 | 2-Tiobarbiturová kyselina, min. ≥98%, na kvantifikáciu lipopolysacharidov, karagénanu a sialových kyselín, balenie 25 g |  | 0
405 | Šťaveľan didraselný p.a., min. 99% | bal. | 1 | Šťaveľan didraselný p.a, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
406 | Syrársky popol | bal. | 3 | Syrársky popol upravuje kyslé prostredie na povrchu syra, balenie 50 g |  | 0
407 | Tibetské kefírové zrná | bal. | 2 | Tibetské kefírové zrná, balenie 15 g |  | 0
408 | Štartovacia kultúra B-LC-78 | bal. | 3 | Štartovacia kultúra B-LC-78 pre fermentáciu celých svalovín, ako je Capocolla a Prosciutto, zloženie kultúry Pediococcus Acidilactici, Staphylococcus Carnosus, balenie bal. |  | 0
409 | Štartovacia kultúra SM-194 | bal. | 3 | Štartovacia kultúra SM-194, dávkovanie 25g/ 100 kg mäsa pre klobásy, rychlé okyselenie, zabraňuje rozvoju patogénnych mikroorganizmov, balenie 25 g |  | 0
410 | Štartovacia kultúra B-LC-007 | bal. | 3 | Štartovacia kultúra B-LC-007 pre fermentáciu klobásy s krátkou dobou výroby, zloženie kultúry Debaryomyces hansenii, Lactobacillus sakei, Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus, balenie bal. |  | 0
411 | Plesňová kultúra MOLD 600 | bal. | 3 | Plesňová kultúra MOLD 600 Penicillium nalgiovense pre výrobu salámov s bielov plesňou na povrchu, balenie 25 g |  | 0
412 | Kultúra EasyCure LC | bal. | 3 | Kultúra EasyCure LC peo sušené a tepelne neopracované fermentované mäsové výrobky, zloženie kultúry Debaryomyces hansenii, Lactobacillus curvatus, Staphylococcus carnosus, Staphylococcus vitulinus, balenie 25 g |  | 0
413 | Acetón p.a., min. 99,5% | bal. | 10 | Acetón p.a, min. 99,5%, balenie 1 L |  | 0
414 | Pyrosiričitan draselný p.a. | bal. | 2 | Pyrosiričitan draselný p.a, balenie 1 kg |  | 0
415 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96% | bal. | 10 | Etylalkohol p.a. jemný/nedenaturovaný, min. 96%, balenie 1 L |  | 0
416 | Hydroxid sodný perličkový p.a., ISO reagent, ACS, min. 99% | bal. | 5 | Hydroxid sodný perličkový p.a, ISO reagent, ACS, min. 99%, balenie 1 kg |  | 0
417 | Kyselina L-askorbová liekopisná Čsl.4 | bal. | 3 | Kyselina L-askorbová liekopisná Čsl.4, balenie 1 kg |  | 0
418 | Kyselina benzoová p.a., min. 99,5% | bal. | 3 | Kyselina benzoová p.a, min. 99,5%, balenie 500 g |  | 0
419 | Kyselina citrónová bezvodá p.a., min. 99,5% | bal. | 5 | Kyselina citrónová bezvodá p.a, min. 99,5%, balenie 1 kg |  | 0
420 | Kyselina octová p.a., min. 99% | bal. | 5 | Kyselina octová p.a, min. 99%, balenie 1 L |  | 0
421 | Kyselina sorbová, min. 99% | bal. | 1 | Kyselina sorbová, min. 99%, balenie 500 g |  | 0
422 | Petroléter p.a., 40-65°C | bal. | 5 | Petroléter p.a, 40-65°C, balenie 1 L |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0