## komplet
Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky
Špecifikácia a cena predmetu zákazky
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany
Položka číslo | Názov položky | MJ Predpokladaný počet za 24 mes. | Cena za službu
|  |  | Jednotková cena v € bez DPH | Cena spolu na 24 mes. v € bez DPH
1. | Cena za kontrolu hasiaceho prístroja (ďalej len "HP")
1.1. | prenosný práškový 6 kg | 1584 | 0 | 0
1.2. | prenosný práškový 2 kg | 72 | 0 | 0
1.3. | prenosný CO2 5 kg | 902 | 0 | 0
1.4. | prenosný CO2 2 kg | 396 | 0 | 0
1.5. | prenosný vodný 9l | 74 | 0 | 0
1.6. | pojazdný CO2 30kg | 12 | 0 | 0
2. | Cena za tlakovú skúšku HP (vrátane konntroly po skúške)
2.1. | prenosný práškový 6 kg | 282 | 0 | 0
2.2. | prenosný práškový 2 kg | 21 | 0 | 0
2.3. | prenosný CO2 5 kg | 137 | 0 | 0
2.4. | prenosný CO2 2 kg | 88 | 0 | 0
2.5. | prenosný vodný 9l | 14 | 0 | 0
2.6. | pojazdný CO2 30kg | 2 | 0 | 0
3. | Cena za opravu a plnenie HP vrátane výmeny hadice (vrátane tlakovej skúšky po oprave)
3.1. | prenosný práškový 6 kg | 190 | 0 | 0
3.2. | prenosný CO2 5 kg | 108 | 0 | 0
3.3. | prenosný vodný 9l | 9 | 0 | 0
3.4. | pojazdný CO2 30kg | 3 | 0 | 0
4. | Cena za opravu a plnenie HP vrátane výmeny manometra hadice (vrátane tlakovej skúšky po oprave)
4.1. | prenosný práškový 6 kg | 190 | 0 | 0
4.2. | prenosný práškový 2 kg | 9 | 0 | 0
4.3. | prenosný vodný 9l | 9 | 0 | 0
5. | Cena za opravu a plnenie HP vrátane výmeny hadice a manometra hadice (vrátane tlakovej skúšky po oprave)
5.1. | prenosný práškový 6 kg | 190 | 0 | 0
5.2. | prenosný vodný 9l | 9 | 0 | 0
6. | Cena za opravu a plnenie HP vrátane doplnenia hasiva hadice (vrátane tlakovej skúšky po oprave)
6.1. | prenosný práškový 6 kg | 190 | 0 | 0
6.2: | prenosný práškový 2 kg | 9 | 0 | 0
6.3. | prenosný CO2 5 kg | 108 | 0 | 0
6.4. | prenosný CO2 2 kg | 49 | 0 | 0
6.5. | prenosný vodný 9l | 9 | 0 | 0
6.6. | pojazdný CO2 30kg | 2 | 0 | 0
7. | Cena za kontrolu požiarneho vodovodu
7.1. | požiarny vodovod vnútorný vrátane hadicového zariadenia | 1106 | 0 | 0
7.2. | požiarny vodovod vonkajší (nadzemný, podzemný) | 110 | 0 | 0
8. | Cena za tlakovú skúšku požiarenej hadice
8.1. | požiarna hadica | 1106 | 0 | 0
9. | Cena za opravu vnútorného požiarneho vodovodu vrátane dodania hydrantového komponentu
9.1. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením hadice D 25, dĺžka 20m | 23 | 0 | 0
9.2. | práce/oprava súvisiaca svýmenou/doplnením hadice C 52 dĺžka 20m | 115 | 0 | 0
9.3. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením prúdnice D 25 (plastová) | 23 | 0 | 0
9.4. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením prúdnice C 52 (plastová) | 120 | 0 | 0
9.5. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením prúdnice (plastová) a hadice D 25 dĺžka 20 m | 23 | 0 | 0
9.6. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením prúdnice (plastová) a hadice C 52 dĺžka 20 m | 115 | 0 | 0
9.7. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením spojky/ polospojky D 25 | 15 | 0 | 0
9.8. | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením spojky/ polospojky C 52 | 75 | 0 | 0
9.9. | práce/oprava súvisiaca s výmenou ventilu D 25 | 23 | 0 | 0
9.10. | práce/oprava súvisiaca s výmenou ventilu C 52 | 120 | 0 | 0
9 | práce/oprava súvisiaca s výmenou/doplnením hadicového uloženia | 120 | 0 | 0
10. | Cena za nové akciaschopné HP
10.1. | prenosný práškový 6 kg | 40 | 0 | 0
10.2. | prenosný CO2 5 kg | 40 | 0 | 0
10.3. | prenosný vodný 9l | 10 | 0 | 0
10.4. | prenosný CO2 2 kg | 40 | 0 | 0
10.5. | pojazdný práškový 2x 30 kg | 4 | 0 | 0
11. | Cena za preventívnu údržbu a prehliadku požiarnych uzáverov
11.1. | Požiarne dvere | 2160 | 0 | 0
11.2. | Požiarna klapka | 1306 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU v € bez DPH: |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU v € s DPH: |  |  |  | 0