## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
Obsah : |  |  | D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika
|  | Název systému |  | Cena
1 | Elektroinstalace 2.NP |  |  | 0
2 | Elektroinstalace 1.NP |  |  | 0
3 | Elektroinstalace 1.PP |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## 2.NP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 2.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | CYKY-J5X10 | KABEL CYKY-J 5x10 | 10 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-K10ZZL | VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY | 35 | M |  | 0
5 | 3 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 40 | M |  | 0
6 | 4 | CYKY-J5X4 | KABEL CYKY-J 5x4 | 25 | M |  | 0
7 | 5 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 150 | M |  | 0
8 | 6 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 810 | M |  | 0
9 | 7 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 670 | M |  | 0
10
11 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
12 | 1 | 3559-A52345 | SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6) | 2 | KS |  | 0
13 | 2 | 3559-A07345 | SPINAC C.7 BEZSROUBOVY | 4 | KS |  | 0
14 | 3 | 3559-A06345 | SPINAC C.6 BEZSROUBOVY | 12 | KS |  | 0
15 | 4 | 5599A-A02357B | ZASUVKA PREP.BILA | 9 | KS |  | 0
16 | 5 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 60 | KS |  | 0
17 | 6 | 5910-91011 | KLICEK K ZATCE | 6.9 | KS |  | 0
18 | 7 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 6 | KS |  | 0
19 | 8 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 25 | KS |  | 0
20 | 9 | 5912-91004 | ZATKA BEZPECNOSTNI | 69 | KS |  | 0
21 | 10 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 4 | KS |  | 0
22 | 11 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 9 | KS |  | 0
23 | 12 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 100 | KS |  | 0
24
25 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
26 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 328 | KS |  | 0
27 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 40 | KS |  | 0
28 | 3 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 15 | KS |  | 0
29 | 4 | LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 10 | M |  | 0
30 | 5 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 91 | KS |  | 0
31
32 |  |  | El. přístroje a příslušenství
33 | 1 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 9 | KS |  | 0
34
35 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
36 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 360 | KS |  | 0
37 | 2 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 8 | KS |  | 0
38 | 3 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 8 | KS |  | 0
39 | 4 | 10X8KU-L | OKO KABELOVE 10X8 KU-L | 4 | KS |  | 0
40
41 |  |  | Svítidla
42 | 1 | BRSB4KO480V3/ND | Typ D svítidlo LED přisazené kruhové ∅480, nestmívatelné, 1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅480 x 132 mm | 1 | KS |  | 0
43 | 2 | LLL5000RL2KV4ND | Typ C svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, zdroj 250mA, bílý ocelový korpus, matná mřížka, IP20, 5350lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, rozměry 1510 x 238 x 52 mm | 4 | KS |  | 0
44 | 3 | SOL1000S4KO/ND | Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 mm | 1 | KS |  | 0
45 | 4 | 34059/11/16 | Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm | 1 | KS |  | 0
46 | 5 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 7 | KS |  | 0
47 | 6 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 11 | KS |  | 0
48 | 7 | BRSB4KO375V2/ND | Typ B svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 16 | KS |  | 0
49 | 8 | LLL4000RM2KV4ND | Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, rozměry 1210 x 238 x 52 mm | 36 | KS |  | 0
50
51 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
52 | 1 | E000000000019 | Rozváděč RMS2 dle PD D.1.4.1-11 | 1 | ks |  | 0
53
54 |  |  | Montážní práce
55 |  |  | Montáže dle ceníku M741
56 | 1 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 360 | kus |  | 0
57 | 2 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 4 | kus |  | 0
58 | 3 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 9 | kus |  | 0
59 | 4 | 744441300 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,0kg | 10 | m |  | 0
60 | 5 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 75 | m |  | 0
61 | 6 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 1630 | m |  | 0
62 | 7 | 744441200 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg | 25 | m |  | 0
63 | 8 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 138 | kus |  | 0
64 | 9 | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 9 | kus |  | 0
65 | 10 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 77 | kus |  | 0
66 | 11 | 747112471 | Mont přepínač zapuštěn 7-křížových | 4 | kus |  | 0
67 | 12 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 4 | kus |  | 0
68 | 13 | 747112452 | Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých | 2 | kus |  | 0
69 | 14 | 747112461 | Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých | 12 | kus |  | 0
70 | 15 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 8 | kus |  | 0
71 | 16 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 2 | hod |  | 0
72 | 17 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 10 | hod |  | 0
73 | 18 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 2 | hod |  | 0
74 | 19 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 15 | hod |  | 0
75 | 20 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 10 | hod |  | 0
76 | 21 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 12 | hod |  | 0
77 | 22 | 740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 5 | hod |  | 0
78 | 23 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 84 | kus |  | 0
79 | 24 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 62 | kus |  | 0
80 | 25 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 15 | kus |  | 0
81 | 26 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 10 | m |  | 0
82 | 27 | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
83 | 28 | 742221120 | Montáž rozváděč sestav do 100 kg | 1 | kus |  | 0
84 | 29 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 360 | kus |  | 0
85
86 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
87 | 1 | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 1.5 | t |  | 0
88 | 2 | 974031220 | Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm | 5 | m |  | 0
89 | 3 | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 1.5 | t |  | 0
90 | 4 | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
91 | 5 | 979089101 | Uložení suti na skládku | 1.5 | t |  | 0
92 | 6 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 165.5 | m |  | 0
93 | 7 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 28 | kus |  | 0
94 | 8 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 328 | kus |  | 0
95 | 9 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 5 | kus |  | 0
96 | 10 | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 1 | ks |  | 0
97 | 11 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 146 | kus |  | 0
98
99 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
100 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 40 | hod |  | 0
101
102 |  |  | Stavební přípomoce
103 | 1 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 38.7 | m2 |  | 0
104 | 2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 38.7 | m2 |  | 0
105 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 38.7 | m2 |  | 0
106 | 4 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 4.5 | m2 |  | 0
107 | 5 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 4.5 | m2 |  | 0
108 | 6 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 4.5 | m2 |  | 0
109
110 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
111 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
112 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
113 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
114 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
115
116 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## 1.NP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 1.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | H07V-K25ZZL | VODIC H07V-K 25 ZELENOZLUTY | 25 | M |  | 0
4 | 2 | JYTY-O4X1 | KABEL JYTY-O 4x1 | 10 | M |  | 0
5 | 3 | H07V-K35ZZL | VODIC H07V-K 35 ZELENOZLUTY | 10 | M |  | 0
6 | 4 | PRAFLADUR-PH120 | KABEL PRAFLADUR-PH120-O 3x1,5 | 8 | M |  | 0
7 | 5 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 40 | M |  | 0
8 | 6 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 920 | M |  | 0
9 | 7 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 270 | M |  | 0
10 | 8 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 690 | M |  | 0
11 | 9 | CYKY-J5X25 | KABEL CYKY-J 5x25 KS | 25 | M |  | 0
12 | 10 | CYKY-J4X35 | KABEL CYKY-J 4x35 KS | 10 | M |  | 0
13
14 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
15 | 1 | 3559-A52345 | SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6) | 3 | KS |  | 0
16 | 2 | 3559-A07345 | SPINAC C.7 BEZSROUBOVY | 6 | KS |  | 0
17 | 3 | 3559-A06345 | SPINAC C.6 BEZSROUBOVY | 13 | KS |  | 0
18 | 4 | 5599A-A02357B | ZASUVKA PREP.BILA | 8 | KS |  | 0
19 | 5 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 65 | KS |  | 0
20 | 6 | 5910-91011 | KLICEK K ZATCE | 7.3 | KS |  | 0
21 | 7 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 7 | KS |  | 0
22 | 8 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 29 | KS |  | 0
23 | 9 | 5912-91004 | ZATKA BEZPECNOSTNI | 73 | KS |  | 0
24 | 10 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 4 | KS |  | 0
25 | 11 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 10 | KS |  | 0
26 | 12 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 109 | KS |  | 0
27
28 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
29 | 1 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 412 | KS |  | 0
30 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 41 | KS |  | 0
31 | 3 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 18 | KS |  | 0
32 | 4 | LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 25 | M |  | 0
33 | 5 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 101 | KS |  | 0
34
35 |  |  | El. přístroje a příslušenství
36 | 1 | E000008180780 | SPINAC SOUMRAKOVY NA DIN S DENNIM CASEM | 1 | KS |  | 0
37 | 2 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 8 | KS |  | 0
38
39 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
40 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 420 | KS |  | 0
41 | 2 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 8 | KS |  | 0
42 | 3 | 35X8KU-L | OKO KABELOVE 35X8 KU-L | 10 | KS |  | 0
43 | 4 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 8 | KS |  | 0
44 | 5 | 25X8KU-L | OKO KABELOVE 25X8 KU-L | 12 | KS |  | 0
45
46 |  |  | Svítidla
47 | 1 | 34059/11/16 | Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm, | 1 | KS |  | 0
48 | 2 | BRSB4KO480V3/ND | Typ D svítidlo LED přisazené kruhové ∅480, nestmívatelné, 1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅480 x 132 mm | 1 | KS |  | 0
49 | 3 | SOL1000S4KO/ND | Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 m | 1 | KS |  | 0
50 | 4 | ANTRA LED50W NW | Typ L svítidlo LED přisazené reflektor, nestmívatelné, 1x50W, 3700lm, 4000K, CRI 80-89, šedý korpus, ochranné tvrzené sklo, IP65, vyzařovací úhel 110°, rozměry 195 x 195 x 180 mm | 1 | KS |  | 0
51 | 5 | BRSB4KO375V2/ND | Typ G svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 1 | KS |  | 0
52 | 6 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 12 | KS |  | 0
53 | 7 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm | 12 | KS |  | 0
54 | 8 | LLL4000RM2KV4ND | Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, rozměry 1210 x 238 x 52 mm | 37 | KS |  | 0
55 | 9 | LLL5000RL2KV4ND | Typ C svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, zdroj 250mA, bílý ocelový korpus, matná mřížka, IP20, 5350lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, rozměry 1510 x 238 x 52 mm | 4 | KS |  | 0
56 | 10 | BRSB4KO375V2/ND | Typ B svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 20 | KS |  | 0
57
58 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
59 | 1 | GW42201 | SKRIN NOUZ.VYP. 1NA+1NC IP55 | 1 | KS |  | 0
60 | 2 | E000000000019 | Rozváděč RMS1 dle PD D.1.4.1-10 | 1 | ks |  | 0
61
62 |  |  | Montážní práce
63 |  |  | Montáže dle ceníku M741
64 | 1 | 746214120 | Ukončení vodičů kabelov okem 35 mm2 | 10 | kus |  | 0
65 | 2 | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 12 | kus |  | 0
66 | 3 | 747112211 | Mont ovlad 1pól zapušt 0/1-tlač vyp | 1 | kus |  | 0
67 | 4 | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 10 | kus |  | 0
68 | 5 | 744441500 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -2,5kg | 10 | m |  | 0
69 | 6 | 744441400 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -1,6kg | 25 | m |  | 0
70 | 7 | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 420 | kus |  | 0
71 | 8 | 744741110 | Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg | 10 | m |  | 0
72 | 9 | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 146 | kus |  | 0
73 | 10 | 747131320 | Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt | 1 | kus |  | 0
74 | 11 | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 90 | kus |  | 0
75 | 12 | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 8 | kus |  | 0
76 | 13 | 747112452 | Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých | 3 | kus |  | 0
77 | 14 | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 4 | kus |  | 0
78 | 15 | 747112471 | Mont přepínač zapuštěn 7-křížových | 6 | kus |  | 0
79 | 16 | 747112461 | Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých | 13 | kus |  | 0
80 | 17 | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 1888 | m |  | 0
81 | 18 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 12 | hod |  | 0
82 | 19 | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 3 | hod |  | 0
83 | 20 | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
84 | 21 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 2 | hod |  | 0
85 | 22 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 13 | hod |  | 0
86 | 23 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 12 | hod |  | 0
87 | 24 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 20 | hod |  | 0
88 | 25 | 740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 5 | hod |  | 0
89 | 26 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 18 | kus |  | 0
90 | 27 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 69 | kus |  | 0
91 | 28 | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 75 | m |  | 0
92 | 29 | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 8 | kus |  | 0
93 | 30 | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 420 | kus |  | 0
94 | 31 | 742221130 | Montáž rozváděč sestav do 300 kg | 1 | kus |  | 0
95 | 32 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 91 | kus |  | 0
96 | 33 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 25 | m |  | 0
97
98 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
99 | 1 | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 1.75 | t |  | 0
100 | 2 | 974031330 | Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm | 10 | m |  | 0
101 | 3 | 974031220 | Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm | 12.5 | m |  | 0
102 | 4 | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
103 | 5 | 979089101 | Uložení suti na skládku | 1.75 | t |  | 0
104 | 6 | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 1.75 | t |  | 0
105 | 7 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 9 | kus |  | 0
106 | 8 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 35 | kus |  | 0
107 | 9 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 412 | kus |  | 0
108 | 10 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 188.8 | m |  | 0
109 | 11 | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 1 | ks |  | 0
110 | 12 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 160 | kus |  | 0
111
112 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
113 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 50 | hod |  | 0
114
115 |  |  | Stavební přípomoce
116 | 1 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 42.8 | m2 |  | 0
117 | 2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 42.8 | m2 |  | 0
118 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 42.8 | m2 |  | 0
119 | 4 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 4.9 | m2 |  | 0
120 | 5 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 4.9 | m2 |  | 0
121 | 6 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 4.9 | m2 |  | 0
122
123 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
124 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
125 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
126 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
127 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
128
129 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## 1.PP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 1.PP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | H07V-U6ZZL | VODIC H07V-U 6 ZELENOZLUTY | 380 | M |  | 0
4 | 2 | H07V-U4ZZL | VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY | 50 | M |  | 0
5 | 3 | H07V-K10ZZL | VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY | 90 | M |  | 0
6 | 4 | H05RR-F5G6 | SNURA H05RR-F 5G6 | 40 | M |  | 0
7 | 5 | H05RR-F5G4 | SNURA H05RR-F 5G4 | 30 | M |  | 0
8 | 6 | H05RR-F5G2.5 | SNURA H05RR-F 5G2,5 | 40 | M |  | 0
9 | 7 | CYKY-J3X2,5 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 1030 | M |  | 0
10 | 8 | CYKY-J3X1,5 | KABEL CYKY-J 3x1,5 | 980 | M |  | 0
11 | 9 | CYKY-O3X1,5 | KABEL CYKY-O 3x1,5 | 320 | M |  | 0
12 | 10 | CYKY-J5X6 | KABEL CYKY-J 5x6 | 60 | M |  | 0
13 | 11 | CYKY-J5X4 | KABEL CYKY-J 5x4 | 50 | M |  | 0
14 | 12 | CYKY-J5X2,5 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 90 | M |  | 0
15
16 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
17 | 1 | 5518A-2999B | ZASUVKA CLONKY BILA IP44 | 54 | KS |  | 0
18 | 2 | 5519A-A02357B | ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA | 27 | KS |  | 0
19 | 3 | 5598A-2999B | ZASUVKA PREP.IP44 BILA | 1 | KS |  | 0
20 | 4 | 5910-91011 | KLICEK K ZATCE | 1.2 | KS |  | 0
21 | 5 | 3558A-05940B | SPINAC C.5 BILA IP44 | 3 | KS |  | 0
22 | 6 | 5518-2929B | ZASUVKA BILA IP44 | 2 | KS |  | 0
23 | 7 | 5599A-A02357B | ZASUVKA PREP.BILA | 1 | KS |  | 0
24 | 8 | 3558A-06940B | SPINAC C.6 BILA IP44 TA | 20 | KS |  | 0
25 | 9 | 3558A-52940B | SPINAC C.5B BILA IP44 | 1 | KS |  | 0
26 | 10 | 3559-A91345 | SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY | 1 | KS |  | 0
27 | 11 | 3558A-A652B | KOLEBKA DELENA BILA TA | 4 | KS |  | 0
28 | 12 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 55 | KS |  | 0
29 | 13 | 5912-91004 | ZATKA BEZPECNOSTNI | 12 | KS |  | 0
30 | 14 | 3558A-A651B | KOLEBKA JEDNOD. BILA TA | 23 | KS |  | 0
31 | 15 | 3559-A01345 | SPINAC C.1 BEZSROUBOVY | 7 | KS |  | 0
32 | 16 | 3559-A07345 | SPINAC C.7 BEZSROUBOVY | 9 | KS |  | 0
33 | 17 | 3559-A52345 | SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6) | 1 | KS |  | 0
34 | 18 | 3559-A05345 | SPINAC C.5 BEZSROUBOVY | 3 | KS |  | 0
35 | 19 | 3559-A06345 | SPINAC C.6 BEZSROUBOVY | 6 | KS |  | 0
36
37 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
38 | 1 | 1429/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1 | 110 | M |  | 0
39 | 2 | 0220KB | SPOJKA PVC TRUBEK RAL7035 | 3 | KS |  | 0
40 | 3 | 5325KB | PRICHYTKA TRUBKY PVC RAL7035 | 30 | KS |  | 0
41 | 4 | 1520KA | TRUBKA TUHA PVC 320N 3M | 30 | M |  | 0
42 | 5 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 35 | KS |  | 0
43 | 6 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 133 | KS |  | 0
44 | 7 | KUZ-VO | KRABICE DO ZAT.S VIKEM | 1 | KS |  | 0
45 | 8 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 394 | KS |  | 0
46 | 9 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 15 | KS |  | 0
47
48 |  |  | El. přístroje a příslušenství
49 | 1 | KEM425UY/R | SPINAC KEM 425U Y/R 25A | 1 | KS |  | 0
50 | 2 | 206910 | PRUCHODKA METRICKA V-M20 | 1 | KS |  | 0
51 | 3 | CZ-275A | SVODIC CZ-275A | 2 | KS |  | 0
52
53 |  |  | Ukončovací prvky a svorkovnice
54 | 1 | 273-104 | SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM | 580 | KS |  | 0
55 | 2 | I142708 | PASEK CU 15X500MM K ZSA16 | 62 | KS |  | 0
56 | 3 | I131307 | SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 | 62 | KS |  | 0
57 | 4 | 10X8KU-L | OKO KABELOVE 10X8 KU-L | 10 | KS |  | 0
58
59 |  |  | Svítidla
60 | 1 | SOL1000S4KO/ND | Typ F svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, rozměry 600 x 32 x 43 mm | 1 | KS |  | 0
61 | 2 | 34059/11/16 | Typ E svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm | 7 | KS |  | 0
62 | 3 | BRSB4KO480V3/ND | Typ D svítidlo LED přisazené kruhové ∅480, nestmívatelné, 1x34W, zdroj 900mA, 8x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 3600lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅480 x 132 mm | 1 | KS |  | 0
63 | 4 | 51131 | ZAVES LANKO 1.5M SADA 2KS | 7 | SADA |  | 0
64 | 5 | LED-1L14B07KN62 | Typ K svítidlo LED přisazené kruhové ∅300 s integrovaným pohybovým čidlem, nestmívatelné, 1x20W, bílý korpus, opálový kryt, IP54, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅300 x 75 mm | 1 | KS |  | 0
65 | 6 | PL2500M1N4ND | Typ I svítidlo LED zavěšené liniové, nestmívatelné, 1x20W, zdroj 700mA, IP65, IK08, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1275 x 84 x 100 mm | 7 | KS |  | 0
66 | 7 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276x143x44 mm | 9 | KS |  | 0
67 | 8 | PL7000L2W4ND | Typ J svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x50W, zdroj 1200mA, IP65, IK08, 7500lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1575 x 135 x 100 mm | 10 | KS |  | 0
68 | 9 | PL5000M2W4ND | Typ H svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, korpus plastový, barvy šedé, opálový kryt, rozměry 1275 x 135 x 100 mm | 16 | KS |  | 0
69 | 10 | BRSB4KO375V2/ND | Typ B svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, bílý korpus, opálový kryt, IP44, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry ∅375 x 108 mm | 15 | KS |  | 0
70 | 11 | LLL4000RM2KV4ND | Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x37W, zdroj 350mA, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 3700lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, rozměry 1210 x 238 x 52 mm | 9 | KS |  | 0
71 | 12 | OZN/ETE/3W/C/1/ | Typ N1 svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W s piktogramem, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276x143x44 mm | 8 | KS |  | 0
72
73 |  |  | Rozváděče,skříně a příslušenství
74 |  | 216524 | OVLADAC M22-PV/KC02/IY | 9 | KS |  | 0
75 |  | 231273 | OCHRANA TLACITKA M22-XGPV | 9 | KS |  | 0
76 |  | 216529 | OVLADAC M22-I2-M1 ZE-RU | 1 | KS |  | 0
77 |  | E000000000019 | Rozváděč RVK dle PD D.1.4.1-13 | 1 | ks |  | 0
78 |  | E000000000019 | Rozváděč RMS01 dle PD D.1.4.1-12 | 1 | ks |  | 0
79
80 |  |  | Elektrické spotřebiče
81 |  | E000000945260 | VENTILATOR TUBO 100 KOV | 1 | KS |  | 0
82 |  |  | VENKOVNI MRIZKA PLASTOVA | 1 | KS |  | 0
83 |  |  | POTRUBÍ 100 PR. | 1 | M |  | 0
84
85 |  |  | Montážní práce
86 |  |  | Montáže dle ceníku M741
87 |  | 747111211 | Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól | 21 | kus |  | 0
88 |  | 746214110 | Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2 | 10 | kus |  | 0
89 |  | 746212110 | Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 | 680 | kus |  | 0
90 |  | 747112451 | Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových | 3 | kus |  | 0
91 |  | 747112111 | Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól | 8 | kus |  | 0
92 |  | 747111225 | Mont přepínačů nástěn venk 5-sériov | 3 | kus |  | 0
93 |  | 744331241 | Montáž šňůr střed volně sk.4 -0,4kg | 30 | m |  | 0
94 |  | 744331224 | Montáž šňůr střed volně sk.2 -1,6kg | 40 | m |  | 0
95 |  | 744331221 | Montáž šňůr střed volně sk.2 -0,4kg | 40 | m |  | 0
96 |  | 745904113 | Příplatek za zatahování kabelů-4kg | 110 | m |  | 0
97 |  | 744441200 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg | 110 | m |  | 0
98 |  | 744441100 | Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg | 2420 | m |  | 0
99 |  | 747411111 | Montáž ovladačů vestav T6 1tlačítko | 9 | kus |  | 0
100 |  | 747221320 | Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA | 2 | kus |  | 0
101 |  | 747161524 | Mont zásuv dom krab ven 2P+Z 2zapoj | 54 | kus |  | 0
102 |  | 748122114 | mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt | 84 | kus |  | 0
103 |  | 748119100 | mtz pruzneho zavesu svitidel zarov | 7 | kus |  | 0
104 |  | 747523410 | mtz rele pomocnych ventilatorovych | 1 | kus |  | 0
105 |  | 747112471 | Mont přepínač zapuštěn 7-křížových | 9 | kus |  | 0
106 |  | 747112461 | Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých | 6 | kus |  | 0
107 |  | 747112452 | Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých | 2 | kus |  | 0
108 |  | 747161523 | Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z | 3 | kus |  | 0
109 |  | 747161240 | Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj | 40 | kus |  | 0
110 |  | 747121230 | Montáž spínač 3pól nástěn venk -63A | 1 | kus |  | 0
111 |  | 740999911 | Stanovisko organizace státního odborného dozoru | 1 | ks |  | 0
112 |  | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 15 | hod |  | 0
113 |  | 740999907 | Spolupráce s revizním technikem | 6 | hod |  | 0
114 |  | 742221120 | Montáž rozváděč sestav do 100 kg | 1 | kus |  | 0
115 |  | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
116 |  | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 3 | hod |  | 0
117 |  | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 5 | hod |  | 0
118 |  |  | potrubí pr.100 | 1 | m |  | 0
119 |  |  | mtz. mřížky | 1 | KS |  | 0
120 |  | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 30 | hod |  | 0
121 |  | 740999904 | Nezměřitelné mont.práce | 8 | hod |  | 0
122 |  | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 25 | hod |  | 0
123 |  | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 15 | kus |  | 0
124 |  | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 85 | kus |  | 0
125 |  | 743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 1 | kus |  | 0
126 |  | 744241110 | Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg | 520 | m |  | 0
127 |  | 743622320 | Mont hromosvod svor potrub Bernard | 62 | kus |  | 0
128 |  | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 1 | kus |  | 0
129 |  | 742891110 | Montáž kabelových vývodek do P 16 | 1 | kus |  | 0
130 |  | 742811110 | Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2 | 580 | kus |  | 0
131 |  | 742221140 | Montáž rozváděč sestav do 500 kg | 1 | kus |  | 0
132 |  | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 98 | kus |  | 0
133 |  | 743112116 | Montáž trub inst PH oheb pevně p29 | 110 | m |  | 0
134 |  | 743111115 | Mont trub inst plast tuh pevně p23 | 30 | m |  | 0
135
136 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
137 |  | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 2.5 | t |  | 0
138 |  | 974031330 | Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm | 25 | m |  | 0
139 |  | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 363 | m |  | 0
140 |  | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
141 |  | 979089101 | Uložení suti na skládku | 2.5 | t |  | 0
142 |  | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 2.5 | t |  | 0
143 |  | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 17 | kus |  | 0
144 |  | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 59 | kus |  | 0
145 |  | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 394 | kus |  | 0
146 |  | 973032411 | Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč | 2 | ks |  | 0
147 |  | 973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 1 | kus |  | 0
148 |  | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 183 | kus |  | 0
149
150 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
151 |  | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 60 | hod |  | 0
152
153 |  |  | Stavební přípomoce
154 |  | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 58.7 | m2 |  | 0
155 |  | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 58.7 | m2 |  | 0
156 |  | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 58.7 | m2 |  | 0
157 |  | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 4.2 | m2 |  | 0
158 |  | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 4.2 | m2 |  | 0
159 |  | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 4.2 | m2 |  | 0
160
161 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
162 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
163 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
164 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
165 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
166
167 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0