## Rekapitulace
Soupis prací a dodávek
Rekapitulace
Vypracoval: |  | Petr Winkler
Akce: |  |  | REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
Předmět dokumentu: |  |  | technika prostředí staveb
Stupeň dokumantace: |  |  | Dokumentace pro provádění stavby
Investor: |  |  | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
Obsah : |  |  | D.1.4.1 - slaboproudá elektrotechnika
|  | Název systému |  | Cena
1 | Elektroinstalace 2.NP |  |  | 0
2 | Elektroinstalace 1.NP |  |  | 0
3 | Elektroinstalace 1.PP |  |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.
Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.
Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## 2.NP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 2.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | SXKD-6-FTP-LSOH | KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH | 980 | M |  | 0
4
5 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
6 | 1 | 5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 10 | KS |  | 0
7 | 2 | R304373 | KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN. | 20 | KS |  | 0
8 | 3 | 5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 10 | KS |  | 0
9 | 4 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 10 | KS |  | 0
10
11 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
12 | 1 | 1416/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1 | 10 | M |  | 0
13 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 18 | KS |  | 0
14 | 3 | 1423/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1 | 90 | M |  | 0
15 | 4 | 1436/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1 | 20 | M |  | 0
16 | 5 | 1429/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1 | 8 | M |  | 0
17 | 6 | EK100X40HA | ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M | 5 | M |  | 0
18 | 7 | LHD40X40HD | ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M | 5 | M |  | 0
19 | 8 | KO125 | KRABICE ODBOCNA KO 125 | 6 | KS |  | 0
20 | 9 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 30 | KS |  | 0
21 | 10 | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 5 | KS |  | 0
22
23 |  |  | Strukturovaná kabeláž
24 | 1 | DSK000178125 | 19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka | 3 | KS |  | 0
25 | 2 | DSK000178165 | Záslepka 1U | 1 | KS |  | 0
26 | 3 | DSK000181280 | Napájecí panel ACAR 5x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | 1 | ks |  | 0
27 | 4 | DSK000178030 | Polička pevná s perforací 1U/350mm, černá | 1 | ks |  | 0
28 | 5 |  | Úprava stávajícího připojení na WiFi | 1 | ks |  | 0
29 | 6 | DSK000176430 | Patch Panel 24 port FTP Cat.6 1U | 3 | KS |  | 0
30 | 7 | DSK000177170 | 19" nástěnný dvoudílný rozvaděč 18U/600/600 | 1 | KS |  | 0
31
32 |  |  | Montážní práce
33 |  |  | Montáže dle ceníku M741
34 | 1 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 5 | kus |  | 0
35 | 2 | 743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 6 | kus |  | 0
36 | 3 | 743312250 | Montáž lišt vkládacích š. do 120 mm | 5 | m |  | 0
37 | 4 | 743112213 | Montáž trub inst PH oheb volně p16 | 10 | m |  | 0
38 | 5 | 743312120 | Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm | 5 | m |  | 0
39 | 6 | 744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 980 | m |  | 0
40 | 7 | 745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 980 | m |  | 0
41 | 8 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 6 | kus |  | 0
42 | 9 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 18 | kus |  | 0
43 | 10 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 5 | kus |  | 0
44 | 11 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 12 | hod |  | 0
45 | 12 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 10 | hod |  | 0
46 | 13 | 740999903 | Zajištění a oprava stáv.zařízení | 2 | hod |  | 0
47 | 14 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 5 | hod |  | 0
48 | 15 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 3 | hod |  | 0
49 | 16 | 743112116 | Montáž trub inst PH oheb pevně p29 | 8 | m |  | 0
50 | 17 | 743112117 | Montáž trub inst PH oheb pevně p36 | 20 | m |  | 0
51 | 18 | 743112115 | Montáž trub inst PH oheb pevně p23 | 90 | m |  | 0
52 | 19 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 2 | hod |  | 0
53 |  | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
54
55 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
56 | 1 | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 0.5 | t |  | 0
57 | 2 | 974031220 | Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm | 20 | m |  | 0
58 | 3 | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 0.5 | t |  | 0
59 | 4 | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
60 | 5 | 979089101 | Uložení suti na skládku | 0.5 | t |  | 0
61 | 6 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 108 | m |  | 0
62 | 7 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 12 | kus |  | 0
63 | 8 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 30 | kus |  | 0
64 | 9 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 8 | kus |  | 0
65 | 10 | 973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 6 | kus |  | 0
66 | 11 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 23 | kus |  | 0
67
68 |  |  | Montáže slaboproudů
69 | 1 | MS001001 | Upevnění bloku napájení 230V | 1 | ks |  | 0
70 | 2 | MS000999 | Uzemnění datového rozvaděče | 1 | ks |  | 0
71 | 3 | MS000891 | Montáž panelu krycího 1U - 3U | 1 | ks |  | 0
72 | 4 | MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 40 | ks |  | 0
73 | 5 | MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 20 | ks |  | 0
74 | 6 | MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 20 | ks |  | 0
75 | 7 | MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 20 | ks |  | 0
76 | 8 | MS000731 | ukončení kab. 4páry FTP na bloku cat.6 | 72 | ks |  | 0
77 | 9 | MS000681 | zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP | 20 | ks |  | 0
78 | 10 |  | mtz.úprava stávajícího připojení na WiFi | 1 | ks |  | 0
79 | 11 | MS000831 | Montáž nátěnného rozvaděče | 1 | ks |  | 0
80 | 12 | MS000881 | Upevnění police do rozvaděče | 1 | ks |  | 0
81 | 13 | MS000861 | Upevnění zařízení k vedení vodičů | 3 | ks |  | 0
82 | 14 | MS000841 | Instalace panelu 1 - 2 U včetně upevnění modulů | 3 | ks |  | 0
83
84 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
85 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 20 | hod |  | 0
86
87 |  |  | Stavební přípomoce
88 | 1 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 18.3 | m2 |  | 0
89 | 2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 18.3 | m2 |  | 0
90 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 18.3 | m2 |  | 0
91 | 4 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 1.5 | m2 |  | 0
92 | 5 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 1.5 | m2 |  | 0
93 | 6 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 1.5 | m2 |  | 0
94
95 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
96 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
97 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
98 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
99 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
100
101 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## 1.NP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 1.NP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | SXKD-6-FTP-LSOH | KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH | 950 | M |  | 0
4 | 2 | FI-H06 | KABEL FI-H 06 | 590 | M |  | 0
5
6 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
7 | 1 | R304373 | KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN. | 18 | KS |  | 0
8 | 2 | 3558A-80920B | OVLADAC RAZ.1 PROSV. IP44 TA | 1 | KS |  | 0
9 | 3 | 5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 9 | KS |  | 0
10 | 4 | 5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 9 | KS |  | 0
11 | 5 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 9 | KS |  | 0
12
13 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
14 | 1 | 1416/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1 | 130 | M |  | 0
15 | 2 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 21 | KS |  | 0
16 | 3 | 1423/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1 | 120 | M |  | 0
17 | 4 | 1436/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1436/1 | 30 | M |  | 0
18 | 5 | 1429/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1 | 20 | M |  | 0
19 | 6 | KO125 | KRABICE ODBOCNA KO 125 | 15 | KS |  | 0
20 | 7 | LHD20X20HD | ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M | 15 | M |  | 0
21 | 8 | KU68-1901 | KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68 | 1 | KS |  | 0
22 | 9 | HMOZDINKA8/100M | HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH | 30 | KS |  | 0
23 |  | KU68-1902 | KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68 | 8 | KS |  | 0
24
25 |  |  | Elektrická zabezpečovací signalizace
26 | 1 | EZS002161 | PIR detektor | 13 | ks |  | 0
27 | 2 | EZS001356 | Řídící modul přístupového systému v kovovém krytu pro jedny | 1 | ks |  | 0
28 | 3 | EZS004011 | Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šr | 3 | ks |  | 0
29 | 4 | EZS003396 | Venkovní zálohovaná siréna 125dB, oranžový maják | 1 | ks |  | 0
30 | 5 | EZS001261 | Telefonní komunikátor GSM | 1 | ks |  | 0
31 | 6 | EZS001201 | Ústředna PZTS | 1 | ks |  | 0
32 | 7 | EZS000541 | Bezkontaktní čtečka pro vnitřní i vnější aplikace, čt | 1 | ks |  | 0
33 | 8 | EZS001226 | Ovládací a programovací LCD klávesnice | 1 | ks |  | 0
34 | 9 | EZS001216 | Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu se sabo | 2 | ks |  | 0
35
36 |  |  | Zvonky a domovní komunikace
37 | 1 | ZV71 | ZVONEK ZV71 VYSOKY POKOVENY | 3 | KS |  | 0
38 | 2 | M22002-W-02 | TELEFON DOMACI INTERCOM M22002-W-02 | 3 | KS |  | 0
39 | 3 | E000000965060 | ZAMEK BEFO 11211MB | 1 | KS |  | 0
40 |  |  | Připojení na stávající kabelový rozvod domácích zvonků | 1 | ks |  | 0
41 | 1 | M2301-02 | NAPAJEC SITOVY M2301-02 | 1 | KS |  | 0
42
43 |  |  | Montážní práce
44 |  |  | Montáže dle ceníku M741
45 | 1 | 743419110 | Otevření krabic vičkem na závit | 8 | kus |  | 0
46 | 2 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 15 | kus |  | 0
47 | 3 | 744741110 | Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg | 590 | m |  | 0
48 | 4 | 743411111 | Montáž krabic instal zapušť PH kruh | 8 | kus |  | 0
49 | 5 | 743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 15 | kus |  | 0
50 | 6 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 22 | kus |  | 0
51 | 7 | 744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 950 | m |  | 0
52 | 8 | 747512140 | mtz zvonkoveho transformatoru | 1 | kus |  | 0
53 | 9 | 747512150 | mtz domaciho telefonu | 3 | kus |  | 0
54 | 10 | 747529320 | mtz proudoveho zdroje z11 | 1 | kus |  | 0
55 | 11 | 745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 1540 | m |  | 0
56 | 12 | 747112223 | Mont ovlad zapušt 1/0So-tlač orient | 1 | kus |  | 0
57 | 13 | 747512112 | mtz zvonku domovniho stridaveho | 3 | kus |  | 0
58 | 14 | 743312110 | Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm | 15 | m |  | 0
59 | 15 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 5 | hod |  | 0
60 | 16 | 740999903 | Zajištění a oprava stáv.zařízení | 4 | hod |  | 0
61 | 17 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 12 | hod |  | 0
62 | 18 |  | oživení domácícho intercomu | 1 | ks |  | 0
63 | 19 |  | mtz.připojení na stávající kabelový rozvod domácích zvonků | 1 | ks |  | 0
64 | 20 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 8 | hod |  | 0
65 | 21 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 15 | hod |  | 0
66 | 22 | 743112116 | Montáž trub inst PH oheb pevně p29 | 20 | m |  | 0
67 | 23 | 743112117 | Montáž trub inst PH oheb pevně p36 | 30 | m |  | 0
68 | 24 | 743112213 | Montáž trub inst PH oheb volně p16 | 130 | m |  | 0
69 | 25 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 2 | hod |  | 0
70 | 26 | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
71 | 27 | 743112115 | Montáž trub inst PH oheb pevně p23 | 120 | m |  | 0
72
73 |  |  | Montáže slaboproudů
74 | 1 | MS006025 | Montáž PIR detektoru | 13 | ks |  | 0
75 | 2 | MS006030 | Kontrola funkce detektoru, kontaktu | 13 | ks |  | 0
76 | 3 | MS005891 | Montáž ovládací klávesnice | 1 | ks |  | 0
77 | 4 | MS005911 | Montáž čtečky | 1 | ks |  | 0
78 | 5 | MS006045 | Montáž sirény vnější | 1 | ks |  | 0
79 | 6 | MS006321 | Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř. | 1 | ks |  | 0
80 | 7 | MS008091 | Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah | 3 | ks |  | 0
81 | 8 | MS006091 | Montáž komunikátoru | 1 | ks |  | 0
82 | 9 | MS006101 | Programování komunikátoru | 1 | ks |  | 0
83 | 10 | MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 18 | ks |  | 0
84 | 11 | MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 18 | ks |  | 0
85 | 12 | MS000681 | zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP | 18 | ks |  | 0
86 | 13 | MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 36 | ks |  | 0
87 | 14 | MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 18 | ks |  | 0
88 | 15 | MS005851 | Programování ústředny | 1 | ks |  | 0
89 | 16 | MS005861 | Montáž koncentrátoru | 3 | ks |  | 0
90 | 17 | MS005831 | Montáž ústředny sběrnicové vč. zapojení kabelů | 1 | ks |  | 0
91 | 18 | MS005841 | Zpracování a příprava programu | 1 | ks |  | 0
92 | 19 | 220 321731/S1 | Montáž el. zámku | 1 | ks |  | 0
93
94 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
95 | 1 | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 0.75 | t |  | 0
96 | 2 | 974031330 | Sekání rýh zdi cih hl.7 cm š.7 cm | 5 | m |  | 0
97 | 3 | 974031220 | Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm | 30 | m |  | 0
98 | 4 | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
99 | 5 | 979089101 | Uložení suti na skládku | 0.75 | t |  | 0
100 | 6 | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 0.75 | t |  | 0
101 | 7 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 10 | kus |  | 0
102 | 8 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 22 | kus |  | 0
103 | 9 | 953993120 | Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm | 30 | kus |  | 0
104 | 10 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 270 | m |  | 0
105 | 11 | 973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 15 | kus |  | 0
106 | 12 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 30 | kus |  | 0
107
108 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
109 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 30 | hod |  | 0
110
111 |  |  | Stavební přípomoce
112 | 1 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 22.8 | m2 |  | 0
113 | 2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 22.8 | m2 |  | 0
114 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 22.8 | m2 |  | 0
115 | 4 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 2.3 | m2 |  | 0
116 | 5 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 2.3 | m2 |  | 0
117 | 6 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 2.3 | m2 |  | 0
118
119 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
120 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
121 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
122 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
123 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
124
125 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0

## 1.PP
Akce:
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V MŠ STŘED KYJOV, parc. č. 2039
|  | Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provádění stavby
|  | Investor: | Mateřská škola Střed, příspěvková organizace Mezi Mlaty 2 697 01 Kyjov
|  | Obsah: | Elektroinstalace 1.PP
Poř. |  | např. typ | Popis | Výměra | MJ | Jedn. cena | Cena
1 |  | typ | Dodávka materiálu
2 |  |  | Kabely,vodiče a příslušenství
3 | 1 | SXKD-6-FTP-LSOH | KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH | 170 | M |  | 0
4 | 2 | FI-H06 | KABEL FI-H 06 | 60 | M |  | 0
5
6 |  |  | Spínače,zásuvky a vidlice
7 | 1 | 5014A-B1018 | MASKA 2-NASOBNA | 2 | KS |  | 0
8 | 2 | R304373 | KONEKTOR R304373 CAT.6 STINEN. | 4 | KS |  | 0
9 | 3 | 5014A-A100B | ZASUVKA DATOVA BILA TA | 2 | KS |  | 0
10 | 4 | 3901A-B10B | RAMECEK 1NASOBNY BILA TA | 2 | KS |  | 0
11
12 |  |  | Úložný materiál,krabice a příslušenství
13 | 1 | 1416/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1416/1 | 50 | M |  | 0
14 | 2 | 1423/1 | TRUBKA MONOFLEX 320N 1423/1 | 50 | M |  | 0
15 | 3 | KO125 | KRABICE ODBOCNA KO 125 | 1 | KS |  | 0
16 | 4 | KPR68 | KRABICE PRISTROJOVA KPR 68 | 5 | KS |  | 0
17
18 |  |  | Elektrická zabezpečovací signalizace
19 | 1 | EZS002161 | PIR detektor | 2 | ks |  | 0
20
21 |  |  | Montážní práce
22 |  |  | Montáže dle ceníku M741
23 | 1 | 743412111 | Montáž krabic přístr zapušť PH kruh | 5 | kus |  | 0
24 | 2 | 743411121 | Montáž krabic instal zapušť PH 4hr | 1 | kus |  | 0
25 | 3 | 743112213 | Montáž trub inst PH oheb volně p16 | 50 | m |  | 0
26 | 4 | 743419130 | Otevření krabic vičkem na 4 šrouby | 1 | kus |  | 0
27 | 5 | 745904111 | Příplat za zatahování kabelů-0,75kg | 230 | m |  | 0
28 | 6 | 744742810 | Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg | 170 | m |  | 0
29 | 7 | 744741110 | Montáž kabelů sděl pevně sk.1-0,4kg | 60 | m |  | 0
30 | 8 | 743112115 | Montáž trub inst PH oheb pevně p23 | 50 | m |  | 0
31 | 9 | 740999903 | Zajištění a oprava stáv.zařízení | 2 | hod |  | 0
32 | 10 | 740999902 | Zapojení přístrojů a zařízení | 1 | hod |  | 0
33 | 11 | 740999901 | Práce na stávající instalaci | 15 | hod |  | 0
34 | 12 | 740999906 | Revize, zkoušky, dílčí revize | 5 | hod |  | 0
35 | 13 | 740999913 | Montážní lešení nebo plošina | 1 | kus |  | 0
36 | 14 | 740999912 | Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu | 2 | hod |  | 0
37 | 15 | 740999910 | Zabezpečení pracoviště | 8 | hod |  | 0
38
39 |  |  | Montáže slaboproudů
40 | 1 | MS001211 | Měření RJ 45 UTP, FTP | 4 | ks |  | 0
41 | 2 | MS006025 | Montáž PIR detektoru | 2 | ks |  | 0
42 | 3 | MS006030 | Kontrola funkce detektoru, kontaktu | 2 | ks |  | 0
43 | 4 | MS001041 | Zhotovení štítku na panel | 4 | ks |  | 0
44 | 5 | MS000681 | zásuvka s modulem Cat.6 - 2x RJ45 FTP | 4 | ks |  | 0
45 | 6 | MS001021 | zhotovení kabelového štítku | 8 | ks |  | 0
46 | 7 | MS001031 | Zhotovení štítku na výstupní modul | 4 | ks |  | 0
47
48 |  |  | Stavební práce při elektromontážích - 846-9
49 | 1 | 979089100 | Odvoz suti do 1 km | 0.2 | t |  | 0
50 | 2 | 979019100 | Svislá doprava suti za 1.podlaží | 0.2 | t |  | 0
51 | 3 | 979089210 | Příplatek ze další km odvozu suti | 30 | km |  | 0
52 | 4 | 979089101 | Uložení suti na skládku | 0.2 | t |  | 0
53 | 5 | 974031110 | Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm | 100 | m |  | 0
54 | 6 | 971032400 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm | 3 | kus |  | 0
55 | 7 | 971032200 | Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm | 6 | kus |  | 0
56 | 8 | 973031300 | Sekání kapes zdi cih.krabic15x15x10 | 1 | kus |  | 0
57 | 9 | 973031100 | Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5 | 5 | kus |  | 0
58
59 |  |  | Demontáže dle ceníku M741
60 | 1 | 740999902dem | Demontáž stávajících rozvodů | 15 | hod |  | 0
61
62 |  |  | Stavební přípomoce
63 | 1 | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | 8.7 | m2 |  | 0
64 | 2 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | 8.7 | m2 |  | 0
65 | 3 | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150mm | 8.7 | m2 |  | 0
66 | 4 | 611125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel | 0.8 | m2 |  | 0
67 | 5 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 0.8 | m2 |  | 0
68 | 6 | 611325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šíře do 150mm | 0.8 | m2 |  | 0
69
70 |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
71 | 1 |  | Mimostaveništní doprava | 2 | % | 0 | 0
72 | 2 |  | Náklady na umístění stavby | 1 | % | 0 | 0
73 | 3 |  | Podružný materiál | 6 | % | 0 | 0
74 | 4 |  | Podíl přidružené výroby | 3 | % | 0 | 0
75
76 |  |  | Celkem: |  |  |  | 0