## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
„Didaktické pomôcky - projekt Moderné vzdelávanie pre prax“
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Miesto dodania | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | Hra o práci s osobnými financiami a o zvládaní životných rizík | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Jesenského 903, 980 61 Tisovec |  |  | 1 |  | 20 | 0 | 0
2 | Žiacky zdroj napätia s displejom - stabilizovaný napájací zdroj s protiskratovou ochranou, zabudovaný digitálny voltmeter, 0-13 V AC/DC /8A, regulátor vnútorného/vonkajšieho napätia krokovaním 1,5 alebo 2V, rozmery: 260x185x110 mm | Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina |  |  | 10 |  | 20 | 0 | 0
3 | Digitálny multimeter - jednosmerné napätie: 200mV-2V-20V-200V-1000V, striedavé napätie 20v -200V-750V, jednosmerný prúd: 20μA -20A, striedavý prúd: 200mA -20A, kapacita 2nF-20μF, odpor: 200Ω - 200MΩ, teplota -40°C -1000°C, frekvencia: 2Hz - 20kH | Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina |  |  | 20 |  | 20 | 0 | 0
4 | Súprava vodičov na meranie fyzikálnych veličín - súprava obsahuje minimálne: 10 vodičov s konektormi (2x vodič 100cm s banánikmi, 2x vodič 50cm s banánikmi, 2x vodič 50cm s banánikom a krokodílmi, 2x vodič 25cm s banánikom a krokodýlmi, 2x vodič 25cm s krokodýlmi) | Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina |  |  | 4 |  | 20 | 0 | 0
5 | Farmárska simulovaná výučbová hra - simulované farmárske výučbové hry na zvýšenie poznatkov žiakov podnikanie v poľnohospodárstve. Vyučovanie poľnohospodárskych techník v odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka. Simulácia farmárskeho života, ako spravovať farmu vrátane chovu zvierat, pestovania plodín, predaja výrobkov a drevorubačstva pre PC. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina |  |  | 10 |  | 20 | 0 | 0
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [7 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača