POSTUP

verejná súťaž

podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“)*

**názov zákazky:**

**„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry- Mestský park v Nitre, časť Nový park“**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

**A.1** **POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV**

**Časť I.**

Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Zmluva o dielo
8. Lehota viazanosti ponuky

**Časť II.**

Komunikácia

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom
2. Vysvetľovanie a doplnenie Súťažných podkladov
3. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania

**Časť III.**

Príprava ponuky

1. Vyhotovenie ponuky
2. Jazyk ponuky
3. Mena a ceny uvádzané v ponuke
4. Zábezpeka ponuky
5. Obsah ponuky
6. Náklady na ponuku

**Časť IV.**

Predkladanie ponuky

1. Hospodársky subjekt oprávnený predložiť ponuku
2. Predloženie ponuky
3. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
4. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

**Časť V.**

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

1. Otváranie ponúk
2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
3. Vyhodnocovanie ponúk
4. Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií
5. Elektronická aukcia
6. Opravné prostriedky
7. Zrušenie verejného obstarávania
8. Konflikt záujmov
9. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní

**Časť VI.**

Dôvernosť vo verejnom obstarávaní

1. Dôvernosť procesu verejného obstarávania

**Časť VII.**

Prijatie ponuky

1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2. Uzavretie Zmluvy

**Časť VIII.**

Informácia ohľadom spracovávania osobných údajov pre účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, prevádzkovateľom

**A.2** **PODMIENKY ÚČASTI**

1. Osobné postavenie
2. Finančné a ekonomické postavenie
3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť

**A.3** **KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

**B.1** **OBCHODNÉ PODMIENKY**

**B.2** **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**C.1** **PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

1 Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov a Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, pokiaľ nevypracoval ponuku sám

1. Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
4. Plná moc členov skupiny dodávateľov
5. Návrh Zmluvy o dielo
6. Vyhlásenie uchádzača
7. Podiel plnenia zo Zmluvy o dielo
8. Výkaz výmer
9. Jednotný európsky dokument
10. Projektová dokumentácia
11. Súhlas so spracovaním osobných údajov
12. Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov

**A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV**

**Časť I.**

**Všeobecné informácie**

1. **IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

**1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov: | **Mesto Nitra** | |
| Sídlo: | Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra | |
| IČO: | 00308307 |  |
| DIČ: | 2021102853 |  |
| Zastúpený: | Marek Hattas - primátor | |
| Adresa profilu verejného | <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401> | |
| obstarávateľa /URL/: |  |  |

(ďalej aj ,,*verejný obstarávateľ*“)

**1.2** **Kontaktná osoba verejného obstarávateľa v tomto postupe verejného obstarávania:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktná osoba: | Ing. Miroslav Daniš |
| Telefón: | +421 37 6502 272 |
| e-mail: | [danis.miroslav@msunitra.sk](mailto:danis.miroslav@msunitra.sk) |

(ďalej aj ,,*kontaktná adresa verejného obstarávateľa*“ / ,,*kontaktná osoba verejného obstarávateľa*“)

Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom, v súlade s §20 ZVO, bude realizovaná prostredníctvom systému JOSEPHINE, vrátane predkladania ponúk.

Systém JOSEPHINE je dostupný na webovom sídle [www.josephine.proebiz.com](http://www.josephine.proebiz.com), kde sa nachádzajú všetky technické požiadavky na prevádzku systému.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému JOSEPHINE:

<https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf>

Systém JOSEPHINE je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia.

1. **PREDMET ZÁKAZKY**

**2.1** Názov: **„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park“**

**2.2** Stručný opis predmetu zákazky:

Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. Hlavnými cieľmi žiadosti je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta. Dôležitou náplňou projektu je zvýšenie kvality jestvujúcich porastov drevín navrhnutými zásahmi a nové výsadby. Doplnený a vymenený je tiež mobiliár a verejné osvetlenie s opravami povrchov časti komunikačnej siete.

Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

45000000-7 Stavebné práce

**ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

**3.1** Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť vždy na celý predmet zákazky, bez rozdelenia na časti.

1. **VARIANTNÉ RIEŠENIE**

**4.1** Predkladanie variantného riešenia sa v tomto postupe verejného obstarávania neuplatňuje.

**4.2** Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.

1. **MIESTO A TERMÍN – LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Nitra | | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
| **5.2** | NUTS kód: | SK023 | | |  |  |  |
| **5.3** | Dĺžka trvania - lehota trvania Zmluvy: |  |  | odo dňa | protokolárneho | prevzatia |  |
| **18 mesiacov** |  |
|  |  |  | staveniska zhotoviteľom, najneskôr do konca októbra 2023 | |  |  |  |

1. **ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV**

**6.1** Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, štrukturálnych fondov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 6 ZVO predpokladanú hodnotu zákazky spolu vo výške **600 509,90 € bez DPH** a vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle zhotovuje rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa výzva na predkladanie ponúk posiela na uverejnenie.

**6.2** V prípade ak pre projekt nebudú pridelené finančné prostriedky z dotačných zdrojov, teda nebude pridelený nenávratný finančný príspevok („NFP“), verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný.

**6.3** V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom bez DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

1. **ZMLUVA**

**7.1** S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,Zmluva“).

**7.2** Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí Prílohu týchto súťažných podkladov, t.j. Návrh Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.

1. **LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY**

**8.1** Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená **na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.**

**Časť II.**

**Komunikácia**

1. **KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI**

9.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným

obstarávateľom / záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.

9.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle

§ 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE,

tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené v súladu s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 3/2018.

9.3 **Pravidlá pre doručovanie** - zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát

bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

9.4 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/ uchádzačovi bude na ním určený

kontaktný e-mail / e-maily bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie - zásielky, správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.

9.5 Ak je odosielateľom informácie záujemca/ uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému

obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy

verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

9.6 Všetky informácie o zákazke sú verejne prístupné na prehľade zákazky. Ak chce záujemca dostávať e-

mailové notifikácie o prípadných aktualizáciách k danej zákazke, tak musí spĺňať jeden z týchto variantov: predložiť ponuku, stiahnuť dokumenty z prehľadu zákazky ako prihlásený uchádzač/záujemca, komunikovať komunikačným modulom, alebo zakliknúť tlačidlo **"ZAUJÍMA MA TO**". Preto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí sa zatiaľ aktívne nezapojili do verejného obstarávania, aby zaklikli tlačidlo **"ZAUJÍMA MA TO"** (v pravej hornej časti obrazovky).

9.7 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým

poskytnutým dokumentom (vrátane súťažných podkladov) / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v systéme JOSEPHINE.

9.8 Verejný obstarávateľ dôrazne odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE

- skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na základnej stránke josephine.proebiz.com vpravo hore.

1. **VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

10.1 Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO sa nachádza vo výzve na predkladanie ponúk.

Rovnako, v profile verejného obstarávateľa zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie pri danej zákazke je vo forme linku uvedená informácia o systéme JOSEPHINE, kde budú všetky informácie k dispozícii.

10.2 V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre

verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE - kde

budú všetky informácie k dispozícii.

10.3 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií v lehote na

predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie.

10.4 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a

záujemcami/uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, vrátane dokumentov súvisiacich s uplatnením námietok podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

10.5 Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručenú požiadavku o

vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi do systému JOSEPHINE v termíne najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom.

10.6 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v tomto verejnom obstarávaní záujemcovia

zapracovali do svojich ponúk.

1. **OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA**
   1. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Túto obhliadku môže vykonať na základe individuálnej dohody v rámci prevádzkových možností verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcov.
   2. [V](file:///C:\Práca\NITRA_MŠ_Hôrka_NOVÉ-sep.2018\NITRA_MS_na_Horke_UPRAVENA_po_1.1.2019\V) prípade požiadavky o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si môžu záujemcovia dohodnúť termín obhliadky prostredníctvom komunikácie uvedenej v bode 9 týchto súťažných podkladov.
   3. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek nezrovnalostí zistených počas obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, postupuje záujemca v zmysle bodu 10, na mieste obhliadky nebudú zodpovedané otázky záujemcov (a to z dôvodu dodržania princípu rovnosti zaobchádzania), ale len sprístupnené miesto realizácie.

**Časť III.**

**Príprava ponuky**

1. **VYHOTOVENIE PONUKY**
2. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť

verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

12.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek

uvedených v týchto súťažných podkladoch.

12.3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a

vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.

12.4 Ponuka je do systému JOSEPHINE vložená vo chvíli dokončenia spracovania obálky (priebeh spracovávania

systém znázorňuje percentami vedľa príslušného tlačidla). Vloženie ponuky systém potvrdí hláškou „Uložené“ a samotná ponuka sa zobrazí v záložke „Ponuky a žiadosti“. Predloženú ponuku vidí uchádzač zobrazenú v záložke „Ponuky a žiadosti“ s dátumom vloženia. Po odoslaní ponuky je uchádzačovi doručený notifikačný e-mail s informáciou o podanej ponuke.

12.5 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k

termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

12.6 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia

podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele α IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

12.7 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia

podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie všetkých dokladov predložených v ponuke aj v elektronickej forme prostredníctvom zaručenej konverzie alebo v inej primeranej forme s cieľom overiť originalitu dokladov.

12.8 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom

verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu, ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení potrebné).

12.9 Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti -

osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté.

1. **JAZYK PONUKY**

**13.1** Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j.

slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

1. **MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE**

**14.1** Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).

**14.2** Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

**14.3** Navrhovaná zmluvná cena tvoriaca ponuku musí obsahovať náklady za celý požadovaný predmet zákazky, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania.

**14.4** Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

**14.4.1** navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

**14.4.2** výška DPH,

**14.4.3** navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

**14.5** Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

**14.6** Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke v rámci Rozpočtu - výkazu výmer cenu za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek, celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek a príslušnej DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke v rámci Rozpočtu - výkazu výmer cenu za príslušnú položku vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú na základe jednotkovej ceny a požadovaného množstva, ako aj celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH vypočítanú ako súčet cien všetkých položiek, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

**14.7** Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie v ponuke v prílohe č. 2 súťažných podkladov celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR s DPH na základe oceneného výkazu výmer podľa bodu 14.6, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie v ponuke v prílohe č. 2 súťažných podkladov navrhovanú celkovú cenu vyjadrenú v mene EUR bez DPH, ako cenu nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.

Cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

**14.8** Je výhradnou zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky ich časti a prílohy, aby zahrnul všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj všetky vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti vyplývajúce z platných osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky a zhotovenie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.

1. **ZÁBEZPEKA PONUKY**

**15.1** Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

1. **OBSAH PONUKY**

**16.1** ***Ponuka uchádzača musí obsahovať:***

**16.1.1** **Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov a osoby**, vypracovaný podľa časti C - Prílohyč.1;

(dokument uchádzač vyplní v systéme JOSEPHINE) a to:

*16.1.1.1 Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov a osoby a zároveň*

*16.1.1.2 Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, pokiaľ nevypracoval ponuku sám*

**16.1.2** **Doklady a dokumenty**, **ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti** a minimálnej úrovne štandardov, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk a požadované a uvedené v časti *A.2 Podmienky účasti* súťažných podkladov a **splnenie podmienok na predmet zákazky** a minimálnej úrovne štandardov, požadované v časti *B.2 Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov ak sa vyžaduje;

**16.1.3** V prípade skupiny dodávateľov **Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov** a vystavenú **Plnú moc pre jedného z členov skupiny**, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, vypracovanú podľa prílohy č. 3 a 4 týchto súťažných podkladov;

**16.1.4** **Vyhlásenie uchádzača** v súlade s prílohou č. 6 týchto súťažných podkladov, doplnené o požadované údaje, podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgán u alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;

**16.1.5** **Zoznam** všetkých subdodávateľov s uvedením údajov podľa prílohy č. 7 súťažných podkladov podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

**16.1.6** **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že každý subdodávateľ podľa bodu 16.1. 6 spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

1. prípade, ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky nie je žiadny subdodávateľ známy, predloží vo svojej ponuke **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že žiadny subdodávateľ nie je v čase predloženia ponuky známy.

Čestné vyhlásenie podľa tohto bodu bude podpísané za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

**16.1.7** **Rozpočet - výkaz výmer** s uvedením cien, názvov položiek, merných jednotiek a množstiev merných jednotiek vypracovaného v súlade s bodom 14, časťou A3, časťou B.2 súťažných podkladov, a prílohou č. 8 súťažných podkladov a oceneného na základe požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách ako aj všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

**16.1.8 Návrh na plnenie kritéria** na vyhodnotenie ponúk s uvedením celkovej ceny podľa prílohy č. 2

súťažných podkladov, vychádzajúcej z oceneného Rozpočtu - výkazu výmer uchádzačom v súlade

s bodom14 súťažných podkladov, časťou A.3, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom

alebo členom štatutárne ho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene

uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý

bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;

**16.1.9 Návrh Zmluvy** podľa časti B.1a prílohy č. 5 súťažných podkladov, doplnený o identifikačné údaje uchádzača a ostatné údaje, ktoré sa týkajú uchádzača, s uvedením návrhov na plnenie súťažného kritéria, podpísaný za stranu uchádzača, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;

- Uchádzač priloží k návrhu zmluvy prílohu č. 1 Harmonogram prác. Príloha č. 2 (ocenený výkaz výmer) a

Príloha č. 4 ( zoznam subdodávateľov) sú predkladané ako samostatné dokumenty a z tohto dôvodu nie je

potrebné ich duplicitné predkladanie.

**16.1.10 Súhlas so spracovaním osobných údajov každej dotknutej fyzickej osoby***,* ktorej osobné údaje boli uvedené v ponuke uchádzača. Podrobnejšie informácie viď. v časti VIII týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odporúča vzor v prílohe č.11 týchto súťažných podkladov.

**16.1.11 Čestné vyhlásenie uchádzača** o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy č. 12 týchto súťažných podkladov v súlade s bodom 29 súťažných podkladov.

1. **NÁKLADY NA PONUKU**

**17.1** Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

**17.2** Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného postupu verejného obstarávania.

**Časť IV.**

**Predkladanie ponuky**

1. **HOSPODÁRSKY SUBJEKT OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU**

**18.1** Záujemcom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

**18.2** Uchádzačom v tomto postupe je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

**18.3** Hospodárskym subjektom podľa bodov 18.1 a 18.2 je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá uskutočňuje stavebné práce.

**18.4** Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou v danom verejnom obstarávaní a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie.

**18.5** Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov.

1. **PREDLOŽENIE PONUKY**

**19.1** Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže by ť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

**19.2** Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

**19.3** V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

**19.4** Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla i registráciou a prihlásením

pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

**19.5 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom**. Autentifikáciu je možné

vykonať týmito spôsobmi:

* 1. v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase **8.00 -16.00** hod**.**
  2. nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. **Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod.**
  3. vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. **Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 - 16.00 hod.**
  4. prostredníctvom autentifikačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na **tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni** a je potrebné s touto **lehotou** počítať pri vkladaní ponuky.

**19.6** Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

**19.7** Systém JOSEPHINE zaručuje šifrovanie ponúk a všetkých prislúchajúcich dokumentov počas celej doby uloženia až do lehoty na predkladanie ponúk, kedy sa stávajú uložené dokumenty verejné pre verejného obstarávateľa. Do lehoty na otváranie ponúk je ponuka a všetky prislúchajúce dokumenty systémovo zašifrovaná. K týmto dokumentom nemá prístup ani verejný obstarávateľ ani administrátori portálu a z daného dôvodu, v prípade akýchkoľvek pochybností o kompletnosti predloženej ponuky a pod. odporúčame zo strany uchádzača využiť možnosť „odvolať ponuku“ a jej opätovné odoslanie do systému.

**19.8** Verejný obstarávateľ po vložení ponuky bude mať možnosť identifikovať subjekt, ktorý vložil ponuku, avšak samotnú ponuku systém automaticky šifruje a uchováva bez priameho či nepriameho prístupu verejného obstarávateľa k uloženým dokumentom až do lehoty na otváranie ponúk, kedy sa takéto dokumenty systémovo sprístupnia verejnému obstarávateľovi.

**19.9** V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára s návrhom na plnenie kritérií.

**19.9** Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Celková cena (kritérium hodnotenia)“). Uchádzač zároveň nahrá do systému aj vyplnený položkový výkaz výmer vo formáte .xls, ktorý bude obsahovať rovnaký návrh na plnenie kritérií vložený do systému.

1. **LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK**

**20.1** Lehota na predkladanie ponúk: v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, ktorou bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky, pododdiel IV.2.2.

**20.2** Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nesprístupní.

1. **DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY**

**21.1** Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

**21.2** Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom systému JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky.

**Časť V.**

**Otváranie a vyhodnocovanie ponúk**

1. **OTVÁRANIE PONÚK**

**22.1** Otváranie ponúk sa uskutoční online na www.josephine.proebiz.com ako aj na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa a v termíne uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk.

**22.2** Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Na otváraní ponúk sa uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.

**22.3** **Systém JOSEPHINE automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Systém zároveň zaznamenáva prihlásených užívateľov týchto uchádzačov a vedie o tejto skutočnosti záznam. Uchádzač teda nemusí využiť možnosť osobnej účasti na otváraní ponúk na mieste a čase určenom verejným obstarávateľom pričom prostredníctvom systému JOSEPHINE má možnosť otvárania sa priamo zúčastniť dištančným spôsobom.**

**22.4** Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a následne sa zverejnia obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

Tento úkon vykoná verejný obstarávateľ na mieste a v čase na to určenom a zároveň, rovnaký úkon vykoná systém JOSEPHINE v prostredí určenom pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku. Systém JOSEPHINE sprístupní len obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Systém JOSEPHINE na uchádzačom nesprístupní ponuky uchádzačov.

**22.5** Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, ktorá obsahuje údaje zverejnené na otváraní ponúk.

1. **VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI**

**23.1** Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti na základe predložených dokladov a dokumentov v ponuke uchádzača, pričom sa bude týkať podmienok účasti:

**23.1.1** osobného postavenia (§ 32 ZVO),

**23.1.2** finančného a ekonomického postavenia (§ 33 ZVO),

**23.1.3** technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzača (§34 ZVO).

**23.2** Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37, preukazuje splnenie podmienok účasti

* podľa § 32 ZVO, ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne.
* podľa § 33 a 34 ZVO, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, za skupinu dodávateľov spoločne.

**23.3** Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodov 23.1 a 23.2 sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa podmienok a požiadaviek, uvedených v časti A.2 súťažných podkladov a výzve na predkladanie ponúk, v súlade s § 40 ZVO.

**23.4** Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti prostredníctvom portálu JOSEPHINE.

**23.5** Žiadosť o vysvetlenie sa odosiela prostredníctvom portálu JOSEPHINE do dátovej schránky registrovaného uchádzača. Za sledovanie momentu doručenia je zodpovedný uchádzač, systém JOSEPHINE automaticky zaznamenáva moment doručenia žiadosti do dátovej schránky prijímateľa.

**23.6** Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

**23.7** Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača najmä v súlade s § 40 ods. 6 a 7 ZVO.

**23.8** Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

1. **VYHODNOCOVANIE PONÚK**

**24.1** Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.

**24.2** Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

**24.3** Zrejmé chyby v písaní a počítaní budú opravené v prípade a spôsobom:

1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená číslom v zmysle bodov b) až d),
2. rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou bez DPH, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude celková cena bez DPH,
3. preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH vplyvom opravenej jednotkovej ceny,
4. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude opravená jednotková cena, pri nezmenenej celkovej ceny bez DPH.

**24.4** Verejný obstarávateľ vylúči ponuku najmä v súlade s § 53 ods. 5 a 6 ZVO.

**24.5** Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia musí písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

**24.6** Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

**24.7** Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **25 VYHODNOCOVANIE PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ** | |  |  |
| **25.1** | Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia kritérií sú uvedené v časti | *A.3* | *Kritériá na* |
|  | *vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.* |  |  |
| **25.2** | Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v časti | *A.3* | *Kritériá na* |
|  | *vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.* |  |  |

**25.3** Ak sa v ponuke uchádzača budú nachádzať rôzne cenové návrhy na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré budú znamenať rôzne poradie uchádzača v tomto verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v súlade s princípom nediskriminácie ako rozhodný cenový návrh pri vyhodnocovaní danej ponuky bude kvalifikovať ten návrh uchádzača, ktorý je z hľadiska poradia vo verejnom obstarávaní najvýhodnejší pre ostatných uchádzačov.

**25.4** V prípade, že akceptovanie ktoréhokoľvek z viacerých predložených cenový návrhov na plnenie toho istého kritéria na vyhodnotenie ponúk v ponuke uchádzača nebude mať vplyv na poradie uchádzačov, bude verejný obstarávateľ za rozhodný považovať ten cenový návrh uchádzača, ktorý je v zmysle stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk najvýhodnejší pre verejného obstarávateľa.

1. **ELEKTRONICKÁ AUKCIA**

**26.1** Elektronická aukcia nebude použitá.

1. **OPRAVNÉ PROSTRIEDKY**

**27.1** Záujemca/uchádzač, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť

postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže uplatniť revízne postupy podľa § 164 a § 170 zákona

|  |  |
| --- | --- |
|  | o verejnom obstarávaní. |
| **27.2** | Záujemca/uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže |
|  | v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní |
|  | námietky proti postupu verejného obstarávateľa. |
| **28 ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA** | |
| **28.1** | Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť za podmienok stanovených zákonom |
|  | o verejnom obstarávaní. |
| **28.2** Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení použitého | |
|  | postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na |
|  | pôvodný predmet zákazky. |
| **29** | **KONFLIKT ZÁUJMOV** |
| **29.1** | Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a |
|  | vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. |
| **29.2** | Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie |
|  | zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej |
|  | povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, všetko podľa |
|  | § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. |
| **30 ETICKÝ KÓDEX UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ** | |
| **30.1** Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov na Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom | |
|  | obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena skupiny |

dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie

týchto pravidiel dohliadať. Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

**Časť VI.**

**Dôvernosť vo verejnom obstarávaní**

1. **DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA**

**31.1** Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, príslušné ustanovenia ZVO, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.

**31.2** Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas tohto verejného obstarávania bez súhlasu uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práva na dôvernosť informácií.

**31.3** Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať informácie o obsahu ponúk.

**Časť VII.**

**Prijatie ponuky**

1. **OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

**32.1** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku.

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne, prostredníctvom portálu JOSEPHINE, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí podľa § 53.

**32.2** Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne, prostredníctvom portálu JOSEPHINE, oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ZVO.

1. **UZAVRETIE ZMLUVY**

**33.1** Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Nakoľko predmet zákazky je financovaný z finančných prostriedkov EÚ – Integrovaný regionálny operačný program, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom len po úspešnej administratívnej finančnej kontrole dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (NFP), čím sa myslí doručenie správy z kontroly verejnému obstarávateľovi o schválení zákazky zo strany Poskytovateľa.

**33.2** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

**33.3** Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO.

**33.4** Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsek 2 až 7 ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

**33.5** Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa odseku 33.4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

**33.6** Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť Zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

**33.7** Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, jeho subdodávatelia a jeho osoby podľa § 34 ods. 3 ZVO, sú povinní splniť povinnosť pod ľa bodu 33.2 a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

**33.8** Povinnosť pod ľa bodu 33.2 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto postupu verejného obstarávania.

**33.9** Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

**33.10** Úspešný uchádzač je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa,

1. to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.

**33.11** Úspešný uchádzač je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

**33.12** Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy:

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom oprávnenie vyhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 33.2.

**33.13** V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany verejného obstarávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si verejný obstarávateľ môže overiť sám, vyžiadaním si od úspešného uchádzača potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa ZVO u všetkých subdodávateľov.

**33.14** V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

**33.15** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

**33.16** Úspešný uchádzač sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak úspešný uchádzač využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu s úspešným uchádzačom za plnenie predmetu zákazky spoločne.

**33.17** Úspešný uchádzač je povinný v súlade s § 5 Nariadenia vlády č. 396/200 6 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť na plnenie predmetu zákazky koordinátora bezpečnosti práce.

**Časť VIII.**

**Informácia ohľadom spracovávania osobných údajov pre účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, prevádzkovateľom**

* Verejný obstarávateľ týmto informuje účastníkov verejného obstarávania, ich zamestnancov a štatutárnych orgánov, ich subdodávateľov a ich zamestnancov a štatutárnych orgánov (ďalej aj „dotknuté osoby“) podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania. Dotknutá osoba môže kontaktovať verejného obstarávateľa e-mailom alebo poštou. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok tykajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na kontaktné miesta verejného obstarávateľa. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne posúdenie uchádzača/účastníka VO v zmysle ustanovení príslušných všeobecne závažných právnych predpisov. Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje pri realizácii verejného obstarávania za účelom výberu dodávateľa/zhotoviteľa a subdodávateľa (vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie). Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
* Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ.
* Osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom: poskytovatelia IT podpory.
* Osobné údaje môžu byť poskytované orgánom verejnej moci v súlade s osobitnými predpismi.
* Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.
* Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov.
* Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo požadovať od verejného obstarávateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.
* Podrobné informácie o právach dotknutých osôb sú uvedené v nasledovných dokumentoch:
  + NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  + Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI**

**OSOBNÉ POSTAVENIE vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov**

Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v ZVO (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo zápisom v obdobnom registri iného členského štátu). V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na dodržiavanie Metodického usmernenia č. 11-2019, ktorý vydal Úrad pre verejné obstarávanie dňa 22.11.2019, podľa ktorého sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten uchádzač/záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO, čo uchádzač/záujemca preukazuje podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v SR preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ by mal byť oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Avšak, verejný obstarávateľ nemá v okamihu vyhlásenia zákazky technicky zabezpečený prístup do príslušného informačných systémov verejnej správy (a to z dôvodov nespôsobených verejným obstarávateľom). Verejný obstarávateľ nemá žiaden vplyv na to, kedy, aké a v akom rozsahu sú mu sprístupnené dáta z príslušných registrov. Preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia osobného postavenia využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.

V zmysle Metodického usmernenia ÚVO č.7-2019 zo dňa 22.05.2019 verejný obstarávateľ uvádza, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača zaslať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. V prípade použitia jednotného európskeho dokumentu na preukázanie splnenia podmienok účasti bude súčasťou jeho ponuky vyplnený jednotný európsky dokument, z ktorého musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže prehlásiť splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. časti jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

**FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE**

Zoznam a krátky opis podmienok: **Neuplatňuje sa.**

**TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ**

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:

Bod 1.) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené;

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné kapacity na zrealizovanie dôkladnej rekonštrukcie na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote.

Bod 1.

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj ,,rozhodné obdobie“), ktorým preukáže, že uskutočnil práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet kompletne celej zákazky so všetkými stavebnými objektami, pričom zároveň preukáže tri referencie. Z toho jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na stavebné práce, jedna referencia v hodnote min. 10 000,- EUR bez DPH musí byť na záhradnícke práce a jedna referencia v hodnote min. 10 000.- EUR bez DPH musí byť na inštalačné práce mobiliáru. V prípade skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ umožňuje dodať referencie spoločne podľa jednotlivých prác a podľa jednotlivých dodávateľov, ale ponuka musí obsahovať spoločne za skupinu dodávateľov spoločne minimálne všetky tri druhy požadovaných referencií a v minimálne požadovanej hodnote.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:

**SPOLOČNÉ USTANOVENIA**:

**Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti** využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. **Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až**

1. **a ods. 7 ZVO**; oprávnenie zhotovovať práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

**V rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uvedených v bode 2, súvisiacich so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou a relevantnými odbornými skúsenosťami zodpovedných osôb, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len v tom prípade, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú.**

Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá predkladá spoločnú ponuku, preukazujú podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako „JED“) podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 ZVO. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8 ZVO, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

**Časť A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE KONEČNÝCH PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA**

1. Kritériom na hodnotenie ponúk **je najnižšia cena v EUR s DPH**. Predložené ponuky budú hodnotiť členovia hodnotiacej komisie. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro (€). Ceny, uvedené v cene za zhotovenie prác budú záväzné pri uzatváraní a podpise Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

Spôsob uplatnenia kritéria:

Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu cenu.

2. Cena spolu za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí obsahovať cenu za celý požadovaný

predmet zákazky. **Položky a množstvá uchádzačom naceneného Rozpočtu musia byť zhodné s výkazom výmerom, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov.** Neuvedenie niektorej

z položiek, neuvedenie ceny pri položke alebo uvedenie menšieho rozsahu v ponukovom rozpočte bude považované za predloženie ponuky iba na časť predmetu zákazky. Uchádzač nesmie meniť merné jednotky položiek uvedených vo výkaze výmer.

1. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj **ekvivalentné riešenie** pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
2. Celková cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, teda aj DPH, náklady vrátane: dopravy, montáže, úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby

a vypratania zariadenia staveniska, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže interiéru so všetkými povrchovými úpravami interiéru, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a ostatné náklady spojené so zhotovením prác v súlade s platnými predpismi.

1. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií **na priloženom formulári - návrh na plnenie kritérií**, ktorý musí byť podpísaný oprávnenou/ splnomocnenou osobou uchádzača na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

**Časť B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY**

Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie zmluvy o dielo, vypracované podľa návrhu, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov, vrátane všetkých príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo.

**Časť B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

**Ak v týchto Súťažných podkladoch alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za podmienky, že ním ponúknuté riešenie spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené a ním ponúknuté riešenie spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu.**



Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre – Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. Hlavnými cieľmi žiadosti je zvýšiť environmentálnu kvalitu a atraktívnosť parku pre širokú verejnosť. Zároveň prezentovať jednotlivé zložky prírody v originálnej a pútavej forme pre osvetu a získanie kladného vzťahu návštevníkov k prírode. Využiť nové výsadby hlavne bylín vo forme prírode blízkych lúčnych foriem s obmedzeným kosením pre zvýšenie vodozádržnej funkcie územia a zlepšením kvality jestvujúcich porastov drevín prispieť k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu mikroklímy v zastavanom území mesta. Dôležitou náplňou projektu je zvýšenie kvality jestvujúcich porastov drevín navrhnutými zásahmi a nové výsadby. Doplnený a vymenený je tiež mobiliár a verejné osvetlenie s opravami povrchov časti komunikačnej siete..

**Popis východiskovej situácie**

Riešenou lokalitou je časť mestského parku v Nitre – Nový Park na ploche medzi objektom bývalého PKO a areálom letného kúpaliska Sihoť. V severnej časti od Spojovacieho parku sa rozprestiera historická časť parku - Starý park, ktorý nie je súčasťou riešenia. Riešené plochy na rozdiel od historickej časti parku majú prevládajúci prírodný charakter s dominujúcou prírodou a porastmi drevín s pôvodnými vodnými plochami vo forme jazier s potokom. Cestná sieť je tvorená asfaltovými chodníkmi, doprava v parku je vylúčená, cez park prechádzajú vyznačené trasy cyklistického chodníka. Okrem mobiliáru a verejného osvetlenia sa v parku nachádzajú torzá pôvodných múrikov a terénnych úprav z pôvodnej dispozície parku. K novým prvkom pribudli v 90-tych rokoch 20. stor. oblúkový drevený most nad jazerom Malá Hangócka, fontána v jazere Veľká Hangócka a detské ihrisko pri objekte KD Olymp na ploche pôvodného ihriska. Park ako celok je verejne prístupným parkom bez časového obmedzenia v správe a údržbe mesta. Údržba plôch a porastov je na štandardnej úrovni. Porast drevín je udržiavaný negatívnym výrubom a nevyhnutnými zásahmi chorých a poškodených jedincov. Do sadby sú vysádzané v minimálnej miere. Trávnik je pravidelne kosený a udržiavaný od nečistôt. Vodné plochy sú v správe Slovenského rybárskeho zväzu, jazero Veľká Hangócka je súčasťou rybného revíru. Vodná sústava jazier je napojená na rieku Nitra a výška hladiny je korigovaná podľa zavodnenia rieky. Špeciálne stavby alebo plochy sa v parku nenachádzajú. Park je celoročne navštevovaný občanmi mesta a využívaný na krátkodobú rekreáciu, oddych a relax pobytom a prechádzkami v prírodnom prostredí. Tomuto účelu je prispôsobená funkcia parku, preto v tejto časti parku nie sú umiestnené herné a spoločenské aktivity ako v časti Starý park. Výnimku tvorí malé detské ihrisko pre menšie deti pri objekte KD Olymp na ploche pôvodného ihriska. Plocha parku v severnej časti oddelená vodnými plochami nie je využívaná a navštevovaná je len v okolí potoka a po obvode jazier. Územie má veľký potenciál na trávenie voľného času, ponuka však za týmto potenciálom značne zaostáva. Súčasné možnosti sú obmedzené na prechádzky a sedenia bez programovej náplne. Mobiliár nie je jednotný a jeho rozmiestnenie je nekoncepčné. Nedostatočný je tiež informačný systém pre orientáciu v teréne.

**Spôsob realizácie aktivít projektu**

Plocha riešeného územia je kompaktná, porastená parkovým trávnikom so solitérnymi alebo skupinami stromov. V ploche sa nachádzajú dláždené chodníky a sieť komunikácií s promenádnym chodníkom s asfaltovým krytom. Celkovo je plocha rovinatá s pravidelnou údržbou trávnika. Terén je bez terénnych či stavebných prekážok obmedzujúcich realizáciu prác. Pôvodné prvky mobiliáru a stĺpy verejného osvetlenia s drevenými prvkami detského ihriska v trávniku pri objekte KD Olymp budú demontované. Komunikácie okrem promenády a hlavného osového chodníka od Spojovacieho parku po jazierko budú bez zásahu stavebných a zemných prác.

**Urbanistické riešenie** parku vychádza z väzieb najširšie okolie a jestvujúce komunikačné prepojenia parku do mestskej štruktúry. Jestvujúce riešenie ako i väzba na centrum mesta a bezprostredné okolie je vhodné. Podporené sú nástupy do parku, ktorých poloha je ponechaná. Vstup automobilmi je obmedzený len na správu a údržbu ako doposiaľ. Celkové riešenie vychádza z Územného plánu mesta. Umožňuje spojenie parku premostením rieky peším mostom s plánovanou novou mestskou štruktúrou na ploche Párovských lúk predĺžením komunikácie napojenej na Jesenského ul. a lemujúcej kúpalisko z južnej strany. Stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov:

**SO - 01 PRESTAVBA PORASTOV DREVÍN**

**SO - 011 Obnova porastov jestvujúcich drevín**

Výrub drevín - v rámci rekonštrukcie porastovej skladby drevín je navrhnutý výrub jestvujúcich vzrastlých stromov viď prílohu inventarizácia a kategorizácia drevín. Uvedený výrub je nevyhnutný kvôli zlému zdravotnému stavu a nedostatočnej vitalite niektorých jedincov. Výruby je treba uskutočniť s ohľadom na ochranu ostávajúcich drevín pred poškodením postupným spilovaním konárov a kmeňa, aby nedošlo pri páde stromu zlomeniu koruny okolitých stromov. Koruny niektorých stromov na výrub sú v dotyku s korunami zostávajúcich stromov. Preto je nutný postupný výrub jednotlivých ťažiskových konárov po kmeň stromu. Pne je vhodné odfrézovať pňovou frézou na úroveň –30 cm pod úroveň terénu a ponechať na zotlenie. Vzniknuté jamy budú zasypané zeminou v rámci modelácie terénu. V častiach parku kde je to možné, budú pne ponechané na zotlenie. Nakladanie s drevnou hmotou musí byť v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve. Samotný výrub možno uskutočniť po vydaní rozhodnutia na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v mimo vegetačnom období. Celkovo je na výrub navrhnutých 152 kusov stromov. V rozpočte a výkaze výmer sú stromy rozčlenené podľa veľkosti a obtiažnosti výrubu do troch kategórií nasledovne: najobtiažnejší výrub je 32 kusov, stredná obtiažnosť 84 kusov a najmenšia obtiažnosť je 36 kusov.

Ošetrenie jestvujúcich drevín je navrhnuté v počte 395 kusov stromov. Rovnako ako výrub aj ošetrenie je rozdelené podľa obtiažnosti a nároku na sťažené práce vo výškach prípadne kvalifikované odborné práce dendrológa na 2 cenové úrovne. Počet stromov s vyššou obtiažnosťou prác s nárokmi na vyššiu odbornosť je v počte 313kusov a počet stromov s menšou obtiažnosťou ošetrenia je 82 kusov. V tabuľke inventarizácie stromov v stĺpci poznámka je konkrétny slovný popis navrhnutého ošetrenia. Vzhľadom k tomu, že inventarizácia a posudzovanie zdravotného stavu stromov bolo vykonané v čase mimo vegetačného obdobia marec, začiatok apríla, u 51 kusov stromov je navrhnuté posúdenie odborným arboristom. Uvedené je ako predošlé ošetrenia v poznáme u konkrétnych stromov.

Výsadba vzrastlých stromov so zemným balom – výsadba solitérnych stromov je navrhnutá zo vzrastlých alejových foriem so zemným balom, ktorého veľkosť zodpovedá veľkostnej kategórii stromu. Stromy sú pestované

1. špeciálnych škôlkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia vlásočnicových koreňov. Preto majú predpoklad vysokej ujateľnosti na novom stanovišti pri štandardnej údržbe. Výška nasadenia koruny je 2,0 – 2,2 m a veľkostná kategória je 16/18 cm meraná vo výške 1,2 m nad úrovňou terénu. Menšie solitérne stromy majú výšku nasadenia koruny od 1,7m. Stromom je nutné obohatiť zeminu vo vykopaných jamách o rašelinu v minimálnom množstve 20 kg/jama a riadne zaliať (50 – 100 l vody na strom) podľa veľkosti stromu. Po výsadbe je nutné strom ukotviť tromi kolmi s úväzkami kvôli stabilite. Terén je nutné upraviť do tvaru zemnej misy, ktorá zachytáva vlhkosť a zrážky. Kotvové koly sa ponechajú na stanovišti po dobu 3rokov po výsadbe kvôli stabilite a uchyteniu koreňov do rastlého terénu. Celkový počet nových vysadených stromov je 120 kusov.

Výsadba kríkových porastov - výsadby kríkov sú navrhnuté v kompaktných formách umožňujúcich efektívnu údržbu, hlavne kosenie trávnika pozdĺž skupín kríkov. Sadbový materiál je navrhnutý kontajnerovaný alebo so zemným balom kvôli lepšej ujateľnosti na novom stanovišti. Minimálna veľkosť výhonov je 30 – 50cm. Taxóny zodpovedajú stanovištným a ekologickým podmienkam bez nároku na špeciálne operácie údržby. Listnaté kríky sú navrhnuté v spone 2 - 3 ks/m2. Nízke pokryvné kríky v spone 5 ks/m2. Do vykopaných jám zodpovedajúcich veľkosti koreňového balu navrhujem pridať rašelinu do zeminy v pomere 1 : 2 a NPK hnojivo. Kríkové skupiny sú navrhnuté s povrchovou úpravou mulčovaním z borovicovej borky hrúbky vrstvy 8 cm kvôli zachovaniu vlahy a ochrane pred burinami. Po výsadbe je dôležitá bohatá zálievka kvôli ujatiu drevín. Celkovo je navrhnutých 724 kusov kríkov na ploche 169 m2. V projekte je zber odpadov riešený inštaláciou polopodzemných kontajnerov, ktoré sa na základe skúseností javia ako najefektívnejšie a najúspornejšie riešenie. Okrem iného sú polopodzemné kontajnery hygienické, estetické a bezpečné. Osadenie tohto typu smetných nádob s vyššou kapacitou je z dôvodu úspory miesta(využitie priestoru pre detské ihriská, viac zelene alebo oddychovej zóny, keďže sa jedná o vertikálny spôsob zberu odpadu s prirodzeným hutnením odpadu),úspory následných nákladov na prevádzku a zníženie emisií. Smetné nádoby o objeme cca 50 l, ktoré bývajú osádzané v parkoch, bývajú veľmi rýchlo plné z dôvodu nepostačujúceho objemu. Vývoz takýchto nádob, predovšetkým v letnej sezóne, je častokrát potrebný každý deň (7X7)Jeden polopodzemný kontajner (500 – 1300 l) so senzorom identifikujúcim množstvo odpadu nahradí viac ako 10 až 26 malých odpadkových košov. Z uvedeného dôvodu nie je potrebný zber odpadu v takej častej periodicite ako pri klasických nádobách. Veľká zberná kapacita polopodzemného kontajnera redukuje dopravné zaťaženie v parku, šetrí náklady na zber odpadu, šetrí životné prostredie a znižuje emisie. V súčasnosti je osádzanie polopodzemných kontajnerov v Nitre aj súčasťou koncepcie Smart City, kedy tento typ smetných nádob je osadený v počte 140 ks po celom meste.

**SO - 012 Záhrada farieb**

Nová navrhnutá plocha so sedením a záhonom nízkych kríkov má sypaný povrch s výmerou 178 m2. Z vonkajšej strany je od trávnika lemovaná parkovým obrubníkom 500x200x50 v betónovom základe. V strede plochy je kruhový záhon nízkych kríkov s celkovou výmerou 78 m2. Pôdorys plochy so záhonom a výmerami s popisom druhov navrhnutých kríkov je na výkrese č. 9. V záhone kríkov sú umiestnené 4 plastiky samorastov z opracovaných kmeňov stromov predstavujúcich „Rodinku stromov“ vzájomne sa dotýkajúcich konármi. Záhon je vysadený 4 druhmi kríkov s rôznym farebným účinkom a rozdielnou štruktúrou olistenia s celoročným pôsobením. Záhon je od sypanej plochy oddelený obrubníkom z oceľovej pásoviny. Rezy plôch sú na výkrese č. 23. Plocha je doplnená sedením na 4 atypických lavičkách z opracovaných kmeňov stromov s ponechanými časťami konárov v prirodzenom tvare. Sedacia časť je upravená hladká a rovná. Kotvenie plastík stromov a lavičiek je pomocou chemických kotiev do betónových pätiek. Okrem lavičiek je v ploche pri chodníku umiestnená informačná tabuľa s informáciami o funkcii a úlohe stromov v životnom prostredí ako i o zastúpených druhoch v parku. Navrhnutá je z opracovanej prírodnej guľatiny agátu. Detail je na výkrese č. 17. Na druhej strane plochy je pri chodníku umiestnená nádoba na odpad- výkres č. 18. Výtvarné stvárnenie plastík a lavičiek je na výkrese č.9.

**SO 02 Výsadba bylinných porastov**

**SO - 021 Promenáda**

Výsadbe rozvoľnených záhonov trvaliek (september - október) predchádza dokonalá príprava stanovišťa, zameraná na odstránenie pôvodného porastu ruží, odstránenie zbytkových trávnatých plôch a zničenie vytrvalých burín totálnymi herbicídmi. Nasleduje príprava pôdy do hĺbky cca 30 cm (zabezpečenie drobnohrudkovitej štruktúry pôdy, urovnanie povrchu pôdy). Výsadba sa realizuje do vytýčených segmentov (vytyčovací plán) podľa osadzovacieho plánu. Rastliny v jednotlivých segmentoch (zmesi) sa rozložia na vyznačenú plochu náhodne. Jednotlivé segmenty sú ďalej rozvoľnené vybranými trvalkami vyznačenými v plánoch značkami. Po rozložení všetkých trvaliek v segmente sa môže pristúpiť k ich výsadbe. Vysádzame do hĺbky stanovenej hĺbkou kontajnera, v ktorom boli trvalky pestované. Po výsadbe trvaliek, pristúpime k vytýčeniu plôch cibuľovín podľa vytyčovacieho plánu. Jednotlivé druhy a odrody cibuľovín rozkladáme postupne do vytýčených segmentov náhodne, a následne sa vysadia do hĺbky cca 2,5 násobku výšky vysádzanej cibule. Jednotlivé taxóny cibuľovín vysádzame v tufoch (hniezdach): Tulipa (3-5ks cibúľ do hniezda), Narcissus (3-7ks), Allium (1-3ks), Eremurus (1ks).

Tesne po výsadbe sa rastliny bezodkladne zavlažia v dávke cca 15 l/m², a namulčujú mulčom zo zmesi kompostovej zeminy a kompostovanej kôry vo výške3 cm na celú plochu záhona. Zavlažovanie v prvom roku aplikujeme podľa vývoja klimatických podmienok, nakoľko výsadba získava odolnosť voči suchu až po prekorenení trvaliek. Údržba v prvých dvoch rokoch spočíva v zavlažovaní (podľa vývoja klimatických podmienok) a odburiňovaní trvaliek. Vysadenú zmes trvaliek zásadne neokopávame. V predjarnom až skorojarnom období aplikujeme jednorazovú kosbu (krovinorezom alebo plotostrihom) odumretých zvyškov trvaliek a tráv na vysoké strnisko (5-10 cm). Termín rezu sa stanovuje ešte pred pučaním cibuľovín. Biomasa z bylinných porastov sa v drtičke každoročne nadrví a pokompostovaní (1 vegetačnú sezónu) sa využije na každoročné mulčovanie povrchu záhonov v jesennom období. Trvanlivosť uvedenej výsadby predpokladáme na6-10 rokov, kedy bude nevyhnutné zmladenie výsadieb (do sadby, regulácie rastu, úprava pôdnych podmienok).

**SO - 022 Záhrada vôní**

Kvitnúce bylinné spoločenstvá v Mestskom parku v Nitre zakladáme technológiou kombinovania do sevu zmesi semien kvitnúcich bylín, dosadbou mladej sadby rastlín predpestovanej v multiplatoch s veľkosťou otvorov 2 – 3cm, dosadbou jarných geofytov (cibúľ a hľúz) do pôvodného trávnatého porastu a dosadbou sadby v kontajneroch K9 do porastu *Hedery helix* (segment E2). Dosev semien do pôvodného trávnatého porastu vyžaduje štandardnú jarnú údržbu: pokosenie parkového trávneho porastu na výšku 3 – 4cm, odstránenie pokosenej biomasy a vytýčenie jednotlivých segmentov budúceho lúčneho porastu.

**SO - 023 Mokraď**

Výsadbe trvaliek pozdĺž vodného toku spájajúceho Veľkú a Malú Hangócku predchádza vytýčenie línií jednotlivých segmentov určených na výsadbu a príprava stanovišťa zameraná na odstránenie zbytkových trávnatých plôch. Nasleduje príprava pôdy (segmenty A- E) do hĺbky cca 20 cm (zabezpečenie drobnohrudkovitej štruktúry pôdy, urovnanie povrchu pôdy). Podľa rozpisu v osadzovacej tabuľke (tabuľka 8) rozložíme na vybrané segmenty (A, B, C, D, E) trvalky ako zmes rastlín, v priemere cca 4-5 rastlín/m² v trojuholníkovom spone (t.j. cca vzdialenosť trvaliek 40cm od seba). Rozloženie trvalky *Molinia arundinacea* 'Bergfreund' v segmente B určujú červené krúžky v osadzovacom pláne. V segmentoch pre hygrofytné rastliny (HG1-HG6) zabezpečíme čiastočné odstránenie brehového porastu(optimálne mechanicky – mimo vodného stĺpca a nasiakania brehového reliéfu možné chemicky) a stabilizáciu brehu položením stabilizačnej protieróznej siete, do ktorej následne vysádzame kontajnerové rastliny. Rastliny rozkladáme na plochu podľa výsadbových inštrukcií uvedených ako poznámky k výsadbe pod tabuľkou 8. Výsadba sa realizuje v zahustenom spone (cca 6-9 rastlín/m2). Po rozložení rastlín sa

môže pristúpiť k ich výsadbe. Vysádzame do hĺbky stanovenej hĺbkou kontajnera, v ktorom boli trvalky pestované. Tesne po výsadbe sa rastliny bezodkladne zavlažia v dávke cca 15 l/m², a v prípade segmentov A-Esa namulčujú mulčom zo zmesi kompostovej zeminy a kompostovanej kôry vo výške 3 cm na celú plochu záhona. Následná povýsadbová údržba a údržba v prvom roku po založení sa realizuje podľa odporúčania pre neformálne záhony trvaliek ´Ružová promenáda´.

**SO - 03 Stavebná úprava komunikačnej siete**

Predmetom návrhu obnovy komunikačnej siete je oprava a obnova povrchového asfaltového krytu časti chodníkov v centrálnej polohe parku, oprava dláždených chodníkov z kamenných platní a to pri potoku a pri objekte KD Olymp, nová sústava chodníkov so sypaným povrchom medzi novými výsadbami lúčnych porastov v „Záhrade vôní“ a doplnenie siete asfaltových chodníkov o spojovací chodník od promenády k ploche so „Záhradou farieb“ s Poctou stromom. Na búranie a likvidáciu je navrhnutý malý chodník z kamenných platní, ktorý stratil opodstatnenosť novou dostavbou objektu firmy Vika. Celková sieť chodníkov v parku je vyhovujúca a preto ostatné chodníky sú bez zmien.

Obnova povrchu jestvujúcich komunikácií s asfaltovým povrchom je navrhnutá v centrálnej časti parku na 2 trasách a to na centrálnej promenáde ktorá má dve rovnobežné vetvy chodníka so stredovým pásom s trvalkovými záhonmi a 2. chodník je frekventovaná trasa pešieho pohybu od vstupu zo Spojovacieho parku smerom k jazierku Malá Hangócka vrátane dvoch spojníc vedúcich k promenáde. Chodníky sú so zvetralou povrchovou vrstvou liateho asfaltu s odlupkami. Chodníky sú bez obrubníkov. Rekonštrukcia je navrhnutá odfrézovaním krycej asfaltovej vrstvy v hrúbke 40 mm, po jej odfrézovaní bude na povrch nanesený živičný asfaltový postrek spojovací v množstve 0,5 kg/ m2 a na ňom nová vrstva asfaltobetónu jemnozrnného hrúbky 40 mm. Celková rozloha asfaltových plôch s obnoveným povrchom je 2463 m2. Vzorový rez E je na výkrese č. 23. Ostatné chodníky budú obnovované postupne s dlhšou časovou etapou podľa finančných možností investora.

Navrhnutý spojovací chodník vo vyšľapanej trase medzi promenádou a chodníkom so „Záhradou farieb“ s Poctou stromom s krytom z asfaltového betónu je šírky 2,4 m a dĺžky 83 m. Vytýčenie trasy je na výkrese č. 13. Konštrukcia je navrhnutá v zložení :

* asfaltový betón jemnozrnný ABJ I jemnozrnný v hrúbke 40 mm
* živičný postrek asfaltový spojovací 0,5 kg/m2
* obaľované kamenivo ACP 50/70 hrúbky 100 mm
* štrkodrva 16/32 vibrovaná hrúbky 120 mm
* štrkodrva 32/63 vibrovaná hrúbky 150 mm.

Uvedená konštrukcia chodníka je stabilizovaná obojstranne parkovým obrubníkom 500x200x50 mm bez skosenia. Osadený je do betónového lôžka z betónu C12/15 na úrovni súčasného terénu. Tým je minimalizovaný jeho rušivý vnem v prostredí parku. Vzorový rez B je na výkrese č. 23. Konštrukcia komunikácie je vo vykopanom lôžku hĺbky 490 mm. Výkopová zemina bude použitá na mieste čiastočným splanírovaním a časť bude podľa potreby využitá na zarovnanie nerovností terénu v areály parku. Chodník v pozdĺžnom profile kopíruje súčasný terén, odvodnenie povrchovej vody je riešené priečnym spádovaním v sklone 1,5%, celková plocha chodníka je 200 m2 .

Sústava chodníkov so sypaným povrchom je navrhnutá medzi novými výsadbami lúčnych porastov v „Záhrade vôní“. Vytvára okružný chodník napojený na jestvujúce chodníky z kamenných platní v polohe za oblúkovým dreveným mostom a za potokom a na okružný asfaltový chodník na severnej hranici parku. V strede kruhu sú krížne chodníky. Vytvorená sieť umožňuje prechádzku medzi lúčnymi porastmi. Šírka chodníka je 1,5 m. Celková dĺžka je 228 m a celková plocha chodníkov je 349 m2. Vytýčenie chodníkov je na výkrese č. 12, vzorový rez C je na výkrese č. 23.

Konštrukcia chodníka so sypaným povrchom je navrhnutá v zložení:

* drvené kamenivo 4/8 30 mm po zhutnení
* drvené kamenivo 16/32 120 mm po zhutnení
* drvené kamenivo 32/63 zhutnené 150 mm
* geotextília proti prerastaniu burín.

Konštrukcia chodníka je lemovaná parkovým obrubníkom 500x200x50 mm v betónovom lôžku. Rovnakého profilu je zároveň plocha Záhrady farieb, rozdiel je v obrubníku z oceľovej pásoviny 200x2000x3 mm kotvená tŕňom z roxoru dĺžky 150mm priemer 15mm v betónovej pätke z betónu C 12/15. Tŕne sú na obrubníku vo vzdialenosti 1m od seba. Tento obrubník je oddeľujúci sypanú plochu od záhonu kríkov s plastikami stromov, z vonkajšej strany je parkový obrubník. V rámci stavebných úprav siete chodníkov sú na opravu predláždením navrhnuté 2 chodníky z kamenných platí. Chodník lemujúci potok zo severnej časti s plochou 92 m2 a chodník vedľa KD Olymp pod detským ihriskom s plochou 60 m2. Obidva chodníky budú rozobraté a položené nanovo.

Z rozobratého a likvidovaného chodníka za objektom Vika budú v prípade nutnosti doplnené chýbajúce platne na oboch chodníkoch. Chodník pri potoku je kladený do pieskového lôžka, chodník pri KD Olymp je kladený do betónovej malty na štrkové lôžko. Oba chodníky sú bez obrubníkov.

**SO - 04 Výmena a stavebná úprava verejného osvetlenia**

Projekt rieši úpravu osvetlenia v časti Nový park. Navrhnutých je 30 ks stmievateľných parkových LED svietidiel „A“ a 8 ks nestmievateľných LED svietidiel „B“ s príkonom 46 W. Svietidlá sú umiestnené stožiaroch výšky 5 m. Osvetlenie prístupovej komunikácie k PKO a k predajni Vika je navrhnuté 6-timi novými parkovými nestmievateľnými LED svietidlami „C“ s príkonom 46 W, umiestnenými na stožiaroch výšky 6 m.

Nové stožiare medzi sebou prepojiť káblami typ NAYY-J 4x16 a zapojiť ich pomocou teplom zmraštiteľných spojok do jestvujúcich rozvodov VO. V niektorých miestach sú využité jestvujúce káblové rozvody typ AYKY 4x16. V týchto miestach nové stožiare VO do jestvujúcej trasy pripájať pomocou nových káblov dĺžky do5 m a rovných spojok. Pred využitím jestvujúcich káblov, je potrebné urobiť na nich revíziu a tým zistiť ich funkčnosť a možnosť použitia. Jestvujúce káble využiť len v takých prípadoch, keď medzi dvomi susednými stožiarmi VO budú maximálne dve nové káblové spojky.

Celková dĺžka nových káblových rozvodov NAYY-J 4x16 je 1616 m.

V rámci projektu bude v navrhovanom parku vybudovaná optická sieť. Navrhovaná optická sieť bude hviezdicovej topológie. Na vybudovanie optickej siete budú použité SM optické minikáble (umožňujú prenos informačných tokov rádovo 10-tky km bez potreby opakovača) 8, vláknové. Optické minikáble budú zafúknuté do hrubostennej mikrotrubičky 12/8 mm, bude pripoložená jedna rezervná mikrotrubička pre minikábel. Pre napojenie wifi uvažujeme v zásade s využitím dvoch optických vlákien na komunikáciu a 6 optické vlákna zostanú v rezerve pre každý stĺp.

**SO - 05 Prvky urbánneho dizajnu**

**SO - 051 Malá architektúra a výtvarné prvky**

Navrhnuté výtvarné prvky tvoria súbor plastík dotvorených sedeniami a informačnými tabuľami v šiestich lokalitách parku. Každá z lokalít je venovaná konkrétnemu druhu živočíchov a jedna lokalita je venovaná drevinám – stromom. Spolu vytvárajú ucelený súbor netradične spracovaných informácií o prírode, jej rozmanitosti a dôležitosti pre rovnováhu v prírode. Netradičná forma je zvolená kvôli zvýšeniu záujmu návštevníkov parku o informácie na príslušných informačných tabuliach. Informácie sú venované konkrétnemu druhu živočíchov alebo stromom. Okrem žijúcich druhov v parku sú všade opísané podmienky ich života a ich spôsob ochrany. Cieľom je vytvoriť v parku otvorenú učebnicu prírody v netradičnej forme. Jednotlivé lokality sú okrem stromom venované nasledovným druhom živočíchov. Na ploche pôvodného záhonu kríkov obkolesený asfaltovou plochou so sedením popri chodníku smerujúcemu od Spojovacieho parku k jazierku Malá Hangócka je plocha venovaná stromom v podobe plastiky „Rodinky stromov“ ako Chvála stromom. Jej dispozičné a materiálovo konštrukčné riešenie je popísané v SO 012 Záhrada farieb. Nasledujú Cvála hmyzu na ploche medzi chodníkmi pri Malej Hangócke v podobe plastík hmyzu na 2samorastoch kmeňov stromov. Chvála rybám v podobe plastiky ryby na vodnej hladine v Malej Hangócke, Chvála obojživelníkom v podobe plastík žiab na jestvujúcich balvanoch popri potoku s mokraďou, Chvála vtákom stvárnené ako plastika hniezda s vtákmi pri Veľkej Hangócke a Chvála cicavcom v podobe besiedky 4 lavičiek popri chodníku s plastikami vybraných cicavcov na lavičkách.

**SO - 052 Mobiliár**

Parkové lavičky s operadlom navrhnutý je stabilný typ kotevný do betónových pätiek. Typ lavičky je použitý v časti Starý park a niekoľko kusov je rozmiestnených aj v Novom parku. Cieľom je park zjednotiť mobiliárom do logického celku. Autorom dizajnu lavičky je Ing. Vojtech Varga. Lavičky sú oceľovej konštrukcie P8x60spojené drevenými hranolmi 35x35 mm z agátu. Operadlo aj sedacia časť spájajú nosné konštrukcie do konštrukčného celku. Celkové rozmery sú 1800x803x628 mm. Kovové časti ošetrené žiarovo zinkovaním, drevené sú napustené transparentným lakom. Detail je na výkrese č. 17. Celkový počet lavičiek je 27 kusov.

Prírodné lavičky z agátu sú umiestnené na rozdiel od predošlých v trávniku mimo chodníkov. Lokalizované sú okolo Veľkej a Malej Hangócky a vytvárajú intímne miesta na posedenie v prírode. Konštrukcia je Agátový segment (polguliač) rozmerov 400x2000 mm. Osadené sú na 2 nohách z agátových guliačov. Do terénu sú kotevné v pätke na spodku jamy v betóne a dosypané lomovým kamenivom. Drevo je odkôrnené a opracované. Detail je na výkrese č. 18. Počet prírodných lavičiek je 20 kusov.

Nádoby na odpad sú navrhnuté po požiadavke investora polozapustené do terénu Molok CityScape s celkovým objemom 500 l. Nádoba je z odolného plastu, opláštenie farebné drevo, vysýpacie vrece je vystužené, trváce. Výška nadzemnej časti je 1m, podzemnej 1m, spolu 2m. Vývoz odpadu je po odklopení veka hydraulickou rukou. Celkový počet nádob je 15 kusov. Detail nádoby je na výkrese č. 18.

Stojany na bicykle v počte 3 kusy sú umiestnené vedľa chodníkov pri jazere Veľká Hangócka, na promenáde a pri sedení vedľa jazera Malá Hangócka. Sú oceľovej pozinkovanej konštrukcie pre 4 bicykle. Rozmery sú 1050x350mm. Kotvenie je do betónu závitovými tyčami M16. Detail je na výkrese č. 18

Informačné tabule zo skla a ocele sú súčasťou dizajn manuálu pre turistické aplikácie mesta Nitra. Umiestnené sú pri 3 vstupoch do parku od Spojovacieho parku pri kúpalisku, pri KD Olymp zo západnej strany a pri vstupe z ul. J. Kráľa. Rozmer majú 850x2200 mm, materiál je dve tabule exteriérového skla spojeného rohovými spojmi. Farebná výplň mapa a pod. sú na spodnom panely, texty, logá sú plotrované zo samolepiacej fólie nalepené na vrchnom panely. Detail je na výkrese č. 19.

Informačné tabule z agátového dreva navrhnuté sú po 1 kuse pri výtvarných prvkoch (6 kusov) a jedna je pri detskom ihrisku s informáciami o bezpečnosti a podmienkach používania herných prvkov, spolu 7 kusov. Materiál konštrukcie je opracovaná agátová guľatina a agátové dosky. Tabula je z oceľového plechu hrúbky 2mm, na ktorom je fólia s potlačou. Rozmer fólie aj tabule je 700x600mm orientovaná zvislo. Tabula je znázornená na výkrese č. 17. Obsahová stránka a grafická úprava tabúl budú dopracované pred realizáciou v spolupráci s investorom.

**SO - 053 Stavebná úprava detského ihriska**

Detské ihrisko je navrhnuté na mieste pôvodného ihriska pri objekte KD Olymp. Pôvodné konštrukcie budú demontované, odvezené a použité na plochách mesta. Pôvodné pieskovisko bude vybúrané vrátane obruby z kamenných platní vrátane podložia. Pieskovisko sa v veľkej miery kryje pôdorysne s dopadovou plochou nového prvku, preto jeho likvidácia bude zároveň výkop pre podložie dopadovej plochy. Plocha, ktorá sa nekryje bude po odvezení piesku a obruby zatrávnené. Nové ihrisko pozostáva zo samostatných solitérnych hracích prvkov so samostatnými dopadovými plochami. Vytýčenie a popis prvkov je na výkresoch č. 20, 21, 22 a rez dopadovej plochy je na výkrese č. 23. Konštrukcie herných prvkov sú z opracovaného prirodzeného agátového dreva a dopadová plocha je dvojvrstvovej polyuretánovej liatej hmoty EPDM hrúbky 35 mm. Podklad tvorí štrkodrva 0/4 hrúbky 30 mm a kamenná drť 16/32 hrúbky 185 mm. Jednotlivé prvky sú v dostatočných vzdialenostiach umožňujúcich bezpečný pohyb a hru detí. Ihrisko sa skladá z polyfunkčnej zostavy Cvrček so sklzom, Závesných hojdačiek pre 2 deti, kyvadlovej hojdačky a dvoch pružinových hojdačiek pes a baran. Súčasťou ihriska je lavička z prírodného polguliača, nádoba na odpad a informačná tabuľa z agátového dreva podobne ako prvky ihriska. Prvky ihriska a ich umiestnenie rovnako ako dopadové plochy (materiál, hrúbka, rozmery) sú v súlade s platnými bezpečnostnými normami pre detské ihriská STN EN 1176 a 1177.

MATERIÁLY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Nosná konštrukcia je z prirodzene rastlej, odkôrnenej, zbavenej belového dreva agátovej guľatiny Ø 100 – 250

1. podľa zaťaženia príslušného herného prvku. Spoje sú použité s nerezovým alebo zinkovaným spojovacím materiálom dimenzovaným podľa miery a spôsobu zaťažovania, opatrené plastovými bezpečnostnými krytkami.

MATERIÁLY HERNÝCH PRVKOV

Drevené časti sú z prirodzene rastlej agátovej guľatiny. Plošné prvky sú z agátových dosiek a vodovzdornej protišmykovej preglejky hrúbky 16 a 18 mm. Ďalej sú použité priame alebo ohýbané oceľové trubky. Reťaze sú z 6

1. oceľového drôtu. Kombinované laná Ø16 mm (viac pramenné polypropylénové s oceľovým jadrom) s hliníkovými alebo plastovými spojkami a doplnkami. Sklzy sú z nerezového plechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Drevené časti ú ošetrené pigmentovanýni lazúrami na báze ľanových olejov. Prírodní tón farieb je doplnený farebnými akcentami. Povrchová úprava kovových konštrukcií je urobená práškovým lakom alebo žiarovým zinkom. Reťaze sú žiarovo zinkované. Všetky povrchové materiály zodpovedajú hygienickým a ekologickým požiadavkám.

KOTVENIE

Do betónových pätiek bez dna. Vrchná hrana pätiek je pod úrovňou vrstvy dopadového materiálu.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

**SPOLOČNÉ USTANOVENIA K PREDBEŽNÉMU TECHNICKÉMU NÁVRHU:**

Odborné technické práce a služby musí úspešný uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami alebo ich ekvivalentmi, ktoré sú platné v čase realizácie diela. Ďalej sa uchádzač bude riadiť projektovou dokumentáciou a technickými správami.

Všetky práce a služby budú vykonávané vo vhodnom termíne a vhodným technologickým postupom, všetky práce a služby budú vykonávané v súlade so zákonom a platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.

**Časť C.1 PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

*Prílohy sú poskytované spolu s týmito súťažnými podkladmi.*

**Príloha č. 1**

Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov a

Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní ponuky uchádzač využil, pokiaľ nevypracoval ponuku sám

**Príloha č. 2**

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

**Príloha č. 3**

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov

**Príloha č. 4**

Plná moc členov skupiny

**Príloha č. 5**

Návrh Zmluvy o dielo

**Príloha č. 6**

Vyhlásenie uchádzača

**Príloha č. 7**

Podiel plnenia zo Zmluvy

**Príloha č. 8**

Výkaz výmer

**Príloha č. 9**

Jednotný európsky dokument

**Príloha č. 10**

Projektová dokumentácia

**Príloha č. 11**


Súhlas so spracovaním osobných údajov

**Príloha č. 12**

Vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov

**PRÍLOHA Č. 1 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA/SKUPINY DODÁVATEĽOV**



Obchodné meno alebo názov uchádzača

*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov*

*uchádzača*

Názov skupiny dodávateľov

*vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom*

*skupiny dodávateľov, ktorá predkladá*

*ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania*

*uchádzača*

|  |  |
| --- | --- |
| IČO |  |
| Právna forma |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri |  |
| *označenie Obchodného registra alebo inej* |  |
| *evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný* |  |
| *podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa* |  |
| *spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do* |  |
| *tohto registra alebo evidencie* |  |
| Štát |  |
| *názov štátu, podľa právneho poriadku* |  |
| *ktorého bol uchádzač založený* |  |
| Zoznam osôb oprávnených | meno a priezvisko |
| konať v mene uchádzača |  |

Kontaktné údaje uchádzača

*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas*

*verejného obstarávania*

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

Fax

E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača: .....................................................................................

**IDENTIFIKÁCIA OSOBY, KTOREJ SLUŽBY ALEBO PODKLADY PRI VYPRACOVANÍ PONUKY UCHÁDZAČ VYUŽIL, POKIAĽ NEVYPRACOVAL PONUKU SÁM**



Obchodné meno alebo názov osoby

*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov*

Sídlo alebo miesto podnikania osoby

*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania*

*osoby*

IČO

Právna forma

Zápis osoby v Obchodnom registri

*označenie Obchodného registra alebo inej*

*evidencie, do ktorej je osoba zapísaná podľa*

*právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje,*

*a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto*

*registra alebo evidencie ak je relevantné*

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku*

*ktorého bola osoba založená resp. štátna*

*príslušnosť*

Kontaktné údaje osoby

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

Fax


E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy osôb oprávnených konať v mene uchádzača: .....................................................................................

**PRÍLOHA Č. 2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK**



Uchádzač / skupina dodávateľov


*(názov, sídlo, IČO)*

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA S DPH

|  |  |
| --- | --- |
| ÁNO1 | NIE |
|  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Navrhovaná** |  |  |  | **Navrhovaná** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **celková cena** |  | **DPH v EUR** |  | **celková cena** |  |  |  |
|  |  | **v EUR bez DPH** |  |  |  | **v EUR s DPH** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ponúkaná cena za celý rozsah**

**predmetu zákazky**

V ........................., dňa ...............

.............................................................

(osoba oprávnená konať za uchádzača)

Meno

Funkcia

* nehodiace prečiarknuť

**PRÍLOHA Č. 3 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV**

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom

predloženia ponuky v tomto postupe verejného obstarávania na vyhotovenie predmetu zákazky: **,,Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park*“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Nitra vo Vestníku č. ..../.......dňa ....... pod sp. zn. ...../.......*** *2*

sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

(názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)

(názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)

(názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím Zmluvy v zmysle

podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skuto čnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi

1. zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. V......................... dňa...............

|  |  |
| --- | --- |
| *Obchodné meno* | ................................................ |
| *Sídlo/miesto podnikania* | meno a priezvisko, funkcia |
| IČO: | podpis |
| *Obchodné meno* | ................................................ |
| *Sídlo/miesto podnikania* | meno a priezvisko, funkcia |
| IČO: | podpis |
| *Obchodné meno* | ................................................ |
| *Sídlo/miesto podnikania* | meno a priezvisko, funkcia |
| IČO: | podpis4 |

* Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk

3 Uvedú sa všetci členovia skupiny dodávateľov

4 Podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v obchodných záväzkových vzťahoch

**PRÍLOHA Č. 4 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**PLNÁ MOC PRE JEDNÉHO Z ČLENOV SKUPINY, KONAJÚCEHO ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV**

**Splnomocniteľ/splnomocnitelia:**

1. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*
2. *Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)5*

**udeľuje/ú plnomocenstvo**

**splnomocnencovi:**

*Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide*

1. *právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)*

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky:

**„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park*“***

***vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Nitra vo***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Vestníku č.*** | ***. ..../....*** | ***dňa*** | ***.............*** | ***. .....pod sp. zn*** | ***-.......*** | *6* vrátane konania pri uzatvorení Zmluvy, ako aj |
| konania pri plnení Zmluvy a zo Zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. | | | | | | |
| V......................... | dňa............... | |  |  | ................................................ | |
|  |  |  |  |  | podpis splnomocniteľa | |
| V......................... | dňa............... | |  |  | ................................................ | |
|  |  |  |  |  | podpis splnomocniteľa7 | |
| Plnomocenstvo prijímam: | | |  |  |  |  |
| V......................... | dňa............... | |  |  | ................................................ | |
|  |  |  |  |  |  | podpis splnomocnenca |

* Uvedie sa v závislosti od počtu členov skupiny dodávateľov
* Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk
* Podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny dodávateľov v obchodných záväzkových vzťahoch

**PRÍLOHA Č. 5 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

*Zmluva o dielo tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov a je zverejnená na* https://www.josephine.proebiz.com*.*

**PRÍLOHA Č. 6 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

uchádzač ............. /*Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený*

*meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)/* týmto vyhlasuje, že

súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami na predmet zákazky: **,,Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry - Mestský park v Nitre, časť Nový park*“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Nitra vo Vestníku č. ..../..... dňa ............. pod sp. zn. .....-.......****8,*ktoré sú určené vo výzve na

predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a ich prílohách, v Zmluve a jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a ich prílohami, návrhom Zmluvy, všeobecnými podmienkami Zmluvy a ostatnými prílohami Zmluvy,

všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie.

v .................... dňa ........................... ..................................................

podpis

***Povinné***

* vyplní uchádzač podľa výzvy na predkladanie ponúk

**PRÍLOHA Č. 7 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

***Obchodné meno uchádzača:***

***Sídlo:***

***IČO:***

***Predmet zákazky:* ,,Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park“**

***Podiel plnenia zo Zmluvy,***

***ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom***

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:

* Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum

narodenia: Tieto údaje budú doplnené úspešným uchádzačom v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti v súlade s bodom 33.4 písm. a/časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. **V súlade s § 41ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov - dodávateľov tovaru uvedených v tabuľke pod písm. C/ tejto prílohy.**

* + Uvedenie predmetu subdodávky
  + Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

1. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) ZVO požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby počas platnosti a účinnosti Zmluvy bol on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a aby plnil všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**A/**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Priami | Údaje o osobe | Predmet |  |  |
|  | p.č. | oprávnenej konať | % podiel subdodávok |  |
|  | Podzhotovitelia | subdodávky |  |
|  |  | za subdodávateľa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Súhrn % podielu |  |  |
|  |  |  |  | subdodávok |  |  |
| **B/** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Podzhotovitelia (s | Údaje o osobe | Predmet |  |  |
|  | p.č. | výnimkou Priamych | oprávnenej konať | % podiel subdodávok |  |
|  | subdodávky |  |
|  |  | Podzhotoviteľov) | za subdodávateľa |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Súhrn % podielu  subdodávok |  |  |

**C/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodávatelia | Údaje o osobe | Predmet |  |  |
| p.č. | oprávnenej konať | % podiel subdodávok |  |
| Zhotoviteľa | subdodávky |  |
|  | za subdodávateľa |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Súhrn % podielu |  |  |
|  |  |  | subdodávok |  |  |

V .................................. dňa .................

meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača

***Povinné !***

**PRÍLOHA Č. 8 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**VÝKAZ VÝMER**

*Výkaz výmer tvorí samostatnú prílohu k týmto súťažným podkladom a je zverejnená na https://www.josephine.proebiz.com Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade ak výkaz výmer obsahuje odvolávku na konkrétnu značku, konkrétneho výrobcu alebo konkrétny výrobok, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, za podmienky, že ekvivalent spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu.*

**PRÍLOHA Č. 9 SÚŤAŽNÝCH PODKLA DOV**

**JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT**

*Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor jednotného európskeho dokumentu.*

*Jednotný európsky dokument na vyplnenie uchádzačom spolu s manuálom vydaným Úradom pre verejné obstarávanie k jeho korektnému vyplneniu si môže uchádzač stiahnuť z webového portálu Úradu pre verejné obstarávanie*

[*https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html*](https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html)

**PRÍLOHA Č. 10 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA**

*Projektová dokumentácia tvorí samostatnú prílohu k týmto súťažným podkladom a je zverejnená na https://www.josephine.proebiz.com. Upozorňujeme uchádzačov, že v prípade ak projektová dokumentácia obsahuje odvolávku na konkrétnu značku, konkrétneho výrobcu alebo konkrétny výrobok, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, za podmienky, že ekvivalent spĺňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, alebo vyššom rozsahu.*

**PRÍLOHA Č. 11 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV**

**SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV**

*dotknutej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje boli uvedené v ponuke uchádzača*

Podpísaný/á ..........................................................................(*meno, priezvisko, trvalé bydlisko dotknutej fyzickej*

*osoby, ktorej osobné údaje boli uvedené v ponuke uchádzača*)

udeľujem týmto súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. spoločnosti |  | (*obchodné meno/názov, sídlo, IČO* |  |
|  |  |
| *uchádzača*) (ďalej len „uchádzač“), | |  |  |

1. verejnému obstarávateľovi Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, IČO: 00308307 (ďalej len „verejný obstarávateľ“)

so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu ako boli poskytnuté uchádzačovi za účelom vypracovania a predloženia ponuky na predmet zákazky: **,,Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park*“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Mesto Nitra vo Vestníku č. ..../..... dňa ............. pod sp. zn. .....-.......*** *9 (ďalej len „súťaž“)*

Zároveň udeľujem verejnému obstarávateľovi a zástupcovi verejného obstarávateľa súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť ponuky predloženej uchádzačom vo vyššie uvedenej súťaži, pre potreby vyhodnotenia predloženej ponuky a uskutočnenia ďalších úkonov v súvislosti s realizáciou súťaže, uzavretím a následnou správou záväzkového vzťahu, ktorý bude výsledkom súťaže.

Tento súhlas platí počas trvania realizácie a monitorovania vyššie uvedeného projektu, ako aj počas následnej archivácie predložených dokumentov.

Som si vedomá/vedomý, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EÚ.

V ............................, dňa ...................

*(uviesť miesto a dátum podpisu)*

Podpis: ..........................................

*(vypísať meno, priezvisko)*

1. vyplní uchádzač podľa Výzvy na predkladanie ponúk

**PRÍLOHA Č. 12 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEEXISTENCII KONFLIKTU ZÁUJMOV**

**Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (vzor)**

*[doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky postupom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**ZVO**“) (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného verejným obstarávateľom **Mesto Nitra** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) na obstaranie **„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park“** (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania ***č. ..../..... dňa ............. pod sp. zn. .....-.......*** *,* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

* nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO (**„zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
* neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
* budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
* poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Dátum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pečiatka, meno a podpis uchádzača10

1. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.