PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84

NIP: 498-026-22-99,  REGON: 000526305

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont Urzędu Stanu Cywilnego

w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 84.

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3  ustawy      z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ)

Nazwa Zamawiającego:	Prezydent Miasta Piekary Śląskie

REGON:			000526305

NIP:				498-026-22-99

Miejscowość			Piekary Śląskie

Adres:			             ul. Bytomska 84

Strona internetowa:	             www.piekary.pl; www.bip.piekary.pl;

Godziny urzędowania:	             poniedziałek 7.30 - 17.00 , od wtorku do czwartku 7.30 – 15.30,

piątek 7.30 - 14.00

Skład Komisji Przetargowej:

Ewa Grabiarz ….…...………………........................................................…....... -  Przewodniczący Komisji,

Adam Maruszczyk  …..…………...….…………..………………..........….… - Zastępca  Przewodniczącego,

Izabela Szewczyk ……………………………………………………………………………………… - Członek,

Anna Piotrowska ………………………………………………………………………………..……… - Członek,

Sławomir Kubanek  ….….…………………………………………………………………………..…  - Członek,

Marek Stanek……...….…........…………………………………………………….………………….. - Członek,

Marta Krzyżanowska………………………………………………………………………………….... - Członek,

Anita Rabsztyn …………………………………………………………………………………………. - Członek,

Monika Holewa  ………..…..……..............................................…….............................………. - Sekretarz.

ZATWIERDZAM:

………………………………………..………………….

# Rozdział 1.

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Kategoria: Usługi

- Źródła finansowania – budżet miasta

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- portal Urzędu Zamówień Publicznych – Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego – www.bip.piekary.pl ,

- Platforma przetargowa – https://josephine.proebiz.com/pl/

- Użyte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy mają     następujące znaczenie:

- „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

- „SWZ” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej

SWZ,

- „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza

SWZ,

- „zamawiający” – Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

- „platforma przetargowa” - platforma do elektronicznej obsługi zamówień publicznych

- Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

# Rozdział 2.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu dla zadania: „Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84”. Należy mieć na względzie termin wskazany                w punkcie 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zadanie swym zakresem obejmie: kompletny remont/ modernizację budynku USC wraz                            z dostosowaniem do wymagań pożarowych i dostępu dla osób niepełnosprawnych. (według wytycznych Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami.)

ZAKRES PRAC

Zadanie obejmuje wykonanie w szczególności: projektu budowlanego (PB) wraz ze wszystkimi składowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, projektów wykonawczych (PW), kosztorysów inwestorskich szczegółowych i uproszczonych (KI), kosztorysów ofertowych w formacie arkusza kalkulacyjnego (KO), przedmiarów robót, w tym przedmiarów robót w formacie arkusza kalkulacyjnego (PR), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), informacji BIOZ, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu (PNB/ZR), oraz innych dokumentów, opracowań i czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania         i ukończenia kompletnego przedmiotu zamówienia. Zakres dokumentacji winien obejmować wszelkie roboty, w tym w szczególności: wyburzeniowe, rozbiórkowe, ogólnobudowlane, dekarskie, konstrukcyjne, wykończeniowe, murarskie, murowe, fundamentowe, termoizolacyjne, hydroizolacyjne, posadzkowe, ścienne, sufitowe, płytkarskie, stropowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne, okładzinowe, malarskie, stolarskie, dostosowanie do przepisów p.poż., w zakresie zagospodarowania terenu, instalacyjne: elektryczne, niskoprądowe, wodkan, c.o., c.w.u. i wentylacji oraz pozostałe dla kompletnego zaprojektowania obiektu.  Ponieważ budynek USC jest wydzieloną częścią budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. musi uwzględniać możliwość niezależnego funkcjonowania obiektu USC m. in. pod względem p.poż.

2. TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM

Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84, działka nr 254/45.

3.Termin realizacji określony został w następujący sposób: wykonawca wykona i przekaże

Zamawiającemu kompletny przedmiot zamówienia wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę /    dokonanym zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez protestu przez właściwy organ oraz pozostałymi elementami objętymi przedmiotem zamówienia – w terminie 115 dni   od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia wymaga uzyskania przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez protestu przez właściwy organ - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami SWZ, opisu przedmiotu zamówienia i Umowy. Zamawiający nie limituje ilości pozwoleń na budowę i nie limituje ilości zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, Zamawiający nie limituje także ilości części dokumentacji projektowej –                                    z zastrzeżeniem pozostałych zapisów umowy, opisu przedmiotu zamówienia i SWZ.

5. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie odpowiadał na zapytania wykonawców robót w trakcie

przeprowadzanych procedur przetargowych i w razie potrzeby dokonywał modyfikacji, poprawy,

uzupełnienia itp. dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego przedmiotu zamówienia.

7. Dokumentacja powinna być podzielona na części, aby ogłosić postępowanie przetargowe zgodnie

z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Dokumentacja będzie obejmować wszelkie branże i roboty dla pełnej oraz całościowej modernizacji

i dostosowania do p.poż. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym będzie zawierać niezbędne

wyburzenia, przebudowę, budowę i remont budynku / obiektu oraz (w razie potrzeby) zagospodarowania

terenu.

9.  Ilekroć w jakiejkolwiek części dokumentów przetargowych, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji

warunków zamówienia (SWZ), opisie przedmiotu zamówienia lub umowie, mowa jest o kompletnej

dokumentacji projektowej, dokumentacji lub projekcie należy zawsze odnosić takie wskazanie do

całościowego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz innych dokumentów, opracowań i czynności

wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnych dla wykonania i ukończenia przedmiotu

zamówienia - łącznie, pozwalających na realizację robót budowlanych objętych zakresem niniejszego

przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne na

roboty budowlane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zakres dokumentacji będzie obejmował cały USC wraz z zagospodarowaniem na zewnątrz (w m.in.

schody i podjazd dla niepełnosprawnych)  w tym także dach (o ile to konieczne), poddasze, wszystkie

piętra i pomieszczenia, elewacje, części: użytkowe, socjalne, archiwa, zaplecza techniczne i inne

części składowe USC oraz wszystkie niezbędne części wychodzące poza obrys budynku USC niezbędne

do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Opracowana dokumentacja ma stanowić podstawę do złożenia wniosku  o dofinansowanie

robót ze środków zewnętrznych m.in. PFRON.

11.USC – skrót Urząd Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich.

II. PODSTAWA PRAWNA

Kompletną dokumentację projektową oraz pozostałe dokumenty wchodzące w skład przedmiotu umowy, należy opracować m.in. zgodnie z:

- Ustawą z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej u.p.z.p.) (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (zwaną dalej u.p.b.) (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

- Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.             w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów         (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008      Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627             z późn. zm.).

- Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym warunkami sanitarnymi, BHP, p.poż, PIP oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, sztuką budowlaną i normami na dzień przekazania kompletnej dokumentacji projektowej.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w skutek działań organów państwowych lub zmian prawa miejscowego zmieniona zostanie jakakolwiek regulacja prawna dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia, wykonawca winien jest zastosować jej postanowienia w przekazywanym przedmiocie zamówienia na dzień przekazania kompletnej dokumentacji projektowej.

- Kompletna dokumentacja projektowa winna być tak opracowana aby możliwe było wszczęcie postępowania przetargowego zgodnie z u.p.z.p., rozpoczęcie, prowadzenie, ukończenie               i oddanie do użytkowania robót budowlanych - także po wygaśnięciu przepisów przejściowych u.p.b i u.p.z.p.

- W przypadku zmiany obowiązujących przepisów wykonawczych, w szczególności u.p.z.p.             i u.p.b., wykonawca uwzględni zmiany tych przepisów na dzień przekazania niniejszego przedmiotu zamówienia – tak aby można było ogłosić postępowanie przetargowe, rozpocząć, realizować i ukończyć roboty budowlane zgodnie z tymi.

III.  ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot zamówienia wraz z charakterystycznymi  parametrami

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego został wybudowany w  latach siedemdziesiątych w technologii

tradycyjnej. Graniczy bezpośrednio jedną ze ścian z budynkiem Urzędu Miasta. Budynek ma jedną

kondygnacje podziemną i cztery nadziemne (nad USC również znajdują się pomieszczenia należące do

Urzędu Miasta Piekary Śląskie co należy również wziąć pod uwagę przy sporządzaniu dokumentacji

projektowej – zwłaszcza jeśli chodzi o zakres p. poż.. Nie jest wpisany w rejestr budynków zabytkowych.

Obiekt USC oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie jest obiektem czynnym.

Numer ewidencyjny działki : 254/45

Własność -  Gmina Piekary Śląskie

Wykonawca w kompletnej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, winien jest uwzględnić i zaprojektować całościową modernizację i wraz z wyburzeniami i (o ile konieczne) zagospodarowaniem terenu, zgodne z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, Umową     i SWZ, w szczególności uwzględniając następujące kompletne i całościowe elementy:

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

- koncepcję uzgodnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego uwzględniającą opracowania FK-design,

- projekt budowlany (stosownie do pozwolenia lub zgłoszenia robót);

- projekt wykonawczy (stosownie do pozwolenia lub zgłoszenia robót);

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzeń dokumentacji;

- przedmiar robót;

- kosztorysy inwestorskie (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) oraz kosztorysy ofertowe edytowalne sporządzone         w formacie xls, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działy kosztorysu i przedmiar należy podzielić w taki sposób, aby była możliwość etapowej realizacji prac tzn. umożliwione zostanie wykonanie prac budowlanych (i instalacyjnych) oddzielnie w zakresie: - wszystkich pomieszczeń znajdujących się na poddaszu plus 1 piętrze plus wszystkich pomieszczeń w piwnicy, parterze oraz - oddzielnie reszty budynku USC a także oddzielne dla pomieszczeń nad USC (jeśli wymagane ze względów p.poż.. Analogiczny podział powinien być odzwierciedlony w całej dokumentacji projektowej.

- kosztorysy ofertowe sporządzony w formacie xls,

Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie inwentaryzacje niezbędne do wykonania zadania.

Zakres prac projektowych będzie obejmował m.in wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, montażowych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych, niezbędnych do wykonania i ukończenia inwestycji, zapewniając stworzenie obiektu w pełni funkcjonalnego i przygotowanego do eksploatacji i powinien obejmować:

- Branża budowlana – wytyczne ogólne

  - przebudowę strefy obsługi klienta (pomieszczenie nr 07) , częściowe wyburzenie ściany      z montażem nadproża, poszerzenie otworu drzwiowego i montaż drzwi, montaż lady              i okna podawczego z roletą antywłamaniową, nowe powierzchnie podłogi z wykładzin PCV zgrzewalnych antyelektrostatycznych o podwyższonej ścieralności z przygotowaniem podłoża, montaż sufitu podwieszanego (płyta G-k pełna) w uformowaniem laith-gap’u, nowa aranżacja pomieszczeń - wg projektu aranżacji zał. 3;

  - remont pomieszczenie nr 03 i 04 , poszerzenie otworów drzwiowych i montaż drzwi, nowe powierzchnie podłóg z wykładziny PCV zgrzewalnych antyelektrostatycznych         o podwyższonej ścieralności z przygotowaniem podłoża, montaż sufitu podwieszanego (płyta G-k pełna) w uformowaniem laith-gapu, nowa aranżacja pomieszczeń - wg projektu aranżacji zał. 3;

  - likwidacja palnych okładzin ściennych w ich miejsce wykonać tynk dekoracyjny typu stiuk wenecki użylony imitujący marmur w kolorze alabastru nawiązującego do posadzki         w hollu głównym ( pom. nr 02), sufit wyrównać i pomalować, zachować gzymsy ozdobne.

  - remont istniejącego pomieszczenia sanitarnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wg projektu aranżacji zał. 3; (pom. nr 06). Poszerzenie otworu drzwiowego i montażem drzwi, glazury ścienne i podłogowe nawiązujące do posadzki hallu głównego,

  - przemalowanie ścian i sufitu w strefach robót instalacyjnych, montaż drzwi p.poż. do pomieszczeń archiwum w piwnicy, obejmuje min. parter z klatką schodową  i piwnice w otwartej strefie klatki schodowej bez pomieszczeń archiwum,

  - remont pomieszczenia gospodarczego na parterze (pomieszczenie nr 05) wg projektu aranżacji zał. 3,

  - wykonanie remontu tynków wewnętrznych w pomieszczeniach 02,03,04,05,06,07 podlegających remontowi w zakresie niezbędnym w związku z usunięciem obudów, wymiana instalacji elektrycznych , wod.-kan., c.o.,

  - szpachlowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów min. we wszystkich pomieszczeniach parteru i piwnicy,

  - remont schodów wewnętrznych- wymiana wypełnienia balustrad na szkło bezpieczne lub inny niepalny materiał obejmująca całość schodów, pochwyty ścienne                         i balustradowe, oczyszczenie konstrukcji stalowej (stopień St3) schodów wraz z ich ponownym pomalowaniem, zmniejszenie otworu okiennego w strefie płyty spocznikowej wraz z wymianą okna. Wariantowo należy przedstawić rozwiązanie i koszty całkowitego odcięcia stalowej balustrady i umocowania nowej podkonstrukcji dla barier ochronnych,

  - zabudowa wycieraczki w wiatrołapie - pomieszczeniu nr 01

  - remont schodów zewnętrznych - zabudową balustrad, wykonaniem rampy dla osób niepełnosprawnych, wymiana okładzin,

  - Zabudowa drzwi pożarowych pomiędzy USC a budynkiem Urzędu Miasta. Drzwi powinny być wyposażone w kontaktrony oraz wszelkie inne elementy umożliwiające realizację kontroli dostępu oraz zwalnianie elektro zaczepów w razie pożaru (jest to droga ewakuacji). Główne drzwi wejściowe do budynku USC zintegrować z systemami kontroli dostępu.

- Branża sanitarna – wytyczne ogólne

- projekt  instalacji centralnego ogrzewania wraz z włączeniem do istniejącej instalacji    c.o. w budynku Urzędu Miasta;

- projekt instalacji wody zimnej, wody ciepłej;

- projekt kanalizacji sanitarnej;

- projekt klimatyzacji,

- projekt instalacji przeciwpożarowej hydrantowej zgodnie z przepisami p.poż i uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż.

- Branża elektryczna – wytyczne ogólne

- Instalacja elektryczna w całym budynku USC (kompletna) oraz zasilanie niezbędnych urządzeń poza tym obszarem - komplet;

- Wewnętrzne linie zasilające (doprowadzenie nowego głównego zasilania do rozdzielnic USC z rozdzielnicy głównej budynku Urzędu Miasta (zasilanie podstawowe, zasilania obwodów wydzielonych). W przypadku kiedy nie jest to możliwe lub nieuzasadnione to należy wykonać nowe niezależne przyłącze/ zasilanie dla obiektu USC;

- Trasy kablowe ( dla wewnętrznych linii zasilających);

- Rozdzielnice obiektowe USC – proponowana lokalizacja na parterze (dla obwodów podstawowych i dla obwodów wydzielonych);

- Rozdzielnice piętrowe kompletnie wyposażone wraz z rezerwą (w pomieszczeniu technicznym na piętrze i w piwnicy).

- Instalacja oświetlenia podstawowego obiektu USC;

- Instalacja oświetlenia awaryjnego obiektu USC;

- Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;

- Instalacja gniazd wtyczkowych, wydzielonych;

- Instalacja zasilania urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia;

- Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych;

- Ochrona przeciwporażeniowa;

- Inne instalacje jeżeli wymagane przepisami.

- Branża niskoprądowa (teletechniczna, SAP, KD, SSWiN oraz inne wymagane przepisami)

- Instalacja niskoprądowa w budynku USC oraz zasilanie niezbędnych urządzeń poza tym obszarem - komplet;

- Instalacja SAP/ SSP (systemu sygnalizacji pożaru) Wykonać kompletną nową instalację lub włączenie w istniejącą centralę SAP znajdującą się w Urzędzie Miasta na parterze (pełna integracja systemu). Wykonać instalację zgodną z przepisami ppoż, uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż i stosowną terytorialnie jednostką PSP. – Budynek Urzędu Stanu Cywilnego dostosować do ppoż, powinien on być całkowicie wydzielony pożarowo od budynku Urzędu Miasta.

- Wykonanie kompletnego systemu okablowania strukturalnego LAN w obiekcie USC (uwzględnić dwie niezależne sieci: sieć urzędowa oraz systemu źródło – doprowadzone do każdego stanowiska);

- Zlokalizowanie nowej kompletnej w pełni funkcjonalnej szafy teletechnicznej  na 1 piętrze            w pomieszczeniu technicznym;

- Wykonanie kompletnego systemu kontroli dostępu KD do min. 2 biur na parterze i przy 2 wejściach do archiwów oraz przy wejściu głównym do budynku w także przy wejściu z budynku Urzędu Miasta (system musi być w pełni kompatybilny i zintegrowany z systemem funkcjonującym w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;

- Wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamań i napadu SSWiN

- Inne instalacje jeżeli wymagane przepisami.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Dokumenty formalno- prawne:

- Oświadczenie Zamawiającego o prawie dysponowania nieruchomością;

- Projekt aranżacji wnętrz, wszystkich pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń socjalnych i biurowych opracowany przez JK-design Projektowanie Wnętrz.

Zamawiający zaleca by oferenci  zainteresowani złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonali wizji lokalnej w obiekcie w celu opracowania jak najkorzystniejszej oferty.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Realizacja powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne urządzenia techniczne oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.

Obiekt Urzędu Stanu Cywilnego, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nią urządzeniami            i wyposażeniem należy zaprojektować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności:

- konstrukcji,

- pożarowego,

- użytkowania,

- warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych,

- oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami,

- oszczędności energii,

- odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród,

- oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien zweryfikować zaproponowaną przez Zamawiającego aranżacje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz z aktualnymi przepisami przeciwpożarowymi zgodnymi z typem oraz przeznaczeniem tego typu obiektów. Wyniki pracy oraz działania Wykonawcy muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Aranżacja pomieszczeń powinna zostać wykonana wg wskazań zawartych w opracowaniu aranżacyjnym FK-Design będącym załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Należy przyjąć zgodnie z założeniami stosownych norm oraz przepisów prawa.

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni, kubatur i wskaźników

a)     możliwe przekroczenia: 5%,

b) 	możliwe pomniejszenia: 5%.

Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektu.

STAN ISTNIEJĄCY

Rzut parteru

  - - WIATROŁAP – 6,70 M2

  - - HALL WJŚCIOWY – 55,18M2

  - - POM. BIUROWE- 10,37M2

  - - POM. BIUROWE – 11,33M2

  - – POM. POMOCNICZE/KUCHNIA- 4,12 M2

  - – TOALETA – 4,75 M2

  - – POM. BIUROWE – 25,54 M2

Branża sanitarna

- Instalacja centralnego ogrzewania – instalacja wykonana z rur stalowych w izolacji z wełny mineralnej; brak regulacji hydraulicznej. W piwnicy instalacja kolidująca z ciągami pieszym (na wysokości ok. 1,5 m), zawężająca drogi ewakuacyjne. Grzejniki żeliwne.

- Instalacja wody zimnej – instalacja wykonana z rur tworzywowych.

- Instalacja wody ciepłej – w łazience istniejący elektryczny przepływowy podgrzewacz wody.

- Instalacja kanalizacyjna – częściowo wykonana z rur tworzywowych PVC i żeliwnych.

- Instalacja hydrantowa – istniejąca.

- Klimatyzacja parter- brak

STAN PROJEKTOWANY

- Branża budowlana – szczegółowy opis wymagań (architektura, konstrukcja)

- Wymagania dotyczące wykończenia i aranżacji wnętrz:

| PIWNICA |
| --- |
| Nr pom. | Nazwa | Podłogi | Ściany | Sufity |
|  | Pomieszczenia archiwum wraz z strefą klatki schodowej | Wyładzina PVC bez pomieszczeń archiwum | Malowanie z wyrównaniem montaż, drzwi p-poż. | Malowanie z wyrównaniem |

|  | PARTER |
| --- | --- |
| Nr pom. | Nazwa | Powierz chnia m2 | Podłogi | Ściany | Sufity |
| 0.1 | WIATROŁAP | 6,70 | Istniejące płytki gresowe pozostają bez zmian | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.2 | HALL WEJSCIOWY | 55,18 | Istniejące płytki gresowe pozostają bez zmian | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.3 | POM. BIUROWE | 10,37 | Wykładzina PVC- wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.4 | POM. BIUROWE | 11,33 | Wykładzina PVC- wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.5 | POM. POMOCNICZE | 4,12 | Gress Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Gress Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.6 | TOALETA | 7,75 | Gress Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Gress Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 07 | PO. BIUROWE | 25,54 | Wykładzina PVC- wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.8 | KLATKA SCHODOWA | 12,9 | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN | Zakres wg ARANŻACJI FK DESIGN |
| 0.9 | SCHODY ZEWNĘTRZNE | 32,76 | Pochylnia dla NP. wymiana płyt okładzionowych, montaż barier. |

Branża sanitarna – szczegółowy opis wymagań

Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres powinien obejmować projekt instalacji centralnego ogrzewania w obrębie budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Budynek zasilany jest z miejskiej sieci ciepłowniczej niskoparametrowej.

Opracowanie  powinno zawierać:

- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą i izolacją;

- demontaż, dostawa i montaż nowych obudów grzejników zgodnie z załączoną aranżacją.

- połączenie nowobudowanej instalacji centralnego ogrzewania ze starą instalacją              w piwnicy przed ścianą przejścia instalacji przez budynek Urzędu Miasta. Jeżeli wymagane przejścia instalacyjne wykonać jako przejścia p.poż.

- montaż rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej o połączeniach zaciskowych – zgodnie z wykonanym opracowaniem projektowym. Zamawiający wymaga, aby istniejące przejścia instalacyjne c.o. na piętro I zostały wykorzystane na nowobudowaną instalację c.o., tak, aby nie naruszać posadzki.

W piwnicy instalację c.o. rozprowadzić pod stropem.

- wymianę grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi i głowicami oraz zaworami odcinającymi – przy doborze grzejników należy uwzględnić aranżację remontowanych i istniejących pomieszczeń;

- montaż izolacji termicznej otulinami z pianki poliuretanowej (PUR) z płaszczem z folii PVC;

- zastosowanie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania poprzez zawory regulacyjne, odcinające;

- wykonanie odpowietrzenia / odwodnienia instalacji c.o.;

- prace ogólnobudowlane tj. naprawa przejść instalacyjnych, malowanie ścian za grzejnikami / we wnękach grzejnikowych, zabudowa instalacji wodoodpornymi płytami w pomieszczeniach archiwum ( piwnica ), itp.;

- wykonanie niezbędnych prób i regulacji.

Instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji

Zakres powinien obejmować projekt instalacji wody zimnej, wody ciepłej i kanalizacji w obrębie budynku Urzędu Stanu Cywilnego tj. toalety na parterze (dostosowana dla osób niepełnosprawnych), zlewozmywak na parterze w pomieszczeniu gospodarczym, nowoprojektowane punkty sanitarne - zlewozmywak z szafką i zmywarką na 1 piętrze, zlewozmywak z szafką w piwnicy, piony i poziomy instalacyjne.

Budynek zasilany jest z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Zakres dokumentacji powinien obejmować takie prace jak:

- demontaż istniejących instalacji wodno- kanalizacyjnych;

- połączenie nowobudowanych instalacji z istniejącymi przyłączami w budynku;

- montaż rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych i dopuszczonych do stosowania          w instalacjach wody zimnej (PP), ciepłej (PP stabilizowany wkładką aluminiową)               i kanalizacji (PVC) wraz z elementami mocującymi (obejmy, podwieszenia itp.);

- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej;

- montaż izolacji termicznej wody zimnej, wody ciepłej z pianki polietylenowej (PE);

- wykonanie rur wywiewnych, rewizji kanalizacyjnych;

- prace ogólnobudowlane tj. wykonanie tulei ochronnych i naprawa przejść instalacyjnych (jeżeli wymagane wykonać jako przejścia p.poż), bruzdowanie, zabudowa instalacji płytami g-k;

- wykonanie podejść instalacyjnych;

- wykonanie niezbędnych prób i regulacji;

- montaż objętościowych elektrycznych podgrzewczy wody min. 15l (podłączenie                i uruchomienie do instalacji sanitarnych i elektrycznych) - 4szt.;

- montaż pompy łazienkowej do ścieków z nowo zabudowanej umywalki (podłączenie             i uruchomienie do instalacji sanitarnych i elektrycznych) - jeżeli wystąpi taka konieczność - 1szt.;

- montaż armatury i przyborów sanitarnych ( umywalki - 1szt., toaleta - 1 szt., zlewozmywak wraz z szafką - 3szt., dozowniki na mydło ze stali nierdzewnej - 4szt., lustro - 1szt., uchwyt na papier toaletowy - 1szt., elektryczna suszarka do rąk - 1szt., uchwyty umożliwiające przytrzymanie się w toalecie, przy umywalce dla osób niepełnosprawnych, );

- podłączenie do instalacji sanitarnych i elektrycznych zmywarki ( zmywarka istniejąca );

- naprawa przejść instalacyjnych, malowanie ścian, zabudowa instalacji wodoodpornymi płytami, zabudowa pionów instalacyjnych itp.;

Klimatyzacja

Niniejszy zakres obejmuje projekt w pomieszczeniach na parterze budynku Urzędu Stanu Cywilnego klimatyzacji typu Split / Multi Split

Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa

- wykonanie instalacji przeciwpożarowej hydrantowej wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną       i skrzynkami z hydrantami wewnętrznymi uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p.poż oraz z właściwą terytorialnie jednostką PSP.

W związku z tym, iż budynek Urzędu Stanu Cywilnego połączony jest z Urzędem Miasta ( 2 najwyższe kondygnacje stanowią część Urzędu Miasta ) i jeśli wymagana będzie ingerencja projektu w budynek Urzędu Miasta należy to również uwzględnić w opracowaniu projektowym.

Branża elektryczna – szczegółowy opis wymagań

- Zasilanie obiektu USC

Przedmiotem zadania jest remont instalacji elektrycznych budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy ul. Bytomskiej 84 w Piekarach Śląskich. Zakres projektu obejmuje kompletny zakres w budynku USC oraz niezbędne punkty zasilania poza budynkiem. USC jest obecnie funkcjonującym obiektem. Należy uwzględnić prowadzenie okablowania i instalacji w sposób ingerujący w stopniu minimalnym w sztukaterie na klatce schodowej oraz na I piętrze budynku USC. Należy przewidzieć odtworzenie elementów ozdobnych ścian i sufitów.

Urząd Stanu Cywilnego jest wydzieloną częścią budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Cały budynek jest zasilany aktualnie w energię elektryczną przy zastosowaniu istniejącej głównej linii zasilającej (GLZ) wyprowadzonej z zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego w jego pobliżu w kierunku istniejącej rozdzielnicy głównej RG (lokalizacja w UM).

Z RG znajdującej się na parterze proponuje się wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające (WLZ)              w kierunku rozdzielnic obiektowych USC oraz odbiorników o znacznej mocy znamionowej (oddzielny WLZ do projektowanej rozdzielnicy zasilania podstawowego i oddzielny WLZ do zasilania obwodów wydzielonych). Dla WLZ należy przewidzieć odpowiednie trasy kablowe (prowadzenie np. w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzu Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Przejścia pomiędzy UM a USC zabezpieczyć pożarowo. Należy wykonać wszelkie niezbędne połączenia wyrównawcze.

Uwaga:  W przypadku braku możliwości zasilenia USC z istniejącej RG (lub braku możliwości spełnienia przepisów), Projektant wykona niezależne zasilanie USC z Tauron wykonując wszystkie niezbędne prace, uzgodnienia itd. wymagane przepisami prawa (dla danego sposobu zasilania projektant wykonana bilans mocy).

Lokalizacja poszczególnych rozdzielnic USC powinna zostać dopasowana do charakteru i powierzchni obiektu, wielkość i rodzaj zależą od zapotrzebowania na energię elektryczną w danym miejscu.                Z rozdzielnic tych należy wyprowadzić obwody końcowe służące do dystrybucji i zasilania odbiorników energii elektrycznej.

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych przewidzieć zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.

- Rozdzielnica zasilania podstawowego RUSC (zasilanie rozdzielnicy z istniejącej RGNN). Z rozdzielnicy RUSC zasilić projektowane rozdzielnice piętrowe na 1piętrze oraz w piwnicy. Rozdzielnice piętrowe powinny być wyposażone we wszystkie aparaty zabezpieczeniowe umożliwiające wyprowadzenia zasilania do wszystkich odbiorników obiektu USC. Należy uwzględnić aparaty dla zasilania wszystkich istniejących urządzeń w budynku oraz przewidzieć rezerwę 20%).

- Rozdzielnica zasilania obwodów wydzielonych RUSCK (zasilanie rozdzielnicy z istniejącej RGNN)

Rozdzielnice USC powinny być wyłączane pożarowo.

Rozdzielnice USC powinny spełniać następujące wymagania szczegółowe:

- Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S;

- Napięcie znamionowe: 230/400 V;

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz;

- Rodzaj zabudowy: natynkowa lub podtynkowa

- IP odpowiednie do miejsca zabudowy;

- Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie w pełne drzwi                      i maskownice oraz listwy zaciskowe;

- Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: Miedź;

- Klasa ochronności: I lub II.

Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:

- Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą zapewniać pełne badania;

- Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umożliwienia rozbudowy o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości;

- Zastosować dwie osobne szyny N i PE;

- Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35;

- Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach zaciskowych;

- Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek zawierające schematy strukturalne, jednokreskowe;

- Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

- Opisać i oznakować czytelnie i trwale elewację zewnętrzną;

- Oświetlenie podstawowe

Instalację oświetlenia podstawowego obiektu USC (parter) zrealizować na podstawie wytycznych przedstawionych na rysunku E1 oraz E2.

Dla poszczególnych pomieszczeń należy przyjąć normatywne wartości średniego natężenia oświetlenia np.:

Szczegółowe dane i parametry zastosowanych opraw oświetleniowych (rodzaj, barwa i moc źródeł światła, typ optyki i rozsyłu, strumień świetlny i skuteczność, stopień ochrony, kolorystyka, materiał wykonania, napięcie zasilania, kolorystykę, typy rodzaje i wzór opraw) należy dobrać odpowiednio do charakteru obiektu oraz do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, uwzględnić wymagania architektoniczne, użytkowe i funkcjonalne, zastosować urządzenia przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego.

Oprawy powinny być wyposażone w nowoczesne źródła w źródła typu LED ze współczynnikiem oddawania barw Ra>80.

Rysunki instalacji oświetleniowej zawierające szczegółową lokalizację opraw oświetleniowych należy skoordynować z projektem architektonicznym.

Sterowanie pracą obwodów oświetlenia podstawowego wnętrzowego będzie odbywać się przy zastosowaniu lokalnych wyłączników pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyżowych                   w pomieszczeniach użytkowych o niewielkiej powierzchni lub lokalnych przycisków monostabilnych współpracujących z automatem schodowym w przypadku ciągów komunikacji pionowej.

Oświetlenie dla pozostałych kondygnacji projektant zaprojektuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami.

Rys. 1. Proponowany układ oświetlenia na parterze USC

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej zasilić jednofazowo z tablic rozdzielczych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia powinny być zrównoważone na wszystkich fazach).

Instalacje należy układać lub prowadzić:

- Podtynkowo;

- Podtynkowo w rurkach osłonowych.

Wszystkie oprawy oraz łączniki oświetleniowe należy trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych oznaczników zawierających informacje na temat numeru obwodu zasilającego.

Po wykonaniu robót montażowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw oświetleniowych konieczne jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie w warunkach nocnych i docelowym układzie zasilania.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego obiektu USC;

W budynku USC należy zapewnić oświetlenie awaryjne ewakuacyjne:

- Oświetlenie dróg ewakuacyjnych;

- Oświetlenie strefy otwartej;

- Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami obiektu USC.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z projektowanych rozdzielnic obiektowych USC.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja powinna obejmować

- Gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia;

- Gniazda wtyczkowe, wydzielone;

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilić jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic obiektowych USC zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach).

Instalacje należy układać lub prowadzić podtynkowo.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt elektroinstalacyjny    o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych należy instalować gniazda ogólnoużytkowe                        w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji słaboprądowych), możliwe jest stosowanie wspólnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu stanowią punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i są dedykowane lub przypisane do poszczególnych stanowisk pracy. Gniazda ogólnoużytkowe oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obrębie jednego stanowiska.

W obiekcie zastosować punkty dystrybucji elektryczno-logicznej biurowej. Poszczególne punkty dystrybucji elektryczno-logicznej do obsługi stanowisk pracowniczych składają się z:

PARTER - Punkt elektryczno-logiczny (puszka podłogowa dla stanowisk zlokalizowanych na środku pomieszczeń) zawiera min.:

- Min. dwa gniazda ogólnoużytkowe, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 16A; 230V; IP20; (45x45) mm; w kolorze białym (oznaczenie M).

- Min. dwa gniazda ogólnoużytkowe, wydzielone, montowane w kanale instalacyjnym; typu 2P+Z; 16A; 230V; IP20; (45x45) mm w kolorze czerwonym (oznaczenie KM).

- Min. cztery gniazda RJ45 (z uwzględnieniem podziału na sieć urzędową i sieć źródło które muszą być doprowadzone do każdego stanowiska).

Wszystkie gniazda wtyczkowe należy trwale opisać przy zastosowaniu czytelnych oznaczników zawierających informacje na temat numeru obwodu zasilającego.

Wszelkie istniejące instalacje elektryczne silno i niskoprądowe należy przełożyć pod tynk.

Instalacje elektryczne w całym obiekcie wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami.

- Zasilanie urządzeń

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego, podgrzewaczy wody, urządzeń niskoprądowych praz teletechnicznych a także innych urządzeń elektrycznych ogólnego przeznaczenia. W celu zasilania wyżej wymienionych urządzeń konieczne jest wyprowadzenie przewodów i kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych (USC). Poszczególne obwody należy układać bądź prowadzić podtynkowo.

Wykonawca powinien ująć również wszystkie inne instalacje jeśli są wymagane przepisami ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie realizowane instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych jest zobowiązany do zinwentaryzowania obiektu.

Zarówno w trakcie jak i po wykonaniu dokumentacji projektowej, wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu do akceptacji inwestorowi.

Wykonawca dostosuje zakres prac w taki sposób aby spełniał wymagania wszystkich obowiązujących przepisów w obiekcie w obszarze objętym opracowaniem. Należy wykonać w tym zakresie wszystkie niezbędne instalacje. W przypadku konieczności uwzględnienia dla zapewnienia zgodności z ppoż           (obowiązujących przepisów) dodatkowych elementów i instalacji wychodzących poza obrys budynku USC – projektant wykona ten zakres w ramach niniejszego zlecenia.

Branża niskoprądowa (teletechniczna, SAP, KD, SSWiN)

Przedmiotem opracowania są instalacje elektryczne niskoprądowe (teletechniczne) budynku Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanego przy ul. Bytomskiej 84 w Piekarach Śląskich. Zakres projektu obejmuje cały budynek USC oraz niezbędne punkty poza obrysem budynku. Budynek USC należy dopasować do obowiązujących przepisów. Należy uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia                   i pozwolenia w realizowanym zakresie. Należy dokonać pełnej integracji projektowanych systemów z istniejącymi systemami już funkcjonującymi w Urzędzie miasta Piekary Śląskie oraz w USC (np. SSP). W przypadku konieczności zakupu np. dodatkowych licencji, należy to wykonać w ramach opracowania.

- System sygnalizacji pożaru SSP (SAP);

Aktualnie budynek USC jest podłączony do centrali SSP znajdującej się w przyległym budynku urzędu   miasta w pokoju nr 9.

W zakresie zadania jest wykonanie systemu SAP/SSP. - należy ująć w opracowaniu nowe elementy USC (nowe czujki, okablowanie itd.) i włączyć do pętli istniejącej w USC lub zrealizować SSP w budynku USC w inny sposób umożliwiający spełnienie obowiązujących przepisów. Projekt instalacji powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż oraz z właściwą terytorialnie jednostką PSP. W przypadku konieczności uwzględnienia dla zapewnienia zgodności z ppoż (obowiązujących przepisów) dodatkowych elementów i instalacji wychodzących poza obrys budynku USC – projektant wykona ten zakres w ramach niniejszego zlecenia.

- System okablowania strukturalnego LAN;

System powinien zapewniać pełny dostęp do sieci Urzędowej oraz do sieci źródło.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie instalacji teleinformatycznej (w postaci okablowania strukturalnego) oraz wydzielonej sieci zasilającej w postaci punktów elektryczno-logicznych tzw PEL (lub w postaci punktów LAN), w skład których będą wchodziły gniazda RJ45 kategorii min. 6 podłączone za pomocą kabli min. U/UTP (LSZH – Low Smog Zero Halogen) do Punktów Dystrybucyjnych w taki sposób aby całe łącze – tzw. Permanent Link zapewniało maksymalną przepustowość. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń wymaga się zastosowania kabli krosowych min. U/UTP Kat.6 (250MHZ), wykonane na kablu typu linka min. kat.6. Kable krosowe muszą posiadać trwałe i czytelne oznaczenie.

Należy wydać zalecenia, że instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez instalatora posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (certyfikowany instalator systemu).

Wymaga się, aby producent systemu okablowania strukturalnego spełniał wymagania jakościowe potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008 (lub równoważne) zarówno w zakresie działalności handlowej jak i produkcyjnej. Wszystkie komponenty muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii min. 6 (zgodnie z normą PN-EN 50173-1, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010 – lub równoważnych).

Di każdego stanowiska (biurka) należy doprowadzić min. 2xLAN z sieci wewnętrznej (Patchpanel nr 1) oraz 2xLAN z sieci źródło (Patchpanel nr 2). Do pomieszczenia 03 doprowadzić min. 1xLAN z sieci wewnętrznej oraz min. 1xLAN z sieci źródło. Należy przewidzieć dodatkowe punkty LAN dla kserokopiarki, kontroli dostępu, alarmu, monitoringu oraz przewidzieć odtworzenie min. 2xLAN                w pomieszczeniu na piętrze gdzie ma zostać przeniesiona szafa RACK (nowa szafa z nowym wyposażeniem). Szafę RACK należy przenieść z biura na parterze na 1 piętro (w okolice tego samego pionu). Do projektowanego LDP.USC należy sprowadzić z istniejącego GPD (lokalizacja na strychu) min. 1x światłowód + min. 2 x U/UTP kat 6 w rurze ochronnej fi min. 50 (pod tynkiem) Dodatkowo od szafy rack należy podtynkowo ułożyć rezerwową rurę ochronną fi min. 50, (z pilotem) tak aby był zapewniony dostęp do niej z każdej kondygnacji (dla potrzeb przyszłej rozbudowy). Do szafy dystrybucyjnej i innych niezbędnych urządzeń należy doprowadzić odpowiednie zasilanie.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

- System kontroli dostępu KD;

System kontroli dostępu jest jednym z systemów zabezpieczeń, który ogranicza dostęp osób do stref / pomieszczeń objętych szczególna ochroną. Zastosowanie systemów elektronicznych eliminuje konieczność posiadania przez każdą osobę dużej ilości kluczy oraz dodatkowo umożliwia rejestrację wszystkich zdarzeń związanych z wchodzeniem do pomieszczeń. Czytniki systemu kontroli dostępu zostaną umieszczone przy drzwiach objętych kontrolą dostępu.

W celu monitorowania otwarcia drzwi powinny one być wyposażone przez dostawcę stolarki                    w kontaktrony drzwiowe, przez co otwarcie drzwi bez użycia karty czy też siłowe otwarcie drzwi sygnalizowane jest jako stan alarmowy. Drzwi objęte kontrolą dostępu powinny być również wyposażone przez dostawcę stolarki w zamki elektryczne (elektromotoryczne) lub elektrozaczepy. Drzwi będące na drodze ewakuacji muszą być wyposażone w zamki, które przy zaniku napięcia zasilającego lub przy wykryciu pożaru zostaną odblokowane.

Otwieranie drzwi objętych kontrolą dostępu możliwe będzie przez następujące elementy:

-	Czytniki kart (łącznie z kompletem min. 30 szt zaprogramowanych kart);

- 	Wideodomofon z obsługą kart (punkt wywoławczy przy głównych drzwiach wraz z możliwością komunikacji i zdalnego zwolnienia blokady drzwi z głównego biura na parterze)

-	Przyciski wyjścia awaryjnego (przy kontroli dwustronnej);

-	System sygnalizacji pożaru SSP (drzwi na drodze ewakuacji wyposażyć w zamki rewersyjne NO);

Odblokowanie drzwi objętych kontrolą dostępu przez system sygnalizacji pożaru nastąpi np. poprzez przerwę prądową w obwodzie zamka lub podanie sygnału na zamek elektryczny (elektromotoryczny).

Kontrolą dostępu powinny być objęte główne drzwi wejściowe, drzwi wejściowe do USC od strony budynku UM, drzwi do min. dwóch pomieszczeń biurowych USC na parterze, drzwi do dwóch archiwów w piwnicy.

System kontroli dostępu powinien być kompatybilny i umożliwiać pełną integrację z istniejącym                w budynku Urzędu miasta (Bytomska 84 i Bytomska 92) system KD. Wykonawca zapewni pełna integrację systemu. Zastosowany system KD powinien zapewniać pełną funkcjonalność bez konieczności okresowego zakupu licencji itp. Wszystkie licencje wraz ze sprzętem powinny być zabudowane i dostarczone w momencie wykonywania inwestycji przez wykonawcę.

Dla pracowników USC należy programowo wydzielić partycję systemu, tak żeby pracownik USC             w obrębie swojej przestrzeni mógł zarządzać uprawnieniami dostępu, bez możliwości ingerencji              w pozostałe przestrzenie obiektu (Urząd Miasta). Do pełnej funkcjonalności systemu powinni mieć dostęp pracownicy biura informatyki Urzędu miasta Piekary Śląskie.

- System sygnalizacji włamań i napadu SSWiN.

System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu jest typem instalacji elektrycznej przeznaczonej do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa włamania lub/i napadu terenu, stref lub pomieszczeń objętych działaniem systemu.

Instalacją sygnalizacji włamania i napadu należy objąć wszystkie niezbędne pomieszczenia w USC tak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo w obiekcie. Dodatkowo oba archiwa należy wyposażyć w czujki zalania podłączone do systemu.

- Inne niezbędne systemy wymagane przepisami

W przypadku kiedy obowiązujące przepisy wymagają zabudowy dodatkowych urządzeń lub systemów to należy to wykonać.

IV.  WYMOGI SZCZEGÓŁOWE STAWIANE WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

1. Uwzględnione i opisane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia powinny być wykonane     z bezpiecznych i trwałych elementów, powinny być zgodne z normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

2. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty       i atesty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

3. Zamawiający wymaga aby cała dokumentacja projektowa przygotowana została w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności uwzględniając wymogi dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, formy i zakresu elementów składowych dokumentacji, nienaruszenia zasad uczciwej konkurencji, zachowania zasad równego traktowania wykonawców, bez zawarcia nazw własnych lub innych elementów odnoszących się do konkretnego pochodzenia lub technologii, a także innych warunków wynikających z u.p.z.p.

4. Wykonawca w zakresie potwierdzenia wymogu wskazanego w punkcie 3 złoży wraz                             z przekazywanym przedmiotem zamówienia oświadczenie o spełnieniu wymogów u.p.z.p.

5. W przypadku stwierdzenia w wykonanym przedmiocie zamówienia naruszenia zapisów u.p.z.p. lub innych wymogów określonych przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, wykonawca będzie ponosił w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i podmiotów trzecich.

6. Wykonawca na bieżąco winien informować Zamawiającego o przebiegu wykonywanych prac projektowych.

7. Zamawiający wymaga uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy w regularnych radach projektowych organizowanych w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w całym okresie trwania umowy. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu rad projektowych. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca zapewni niezbędny udział w naradach projektantów lub innych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Koszt udziału wykonawcy w radach projektowych zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w umowie i nie będzie podlegał odrębnej zapłacie.

8. Zamawiający może wymagać sporządzania przez wykonawcę okresowych raportów z postępu prac projektowych, w cyklu, zakresie i formie ustalonej z Zamawiającym.

9. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:

- uzyska wszelkie materiały i dane wyjściowe do projektowania, w tym dane, mapy                i materiały geodezyjne,

- uzyska i dokona aktualizacji map do celów projektowych w zakresie potrzebnym do realizacji całego przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym,

- uzyska wypisy z rejestru gruntów w zakresie potrzebnym do realizacji przedmiotu zamówienia (jeśli konieczne),

- zapewni kompletną i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną,

- uzyska warunki i dokona wszelkich uzgodnień branżowych z wszystkimi gestorami sieci     i urządzeń naziemnych, nadziemnych i podziemnych występujących w granicach opracowania oraz w obszarze oddziaływania na zakres przedmiotu zamówienia –             w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego wykonania,

- dokona uzgodnień z rzeczoznawcą ds. p.poż. i rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych i innych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia (np. opinia kominiarska), dokona także uzgodnień z właściwą miejscowo jednostką PSP oraz Konserwatorem zabytków,

- uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, decyzje, opinie, pozwolenia, zgody, zgłoszenia, wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie         z obowiązującymi przepisami prawa i normami,

- wykona inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, pomieszczeń, konstrukcji, elementów budynków, przekrojów, rzutów, instalacji, zieleni, urządzeń, wyposażenia oraz zagospodarowania terenu i uzbrojenia, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykona przedmiotu umowy,

- wykona kompletny projekt budowlany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane wraz z jego elementami składowymi, zgodny z przepisami Prawa budowlanego (o ile konieczny),

- wykona koncepcję przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych,

- wykona kompletne projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże,

- wykona projekt kolorystyki i wizualizację obiektu oraz jego elementów w 3D,

- uzyska prawomocne pozwolenie na budowę / dokona zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu, zgodnie z przepisami prawa   i opisem przedmiotu zamówienia,

- wykona wszelkie niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa  konieczne do wykonania i ukończenia przedmiotu umowy,

- wykona kosztorysy inwestorskie (zbiorcze, uproszczone oraz szczegółowe w podziale na poszczególne grupy robót i branże) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- wykona przedmiary robót w podziale na poszczególne grupy robót i branże, zgodnie          z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przedmiary w formie arkusza kalkulacyjnego,

- wykona wzory kosztorysów ofertowych w formie arkusza kalkulacyjnego,

- opracuje informację BIOZ,

- wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie              z obowiązującymi przepisami prawa,

- uzyska zgody na wejście w teren oraz przygotuje dla Zamawiającego oświadczenia           o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- będzie pełnił nadzór autorski, w tym na wniosek Zamawiającego będzie uczestniczył          w radach budowy w ramach nadzoru autorskiego,

- będzie udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowych objętych niniejszym zamówieniem; wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu zapytania w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, potwierdzonej następnie pisemnie,

- przygotuje dokumentację w sposób umożliwiający rozliczenie i uzyskanie dotacji ze środków zewnętrznych,

- dokona pozytywnych uzgodnień i uzyska pozytywne zatwierdzenia z Zamawiającym           i Użytkownikiem,

- wykona pozostałe czynności oraz opracuje pozostałe dokumenty wymienione w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, umowie oraz wynikające                      z obowiązujących przepisów prawa i norm,

- Koncepcja i kolorystyka wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych.

- Przed złożeniem dokumentacji projektowej do stosownego organu w celu dokonania zgłoszenia robót lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonawca uzyska pozytywne, uprzednie, pisemne pozytywne uzgodnienie Zamawiającego w zakresie opracowania będącego przedmiotem zamówienia. W tym celu wykonawca złoży dokumentację projektową w wersji papierowej, a także na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej edytowalnej. Zamawiający wymaga aby dokumentacja do uzgodnienia złożona była co najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem jej złożenia do właściwego organu. Zamawiający przekaże uwagi lub dokona zatwierdzenia dokumentacji w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. Jeżeli dokumentacja złożona zostanie w terminie krótszym lub nie będzie wcale złożona lub złożona niekompletnie, lub będzie zawierała braki wykonawca nie będzie mógł          z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego w związku z jej weryfikacją i uzgodnieniami, a także żądaniem Zamawiającego jej poprawy lub uzupełnienia. Dodatkowo złożenie niekompletnej dokumentacji do zatwierdzenia zawiesza termin na jej zatwierdzenie przez Zamawiającego. W przypadku wskazania przez Zamawiającego uwag, dokumentacja podlega poprawie i ponownemu złożeniu do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega, że czynność ta będzie powtarzana, aż do skutku. Jeżeli wykonawca złoży do stosownego organu dokumentację nie uzgodnioną i nie zatwierdzoną przez Zamawiającego, bierze na siebie całkowite ryzyko związane z poprawą tej dokumentacji, jej wycofaniem z organu i ponownym złożeniu po poprawkach lub uzupełnieniach.

- Wykonawca niezależnie od wymogu minimalnego opisanego do wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, stawianych w SWZ w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia winien jest w ramach wynagrodzenia ryczałtowego bez domagania się wynagrodzenia dodatkowego, zapewnić niezbędny personel, specjalistów, kosztorysantów, rzeczoznawców, projektantów, sprawdzających i innych osób, posiadających stosowne uprawnienia budowlane jeżeli są wymagane obowiązującymi przepisami prawa –        w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu zamówienia (w tym uzyskanie przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego przez organ bez protestu), zgodnie z obowiązującym na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu stanem prawnym.

- Pozytywne uzgodnienie / zatwierdzenie dokumentacji i nawet jej odbiór przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej prawidłowego wykonania zgodnie z postanowieniami umowy, SWZ i przepisami prawa oraz nie zwalniania wykonawcy z odpowiedzialności za jej ewentualne braki, wady i usterki, które wykonawca winien niezwłocznie usunąć. W każdym przypadku gdy dokumentacja projektowa lub jej jakakolwiek część zawiera błędy, wady, braki lub usterki, w tym te ujawnione dopiero w czasie realizacji robót lub w innym czasie po odbiorze dokumentacji projektowej przez Zamawiającego - zawsze obciążają one w całości wykonawcę.

- Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego oraz składać oświadczeń o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. W celu wydania pełnomocnictw wykonawca złoży Zamawiającemu stosowny wniosek zawierający odpowiednie dane.

- Wykonawca będzie przestrzegał w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia przepisy        o ochronie danych osobowych.

- Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń. Powyższe wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca uwzględni w dokumentacji projektowej wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a także uwzględniając pozostałe przepisy prawa w tym zakresie, wykonawca adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewni poprzez odpowiednie rozwiązania projektowe dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych            i z uwzględnieniem tych wymagań sporządzi i opracuje niniejszy przedmiot zamówienia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w cenie umownej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

- Jakiekolwiek odstępstwa od opisu przedmiotu zamówienia wymagają zgody Zamawiającego.

- Wszelkie czynności i opracowania opisane lub wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, umowy, SWZ, a także wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm są po stronie wykonawcy, zawierają się wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać odrębnej zapłacie.

V. WYKAZ  I  FORMA  WYMAGANYCH  DOKUMENTÓW.

1. Wykonawca wykona i dostarczy kompletną dokumentację projektową będąca przedmiotem

zamówienia w następującym zakresie:

Wersja papierowa dla Zamawiającego:

- Projekty budowlane wraz z elementami składowymi wskazanymi  w Prawie budowlanym							                                               - 4 egzemplarze,

- Projekty wykonawcze                                                                               - 4 egzemplarze

- Wizualizacje 3D wraz z projektami kolorystyki 			         - 4 egzemplarze,

- Kosztorysy inwestorskie 						         - 4 egzemplarze,

- Kosztorysy ofertowe						         - 4 egzemplarze,

- Przedmiary robót 						         - 4 egzemplarze,

- Specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych 	         - 4 egzemplarze,

- Informacje dotyczące bezpiecz. i ochrony zdrowia (BIOZ)                      - 4 egzemplarze,

- Pozostałe opracowania objęte przedmiotem zamówienia	                      - 4 egzemplarze,

- Prawomocne pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia    na budowę przyjęte przez organ  bez protestu                                        - 1 egzemplarz.

Pozostałe ilości egzemplarzy wg potrzeb Wykonawcy w celu np. uzyskania decyzji, warunków, zgód itp.

Wersja elektroniczna dla Zamawiającego:

1. Komplet wszystkich dokumentów na płycie CD/DVD lub pendrive  w wersji edytowalnej i nieedytowalnej (wyjątek: warunki, zgody,  ecyzje itp. w wersji nieedytowalnej)                                  - 3 egzemplarze.

Pozostałe ilości egzemplarzy wg potrzeb Wykonawcy w celu np. uzyskania decyzji, warunków, zgód itp.

Na etapie przygotowawczym Zamawiający wymaga od wykonawcy przekazania koncepcji w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją papierową. Zamawiający wymaga przekazania wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej.

3. Całość przedmiotu zamówienia utrwalona na CD/DVD lub pendrive oraz złożona w wersji papierowej w segregatorach i teczkach lub pudełkach archiwizacyjnych winna być starannie posegregowana              i opisana w podziale na poszczególne części opracowania, jego tomy i egzemplarze. Wykonawca przygotuje szczegółowy spis dokumentacji.

4. Przekazanie dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej części Zamawiającemu (np. protokolarny odbiór osobisty, złożenie jej w biurze podawczym za pismem przewodnim, przesłanie drogą elektroniczną, udostępnienie na serwerze itp.) nie stanowi o jej kompletności lub prawidłowości i nie zwalnia wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obowiązków wynikających z umowy, opisu przedmiotu zamówienia lub SWZ. Złożenie dokumentacji Zamawiającemu nie stanowi także automatycznie o jej odbiorze przez Zamawiającego. Złożenie dokumentacji projektowej lub jej części, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień wynikających z zawartej umowy, opisu przedmiotu zamówienia, SWZ lub obowiązujących przepisów prawa. Dokonanie odbioru nastąpi w formie pisemnej, protokolarnej, a wskazanie uwag lub zastrzeżeń nastąpi w formie elektronicznej lub pisemnej. Odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie narusza postanowień zawartych w pkt. IV ust. 13 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w okresie do 3 lat od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że aktualizacja dotyczyć może zarówno przeszacowania kosztów robót budowlanych jak również wydzielenia etapu  / etapów / zakresu / zakresów robót w stosunku do całości opracowania.

6. Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do nieodpłatnego wykonania aktualizacji dokumentów przetargowych takich jak: kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych lub innych dokumentów - jeżeli będzie to konieczne w związku z wygaśnięciem przejściowych przepisów wykonawczych do u.p.z.p. i wprowadzeniem nowych - w okresie do 3 lat od daty spisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI.

- Wykonawca w ryczałtowej cenie oferty winien jest uwzględnić wszelkie koszty                               i czynności pozwalające na prawidłowe wykonanie i ukończenie kompletnego i całościowego przedmiotu umowy, wraz z wszelkimi opłatami, podatkami i innymi wydatkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, a także przekazania go Zamawiającemu. Uznaje się, że wszelkie czynności opisane w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia i umowie zostały wycenione w ryczałtowej cenie oferty wykonawcy i nie będą podlegać jakiejkolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

- Wynagrodzenie za wykonanie kompletnego niniejszego przedmiotu zamówienia jest niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym. Zmawiający nie przewiduje w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych lub odrębnych płatności lub rozliczeń.

- Jeżeli w skutek obowiązujących procedur i postanowień prawa, jakiekolwiek koszty wskazane     w pkt 1 zostaną naliczone przez określone podmioty lub organy bezpośrednio na Zamawiającego, ten przeniesie je na wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej.                    W przypadku braku jej zapłaty we wskazanym terminie, Zamawiający dokona jej potrącenia           z wynagrodzenia wykonawcy bez jego protestu.

- Załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są:

  - mapa sytuacyjna z lokalizacją obiektu,

  - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego,

  - projekt aranżacji wnętrz – FK – DESIGN

V. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV)

CPV: 71242000 - 6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

# Rozdział 3.

# INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ze względu na techniczną           i funkcjonalną spójność zamówienia.

Rozdział 4.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# Rozdział 5.

# INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANEGO  ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG

Nie dotyczy

Rozdział 6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:  90 dni od daty udzielenia

zamówienia.

Rozdział 7.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty , zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- łącznie z należnym podatkiem VAT (23%) – cena brutto.

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

- Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ) informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Rozdział 8.

INFORMACJA NA TEMAT ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).

Rozdział 9.

INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  ust. 2 i w ust. 4 niniejszego rozdziału SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:

    - poprzez Platformę przetargową pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/ (zwanej dalej zamiennie Platformą przetargową), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania

lub

    - pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

    - w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

    - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie            poprzez Platformę przetargową.

  - Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogą zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

  - Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z rozmowy lub negocjacji).

  - Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej informacje dotyczące:

    - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

    - cenach zawartych w ofertach.

  - Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie przetargowej.

  - Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.

# Rozdział 10.

# INFORMACJA  O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się  z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej -  dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.

2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/

4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.

5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.

6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy        z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.    z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

7. Zamawiający informuje, iż w przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane      w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej,             w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.

9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty                              lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie                                    do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

11.1. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

11.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie                               do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.

11.4. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

12. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,  niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje   się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12.1. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument     w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

12.2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:

1)  podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2)  przedmiotowego środka dowodowego,  oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,                  lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

3)  pełnomocnictwa – mocodawca.

12.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 12.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.

13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

15. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):

„Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,           o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru”.

# Rozdział 11.

# OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOT. SWZ

1. Treść SWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na Platformie przetargowej.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej.

6. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

# Rozdział 12.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załączniki nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej                       (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać                  o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:

3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu                                 z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale 15 SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane     w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).

3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą                   w formularzu oferty, stanowiącym załączniki nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych                             się  o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania                                   z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania                                z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.

3.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).

Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione      w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3.5. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.6. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SWZ.

5. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w języku polskim.

5.1. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty                              lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.2.  Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.3.  Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 3.3. niniejszego rozdziału SWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.4. W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym                    lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w instrukcjach użytkownika, o których mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 5. rozdziału 10 SWZ – Informacje o wymaganiach technicznych                         i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

7. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami, w tym oferta Wykonawcy                  wraz z załącznikami, są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa              w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

7.1. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne,      o czym poinformuje Wykonawcę.

7.2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty - odrębny plik lub pliki elektroniczne. Plik (pliki) należy opatrzyć dopiskiem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub innym (nazwa pliku powinna jednoznacznie wskazywać, iż dane w nim zawarte stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa).

7.3. Protokół postępowania wraz z załącznikami, w tym oferty wraz z załącznikami, udostępnia się                  na wniosek.

# Rozdział 13.

# INFORMACJA NA TEMAT WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika                          do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu         i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. 12 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga nr 1: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,      o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału 12 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału                     w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy               z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu         z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:

5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

# Rozdział 14.

# INFORMACJA NA TEMAT PODWYKONAWCÓW

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie   w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załączniki nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać              w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi,                tj. bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym            w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,                   że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                            z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# Rozdział 15.

# PODSTAWY (PRZESŁANKI) WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA .                                               WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu             o zamówieniu oraz w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1

pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy   lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy     z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej                  lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu    z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie  orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł      z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy                              z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

2.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności krótszy w tym okresie wykonał:

- co najmniej jedna usługa o wartości minimum 60 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy, Zamawiający dopuści opracowanie w postaci projektu budowlano-wykonawczego lub dokumentacji niezbędnie                      do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub termomodernizacji budynku lub jego części.

2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował:

-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności

architektonicznej,

-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno- budowlanej,

-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych,

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

3.1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany                do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie                pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ),                  na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.1

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  polegających na wykonaniu co najmniej jednej usługi o wartości minimum 60 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub projekt wykonawczy, Zamawiający dopuści opracowanie w postaci projektu budowlano-wykonawczego lub dokumentacji niezbędnie                      do dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę) w zakresie zaprojektowania budowy lub przebudowy lub remontu lub modernizacji lub termomodernizacji budynku lub jego części,

wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,                        na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych           są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych                  są wykonywane,  a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia,            w którym upływa termin składania ofert.

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 2.4.2.

wykazu osób:

-  co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności

architektonicznej,

-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

konstrukcyjno- budowlanej,

-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-   co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych,

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

# Rozdział 16.

# KORZYSTANIE PRZEZ WYKONAWCĘ Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                    w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (dotyczy warunków udziału                  w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w ust. 2.4. rozdziału 15 SWZ).

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                                  lub doświadczenia (ust. 2.4. rozdziału 15 SWZ) Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa,                     wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

3.1.	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

-   zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

-   sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

-   czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy (na podstawie oświadczenia o którym mowa w ust. 3.1 rozdziału 12 SWZ, składanego wraz z ofertą).

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,                                  że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie                         na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

# Rozdział 17.

# PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

1. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 pkt 1,2 i 5  jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1)  naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem

lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2)  wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując

odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3)  podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym

przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)  zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe

postępowanie Wykonawcy,

b)  zreorganizował personel,

c)  wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)  utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)  wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

2. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

# Rozdział 18.

# WADIUM

Nie dotyczy.

# Rozdział 19.

# SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej,  nie później niż do dnia 06.07.2021 r. do godziny 11:30.

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową,     tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

# Rozdział 20.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 04.08.2021 r.

Rozdział 21.

TERMIN OTWARCIA OFERT. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OTWARCIEM OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2021 r. o godzinie 12:00 w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informację          o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto,                     wraz z podatkiem VAT).

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informacje o:

1)    nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)    cenach zawartych w ofertach.

Rozdział 22.

INFORMACJA O TRYBIE OCENY OFERT

1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając

o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności,         o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy.

4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                      w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych wskazanych w SWZ, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie      w ramach kryteriów oceny ofert.

7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy.

Rozdział 23.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.

2. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena                                                                                                     - waga 60%

Ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego           - waga 40%

3. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie w następujący sposób:

Kryterium I      - cena (C) - waga 60%

C = (cena najniższa spośród wszystkich ofert/cena badanej oferty) x 100 punktów x 60%

Kryterium II      - ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego (N) –waga 40%

Zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każdy zadeklarowany w formularzu oferty dodatkowy pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego powyżej wymaganej minimalnej ilości pobytów wynoszącej 2, lecz nie więcej niż 2 dodatkowe pobyty (maksymalnie 2 punkty).

W przypadku braku wpisania w formularzu oferty dodatkowego(ych) pobytów na budowie  w ramach nadzoru autorskiego, Zamawiający przyzna w tym kryterium „0” punktów; w przypadku wskazania większej ilości pobytów niż 2, Zamawiający przyzna maksymalnie 2 punkty w tym kryterium.

1 dodatkowy pobyt   = 1 pkt

2 dodatkowe pobyty = 2 pkt

N = (ilość punktów badanej oferty za ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego       / największa ilość punktów za ilość pobytów na budowie w ramach nadzoru autorskiego, tj. 2)        x 100 x 40%

Łączna ocena punktowa będzie stanowić sumę uzyskanych przez wykonawców punktów we wszystkich    kryteriach (C) + (O).

Uwaga: Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020, poz. 106 z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza                           do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry                        po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Rozdział 24.

INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział 25.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 308 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku wniesienia odwołania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwanej dalej KIO lub Izbą) wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

2) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów stwierdzających posiadane uprawnienia

budowlane wraz z aktualną przynależnością do izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniem o.c.

Rozdział 26.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

# Rozdział 27.

# POSTANOWIENIA UMOWY

1.	Wzór Umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ .

2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszej, zostanie zawarta umowa na

warunkach określonych w punkcie 1.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt.

1 ustawy zgodnie z zapisami §9 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

# Rozdział 28.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem

postępowania – BZP. 271-16/IG/21.

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:

Ewa Grabiarz – Kierownik Biura Zamówień Publicznych,

Faks: 32 39-39-379, e-mail: bzp@piekary.pl

# Rozdział 29.

# KLAUZULA INFORMACYJNA – PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ,

# W WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE WYBRANY WYKONAWCA,

# Z KTÓRYM ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

- Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą                     przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411 (centrala), bip.piekary.pl                       adres  e-mail: um@piekary.pl.

- Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

- Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004.

- Z poszanowaniem  poufnego  charakteru  Pani/Pana danych, w  tym  stosując  mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych      o charakterze wrażliwym Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa:

- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane       w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

- uczestnikom  i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,

- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej)

- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.

- Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu       o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe  będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych,  10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w procedurze wyboru wykonawcy.

- Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

# Rozdział 30.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.	Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).

2.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes     w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa         w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4.	Odwołanie przysługuje na:

1) 	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) 	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) 	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

5.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6.	Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej              albo     w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7.	Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi            się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.

9.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10.	Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

# Rozdział  31.

# ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Integralną częścią SIWZ są załączniki:

Załącznik nr 1 -  wzór formularza ofertowego,

Załącznik nr 2  - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków

udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 2a - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu

oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 -  wzór wykazu usług,

Załącznik nr 4 -  wzór wykazu osób,

Załącznik nr 5 -  wzór umowy,

Załącznik nr 6 -  zobowiązanie podmiotu trzeciego,

Załącznik nr 7  -  mapa sytuacyjna z lokalizacją obiektu,

Załącznik nr 8 - dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego,

Załącznik nr 9 - projekt aranżacji wnętrz – FK - DESIGN

# Footnotes

- ,2, Zamawiający w przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dopuszcza dokumentację projektową w formie uproszczonej w postaci projektu budowlano-wykonawczego.