## VV_Dobudovanie klim.zariadeni
R3-3/128/2017 |  |  | Príloha č. 1 k zmluve o dielo
Obstarávateľ |  |  | UNB Nemocnica akad. L. Dérera
Projekt |  |  | Dobudovanie klimatiz.zariad. UNB Nem.Ružinov
Profesia: |  |  | Chladenie
Výkaz výmer / preveriť excel.funkcie/
Pozičné číslo | Typ | Popis položky | Jednotka množstva | Množstvo [j.m.] | Jednotková cena | CELKOVÁ CENA
1.0 Neurochirurgia 6NP B, C
1.1 Sesterňa
1.101 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.102 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.103 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.104 | - | Chladivo | kpl | 1
1.105 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
1.106 | - | Plastový žľab | kpl | 1
1.107 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
1.108 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
1.2 Izby pacientov
1.201 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 5
1.202 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 5
1.203 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.204 | - | Chladivo | kpl | 1
1.205 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
1.206 | - | Plastový žľab | kpl | 1
1.207 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 5
1.208 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
1.3 Vedúca sestra
1.301 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.302 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.303 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.304 | - | Chladivo | kpl | 1
1.305 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
1.306 | - | Plastový žľab | kpl | 1
1.307 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
1.308 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
1.4 Sesterňa
1.401 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.402 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
1.403 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.404 | - | Chladivo | kpl | 1
1.405 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
1.406 | - | Plastový žľab | kpl | 1
1.407 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
1.408 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
1.5 Izby pacientov
1.501 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 14,00 kW | ks | 1
1.502 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 4
1.503 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
1.504 | - | Chladivo | kpl | 1
1.505 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
1.506 | - | Plastový žľab | kpl | 1
1.507 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
1.508 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
1.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
2.0 Chirurgia 5NP C
2.1 Chodba
2.101 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 10,50 kW | ks | 1
2.102 | - | Vnútroná podstropná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 3
2.103 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
2.104 | - | Chladivo | kpl | 1
2.105 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
2.106 | - | Plastový žľab | kpl | 1
2.107 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
2.108 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
2.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
3.0 Interná klinika
3.1 JIS -1
3.101 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 4,50 kW | ks | 1
3.102 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 4,50 kW | ks | 1
3.103 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
3.104 | - | Chladivo | kpl | 1
3.105 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
3.106 | - | Plastový žľab | kpl | 1
3.107 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
3.108 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
3.2 JIS -2
3.201 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 6,00 kW | ks | 1
3.202 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 2,50 kW | ks | 1
3.203 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
3.204 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
3.205 | - | Chladivo | kpl | 1
3.206 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
3.207 | - | Plastový žľab | kpl | 1
3.208 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
3.209 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
3.3 Sono -3
3.301 | - | Vonkajšia jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
3.302 | - | Vnútroná nástenná jednotka Qch = 3,50 kW | ks | 1
3.303 | - | Cu potrubie s izoláciou | kpl | 1
3.304 | - | Chladivo | kpl | 1
3.305 | - | Odvod kondenzátu | kpl | 1
3.306 | - | Plastový žľab | kpl | 1
3.307 | - | Konzola na fasádu pre vonkajšiu jednotku | ks | 1
3.308 | - | Montážny a pomocný materiál | kpl | 1
3.0 Cena celkom | [5 empty] | 0
4.0 Ostatné úpravy
4.1 Stavebné práce a výspravky
4.101 |  | Stavebné prierazy | kpl | 1
4.102 |  | Stavebné úprava, murárska výpomoc a maliarske práce | kpl | 1
4.103 |  | Likvidácia odpadu a vývoz sutiny | kpl | 1
4.2 Montážne práce
4.201 |  | Montáž a sprevádzkovanie nových systémov | kpl | 1
4.202 |  | Demontáž starého systému a ekologická livkvidácia | kpl | 1
4.3 Ostatné
4.301 | - | Úprava rozvádzačov s dopojením istenia a vybudovanie nového napájania elektrických káblov | kpl | 1
4.302 | - | Ochranné kryty proti holubom | kpl | 1
4.303 | - | Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a zaškolenie obsluhy | kpl | 1
4.304 | - | Vykonanie revízií v zmysle platných legislatívnych požiadaviek | kpl | 1
4.305 | - | Vypracovanie realizačnej projekt.dokumentácie(projektová a inžinierska činnosť) | kpl | 1
4.307 | - | Dopravné náklady | kpl | 1
4.0 Cena Celkom | [5 empty] | 0
5.0 | 10% Rozpočtová rezerva |  |  |  |  | 0
Dodávka a montáž: celkom v € bez DPH |  |  |  |  | 0