## laboratorne sklo
Príloha č.1
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Názov | Špecifikácia | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Požadované množstvo | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
Fľaša reagenčná | Modrý uzáver GL45, vylievací krúžok z PP, odolnosť do 140°C, objem 100 ml, 10 ks/bal. |  | 18 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša reagenčná | Modrý uzáver GL45, vylievací krúžok z PP, odolnosť do 140°C, objem 250 ml, 10 ks/bal. |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša s rozprašovačom | 500mL |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Miešadlo magnetické PTFE | 8x30mm (2x); 7x20mm (2x) |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Mkrocentrifugačné skúmavky | 2 ml, 1000 ks/bal. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikroskumavky 1,5mL | 1000ks/balenie |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 0
Odmerná banka | sklo, trieda A, NZ 12/21, objem 100 mL so sklennou zátkou |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
odmerný valec | vysoký 1000 ml, priesvitné PP, s modrou potlačou |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Petriho miska | Materiál: polysterén pre bakteriológiu, tepelne odolné až do 80 °C, sterilné, s rozmermy 92/16 mm (priemer/výška), plocha nie je rozdelená prepážkou, priehľadné, sterilne balené po 20 ks |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Podložné sklíčka | 76x26 mm, 50 ks/bal | [6 empty] | 0 | 0
Skúmavka kalibrovaná, | NZ14/15, so sklennou zátkou, SIMAX sklo, objem 25 ml | [6 empty] | 0 | 0
Skúmavka odberová | Monovette, 2,7 ml Heparin, 50 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka odberová | Monovette, 2,7 ml EDTA, 50 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka odberová | Monovette, 7,5 ml Serum-gel, 50 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na centrifugačné skúmavky | 50mL |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | sklenená, nízka, s výlevkou, objem 250 ml, šírka: 70 mm, výška: 95 mm |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša so sponovým uzáverom 0,75 l | sklenená, číra |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša so sponovým uzáverom 1 l | sklenená, číra |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička sklenená | 250 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička sklenená | 100 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička sklenená | 500 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička sklenená | 1000 ml |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka Erlenmayerova | so zábrusom NZ 29/32, 250 ml. |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Chladič vzdušný | NZ 29/32, priemer trubice 16 mm, dĺ. 700 mm |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska Petriho sklená | 200x30 mm |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša zásobná hranatá bez uzáveru | 250 ml, závit GL 32, hnedé sklo, sterilizovateľná do 140 st. C, d 64 mm, h 155 mm |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša zásobná hranatá bez uzáveru | 100 ml, závit GL 32, hnedé sklo, sterilizovateľná do 140 st. C, d 49 mm, h 119 mm |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
Erlenmeyerové banky | úzke hrdlo 250l, hrubostenné varné sklo |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
banka trapézoidná | 10 ml |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
skúmavka mikrobiologická | guľaté dno, sodnodraselné sklo, Gl uzáver PP, 12 ml |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
lievik analytický | d1-35mm, d2-6mm, l-35mm |  | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
kapiláry | plastové, 1000 ks v balení |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička | 50ml |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička | nízka 400ml |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
valce odmerné | 250 ml, modrá graduácia |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
odmerná nádoba PP s uškom | autoklávovateľné, so stupnicou, 1000ml |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
kadička PMP | 1000ml, číre, stupnica |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
navažovacia lyžička sklenená | objem 10ml |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
navažovacia lyžička sklenená | objem 6ml |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
kvapkátko | sklenené |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
sklenená flaška so závitom a sklenené kvapkátko so závitom | 50ml |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
sklenená flaška so závitom a sklenené kvapkátko so závitom | 25ml |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Banka odmerná so zábrusom a plastovou zátkou | 50 ml trieda A (20 ks/ 1 bal) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavky centrifugačné PP s viečkom BRAND | 50 ml - kónus s prstencom (250 ks / 1 bal) |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na 15 a 50 ml skúmavky (ABS) | ks |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Erlenmayerova fľaša GL 45 | modrý uzáver, objem 250 mL, priemer 85 mm, výška 150 mm, borosilikátové sklo |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Erlenmayerova fľaša GL 45 | modrý uzáver, objem 500 mL, priemer 105 mm, výška 185 mm, borosilikátové sklo |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Erlenmayerova fľaša GL 45 | modrý uzáver, objem 1000 mL, priemer 131 mm, výška 225 mm, borosilikátové sklo |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša reagenčná hranatá s GL 80 | s PP uzáverom a vylievacím krúžkom, 1000 mL, d=105x105 mm, h=185 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša reagenčná hranatá s GL 80 | s PP uzáverom a vylievacím krúžkom, 2000 mL, d=115x115 mm, h=258 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Fľaša reagenčná hranatá s GL 80 | s PP uzáverom a vylievacím krúžkom, 5000 mL, d=160x160 mm, h=357 mm |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | kadička nízka s výlevkou, 250 ml. |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Kadička | kanička nízka s výlevkou, 100 ml. |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celková cena v € bez DPH | 0
|  | Celková cena v € s DPH | 0
v ........................................, dňa .................................
...............................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa

## ostatny lab. material (2)
Príloha č.1 Ostatný laboratórny materiál
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Názov | Špecifikácia | Návrh na plnenie predmetu zákazky | Požadované množstvo | Jednotková cena v € bez DPH | Sazba DPH | Výška DPH | Jednotková cena v € s DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH
Jednorazové plastové striekačky | 2 ml, sterilné,100 ks/bal. |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Jednorazové plastové striekačky | 5 ml, sterilné, 100 ks/bal. |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 0
Kryobox papierovy | 136x136 mm, výška 50mm, 10ks/balenie |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Pinzeta priama s guľatými čeľusťami | 145 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetové špičky | Modré 50-1000ul, PP, 10x500ks balenie |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
pipetové špičky | Žlté 20-200ul, PP, 10x1000ks balenie |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Počítacia komôrka podľa Neubauera so svorkami+krycie skl. | Jednorazové sterilné, s ochranným krytom, hroty na prepichnutie vrchnej vrstvy kože kompatibilné s odberovým perom Accuchek, balenie 200 ksAccuchek Active (25ks) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na automatické pipety | Ultra-mikrošpičky, dĺžka 3, 1 cm, s objemom 0,1 - 10 ul, 1000ks/balenie, neutrálna farba, k. č. 53509-070, |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na automatické pipety | Mikrošpičky z polypropylénu, s objemom 100-1000 ul, 1000ks/balenie, k. č. WZ-07909-21 |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na automatické pipety | mikrošpičky, s objemom 1-200 ul,1000ks/balenie, neutrálna farba, k. č. WZ-24850-82 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky typ: Biohit | Nesterilné, single tray, 0,5 - 200 μl, dĺžka = 51 mm, bal/10*96 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Trubica Kjeldal analysis | Sada 6 ks/bal |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Vialky | 2mL clear, Agilent, 2 mL 8-425 Screw Top Glass Vials, clear 100 Ks/Bal kompatibilné so zariadením Agilent GCMS |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Odberové pero Accuchek Softclix II | Jednolancetové odberové pero kompatibilné s lancetami Accu-Chek Softclix Lancet, na ober kvapky krvi pre testovanie glukózy, cholesterolu, hemoglobínu a kys. močovej |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Lancety k odberovému peru Accuchek Active (25 ks) |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Ependorfky mikroskúmavky | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 1 000 skúmavky; k.č.: 0030120086 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Ependorfky mikroskúmavky | Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, bezfarebná, 1 000 skúmavky; k.č.: 0030120094 |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na automatické pipety | Thermo Finntip Labtip Yellow, 1000 pcs, 5-200 uL; k.č.: 94300120 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky na automatické pipety | Thermo Scientific FINNTIP 1000, Finntip 1000, Non-Filtered, Non-sterile, Rack, 1000 uL; k.č.: 21-377-840 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Finntip špičky | nesterilné, objem 0.2-10 μl, 1000 ks/balenie |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Finntip špičky | nesterilné, Finntip 250 Universal, CE marked, 20000 ks/balenie |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Finntip špičky | nesterilné, Finntip 300 CE marked, 20000 ks/balenie |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Kultivačné fľaše | kultivačná fľaša pre adher. tkanivové kult. T-25, sterilné, červený vrchnák s filtrom, bal/100 ks |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Serologické pipety | sterilné, objem 5 ml, PS, ciach. 1/10 ml, bal. 1000 ks |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky | objem 300 ul, PCR bez filtra, bezfarebné, bal/ 480 ks |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky | objem 1000 ul, bez filtra, modré, bal/1000 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Utierky papierové | viacúčelová papierová utierka, kompatibilné na TORK Easy Handling TM, 500 utržkov/bal, 2-vrstvové, rozmery: 34 cm x 23,5 cm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Nitrilové rukavice | Sempercare, nitrile SKIN2, fialové, nepudrované, rôzne veľkosti, bal/200 ks |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Certified thin wall | 96 x 0,2 ml PCR plates, natural, cuttable bal/10 ks |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Starseal Advanced Polyolefin Film | bal/100 ks |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Minicentrifuga/vortex | minicentrifúga/vortex Multispin, s rýchlosťou do 6000 otáčok za minútu a s časovačom odstreďovania,RCF max. 2350 x g, regulácia cyklov, bezpečnostný zámok veka, rozmery 190 x 235 x 125 mm |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
filtračný papier, hárky | filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu, 500 x 500 mm hárky, 110 g/m2, 1 bal/10 kg |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
40µm bunkové filtre (Corning, 431750) | Corning® 40µm Cell Strainer, Blue, Sterile, Individually Packaged, 50/Case |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
70µm bunkové filtre (Corning, 431751) | Corning® 70µm Cell Strainer, Yellow, Sterile, Individually Packaged, 50/Case |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
100µm bunkové filtre (Corning, 431752) | Corning® 100µm Cell Strainer, White, Sterile, Individually Packaged, 50/Case |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Striekačky 20 ml (Braun, 4022495250674) | Striekačky 20 ml, sterilné, jednotlivo balené, /100 ks v balení/ |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Ihla injekčná 1.2 x 40 (Vidra, 451030085) | Ihla injekčná 1.2 x 40, sterilná, 18 G (100ks v balení) (BD Microlance Hypodermic Needle 18G Pink 40mm (100)) |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
35 mm Culture Dishes, 10 ks v balení (StemCell, 27100) | 35 mm culture dishes, pre-tested for optimal colony growth without supporting anchorage-dependent cells in methylcellulose-based assays. They are manufactured from optical quality, thermally resistant, non-pyrogenic, non-toxic polystyrene. |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Corning® 60 mm Gridded Scoring Dish, 20 ks v balení (StemCell, 100-0085) | Sterile, flat-bottom, tissue culture-treated 60 mm gridded scoring dish with lid |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Blunt-End Needles, 16 Gauge, 100 ks v balení (StemCell, 28110) | Sterile, 16 gauge, metal luer lock hub, 1.5" long |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
3 cc Syringes, 100 ks v balení (StemCell, 28240) | For accurate dispensing of methylcellulose-based medium |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Mini-PROTEAN® Tetra Vertical Electrophoresis Cell for Mini Precast Gels, 2-gel #1658005 (Bio-Rad) | 2-gel vertical electrophoresis system, includes electrode assembly, tank, lid with power cables, mini cell buffer dam |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Nitrocellulose/Filter Paper Sandwiches #1620214 (Bio-Rad) | Pkg of 20, 0.45 μm, 7 x 8.5 cm, precut preassembled blotting membrane/filter paper sandwich; fits Mini-PROTEAN® and Ready Gel® precast gels |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Immun-Blot® PVDF Membrane, Precut, 7 x 8.4 cm #1620174 | Pkg of 10, 0.2 µm, 7 x 8.4 cm, precut membrane for high binding capacity (150–160 µg/cm2) immunoblotting |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na skúmavky PP (Brand) | PP materiál, denzita 1,2 g/cm3, operačná teplota -20 do 90 stupňov Celzia, diameter 18 mm, počet otvorov 55, dĺžka 265 mm, výška 75 mm, šírka 126 mm |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
extrakčné patróny | Extrakčné patróny do Soxhleta, 33 x 94 mm, bal: 25ks |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
filtračný papier | filtračný papier - Munktell, kvantitatívny, grade 390, 84 g/m2, filtračná rýchlosť 100 s. kruhový výsek, 125 mm, (zelený), bal: 100 ks |  | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
pH elektróda | Elektróda kombinovaná pre pH meter 3510 JENWAY, bežné použitie, celosklenená 80 C, pH 0 - 14, priemer 12 mm, doplňovací roztok 4,0 M KCl/AgCl. |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Vialky | 20mL clear, Agilent, Screw Top Glass Vials, clear 100 Ks/Bal kompatibilné so zariadením Agilent GCMS, |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
pH meter digitálny | pH tester, batérie, elektróda HI1270, návod, 2 x 14 mL pH 7,01 HI70007, 2 x 14 mL pH 4,01 HI70004, 2 x 14 mL čistiaci roztok HI70061, plastový kufrík |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
hliníková fólia | šírka cca 150 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
nástavec na homogenizátor Diax 900, Heidolph | 18G |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
jednokanálová pipeta TransferpetteS | 1000-10000 µl |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipetovací nástavec | 10ml |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
nasávací cumlík silokon | pre prácu so sklenenými pipetami malých objemov |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
nasávací cumlík latex | pre prácu so sklenenými pipetami malých objemov |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
pipetovací balónik | pre prácu so sklenenými pipetami, objem nasatia do 50 ml |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Varič | jednoplatničkový varič |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska Petriho plastová | sterilná, 1-sektorová, 140 mm priemer |  | 660 |  |  |  |  | 0 | 0
Miska Petriho plastová | sterilná, 1-sektorová, 90 mm priemer |  | 6100 |  |  |  |  | 0 | 0
Gáza v rolke | 90 cm x 10 m |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Vata buničitá v rezoch | 20x30 cm, 500 g |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
Parafilm | PM-999, 4 in x 250 ft |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky | objem 5 ml, objem 0,5-5 ml, voľné, nesterilné, balenie 500 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Papier filtračný 1 M, | priemer 185 mm, balenie 100 ks |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Papier filtračný Whatmann | grade 40, priemer 70 mm, označenie grade 40, balenie 100 ks |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikropipeta Sartorius-Biohit | 10-100 ul |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikropipeta Sartorius-Biohit | 100-1000 ul |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikropipeta Sartorius-Biohit | 500-5000 ul |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky Biohit k pipete 10-100 ul | 10-100 ul, sterilné v boxe, 10x96 ks v stojančeku |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky Biohit k pipete 100-1000 ul | 100-1000 ul, sterilné v boxe, 10x96 ks v stojančeku |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky Biohit k pipete 500-5000 ul | 500-5000 ul, sterilné v boxe, 10x96 ks v stojančeku |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Sada pipiet radu Biohit Proline Plus s lineárnym stojanom | Sada obsahuje pipety: 0,5-10 ul, 10-100 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky pipetovacie s filtrom (Sartorius-Biohit) | 5x96 sterilné stojančeky, 0,5 -10 ul |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky pipetovacie s filtrom (Sartorius-Biohit) | 5x96 sterilné stojančeky, 10 -100 ul |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky pipetovacie s filtrom (Sartorius-Biohit) | 5x96 sterilné stojančeky, 20 -200 ul |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky pipetovacie s filtrom (Sartorius-Biohit) | 5x96 sterilné stojančeky, 100 -1000 ul |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Stojan na mikroskúmavky | pre 60 mikroskúmaviek 0,5/1,5 ml |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
Pipeta multikanálová Biohit-mLine | 12 kanálová, objem 30-300 ul |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Špičky pipetovacie (Sartorius-Biohit) | 350 ul, vhodné pre 12 kanál pipetu, sterilné, stojačeky 10x96 ks |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Krém mastný na ruky Phytanola protector s vit. E |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | 0
Lyžička obojstranná nerezová | dĺ. 170 mm |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
Skalpel - rukoväť | 130 mm |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Skalpel - čepeľ 20 | dĺ. 20 mm, 12 ks v balení |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Uzáver GL 32 závitový | PP, sterilizovateľný do 121 st. C, plný |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
Uzáver Duran PBT červený Gl 32 | s PTFE tesnením, autoklávovateľný do 180 st. C |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
Filter striekačkový | priemer 13 mm, veľkosť pórov 0,2 um, 10 ml filtračný objem, 100 ks v balení |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka 50 ml so závitom | plastová, kónické dno, sterilná |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
Skúmavka 50 ml so závitom | plastová, rovné dno - stojacia, sterilná |  | 500 |  |  |  |  | 0 | 0
Vrecká pre stomacher | sterilné, objem 400 ml, 18x30 cm |  | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0
Vrecká pre stomacher | sterilné s filtrom, objem 400 ml, 18x30 cm |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0
4333501 SERVA FocusGel 3-10 24S | 5 gélov (Gély pre elektroforetické vyšetrenie, izoelektrickú fokusáciu) |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
4333401 SERVA FocusGel 4-6 24S | 5 gélov (Gély pre elektroforetické vyšetrenie, izoelektrickú fokusáciu) |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
4333901 SERVA FocusGel 6-11 24S | 5 gélov (Gély pre elektroforetické vyšetrenie, izoelektrickú fokusáciu) |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
MN91313 QUANTOFIX testing sticks Nitrate-Nitrite tube of 100 testing sticks | 100 testovacích prúžkov (Testovacie prúžky pre stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov, tuba so 100 prúžkami) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
AG5188-6535 Vial, Screw Top, Amber, Agilent Technologies | certified, 2 ml, 100 pc/PAK (Injekčné liekovky - vialky so skrutkovým uzáverom, jantárovej farby) |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
AG5182-0717 Blue screw caps 100/PK, Agilent Technologies, PTFE/red silicone septa | Modré uzávery so závitom s červenou silikónovou výplňou |  | 11 |  |  |  |  | 0 | 0
Q-Max® RR Syringe Filter 25 mm 0.45 µm PVDF, Frisenette - | Striekačkové filtre nesterilné, PVDF membrána, veľkosť pórov 0.45um, priemer 25 mm, balenie: 100 ks |  | 9 |  |  |  |  | 0 | 0
Kombinovaná iónovo-selektívna elektróda | dusičnanová |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 0
Mikropipeta Thermo Scientific | 1-10 ml |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0
Whatman qualitative flter paper, Grade 4 | circles, diam. 125 mm, pack of 100 (Filtračný papier Whatman, priemer 125 mm, balenie po 100 ks) |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Copper/Zinc HC LAMP-CU/ZN | Meď/zinok HC Lampa CU/ZN, kat.číslo: 5610129300, AMEDIS pre VARIAN AA 240 FS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Sodium/Potassium HC LAMP-NA/K | Sodík/draslík HC lampa Na/K kat.číslo: 5610129000, AMEDIS pre VARIAN AA 240 FS |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Celková cena v € bez DPH | 0
Celková cena v € s DPH
v ........................................, dňa .................................
...............................................................................................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať v mene dodávateľa