## Príloha č. 1 (hidden)
Názov predmetu zákazky:
Poistenie elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
meno:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Príloha č.2 - Opis predmetu PT pre PHZ
Názov predmetu PT pre PHZ:
Lokálne hemostyptiká
Položky:
1. | Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatiny Funkcia
2. | Kolagénové hemostatikum z hovädzieho kolagénu
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č.1 - Dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a hovädzej želatiny
1.1 | Vysoko účinné dvojzložkové hemostatikum s obsahom ľudského trombínu a želatínovych častíc hovädzieho pôvodu.
1.2 | Určený na použitie pri chirurgických zákrokoch ako doplnok hemostázy, kde je kontrola krvácania v rozsahu od presakovania až po aktívne krvácanie pomocou konvenčných postupov neúčinná alebo nepraktická.
1.3 | Hemostatikum pre topické podanie vďaka unikátnemu zloženiu, ktoré zahŕňa humánny trombín a želatinové granule.
1.4 | Účinok je nezávislý na koagulačnej kaskáde.
1.5 | Príprava finálneho produktu je rýchla s nástupom účinku do 2 min. od podania
1.6 | Od namiešania možnosť opakovaného podania - stability až po dobu 8 hodín.
1.7 | Minimálne požadovaná veľkosť: 5ml
Položka č.2 - Kolagénové hemostatikum z hovädzieho kolagénu
1.1 | Kombinácia mäkkého, tenkého, pružného a ohybného vankúšika z kolagénu hovädzieho pôvodu a vrstvy NHS-PEG (pentaerytritol polyetylén glykol éter tetra-sukcinimidyl glutarát).
1.2 | Vrstva NHS- PEG, ktorá pri kontakte s krvou vytvára hydrogél, ktorý navodzuje rýchlu hemostázu utesenením krvácajúceho povrchu.
1.3 | Minimálne požadované veľkosti: 27x27, 45x45, 45x90mm
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | meno:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 (hidden)
Názov predmetu zákazky:
Poistenie elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Maximálne možná poistná suma počas obdobia 12 mesiacov | Sadzba ročného poistného v % | Maximálne možná výška ročného poistenia
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Poistenie elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: |  |  |  |  | meno:
Dňa: | [5 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium