## Rozpočet
Rozpočet
Stavba: | REKONŠTRUKCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY SABINOV, ul. ŠVERMOVA
Objekt: | SO01
Objednávateľ: | Mesto Sabinov |  | Spracoval: Ing. Zuzana Žlebčíková
Zhotoviteľ: |  |  | Dátum: 12.4.2018
Miesto: | ŠVERMOVA 1, 083 01 SABINOV
| Fotovoltaická elektráreň s inštalovaným výkonom |  | 9.99
P.č. | Položka | Popis | Typ | ks | 1 ks (kWp) / € | Spolu €
1 | Fotovoltaické panely 270 Wp | MD P60 PX 270WP | PV Solarsys MD P 60 PX, 250Wp, 1000V_DC_30,70 V_8,15 A (37,90 V_ 8,45 A) | 37 |  | 0
2 | Invertor 15 kW | DC / AC, 400V/15 kW | DANFOS - TLX 15 kW | 1 |  | 0
3 | Konštrukcia, 37 panelov, plochá strecha | Aluminium | Set AL na 1kW vrátane zataze betónovými kockami hr. 10cm, smer juh (4ks panelov 250W hrubky 400mm) | 1 |  | 0
4 | Podružný materiál elektroinštalácie |  |  | 1 |  | 0
5 | Káblový prepoj, HR - R_HRM+P |  | CYKY-J 5x6, CYA 25 žz, CYA 4 žz, PVC lišty a potrebný materiál podľa schémy zapojenia | 1 |  | 0
6 | Elektroinštalačné práce, 9,99 kWp | ME 8P |  | 1 |  | 0
7 | RIDC2+P | RIDC2+P | Rozvadzac istenia pre dva stringy + prepatova ochrana na kazdy string | 1 |  | 0
8 | R_HRM+P | R_HRM+P | Rozvadzač | 1 |  | 0
9 | SOLAR DC2 | SOLAR DC2 | Set na dva stringy dlzka solaru 4mm/120m a 2ks MC4 par | 1 |  | 0
10 | SOLAR 4 CIERNY | SOLAR 4 CIERNY | Vodic solarny, pr.4 mm2, cierny | 150 |  | 0
11 | Rychlospojky pre SOLAR 4 Cierny | MC4 |  | 44 |  | 0
12 | Stavebné úpravy a prestupy konštrukciami |  |  | 1 |  | 0
13 | Doprava |  |  | 1 |  | 0
14 | Náklady na pripojenie do siete VSD, úprava rozvádzača RE |  |  | 1 |  | 0
15 | Žiadosť + asistencia pri technickej obhliadke zdroja |  |  | 1 |  | 0
16 | Žiadosť + asistencia pri funkčnej skúške zdroja |  |  | 1 |  | 0
17 | Miestny prevádzkový predpis |  |  | 1 |  | 0
18 | Zmluva o pripojení a dodávke s RDS |  |  | 1 |  | 0
19 | podklady pre URSO |  |  | 1 |  | 0
Cena celkom bez DPH | [5 empty] | 0
DPH 20% | [5 empty] | 0
Cena vrátane DPH | [5 empty] | 0