Zn.spr. S.270.7.2021                                                                                                                Zał. nr 7b do SWZ

Szczegółowy zakres prac do wykonania:  montaż kotła c.o  wraz z buforem i zbiornikiem cwu:

- demontaż starego kotła wraz z wyniesieniem na zewnątrz budynku

- demontaż starego zbiornika cwu

- montaż kotła  co

- montaż bufora

- montaż zbiornika cwu

- rozruch  instalacji

2. Nadleśnictwo przekaże do montażu:

-   Kocioł Wally Holc 25kW  produkcji Klimosz  Pawłowice

- Klimosz tank CWU 1 W stojący 140l

- Klimosz tank bufor 0W stojący 500l

- laddomat

3. Pozostałe niezbędne  elementy instalacji – dostarczy i  zamontuje wykonawca