## Zdravotechnika
SO 01 - časť - ZDRAVOTECHNIKA - VÝKAZ VÝMER
meteriál | počet | ks/bm | jednotkáva cena | celková cena
KANALIZÁCIA
kanalizačné potrubie PVC-U DN100, hrdlové, trieda SN8, s montážou | 76 | bm
kanalizačné potrubie PVC-U DN125, hrdlové, trieda SN8, s montážou | 90 | bm
kanalizačné potrubie PVC-U DN150, hrdlové, trieda SN8, s montážou | 45 | bm
kanalizačné potrubie pripojovacie REHAU RAUPIANO PLUS-DN40 s montážou | 48 | bm
kanalizačné potrubie pripojovacie REHAU RAUPIANO PLUS-DN50 s montážou | 34 | bm
kanalizačné potrubie REHAU RAUPIANO PLUS - DN70 s montážou | 84 | bm
kanalizačné potrubie REHAU RAUPIANO PLUS - DN100 s montážou | 78 | bm
kanalizačná vetracia hlavica HL-810, DN100 | 7 | ks
kanalizačná vetracia hlavica HL-807, DN70 | 9 | ks
strešný vpust HL62/7, DN70 | 5 | ks
strešný vpust HL-62.1/1, DN100 + elektroohrev 30W | 4 | ks
zápachová uzávierka pre umývačku riadu a práčku HL 405 | 2 | ks
zápachová uzávierka pre umývačku riadu a práčku HL 400 | 2 | ks
zápachová uzávierka pre sprchu - žľab HL50W | 2 | ks
zápachová uzávierka pre sprchu - HL-514S | 3 | ks
zápachová uzávierka HL 21 | 2 | ks
drezová zápachová uzávierka | 3 | ks
umývadlová zápachová uzávierka | 21 | ks
zápachová uzávierka HL-136N | 3 | ks
podlahový vpust HL 310 NPr | 2 | ks
lapač strešných splavenín HL-600, DN100 | 5 | ks
vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN40 | 26 | ks
vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN50 | 21 | ks
plastové dvierka 300x150 s montážou | 27 | ks
skúška vodotesnosti kanalizácie | 455 | bm
VODOVOD
vodovodné potrubie - HDPE-D63x5,8, DN50 s montážou | 3 | bm
chránička - D63 | 2 | bm
vodovodné potrubie – rúry oceľové závitové pozinkované DN25 s montážou | 3 | bm
vodovodné potrubie – rúry oceľové závitové pozinkované DN32 s montážou | 38 | bm
vodovodné potrubie – rúry oceľové závitové pozinkované DN50 s montážou | 17 | bm
vodovodné potrubie - rúry plasthliníkové D20x2,0, DN15 s montážou | 109 | bm
vodovodné potrubie - rúry plasthliníkové D26x3,0, DN20 s montážou | 62 | bm
vodovodné potrubie - rúry plasthliníkové D32x3,0, DN25 s montážou | 7 | bm
vodovodné potrubie - rúry plasthliníkové D40x3,5, DN32 s montážou | 12 | bm
vodovodné potrubie - rúry plasthliníkové D50x4,0, DN40 s montážou | 6 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D18x1,0, DN15, s montážou | 82 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D22x1,2, DN20, s montážou | 128 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D28x1,2, DN25, s montážou | 54 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D35x1,5, DN32, s montážou | 24 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D42x1,5, DN40, s montážou | 22 | bm
vodovodné potrubie - rúry z ušľachtilej ocele pre pitnú vodu, D54x1,5, DN50, s montážou | 48 | bm
vyvedenie a upevnenie nástennky DN15 | 36 | sub
prepláchnutie a dezinfekcia potrubia do DN80 | 615 | bm
tlakové skúšky vodovodného potrubia do DN50 | 615 | bm
vypúšťací kohút DN15 | 3 | ks
guľový kohút DN15 | 11 | ks
guľový kohút DN20 | 7 | ks
guľový kohút DN25 | 6 | ks
guľový kohút DN32 | 2 | ks
guľový kohút DN40 | 2 | ks
guľový kohút DN50 | 7 | ks
filter DN25 | 1 | ks
spätný ventil DN50, STN EN 1717 | 1 | ks
spätná klapka DN25 | 1 | ks
spätná klapka DN50 | 1 | ks
poistný ventil DN20, 6 bar | 1 | ks
nástenný hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou DN25, 30 bm, s montážou a skriňou | 2 | kpl
membránová expanzná tlaková nádoba pre systém teplej vody FLAMCO AIRFIX 8, objem 8 dm3 | 1 | ks
cirkulačné čerpadlo WILO TOP Z 25 | 1 | ks
manometer/tlakomer | 2 | ks
rohový ventil DN10/15 | 78 | ks
IZOLÁCIE TEPELNÉ - hrúbka pozri technickú správu
pre potrubie DN15 | 191 | bm
pre potrubie DN20 | 190 | bm
pre potrubie DN25 | 64 | bm
pre potrubie DN32 | 74 | bm
pre potrubie DN40 | 28 | bm
pre potrubie DN50 | 68 | bm
NOBASIL KPS 041 AluR skruž DN75mm, hrúbky 25 mm s Al fóliou - pre kanalizačné potribie DN70 | 27 | bm
NOBASIL KPS 041 AluR skruž DN100mm, hrúbky 25 mm s Al fóliou - pre kanalizačné potribie DN10 | 21 | bm
ZARIAĎOVACIE PREDMETY
umývadlo diturvitové + kryt | 3 | ks
umývadlo detské diturvitové + kryt | 18 | ks
záchod detský kombinovaný so zadným odpadom | 15 | ks
predstenový inštalačný systém GEBERIT WC | 3 | ks
záchod závesný | 3 | ks
sedátko na záchod závesný | 3 | ks
splachovacie tlačítko na GEBERIT WC | 3 | ks
drez kuchynský nerezový jednodielny | 3 | ks
sprcha murovaná + dvierka sklenené | 2 | kpl
výlevka diturvitová so zadným odpadom | 1 | ks
sprchový kút rohový s vaničkou | 3 | ks
batéria umývadlová stojanková páková | 21 | ks
batéria výlevková nástenná páková | 1 | ks
batéria sprchová nástenná páková | 5 | ks
batéria drezová stojanková páková | 3 | ks
rozpočet je spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie
pre tendrové potreby (výber montážnej firmy) stavebníka
JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, RÚRY A SÚČASTI ZTI MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ VÝROBKOM OD INÉHO VÝROBCU ROVNAKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV