## Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Daňový stav: |  | platca DPH
Cena celkom za celý predmet zákazky v eur bez DPH |  | DPH | Cena celkom za celý predmet zákazky v eur s DPH
0 |  | 0 | 0
V ................ | dňa: .......................... | Podpis zástupcu uchádzača

## 0101_HODŽ N
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer
Stavba: | Výškové stožiare VO
Objekt: | 01.01 Hodžovo námestie
S082/007, 014, S224/064 a S048/006
P.Č. | Skrátený popis | Výmera 0101_HODŽ N | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
021 | Demontáž svorkovnice stožiarovej | 4 | ks |  | 0
024 | Demontáž svietidla vo výške nad 12m | 17 | ks |  | 0 | odpojenie a demontáž svietidla s odvozom na Technickú ulicu
026 | Demontáž výložníka 2-ramenného | 1 | ks |  | 0
027 | Demontáž výložníka viacramenného | 3 | ks |  | 0
0211 | Skrátenie stožiara na výšku | 3 | ks |  | 0 | Skrátenie stožiara na priemer drieku 350mm
0299 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
031 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 4 | ks |  | 0
034 | Montáž výložníka 2-ramenného | 1 | ks |  | 0
035 | Montáž výložníka viacramenného | 3 | ks |  | 0
037 | Kompletizácia svietidla, predmontáž | 12 | ks |  | 0
0311 | Montáž svietidla vo výške nad 12m | 12 | ks |  | 0
0312 | Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 240 | m |  | 0
0313 | Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiara | 80 | m |  | 0
0318 | Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent | 4 | ks |  | 0 | do výšky 20m
0324 | Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2 | 4 | ks |  | 0 | oprava závesov dvierok podla potreby
0326 | Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi | 4 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
045 | Výložník typ V005 Zn + RAL 7016 | 1 | ks |  | 0
047 | Výložník typ V007 Zn + RAL 7016 | 2 | ks |  | 0 | S224/064 a S048/006
0417 | Stožiarová svorkovnica | 4 | ks |  | 0
0418 | Svietidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d60mm | 12 | ks |  | 0
0422 | Nosné lanko | 80 | m |  | 0
0423 | Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny | 240 | m |  | 0
0499 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
051 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
052 | Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD | 1 | kpl |  | 0
053 | Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania | 1 | hod |  | 0
054 | Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov (MP, žeriav, doprava) | 1 | kpl |  | 0
055 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
056 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
057 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## 0102_ŠTEF-ŠANC
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer
Stavba: | Výškové stožiare VO
Objekt: | 01.02 Štefánikova - Šancová + Predstaničné námestie
S226/004, 002 a 006 a N192/001, 003, 004, 005, S134/003
P.Č. | Skrátený popis | Výmera 0102_ŠTEF-ŠANC | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
021 | Demontáž svorkovnice stožiarovej | 8 | ks |  | 0
024 | Demontáž svietidla vo výške nad 12m | 34 | ks |  | 0 | odpojenie a demontáž svietidla s odvozom na Technickú ulicu
027 | Demontáž výložníka viacramenného | 8 | ks |  | 0
029 | Skrátenie ramena výložníku | 15 | ks |  | 0
0210 | Odrezanie ramena výložníka a zaslepenie otvoru plastovou zátkou 60mm | 3 | ks |  | 0
0211 | Skrátenie stožiara na výšku | 5 | ks |  | 0 | podľa ohraňovaného pozinkovaného
0299 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
031 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 8 | ks |  | 0
034 | Montáž výložníka 2-ramenného | 1 | ks |  | 0
035 | Montáž výložníka viacramenného | 7 | ks |  | 0
037 | Kompletizácia svietidla, predmontáž | 29 | ks |  | 0
0311 | Montáž svietidla vo výške nad 12m | 29 | ks |  | 0
0312 | Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 493 | m |  | 0
0313 | Montáž nosného lanka pre zvodový kábel do drieku stožiara | 136 | m |  | 0
0317 | Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent | 5 | ks |  | 0 | do výšky 15m
0321 | Náter stožiara 15m farba KOVOZIN RAL 7016+ Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent | 3 | ks |  | 0
0324 | Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2 | 5 | ks |  | 0
0326 | Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi | 8 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
041 | Výložník typ V001 Zn + RAL 7016 | 2 | ks |  | 0 | N192/004, S226/002
042 | Výložník typ V002 Zn + RAL 7016 | 1 | ks |  | 0 | S134/003
043 | Výložník typ V003 Zn + RAL 7016 | 1 | ks |  | 0 | N192/005
049 | Výložník typ V009 Zn + RAL 7016 | 1 | ks |  | 0 | N192/003
0417 | Stožiarová svorkovnica | 2 | ks |  | 0
0418 | Svietidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d60mm | 29 | ks |  | 0
0422 | Nosné lanko | 136 | m |  | 0
0423 | Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny | 493 | m |  | 0
0499 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
051 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
052 | Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD | 1 | kpl |  | 0
053 | Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania | 1 | hod |  | 0
054 | Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov (MP, žeriav, doprava) | 1 | kpl |  | 0
055 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
056 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
057 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## 0103_NAM FRA L
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer
Stavba: | Výškové stožiare VO
Objekt: | 01.03 Námestie Franza Liszta
S356/001 - 015, 027, 026, 025, 024, 023, 022, 021, 019, 017, 016, 018 a 044
P.Č. | Skrátený popis | Výmera 0103_NAM FRA L | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
021 | Demontáž svorkovnice stožiarovej | 27 | ks |  | 0
022 | Demontáž svietidla vo výške do 6m | 5 | ks |  | 0
024 | Demontáž svietidla vo výške nad 12m | 68 | ks |  | 0
027 | Demontáž výložníka viacramenného | 17 | ks |  | 0
028 | Zrezanie výložníka | 10 | ks |  | 0 | zrezanie výložníka s ponechaním 20cm drieku
0211 | Skrátenie stožiara na výšku | 17 | ks |  | 0 | o 500mm
0299 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
031 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 27 | ks |  | 0
032 | Zapojenie vývodu pre svietidlo v stožiarovej svorkovnici, uzatvorenie svorkovnice | 5 | ks |  | 0
033 | Montáž výložníka 1-ramenného | 3 | ks |  | 0
034 | Montáž výložníka 2-ramenného | 7 | ks |  | 0
035 | Montáž výložníka viacramenného | 5 | ks |  | 0
037 | Kompletizácia svietidla, predmontáž | 53 | ks |  | 0
039 | Montáž svietidla do výšky 8m | 5 | ks |  | 0
0310 | Montáž svietidla do výšky 12m | 48 | ks |  | 0
0312 | Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 687 | m |  | 0
0315 | Očistenie a náter stožiara farba syntetická základná čierna + Alkyton RAL 7016 | 17 | ks |  | 0 | do výšky 12m S356/011-019, 021-027, 044
0324 | Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2 | 27 | ks |  | 0
0326 | Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi | 27 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
042 | Výložník typ V002 Zn + RAL 7016 | 7 | ks |  | 0
0410 | Výložník typ V010 Zn + RAL 7016 | 5 | ks |  | 0
0411 | Výložník typ V011 Zn + RAL 7016 | 3 | ks |  | 0
0412 | Výložník typ V012 Zn + RAL 7016 | 2 | ks |  | 0
0417 | Stožiarová svorkovnica | 27 | ks |  | 0
0418 | Svietidlo LED typ SL20 maxi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d60mm | 38 | ks |  | 0 | S356/011-019, 021-027, 044
0419 | Svietidlo LED typ SL11 midi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d76mm | 10 | ks |  | 0 | S356/001-010
0420 | Svietidlo LED typ SL11 mini 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d60mm | 5 | ks |  | 0 | S356/001, 003, 005, 007, 009
0423 | Zvodový kábel ohybný H07RN-F 5G1,5 guma čierny | 687 | m |  | 0
0499 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
051 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
052 | Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD | 1 | kpl |  | 0
053 | Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania | 1 | hod |  | 0
054 | Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov (MP, žeriav, doprava) | 1 | kpl |  | 0
055 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
056 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
057 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## 0104_ŠTEFANIKOVA
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer
Stavba: | Výškové stožiare VO
Objekt: | 01.04 Štefánikova ulica
S288/001-046
P.Č. | Skrátený popis | Výmera 0104_ŠTEF | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
021 | Demontáž svorkovnice stožiarovej | 46 | ks |  | 0
023 | Demontáž svietidla vo výške do 12m | 90 | ks |  | 0
028 | Zrezanie výložníka | 46 | ks |  | 0 | 1ks odlomený zrezať torzo
0299 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
031 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x35mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 46 | ks |  | 0
037 | Kompletizácia svietidla, predmontáž | 46 | ks |  | 0
0310 | Montáž svietidla do výšky 12m | 46 | ks |  | 0
0312 | Montáž zvodového káblu - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 506 | m |  | 0
0320 | Náter stožiara do 6m s výložníkom farba KOVOZIN RAL 7016+ Alkyton RAL 7016 alebo ekvivalent | 4 | ks |  | 0
0324 | Oprava a náter stožiarových dvierok, ukotvenie na dve skrutky ISO 7380F skr. M 8 x 20 A2 | 8 | ks |  | 0
0325 | Oprava dvierok na pätici – vyrovnanie/výmena, náter, ukotvenie na skrutku ISO 7380 skr. M 8 x 20 A2 | 32 | ks |  | 0
0326 | Označenie stožiara číslom, bezpečnostnými piktogrammi | 50 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0417 | Stožiarová svorkovnica | 46 | ks |  | 0
0421 | Svietidlo LED typ SL11 midi 4000K alebo ekvivalent podľa špecifikácie minimálnych technických štandardov + príruba d76mm, vrátane napájacieho kábla l=10m | 46 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 3 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
051 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
052 | Dopravné značenie, zabezpečenie pracoviska podľa POD | 1 | kpl |  | 0
053 | Manipulácia na vedení, zaistenie vypnutého stavu, presmerovanie napájania | 1 | hod |  | 0
054 | Príplatok za prácu nadrozmerných mechanizmov (MP, žeriav, doprava) | 1 | kpl |  | 0
055 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
056 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
057 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 6 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH