## Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Daňový stav: |  | platca DPH
Cena celkom za celý predmet zákazky v eur bez DPH |  | DPH | Cena celkom za celý predmet zákazky v eur s DPH
0 |  | 0 | 0
V ................ | dňa: .......................... | Podpis zástupcu uchádzača

## SO-01
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer |  |  |  | Dátum: | 2021-08-26
Stavba: | Rekonštrukcia VO - Cesta na Kamzík
Objekt: | SO-01 Cesta na Kamzík
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
01 | Zemné práce
0101 | Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v teréne so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia/asfaltovania | 1755 | m |  | 0
0102 | Výkop stožiarovej jamy | 76 | m3 |  | 0
0103 | Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m, zhutnenie kvôli umiestneniu vo svahu | 76 | ks |  | 0
0104 | Pretlak pod komunikáciou - výkop štartovacej a cieľovej jamy | 15 | m3 |  | 0
0105 | Pretlak pod komunikáciou - vrátane chráničky d=110mm | 50 | m |  | 0
0198 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
0199 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Demontážne práce
0201 | Demontáž svietidla do výšky 6m | 60 | ks |  | 0
0202 | Demontáž stožiara do výšky 6m, vrátane betónového lôžka | 60 | ks |  | 0
0299 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
0301 | Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 460 | m |  | 0
0302 | Montáž - kábel CYKY-J 4x10 - zatiahnutie do chráničky | 2175 | m |  | 0
0303 | Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie | 1755 | m |  | 0
0304 | Montáž - guľatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch | 95 | m |  | 0
0305 | Zabitie zemniacej tyče, vrch tyče na dne výkopu, zhotovenie napojenia na zemniacu sústavu | 16 | ks |  | 0
0306 | Pokládka chráničky plastovej d=63mm | 2175 | m |  | 0
0307 | Pokládka multirúry DB 5x12/8mm | 1755 | m |  | 0
0308 | Pokládka výstražnej fólie | 1755 | m |  | 0
0309 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 76 | ks |  | 0
0310 | Montáž stožiara do výšky 4m | 3 | ks |  | 0
0311 | Montáž stožiara do výšky 6m | 73 | ks |  | 0
0312 | Príprava uchytenia pre reflektor - montáž na oceľový stožiar | 1 | ks |  | 0
0313 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 77 | ks |  | 0
0314 | Montáž svietidla do výšky 6m | 77 | ks |  | 0
0315 | Zaizolovanie vývodu ponechaného v teréne. | 4 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0401 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 460 | m |  | 0
0402 | Kábel CYKY-J 4x10 | 2175 | m |  | 0
0403 | Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov | 1880 | m |  | 0
0404 | Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch | 95 | m |  | 0
0405 | Zemniaca tyč 2,5m, vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov. | 16 | ks |  | 0
0406 | Chránička ohybná plastová d=63mm | 2175 | m |  | 0
0407 | Multirúra DB 5x12/8mm | 1755 | m |  | 0
0408 | Výstražná fólia blesk | 1755 | m |  | 0
0409 | Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek, montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 76 | ks |  | 0
0410 | Stožiar oceľový kužeľový výšky 4m typ podľa špecifikácie zariadení, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu | 3 | ks |  | 0
0411 | Stožiar oceľový kužeľový výšky 6m typ podľa špecifikácie zariadení, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu | 73 | ks |  | 0
0412 | Svietidlo LED typ L1 podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 20 | ks |  | 0
0413 | Svietidlo LED typ L3 s krivkou ST1.2a podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 53 | ks |  | 0
0414 | Svietidlo LED typ L3 s krivkou P1.0a podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 3 | ks |  | 0
0415 | Reflektor LED typ R1 so rotačne symetrickou krivkou svietivosti podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na driek stožiara. | 1 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
0501 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
0502 | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | 1 | kpl |  | 0
0503 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
0504 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
0505 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0506 | Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
01 | Zemné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## SO-02
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer |  |  |  | Dátum: | 2021-08-26
Stavba: | Rekonštrukcia VO - Cesta na Kamzík
Objekt: | SO-02 Pod Kamzíkom
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
0201 | Demontáž svietidla do výšky 6m | 23 | ks |  | 0
0299 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
0301 | Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 150 | m |  | 0
0302 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 1 | ks |  | 0
0303 | Vyrovnanie oceľového stožiara do výšky 6m | 1 | ks |  | 0
0304 | Montáž 2-ramenného výložníka do výšky 6m | 1 | ks |  | 0
0305 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 24 | ks |  | 0
0306 | Montáž svietidla do výšky 6m | 24 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0401 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 150 | m |  | 0
0402 | Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek, montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 1 | ks |  | 0
0403 | 2-ramenný výložník na stožiar d=60mm s uhlom vyloženia 180° s dĺžkou ramena 0,5m, žiarovo zinkovaný. Vrátane montážneho materiálu. | 1 | ks |  | 0
0404 | Svietidlo LED typ L2 podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 24 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
0501 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
0502 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
0503 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
0504 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0505 | Geodetické zameranie svetelných miest | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## SO-03
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer |  |  |  | Dátum: | 2021-08-26
Stavba: | Rekonštrukcia VO - Cesta na Kamzík
Objekt: | SO-03 Križovatka Brečtanová
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
01 | Zemné práce
0101 | Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v teréne so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia/asfaltovania | 200 | m |  | 0
0102 | Výkop stožiarovej jamy | 10 | m3 |  | 0
0103 | Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m | 10 | ks |  | 0
0104 | Pretlak pod komunikáciou - výkop štartovacej a cieľovej jamy | 5 | m3 |  | 0
0105 | Pretlak pod komunikáciou - vrátane chráničky d=110mm | 14 | m |  | 0
0198 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
0199 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Demontážne práce
0201 | Demontáž svietidla do výšky 6m | 3 | ks |  | 0
0202 | Demontáž stožiara do výšky 6m, vrátane betónového lôžka | 3 | ks |  | 0
0299 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
0301 | Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 60 | m |  | 0
0302 | Montáž - kábel CYKY-J 4x10 - zatiahnutie do chráničky | 250 | m |  | 0
0303 | Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie | 200 | m |  | 0
0304 | Montáž - guľatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch | 15 | m |  | 0
0305 | Zabitie zemniacej tyče, vrch tyče na dne výkopu, zhotovenie napojenia na zemniacu sústavu | 3 | ks |  | 0
0306 | Pokládka chráničky plastovej d=63mm | 250 | m |  | 0
0307 | Pokládka multirúry DB 5x12/8mm | 200 | m |  | 0
0308 | Pokládka výstražnej fólie | 200 | m |  | 0
0309 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 10 | ks |  | 0
0310 | Montáž IPS skrinky na betónový stĺp, zapojenie vodičov. | 1 | ks |  | 0
0311 | Montáž oceľovej chráničky na betónový stožiar, zatiahnutie kábla. | 1 | ks |  | 0
0312 | Montáž stožiara do výšky 6m | 10 | ks |  | 0
0313 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 10 | ks |  | 0
0314 | Montáž svietidla do výšky 6m | 10 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0401 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 60 | m |  | 0
0402 | Kábel CYKY-J 4x10 | 250 | m |  | 0
0403 | Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov | 200 | m |  | 0
0404 | Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch | 15 | m |  | 0
0405 | Zemniaca tyč 2,5m, vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov. | 3 | ks |  | 0
0406 | Chránička ohybná plastová d=63mm | 250 | m |  | 0
0407 | Multirúra DB 5x12/8mm | 200 | m |  | 0
0408 | Výstražná fólia blesk | 200 | m |  | 0
0409 | Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek, montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 10 | ks |  | 0
0410 | Stožiar oceľový kužeľový výšky 6m typ podľa špecifikácie zariadení, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu | 10 | ks |  | 0
0411 | Svietidlo LED typ L3 s krivkou ST1.2a podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 10 | ks |  | 0
0412 | IPS skrinka pre montáž na betónový stožiar, vrátane montážneho materiálu. | 1 | ks |  | 0
0413 | Oceľová chránička d=63mm, dĺžky 3m, zinkovaná. Vrátane montážneho materiálu na betónový stoźiar. | 1 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
0501 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
0502 | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | 1 | kpl |  | 0
0503 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
0504 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
0505 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0506 | Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
01 | Zemné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## SO-04
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer |  |  |  | Dátum: | 2021-08-26
Stavba: | Rekonštrukcia VO - Cesta na Kamzík
Objekt: | SO-04 Chodník - smer lanovka
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
01 | Zemné práce
0101 | Zhotovenie napojenia - Rozbúranie stožiarového základu, privedenie káblového vedenia, zatiahnutie do drieku stožiara, zhotovenie napojenia zo stožiarovej svorkovnice, spätná úprava, uvedenie do pôvodného stavu | 1 | ks |  | 0
0102 | Výkop a zásyp ryhy 35x80cm (š x h) v teréne so spätnou úpravou vrátane zatrávnenia/asfaltovania | 200 | m |  | 0
0103 | Výkop stožiarovej jamy | 7 | m3 |  | 0
0104 | Zhotovenie stožiarového základu pre stožiar do výšky 6m | 7 | ks |  | 0
0198 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
0199 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
0301 | Montáž - kábel CYKY-J 3x1,5 - napojenie svietidla zo stožiarovej svorkovnice | 45 | m |  | 0
0302 | Montáž - kábel CYKY-J 4x10 - zatiahnutie do chráničky | 225 | m |  | 0
0303 | Montáž - pásovina FeZn 30x4 vrátane pokládky do výkopu, realizácie spojov vrátane ich izolácie | 200 | m |  | 0
0304 | Montáž - guľatina FeZn d=10mm vrátane pokládky pripojenia k pásovine a ku stožiaru, realizácie spojov vrátane ich izolácie, izolácia prestupu zem-vzduch | 15 | m |  | 0
0305 | Pokládka chráničky plastovej d=63mm | 225 | m |  | 0
0306 | Pokládka multirúry DB 5x12/8mm | 200 | m |  | 0
0307 | Pokládka výstražnej fólie | 200 | m |  | 0
0308 | Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 7 | ks |  | 0
0309 | Zabitie zemniacej tyče, vrch tyče na dne výkopu, zhotovenie napojenia na zemniacu sústavu | 1 | ks |  | 0
0310 | Montáž stožiara do výšky 6m | 7 | ks |  | 0
0311 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 7 | ks |  | 0
0312 | Montáž svietidla do výšky 6m | 7 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0401 | Kábel CYKY-J 3x1,5 | 45 | m |  | 0
0402 | Kábel CYKY-J 4x10 | 225 | m |  | 0
0403 | Uzemňovacia pásovina 30x4 - Fe/Zn - (1kg/1,06m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov | 200 | m |  | 0
0404 | Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch | 15 | m |  | 0
0405 | Zemniaca tyč 2,5m, vrátane spojovacích svoriek a izolačného materiálu pre izoláciu spojov. | 1 | ks |  | 0
0405 | Chránička ohybná plastová d=63mm | 225 | m |  | 0
0406 | Multirúra DB 5x12/8mm | 200 | m |  | 0
0407 | Výstražná fólia blesk | 200 | m |  | 0
0408 | Stožiarová svorkovnica typ GURO EKM 2072-2D2 vrátane poistiek, montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu do 4x16mm, zapojenie vývodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice | 7 | ks |  | 0
0409 | Stožiar oceľový kužeľový výšky 6m typ podľa špecifikácie zariadení, vrátane pripojovacej svorky pre uzemňovaciu sústavu | 7 | ks |  | 0
0410 | Svietidlo LED typ L2 podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na stožiar | 7 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
0501 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
0502 | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | 1 | kpl |  | 0
0503 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
0504 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
0505 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0506 | Geodetické zameranie svetelných miest vrátane káblových vedení | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
01 | Zemné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH

## SO-05
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
SEKCIA VÝSTAVBY
ODDELENIE OSVETLENIA, SIETÍ A ENERGETIKY
Príloha: | Výkaz výmer |  |  |  | Dátum: | 2021-08-26
Stavba: | Rekonštrukcia VO - Cesta na Kamzík
Objekt: | SO-05 Centrálna lúka
P.Č. | Skrátený popis | Výmera | MJ | Cena jednotková | Cena celkom | Poznámka
02 | Demontážne práce
0201 | Demontáž svietidla do výšky 8m v zalesnenom teréne | 11 | ks |  | 0
0202 | Demontáž konzoly a elektrovýzbroje | 11 | ks |  | 0
0203 | Demontáž rozvádzača a jeho likvidácia | 1 | ks |  | 0
0299 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce
0301 | Montáž - kábel CYKY-J 2x2,5 - zhotovenie napojenia zo vzdušného rozvodu | 25 | m |  | 0
0302 | Montáž - vzdušný kábel 1-AES 4x16 - vrátane nosných a kotviacich svoriek | 240 | m |  | 0
0303 | Montáž NN konzoly na betónové stožiare. | 7 | ks |  | 0
0304 | Montáž oceľovej chráničky na betónový stožiar, zatiahnutie kábla. | 2 | ks |  | 0
0305 | Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou | 14 | ks |  | 0
0306 | Montáž reflektora do výšky 8m v zalesnenom teréne | 14 | ks |  | 0
0307 | Montáž komunikačného prvku pre reflektor do boxu. | 14 | ks |  | 0
0308 | Montáž istiacich a ovládacích boxov pre reflektory na konzolu | 7 | ks |  | 0
0309 | Montáž a osadenie podružného rozvádzača, vrátane zapojenia riadenia, ovládania a istenia vývodov. | 1 | ks |  | 0
0310 | Zhotovenie napojenia pre rozvádzač z existujúcej vzdušnej prípojky. | 1 | ks |  | 0
0311 | Programovanie riadiacej jednotky, načítanie všetkých svietidiel, nastavenie stmievacích profilov. | 1 | ks |  | 0
0312 | Nastavenie smerovosti reflektorov po namontovaní na stožiar. | 14 | ks |  | 0
0313 | Orezávka vzrastlých drevín v okolí betónových stĺpov v počte 11ks | 1 | ks |  | 0
0399 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál
0401 | Kábel CYKY-J 2x2,5 | 25 | m |  | 0
0402 | Kábel 1-AES 4x16 | 240 | m |  | 0
0403 | NN konzola vrátane strmeňa a montážneho uchytenia na betónový stožiar | 7 | ks |  | 0
0404 | Nosné a kotevné svorky pre montáž vzdušného vedenia. | 7 | ks |  | 0
0405 | Odbočovacie svorky pre zhotovenia napojenia zo vzdušného vedenia. | 7 | ks |  | 0
0406 | Oceľová chránička d=63mm, dĺžky 3m, zinkovaná. Vrátane montážneho materiálu na betónový stoźiar. | 2 | ks |  | 0
0407 | Výstražná fólia blesk | 570 | m |  | 0
0408 | Reflektor LED typ R2 s asymetrickou krivkou svietivosti podľa špecifikácie zariadení, vrátane montážnej sady pre osadenie na konzolu | 14 | ks |  | 0
0409 | Gear box pre programovanie prevádzky svietenia reflektorov | 1 | ks |  | 0
0410 | Bezdrôtový komunikačný prvok pre reflektorové svietidlo pre obojsmernú komunikáciu | 14 | ks |  | 0
0411 | Riadiaca jednotka pre bezdrôtovú komunikáciu podľa špecifikácie zariadení | 1 | ks |  | 0
0412 | Podružný rozvádzač pre istenie, spínanie a riadenie osvetlenia. Pilierový samostatne stojaci | 1 | ks |  | 0
0413 | IP krabica (box) - vyskladaná pre účely ovládania a istenia reflektorov. | 7 | ks |  | 0
0499 | Podružný materiál | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce
0501 | Vypracovanie POD, prerokovanie a schválenie operatívnej dopravnej komisii | 1 | kpl |  | 0
0502 | Predrealizačné vytýčenie inžinierskych sietí | 1 | kpl |  | 0
0503 | Projektový manažment, inžiniering | 1 | kpl |  | 0
0504 | Východisková revízia | 1 | kpl |  | 0
0505 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Zanesenie do technickej evidencie vrátane technickej mapy mesta | 1 | kpl |  | 0
0506 | Geodetické zameranie svetelných miest | 1 | kpl |  | 0
0599 | Podiel pridružených výkonov | 5 | % | 0 | 0
| Spolu: |  |  |  | 0
Rekapitulácia
02 | Demontážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
03 | Montážne práce |  |  |  | 0 | bez DPH
04 | Materiál |  |  |  | 0 | bez DPH
05 | Iné práce |  |  |  | 0 | bez DPH
| Celkom |  |  |  | 0 | bez DPH