## REKAPITULÁCIA
VÝKAZ VÝMER
STAVBA: | HRAD BECKOV-HORNÝ HRAD
OBJEKT: | HRAD BECKOV
ČASŤ | 01- STAVEBNÁ ČASŤ
MIESTO: | Obec Beckov | DÁTUM:
OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Beckov, Obecný úrad | PROJEKTOVAL: | A-studio
916 38 Beckov 180
NÁKLADY Z ROZPOČTU |  |  |  | 0
Búranie |  |  |  | 0
Nový stav |  |  |  | 0
ZTI |  |  |  | 0
ELE |  |  |  | 0

## SO.01_BÚRACIE PRÁCE
VÝKAZ VÝMER
STAVBA: | HRAD BECKOV
OBJEKT: | HRAD BECKOV
ČASŤ | 01- STAVEBNÁ ČASŤ
MIESTO: | Obec Beckov | DÁTUM:
OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Beckov, Obecný úrad | PROJEKTOVAL: |  | A-studio
916 38 Beckov 180
NÁKLADY Z ROZPOČTU |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.06 - Auditórium |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.01 - Terasa |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.03 - Catering |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.04 - expozičná miestnosť |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.01 - Strecha |  |  |  |  | 0
Odvoz a likvidácia odpadu |  |  |  |  | 0
SO.01 BÚRACIE PRÁCE
PČ | POPIS | MJ | MNOŽSTVO | J. CENA [EUR] | CENA CELKOM [EUR]
Miestnosť 1.06 - Auditórium |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 45 |  | 0
2 | Očistenie steny od plesní a odstránenie plošnej vápennocem. omietky | m2 | 25.4184 |  | 0
3 | Demontáž existujúceho schodiska, podesty, vrátane oceľového madla, schodisko 7stupňov, šírka schodiska 1300mm, SCH1 | ks | 1 |  | 0
4 | Korekcia ostenia vstupu | m | 5.8 |  | 0
5 | Korekcia ostenia okenného otvoru | m | 3.6 |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 56.8 |  | 0
2 | Očistenie steny od plesní a odstránenie plošnej vápennocem. omietky | m2 | 32.1048 |  | 0
3 | Demontáž existujúceho schodiska vrátane madla a lávky, schodisko 7stupňov, šírka schodiska 1300mm, SCH2 | ks | 1 |  | 0
4 | Korekcia ostenia vstupu | m | 5.8 |  | 0
5 | Korekcia ostenia okenného otvoru | m | 4.4 |  | 0
Miestnosť 1.01 - Terasa |  |  |  |  | 0
1 | Rozobratie kamenného zábradlia (múriva) | m3 | 13.52 |  | 0
2 | vyrezanie a očistenie ostenia dverí D3 | m | 5.8 |  | 0
3 | Odstránenie asfaltovej Hydroizolácie | m2 | 60.7244 |  | 0
4 | Odstránenie betónového poteru - presnú hrúbku určí statik | m3 | 9.1087 |  | 0
5 | odstránenie betónového ostrovčeka | m2 | 0.6 |  | 0
6 | Odstránenie osvetlenia z ostrovčeka | ks | 1 |  | 0
7 | Odborné rozobratie kamenného muriva a očistenie | m3 | 9.11 |  | 0
8 | Demontáž oceľového zábradlia z kamennej atiky | m | 21.15 |  | 0
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála |  |  |  |  | 0
1 | Odstránenie betónového poteru na podlahe | m3 | 12.0105 |  | 0
2 | Odstránenie zdegradovaných povrchových časti stien z 1/3 plôch | m2 | 108.21 |  | 0
3 | Odstránenie cementových roztierancov a zdegradovaných časti stien | m2 | 91.242 |  | 0
4 | vyrezanie a očistenie ostenia dverí D4 | m | 5.8 |  | 0
5 | Vybúranie nevhodne zamurovaných lôžok po portáli | m | 5.38 |  | 0
6 | Vybúranie kapsy do muriva rozmerov 200x300 | ks | 1 |  | 0
7 | vyrezanie a očistenie ostenia dverí D7 | m | 5.38 |  | 0
Miestnosť 1.03 - Catering |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 38.51 |  | 0
2 | Odstránenie cementových roztierancov a zdegradovaných časti stien | m2 | 105.0075 |  | 0
3 | Odstránenie zdegradovaných povrchových časti stien | m2 | 100.3405 |  | 0
4 | Odborné rozobratie kamenného muriva a očistenie | m3 | 4.62 |  | 0
5 | Vybúranie kapsý do muriva rozmerov 200x300 | ks | 3 |  | 0
6 | vyrezanie a očistenie ostenia dverí D5 | m | 5.53 |  | 0
Miestnosť 1.04 - expozičná miestnosť |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 38.51 |  | 0
2 | Odstránenie nevhodnej vápennocementovej omietky zo stien klenby | m2 | 30.8363 |  | 0
3 | Demontáž jestvujúcej ocelovej mreže | ks | 1 |  | 0
Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 38 |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium |  |  |  |  | 0
1 | Zrovnanie nášlapnej vrstvy podlahy | m2 | 30 |  | 0
2 | vyrezanie a očistenie ostenia dverí D11 | m | 5.53 |  | 0
3 | Rozobratie špaliet | m3 | 0.3 |  | 0
4 | Odstránenie nevhodnej vápennocementovej omietky zo stien klenby | m2 | 19.48 |  | 0
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
1 | Odstránenie lepenky-hydroizolácie | m2 | 35 |  | 0
2 | Odstránenie poteru hr. 0,2m | m3 | 7 |  | 0
3 | Odstránenie dreveného schodiska SCH9 | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontáž ocelového zábradlia dl. 1550mm | ks | 1 |  | 0
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
1 | Odstránenie dreveného schodiska SCH8 | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 2.01 - Strecha |  |  |  |  | 0
1 | Odstránenie nevhodnej vápennocementovej omietky zo stien | m2 | 20 |  | 0
2 | Odstránenie oceľového zábradlia | m | 38.75 |  | 0
ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU |  |  |  |  | 0
1 | Odvoz a likvidácia odpadu | kpl | 1 |  | 0
2 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt - sťažené podmienky, vplyv prostredia | kpl | 1 |  | 0
3 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m - sťažené podmienky, vplyv prostredia | kpl | 1 |  | 0

## SO.02_KONŠTR_NOVÉ ÚPRAVY
VÝKAZ VÝMER
STAVBA: | HRAD BECKOV
OBJEKT: | HRAD BECKOV
ČASŤ | 01- STAVEBNÁ ČASŤ
MIESTO: | Obec Beckov | DÁTUM:
OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Beckov, Obecný úrad | PROJEKTOVAL: |  | A-studio
916 38 Beckov 180
NÁKLADY Z ROZPOČTU |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.06 - Auditórium |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.01 - Terasa |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.03 - Catering |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.04 - expozičná miestnosť |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.05 - chodba |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní |  |  |  |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.01 - Strecha |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.03 - Lávka |  |  |  |  | 0
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
Wc |  |  |  |  | 0
VRN |  |  |  |  | 0
SO.01 KONŠTRUKCIE A NOVÉ ÚPRAVY - STAVEBNÁ ČASŤ
PČ | POPIS | MJ | MNOŽSTVO | J. CENA [EUR] | CENA CELKOM [EUR]
Miestnosť 1.06 - Auditórium |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 45.3 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 2.265 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 4.53 |  | 0
4 | Preškárovanie stien- viditeľnosť kameňov | m2 | 76.2552 |  | 0
5 | Omietnutie hrubozrnnou omietkou | m2 | 76.2552 |  | 0
6 | Nadmurovanie vykurovacieho zariadenia zo šedého kameňa | m3 | 0.858 |  | 0
7 | Prieskovcový prah 1,8x0,25x0,25 | ks | 1 |  | 0
8 | D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH1- presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
9 | D+M Exterierové Dvojkrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,8x2,15m, vrátane kovania, motív krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D1 | ks | 1 |  | 0
10 | D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 1,15x1,2m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 51.4 |  | 0 |  | ;
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 2.57 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 5.14 |  | 0
4 | Preškárovanie stien_viditeľnosť kameňov | m2 | 96.3144 |  | 0
5 | Omietnutie hrubozrnnou omietkou | m2 | 96.3144 |  | 0
6 | D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. Schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH2, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
7 | D+M Exterierové Dvojkrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,78x1,89m, vrátanie kovania, motív krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D2 | ks | 1 |  | 0
8 | D+M OK10 Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,85x0,555m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
9 | D+M OK11 Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,97x1,085m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
10 | domurovanie líca muriva z penovcov OK11 | m3 | 0.52 |  | 0
Miestnosť 1.01 - Terasa |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 74 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 2.22 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 3.7 |  | 0
4 | Geotextília 300g | m2 | 74 |  | 0
5 | Asfaltový pás | m2 | 74 |  | 0
6 | Penetračný náter | m2 | 74 |  | 0
7 | D+M Spádová vrstva EKOstyrénbetón | m3 | 5.92 |  | 0
8 | Vymúrovanie kamenného zábradlia výšky 1200mm a šírky 800mm z pôvodného rozobratého múriva | m3 | 31.965 |  | 0
9 | D+M Montáž kovového zábradlia + kotvenie na chemické kotvy,presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
10 | D+M Exterierové Jednokrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,15x1,89m, vrátane kovania, motív krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D3 | ks | 1 |  | 0
11 | Domúrovanie Arkiera zo šedého kameňa | m3 | 9.135 |  | 0
12 | Vymúrovanie kaverny zo šedého kameňa | m3 | 0.936 |  | 0
13 | Domurovanie nárožia z pieskovcových kvádrov - zameranie na mieste | kpl | 1 |  | 0
14 | Nový pieskovcový chŕlič 1,3x0,25*0,13 | kpl | 1 |  | 0
15 | vytvorenie kamennej klemby zo šedéo kameňa | m3 | 2.12 |  | 0
Miestnosť 1.02 - Rytierka sála |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 88 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 4.4 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 7.04 |  | 0
4 | Konzervácia miest s renesančnou omietkou | m2 | 22 |  | 0
5 | D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,44x1,515m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK3 | ks | 3 |  | 0
6 | D+M Dvere do prevetu 0,6x1,65m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D6 | ks | 1 |  | 0
7 | Domúrovanie a vyspravenie rohu klenby z červeného penovca | m3 | 0.16 |  | 0
8 | D+M Drevené interierové jednokrídlové dvere s drevenou zárubňou 1,275*2,1m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D4 | ks | 1 |  | 0
9 | D+M Drevené exterierové dvojkrídlové dvere s drevenou zárubňou 1,33x2,02m, vrátane kovania, motív krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor ,D7 | ks | 1 |  | 0
10 | obnovenie a vymurovanie naddverného záklenku zo šedého kameňa | m3 | 0.72 |  | 0
11 | reštaurátorsky konzervovať kúrenisko | kpl | 1 |  | 0
12 | reštaurátorské obnovenie exteriérového schodiska | kpl | 1 |  | 0
13 | reštaurátorské obnovenie zvyšku konzol | kpl | 1 |  | 0
14 | reštaurátorské obnovenie OK3 a doplnenie chýbajúcich častí | kpl | 1 |  | 0
15 | Domúrovanie jestvujúcej steny po stropné nosníky zo šedého kameňa | m3 | 28.6 |  | 0
Miestnosť 1.03 - Catering |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 88 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 1.1436 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 1.906 |  | 0
4 | Obnovenie nábehu pieskovcovej klenby | kpl | 1 |  | 0
5 | D+M Interierové jednokrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,1x2,1m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor ,D5 | ks | 1 |  | 0
6 | reštaurátorské obnovenie OK3 a doplnenie chbajúcich častí | kpl | 1 |  | 0
7 | D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,655x0,46m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK2 | ks | 2 |  | 0
8 | Konzervovanie historických omietok ST2 1.03 a 1.04 | kpl | 1 |  | 0
9 | D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,655x0,84m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK2 | ks | 2 |  | 0
Miestnosť 1.04 - expozičná miestnosť |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 37.12 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 1.856 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 3.712 |  | 0
4 | Omietnutie klenby hrubozrnnou omietkou | m2 | 35.75 |  | 0
5 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH4 | ks | 1 |  | 0
6 | D+M Exterierové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,17x2,2m, vrátane kovania, motív krídla dverí: rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor D10 | ks | 1 |  | 0
7 | vymurovanie vykurovacieho zariadenia | m3 | 0.3 |  | 0
8 | D+M Kovové okno s jednoduchým zasklením 0,36x1,5m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, OK1 | ks | 2 |  | 0
9 | zreštaurovanie okenného otvoru a doplnenie parapetu OK1 | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 1.05 - chodba |  |  |  |  | 0
1 | Reštaurátorské konzervovanie omietky | m2 | 8.75 |  | 0
2 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH3 | ks | 1 |  | 0
3 | D+M Interierové jednokrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,13x1,96m, , vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor ,D9 | ks | 1 |  | 0
Miestnosť 1.06 - expozícia zbraní |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 37.12 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 1.856 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 3.712 |  | 0
4 | D+M Interierové jednokrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,2x2,13m, vrátane kovania, plné, zvislé latovanie, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D8 | ks | 1 |  | 0
5 | Domúrovanie múru zo šedého kameňa | m3 | 1 |  | 0
6 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH5 | ks | 1 |  | 0
7 | Zreštaurovanie omietky v otvore | m2 | 2.5 |  | 0
8 | Očistenie konzol od biogénnych činiteľov | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 1.07 - Expozícia lapidárium |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 37.12 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 1.856 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 3.712 |  | 0
4 | D+M Exterierové jednokrídlové drevené dvere s drevenou zárubňou 1,17*2,09m vrátane kovania, motív krídla dverí:rybina, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, D11 | ks | 1 |  | 0
5 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH6 | ks | 1 |  | 0
6 | D+M Osadenie kovového madla dl.2,58m, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor Z10 | ks | 1 |  | 0
7 | Obnovenie klenby z penovcov | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Osadenie nových naddvernch dubových prekladov | m3 | 0.40824 |  | 0
9 | Omietnutie klenby hrubozrnnou omietkou | m2 | 58.44 |  | 0
10 | Premúrovanie špaliet dverí zo šedého kameňa | m3 | 0.3 |  | 0
11 | Preškárovanie stien | m2 | 58.44 |  | 0
Miestnosť 2.01 - Strecha |  |  |  |  | 0
1 | D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia otvoru pomocou chemických kotiev, Z4, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 42 |  | 0
2 | D+M Kovové zábradlie kotvené do múrovaného parapetu a ostenia pomocou chemických kotiev Z5, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 45 |  | 0
3 | D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia pomocou chemických kotiev Z6, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 51 |  | 0
4 | D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia a parapetu otvoru pomocou chemických kotiev Z7, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 14.8 |  | 0
5 | D+M Kovové zábradlie kotvené do ostenia a parapetu pomocou chemických kotiev Z8, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 18.9 |  | 0
6 | D+M Kovové zábradlie kotvené ostenia a parapetu pomocou chemických kotiev Z9, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 18.9 |  | 0
7 | D+M Kovové dvojtyčové zábradlie kotvené do podlahy pomocou oceľových prvkov a chemických kotiev Z2, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 21 |  | 0
8 | D+M Kovové dvojtyčové atypické zábradlie kotvené do steny pomocou oceľových prvkov a chemických kotiev Z3, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kg | 158 |  | 0
9 | D+M oceľový odpadkový kôš, kotvený do zábradlia | ks | 1 |  | 0
10 | D+M oceľový kvetináč vrátane substrátu | ks | 3 |  | 0
11 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 48.5 |  | 0
12 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 0.97 |  | 0
13 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 1.455 |  | 0
14 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 2.1 |  | 0
15 | Nový pieskovcový chŕlič 1,3x0,25*0,13 | ks | 2 |  | 0
16 | Zemný substrát hr. 100mm | m3 | 12 |  | 0
17 | Drenážna vrstva s filtračnou-zelená strecha | m2 | 196 |  | 0
18 | Geotextília 300g | m2 | 196 |  | 0
19 | D+M Asfaltový pás natavovací | m2 | 196 |  | 0
20 | D+M Asfaltový pás nalepovací | m2 | 196 |  | 0
20a | D+M Asfaltový pás nalepovací | m2 | 196 |  | 0 | Doplnená položka
20b | D+M Perforovaný plech umiestnený v mieste žľabov, rozmer platne 400x400mm | ks | 2 |  | 0 | Doplnená položka
21 | Penetračný náter nanesený na stenu | m2 | 10 |  | 0
22 | Spádové kliny na plochu strechu na báze EPS | m3 | 29.4 |  | 0
23 | Plný záklop z dubových dosiek hr.40mm | m3 | 5.6 |  | 0
24 | D+M Domúrovanie parapetov otvorov - 4 , domúrované z šedého kameňa | m3 | 2.2824 |  | 0
25 | reštaurátorské obnovenie OK6 a doplnenie chýbajúcich častí | kpl | 1 |  | 0
26 | reštaurátorské obnovenie OK7 a doplnenie chýbajúcich častí | kpl | 1 |  | 0
27 | reštaurátorské obnovenie OK8 a doplnenie chýbajúcich častí | kpl | 1 |  | 0
28 | Domurovanie kamenného muriva - atika, zo šedého kameňa | m3 | 18.59 |  | 0
29 | Domurovanie a oprava okenného otvoru pri korune muriva zo šedého kameňa | m3 | 0.32 |  | 0
30 | Zatrávnenie koruny muriva | m | 25 |  | 0
31 | Nadmurovanie koruny muriva zo šedého kameňa | m3 | 8 |  | 0
32 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor, SCH10 | ks | 1 |  | 0
33 | Reštaurátorsky konzervovať exteriérové omietky západného paláca | m2 | 100 |  | 0
34 | D+M nosná konštrukcia strechy a lávky vrátane spojovacích prvkov | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 2.02 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
1 | D+M Tehlová dlažba hr.50mm | m2 | 35.28 |  | 0
2 | Štrkové lôžko frakcie 4/8 | m3 | 1.764 |  | 0
3 | Štrkové lôžko frakcie 8/32 | m3 | 3.528 |  | 0
4 | Ílový zásyp+ zhútnenie | m3 | 5.235 |  | 0
5 | D+M Múrované schodisko, nášľapná vrstva tehlová dlažba, presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor SCH9 | ks | 1 |  | 0
6 | Nadmurovanie muriva o 400mm zo šedého kameňa | m3 | 1.24 |  | 0
7 | Reštaurovanie konzol K11-K14 | kpl | 1 |  | 0
8 | D + M oceľové zábradlie Z2,presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 2.03 - Lávka |  |  |  |  | 0
1 | Reštaurátorské obnovenie okenného otvoru OK4 | kpl | 1 |  | 0
2 | Reštaurátorské obnovenie okenného otvoru OK5 | kpl | 1 |  | 0
Miestnosť 2.04 - Vyhliadka |  |  |  |  | 0
1 | D+M Montáž oceľového schodiska s drevenými stupňami, súčasťou konštr. schodiska bude oceľové zábradlie s madlom SCH1- presné zameranie a realizačnú dokumentáciu zabezpečuje realizátor | ks | 1 |  | 0
Wc |  |  |  |  | 0
1 | Betónová základová pätka rozmeru 0,5x0,5x0,6m- 11ks | m3 | 1.65 |  | 0
2 | D+M nastavitelnej kotviace pätky vrátane inštalačného materiáu | ks | 11 |  | 0
3 | Pochôdzny štrkový násyp | m3 | 1.1 |  | 0
4 | D+M Trámy - podlaha 0,10x0,10m vrátane inštalačného materiálu | m3 | 0.18375 |  | 0
5 | D+M oceľová konštrukcia profily L 50x50x4 | kg | 150.43 |  | 0
6 | Podlaha zo smrekového dreva hr.40mm, ošetrená ochranným náterom | m3 | 0.33 |  | 0
7 | Stĺpiky 0,1x0,1m - 25ks výšky 2,35m | m3 | 0.44062 |  | 0
8 | Stropné trámy 100x100mm - 4ks | m3 | 0.10125 |  | 0
9 | Drevené dvere rozmeru 700x1970+oblôžková zárubeň | ks | 2 |  | 0
10 | Drevené dvere rozmeru 600x1970+oblôžková zárubeň | ks | 2 |  | 0
11 | Vnútorné opláštenie zo smrekových dosák, ošetrených ochranným náterom | m3 | 0.7755 |  | 0
12 | Vonkajšie opláštenie zo smrekových dosák, ošetrených ochranným náterom | m3 | 0.60366 |  | 0
13 | Smrekové dosky hr 40mm | m3 | 0.39 |  | 0
14 | Mpvc fólia | m2 | 13 |  | 0
15 | Poplastovaný plech rš. 450mm, hr. 0,6mm | m | 14.5 |  | 0
16 | Štrkový násyp na strechu fr. 8-16 | m3 | 0.65 |  | 0
17 | Okapový plech | m | 3.6 |  | 0
18 | Záchytná štrková lišta po celom obvode | m | 3.6 |  | 0
19 | Okapový žľab vrátane hákov | m | 3.6 |  | 0
20 | zvodová rúra priemer 100mm | m | 2.2 |  | 0
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
1 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | kpl | 1 |  | 0
2 | Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia | kpl | 1 |  | 0
3 | Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora | kpl | 1 |  | 0
4 | Kompletizačné práce | kpl | 1 |  | 0
5 | Stavebné lešenie | kpl | 1 |  | 0
6 | Stavebný výťah | kpl | 1 |  | 0
7 | Dočasné oplotenie | kpl | 1 |  | 0

## ZTI
ROZPOČET
Stavba: |  | Beckov
Objekt: |  |  |  | JKSO:
|  | Zdravotechnika |  | EČO:
Objednávateľ: |  |  |  | Spracoval:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Dátum:
p.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena za materiál | Montáž | Cena za montáž | Cena celkom - materiál+montáž
Prípojka kanalizácie
1 |  | chránička o priemere 200 mm - za bm | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Geodetické vytýčenie trasy navrhovanej kanalizácie | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | sňatie drnu | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | ryha š= 80cm hl. 200 cm, zem. tr. 4, ručne | m3 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | zásyp ryhy š=0,8 cm hl. 200 cm, zem. tr. 4 | m3 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | hutnenie zeminy pri záhoze | m3 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | zriadenie lôžka | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | zriad. a odstran. provizornej lavky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | signálna fólia LDPE 300 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | prieraz v stene - kameň | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | provizórna úprava terénu, zem. tr. 4 | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Piesok, pieskové lôžko | m3 | 3.2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Revízna kanalizačná šachta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Potrubie kanalizačné PP korugované DN 150 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Potrubie vedené v exteréry (nerez ) DN100 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Závesný systém kanalizácie v exteréry | sub | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Napojenie objektovej kanalizácie na areálovú kanalizáciu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Tepelná izolácia potrubia v exteriéri DN 150 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Ochrana potrubia Devi káblami | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Skúška kanalizácie do DN 200 | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 0.8 | H faktor | 2 |  |  |  | 0
21
22 |  | Areálový vodovod
23 |  | chránička o priemere 100 mm - za bm | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Geodetické vytýčenie trasy navrhovaných vodovodných potrubí | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | sňatie drnu | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | ryha š= 80cm hl. 200 cm, zem. tr. 4, ručne | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | zásyp ryhy š=0,8 cm hl. 300 cm, zem. tr. 4 | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | hutnenie zeminy pri záhoze | m3 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | zriadenie lôžka | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | zriad. a odstran. provizornej lavky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | signálna fólia LDPE 300 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Vyhľadávací kábel | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | prieraz v stene - kameň | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | osiatie povrchu trávou alebo znovuzriadenie kamenného sypaného povrchu | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | provizórna úprava terénu, zem. tr. 4 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Piesok, pieskové lôžko | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Vodovodné potrubie v exteréry - nerez DN25 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Vodovodné potrubie HDPE 32x3 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Závesný systém potrubia v exteréry | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Izolácia potrubia v exteriéry | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Ochrana potrubia Devi káblami - do dlžky potrubia 8m | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Nepredvídané náklady | sub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Preplach a dezinfekcia vodovodu | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Skúška vodovodu do DN 150 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Spolu | 0.8 | H faktor | 3 |  |  |  | 0
48
49 |  | ZTI objekt
50 |  | Zdravotech. vnútorná kanalizácia
51 |  | Potrubie
52 |  | Potrubie kanalizačné PP d 40 s hrdlom | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Potrubie kanalizačné PP d 50 s hrdlom | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Potrubie kanalizačné PP d 110 s hrdlom | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Stroje a zariadenia na kanalizácii
#REF! |  | Odvetrávacia tvarovka nad strechu DN110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Čistaca tvarovka DN110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Ostatne
#REF! |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Stavebné úpravy na jestvujúcich konštrukciách | sub | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! |  | Zdravotechnika vnútorný vodovod
#REF! |  | Potrubie
#REF! |  | Viacvrstvová systémová rúra , d=20mm, | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Viacvrstvová systémová rúra , d=25mm, | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Viacvrstvová systémová rúra , d=32mm, | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Izolácie vodovodného potrubia
#REF! |  | Tepelná izolácia Tubolit do DN 20 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Tepelná izolácia Tubolit DN 25 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Armatúry a príslušenstvo vodovodného potrubia
#REF! |  | Rohový ventil | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Uzatváracie ventily DN 15-32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Vypúšťací ventil DN25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Výtokový ventil s napojením na hadiucu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Zariaďovacie predmety
#REF! |  | Umývadlo 60 cm pravouhlé s otv. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Batéria umývadlová osadzná s jedným otvorom | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Zápachová uzávierka s ponornou rúrou pre umývadlo, vodorovný odtok: d=40mm, G=1 1/4", S lesklým pochrómovaním | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Súprava akustickej izolácie pre závesné WC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Ovládacie tlačidlo , pre dvojité splachovanie: Alpská biela | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | WC záv.53 cm,pravouhlé | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | WC sedadlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Pisoár biely, anivandal, automat.splachovanie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Automatika pre pisoár | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Elektrickýprietokový ohrievač pod umývadlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Ostatne
#REF! |  | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Dezinfekcia a preplach vodovodného potubia | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
#REF! |  | Spolu | [6 empty] | 0
#REF!
#REF! |  | Cena komplet | [6 empty] | 0
Rozpočet (výkaz výmer) je doplnkom projektovej dokumentácie. Špecifikácia je súpis hlavných zariadení. Pre objednávku a realizáciu platí výkresová dokumentácia, ktorá je smerodajným podkladom pre výpočet ceny realizácie a samotnú realizáciu. Rozpočet je na úrovni projekčného rozpočtu. Pred samotnou realizáciou je potrebné prekontrolovať dĺžky potrubí vodovodu a kanaliácie, ktoré sa upresnia po potrebných priestkumoch terénu a odladenia skutočnej trasy vedení.

## ELE
ZÁKAZKA |  | INVESTOR |  |  |  |  | VÝKAZ VÝMER
REKONŠTRUKCIA ZÁPADNÉHO PALÁCA |  | OBEC BECKOV, OBECNÝ ÚRAD |  |  |  |  | ELEKTROINŠTALÁCIA, RPD
ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM |  | 916 38 BECKOV 180 |  |  |  |  | Vypracoval : Ing. Andrej Šmirala
por.č. | položka | obj. č. | počet | m.j. | j.cena (€) | spolu (€) | montáž (€) | spolu (€) | celkom (€)
1. | Rozvádzač RMS3 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | ZÁSLEPKA NA 24M | 20051 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | VLOŽKA PRE ŠPECIÁLNY KĄÚČ | 20296 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | XL3 800 ROZV.IP55 Š.950 V.1995 | 20459 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | SADA 2 BOČNÝCH STIEN V1800 | 20469 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | XL3 PRÍSLUŠENSTVO | 20651 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | XL3 PRÍSLUŠENSTVO | 20654 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Montážna doska pre DPX3 160/250 36m | 20661 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | KRYT MOD V150 Š850 | 20950 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | KRYT MODULÁRNY V300 Š850 | 20960 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | KRYT PLNÝ V100 Š850 | 20991 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | KRYT PLNÝ V150 Š850 | 20992 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | KRYT PLNÝ V400 Š850 | 20995 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | XL3 800 DVERE Š.950 KOV V.1995 | 21279 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.14 | SVORKA RAD.PRE N VODIČ 4 MM2 | 37101 | 34 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | SVORKA RADOVÁ SIVÁ 4 MM2 | 37161 | 46 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | SVORKA RADOVÁ SIVÁ 35MM2 | 37165 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | XL3 400 SVORKY PRE MEĎ.12X4 | 37302 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | UZEMNENIE | 37385 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.19 | ZARÁŽKA UKONČ. | 37513 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.20 | BOČNICA SVORKY DO 10MM2 | 37550 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.21 | BOČNICA PRE SV. OD 16 DO 35MM2 | 37551 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.22 | TX3 istič 10000A 3P B 13A | 404125 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.23 | TX3 istič 10000A 3P B 32A | 404129 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.24 | TX3 istič 10000A 1P C 4A | 404166 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.25 | TX3 istič 10000A 3P C 25A | 404224 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.26 | Hliníková lišta dištanč. výška DPX3 160/250 a DPX3 IS 25 | 405226 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.27 | Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N B 13A 30mA Typ A | 411287 | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.28 | Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 6A 30mA Typ A | 411293 | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.29 | TX3-pr.chránič 3P+N 40A 30mA Typ A | 411765 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.30 | Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P so signalizáciou | 412272 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.31 | Sada prepájacích káblov pre zvodiče prepätia | 412310 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.32 | Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 125A tepelno-magnet. | 420006 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.33 | Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 160A tepelno-magnet. | 420007 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.34 | Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3 | 421011 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.35 | Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc | 421016 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.36 | Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160 | 421071 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
1.37 | Podružný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
2. | Káble a vodiče |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2 |  | 580 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2 |  | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x1,5mm2 |  | 85 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2 |  | 750 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x2,5mm2 |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | CYKY-J 4x50mm2 (dĺžku upresniť) |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | CYKY-J 3x70+35mm2 (dĺžku upresniť) |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | CH-R 1x4mm2 zž RM |  | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | FeZn 30x4mm |  | 140 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.10 | FeZn D10mm |  | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
2.11 | Ukončenie káblov do 5x4mm2 |  | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Žlaby, trubky, podlahové kanály |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | KF09075 |  | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | KF09090 |  | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Super Monoflex 1220 L50 |  | 1235 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | MARS NKZI 100X250X1.25 + veko |  | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Spojovací a závesný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Svietidlá |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | EIVA ELEGANT závesná lampa s tienidlom, 230V, IP65 |  | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | LED2 5130734 LUNA, antracit, 230V, IP54 |  | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | HYDROFLOOR MEDIUM COMPACT, 230V, IP67 |  | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | Cromwell 18 Light Chandelier CW18-OLD-BRZ, 18xE14 LED, 230V, IP20 |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | REDO 9581 antracit, 230V, IP54 |  | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | LED2 6090433 MATRIX II, 230V, IP20 |  | 14 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | PRO TRACK 3M BLACK | PRO-0430-B | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | PRO TRACK CONNECTOR RIGHT BLACK | PRO-0431R-B | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | PRO TRACK END CAP BLACK | PRO-0432-B | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | PRO TRACK COUPLER BLACK | PRO-0433-B | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | PRO TRACK WIRE SUSPENSION EZCLICK 3M BLACK | PRO-EZ0448-B | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Montážny a závesný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Núdzové osvetlenie (svietidlá Helplux) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +picto D | N12 | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| LED svietidlo nástenné, prisadené, piktogram šípka dolu, IP42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | GR-291/ WP/M -1,5H-IP65 - HELPLUX | N11 | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| LED svietidlo stropné bezpečnostné, prisadené, IP65 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Montážny a závesný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
6. | Elektroinštalačné a ostatné prístroje |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | Jednopólový spínač č.1, 250V/10A, IP44, prisadený |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | Sériový spínač č.5, 250V/10A, IP44, prisadený |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | Striedavý prepínač č.6, 250V/10A, IP44, prisadený |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.4 | Striedavý prepínač č.6+6, 250V/10A, IP44, prisadený |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.5 | PIR pohybový snímač 360°, montáž na strop, 230V, IP44 |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.6 | Zásuvka 250V/16A, IP44, prisadená |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.7 | IP66 box - 4 modulová kovová podlahová krabica, nerez, výklopný kryt | 088064 | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6.8 | Podružný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
2021-09-06 | Ventilátor (WC) 230V dobeh |  | 2 | ks
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Elektroinštalačný materiál |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | Krabica OBO A8 |  | 32 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | WAGO svorky |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Štukatérska sadra |  | 20 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Označovacie štítky káblové |  | 25 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Označovacie štítky prístrojové |  | 50 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Spojovací materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Podružný materiál |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ostatné |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | Koordinácia s ostatnými profesiami |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | Lešenia a ostatná mechanizácia |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.3 | Presun hmôt a materiálu |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.4 | Atestácia a vyhlásenie o zhode rozvádzača RMS3 |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.5 | Kontrola rozvádzača termovíziou |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.6 | Protipožiarne prestupy |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.7 | Meranie osvetlenia |  | 1 | kpl |  |  |  | 0 | 0
8.8 | Meranie núdzového osvetlenia |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.9 | Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
8.10 | Revízia + atesty |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Poznámky : |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Všetky práce, ich rozsah a ďalšie podrobnosti konzultovať s investorom priamo na stavbe. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| V priestoroch, kde sa vyžadujú káble s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1), musí byť elektroinštalačný materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| tiež vo vyhotovení s doplnkovou klasifikáciou (B2ca-s1,d1,a1) - chráničky, krabice, trubky a pod. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0