Príloha č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)

- Opis predmetu obstarávania:

1.1 	Predmetom zákazky je:

1.1.1	zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“):

•	ročnej kontroly

•	štvrťročnej kontroly

•	a mesačnej kontroly EPS

v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

1.1.2	odstraňovanie nedostatkov a chýb zistených počas pravidelných kontrol, nahlásených technických porúch, dodávky náhradných dielov a materiálov súvisiacich s odstraňovaním porúch

1.1.3	servisné práce súvisiace s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS pri rekonštrukčných prácach v priestoroch, kde je EPS inštalovaná

1.1.4	dodávka náhradných dielov súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie

1.1.5	ekologická likvidácia demontovaných alebo vymenených komponentov EPS aj obalov pri prácach súvisiacich s plnením bodov 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 tejto Špecifikácie.

1.1.6	Uvádzané názvy „kontrola“ a „odborná prehliadka a skúška“ zariadenia sú ekvivalentné, pretože v zmysle Vyhlášky 726/2002 Z. z. sa na EPS vykonáva ročná, štvrťročná a mesačná kontrola, a v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. odborná prehliadka a skúška zariadenia.

1.2 	Zákazka je rozdelená na 4 časti.

Časti rozdeleného predmetu zákazky:

Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov

Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera

Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, viac alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

1.2.1	Časť 1 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici Ružinov

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• SCHRACK Seconect Integral SK
• 2 ks ústredňa EPS BMZ Integral SK
• 1 ks ovládací panel ICP – interný + tlačiareň
• 27 ks tepelný hlásič
• 1 123 ks opticko-dymový hlásič
• 15 ks EX hlásiče
• 114 ks tlačidlový hlásič

1.2.2	Časť 2 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• EPS Lites MHU103
• ústredne: 9 ks + 1 hlavná
• EPS Lites MHU 115 A-128 s integrovanou multiadresnou jednotkou MHY-416 K24
• ústredne: 1 ks + 2 ks EN54 napájací zdroj + tablo obsluhy
• 367 ks automatické hlásiče
• 194 ks tlačidlové hlásiče
• 196 ks paralelná signalizácia stavu automatického hlásiča

1.2.3	Časť 3 Kontroly, opravy a servis EPS v Nemocnici akad. L. Dérera

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly), štvrťročnej a mesačnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• magnetická rezonancia - EPS SIEMENS, CERBERUS
• 1 ks ústredňa FC10
• 21 ks automatický hlásič DO1101A
• 2 ks tlačidlový hlásič

1.2.4	Časť 4 Kontroly, opravy a servis EPS v ŠGN Podunajské Biskupice

Zabezpečovanie pravidelnej ročnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky EPS (ročnej kontroly) a štvrťročnej kontroly EPS v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

Technické parametre EPS:
• Pavilón F a Pavilón D
• EPS ESSER 8000C
• 1 ks ESSER 8000C (ústredňa EPS)
• 2 ks BIG Bat (akumulátor 12V, 12,0 Ah)
• 23 ks ESSER PAM 2D (automatický opticko-dymový hlásič)
• 7 ks ESSER PAM (manuálny tlačidlový hlásič)

- Druhy kontroly a ich počet:

2.1	Ročné, štvrťročné a mesačné termíny prehliadok EPS a ich rozsah sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly a v zmysle Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

|  | Požadovaný počet kontrol na 24 mesiacov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh kontroly | 1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV | 2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA | 3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA | 4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE |
| Ročná kontrola EPS | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Štvrťročná kontrola EPS vrátane mesačnej kontroly | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mesačná kontrola EPS | 16 | 16 | 16 | 0 |
| POČET KONTROL SPOLU: | 24 | 24 | 24 | 8 |

- Opravy a servis

3.1	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa odstraňovať nedostatky a závady zariadenia EPS, ktoré zistí pri ročnej, štvrťročnej a prípadnej mesačnej kontrole. Predmetné činnosti vykonáva poskytovateľ na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania opravy najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.2	Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať servis zariadenia EPS, súvisiaci s technickou a softvérovou úpravou zariadenia EPS na základe písomnej objednávky vystavenej objednávateľom, v termíne vykonania servisu najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky.

3.3.	Maximálny plánovaný počet hodín opráv a servisu za celé 24-mesačné obdobie trvania Rámcovej dohody je stanovený na základe skutočne vykonaných opráv v rokoch 2018 a 2019:

|  | Maximálny plánovaný počet hodín na 24 mesiacov (nemusí byť vyčerpaný) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | 1. ČASŤ: NEMOCNICA RUŽINOV | 2. ČASŤ: NEMOCNICA SV. CYRILA A METODA | 3. ČASŤ: NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA (KRAMÁRE) | 4. ČASŤ: ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE |
| Požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou EPS | 175 | 60 | 16 | 20 |
| Požadovaný počet hodín súvisiacich so servisom EPS | 140 | 80 | 16 | 24 |
| Celkový maximálny požadovaný počet hodín súvisiacich s opravou aj so servisom EPS | 315 | 140 | 32 | 44 |

3.4	Bod 3.3 stanovuje maximálny počet hodín servisu a opráv v zmluvnom období. V Prílohe č. 8 Súťažných podkladov KALKULÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY je pri každej jej časti uvedený odhad druhov a počtu náhradných dielov, ktorých zloženie a predpokladané množstvo na 24 mesiacov bolo určené na základe skutočných potrieb v rokoch 2018 a 2019. Použité môžu byť aj také náhradné diely, ktoré v kalkulácii príslušnej časti zákazky nie sú uvedené.

- Osobitné požiadavky obstarávateľa na plnenie:

4.1	Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie služieb, ktoré sú predmetom zákazky, minimálne v uvedenej špecifikácii, vrátane dopravy, vyloženia tovaru a materiálu na miesto určenia, kontrol a montáže. Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru či systému nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo spôsob výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek verejného obstarávateľa bude slúžiť rovnakému účelu, bude schválený výrobcom príslušného zariadenia a bude plne začleniteľný do existujúceho systému a 100%-ne funkčný v ňom.